Nr sprawy: Zp.271.027.2016	załącznik nr 11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
„Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Waryńskiego oraz budowa oświetlenia Street Workout i Parkour Parku”

Cel i przedmiot zamówienia

Celem przedmiotu zamówienie jest wykonanie oświetlenia parkingu na Osiedlu II przy ulicy Waryńskiego oraz wykonanie oświetlenia na powstałej inwestycji Street Workout i Parkour Parku przy zalewie Arkadia.

Przedmiotem zamówienia jest:
- Budowa oświetlenia parkingu przy ulicy Waryńskiego
- Budowa oświetlenia Street Workout I Parkour Parku

Stan istniejący
Teren obiektu opracowania znajduje się na działkach o numerach geodezyjnych: 11816/17; 31363/18; 31379; 313802; 31382/1
Street Workout i Parkour Park jest to inwestycja zakończona w 2015, obiekt znajduję się przy zalewie Arkadia, park jest obecnie nie oświetlony.
Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego w roku 2015 wykonano część parkingów oraz drogę dojazdową w roku 2016 będzie kontynuowana (jako etap II) w odrębnym postępowaniu które nie uwzględnia wybudowania oświetlenia.
Stan projektowany
Zakłada się, wykonanie robót oznaczonych kolorem czerwonym zgodnie ze szkicem zakresu robót Parkour Parku (załącznik nr1), projektem oświetlenia Budowy parkingu przy ulicy Waryńskiego oraz zgodnie z przedmiarem.
Zadanie obejmuje:
- Zadanie 1: Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego na Osiedlu II w Suwałkach
  - Wykonanie linii kablowej oświetleniowej kablem YAKXS 4x35 wraz z bednarką i niezbędnymi przepustami i przeciskami,
  - Wybudowanie kompletnych słupów oświetleniowych wraz z oprawami ledowymi,
  - Wymiana oprawy oświetleniowej na wybudowanym wcześniej słupie nr 6,
- Zadanie 2: Budowa oświetlenia Street Workout i Parkour Parku przy zalewie Arkadia w Suwałkach
  - Wykonanie linii kablowej oświetleniowej kablem YAKXS 4x35 wraz z bednarką i niezbędnymi przepustami,
  - Wybudowanie słupów oświetleniowych parkowych wraz z oprawami parkowymi LED zgodnie ze szkicem.
  - Wykonanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych prac oraz wykonanie inwentaryzacji.
- Standard słupów :
  - Słup aluminiowy prosty, 4 metrowy, anodowany naturalnie, bez szwu, zabezpieczony elastomerem poliuretanowym wraz z fundamentem i elementami złącznymi.
- Standard opraw ledowych
  - Oprawa LED na zadaniu Street Workout i Parkour Parku jako oprawa parkowa o parametrach: kl. II maksimum 40W, minimum 4000 lm, barwa światła chłodna biała 5000K, IP66, ochrona przepięciowa, regulacja mocy oprawy.
  - Oprawa LED na zadaniu Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego na Osiedlu II w Suwałkach oprawa ledowa świecąca w dół o parametrach: kl. II maksimum 28W, minimum 2500 lm, barwa światła chłodna biała 5000K, IP66, ochrona przepięciowa, regulacja mocy oprawy.

 Załączniki Nr 1 (szkic lokalizacyjny nr 1; szkic lokalizacyjny Nr 2; szkic zakresu robót) oraz Przedmiar robót stanowią integralną część opisu zamówienia.