## Zbiorcze Zestawienie
Nr sprawy: ZP.271.042.2016 Załącznik nr 2
Budowa boisk sportowych wraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach przy ul. Antoniewicza 5 - ETAP I
FORMULARZ CENOWY (Zbiorcze Zestawienie)
Numer elementu | Opis robót | Wartość (zł.)
1 | 2 | 3
| Roboty kwalifikowane - ETAP I | 0
A | Boiska i zagospodarowanie terenu - I ETAP | 0
1. | Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 98,0x69,0 m wyposażone w bramki i wiaty dla zawodników. | 0
2. | Pilkochwyty wysokości 6,0 m i długości 220 m | 0
3. | Bieżnia cztertorowa o nawierzchni poliuretanowej długości 115,0m | 0
4. | Skocznia w dal i do trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej długości 53,0 m | 0
5. | Zieleń o powierzchni 2450 m2 w otoczeniu boisk i mała architektura (w tym: kosze na śmieci, ławki, stajaki na rowery). | 0
6. | Nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni 2267 m2 przyległe bezpośredni do boiska i budynku zaplecza | 0
7. | Ogrodzenie terenu boisk wysokości 3,0 m i długości 288,5 m z brama i furtką | 0
8. | Odwodnienie boisk wraz z drenażem podłączonym do kanalizacji deszczowej | 0
9. | Instalacje elektryczne oświetlenia boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal | 0
10. | Monitoring wizyjny boiska -4 kamery - niezwiązany z monitoringiem CCTV w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprez masowych. | 0
B | Budynek zaplecza szatniowo sanitarnego o powierzchni użytkowej 80,18 m2 | 0
1. | Roboty budowlane | 0
2. | Roboty sanitarne | 0
3. | Roboty elektryczne | 0
| Elementy niekwalifikowane - ETAP I | 0
1. | Remont elewacji garaży | 0
2. | Trybuny i siedziska na 150 osób | 0
| Razem wartość netto | 0
| Podatek VAT (23%) | 0
| Ogółem wartość brutto | 0

## fc - Przedmiar
Nr sprawy: ZP.271.042.2016 Załącznik nr 2
FORMULARZ CENOWY (Przedmiar robót)
Budowa boisk sportowych wraz zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 10 w Suwałkach przy ul. Antoniewicza 5 - ETAP I
Nr poz. | kod CPV | ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Roboty kwalifikowane
A. |  |  | Boiska i zagospodarowanie terenu - I ETAP
1. | 45212220-4 | ST_BUD | Boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej 98,0x69,0 m wyposażone w bramki i wiaty dla zawodników. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
1 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - docelowo o grubości 20 cm humusu | m2 | 6825.604 |  | 0
3 |  |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - transport humusu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (teren placu budowy) | m3 | 1365.121 |  | 0
4 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (teren boiska) | m2 | 6825.604 |  | 0
5 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 1365.121 |  | 0
6 |  |  | Demontaż bramek do piłki nożnej - materiał do przekazania inwestorowi | szt | 2 |  | 0
7 |  |  | Koszt zagospodarowania i utylizacji gruzu oraz ziemi | t | 2184.192 |  | 0
8 |  |  | Mechaniczne profilowanie i ukształtowanie oraz zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 6825.604 |  | 0
9 |  |  | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m | m2 | 6762 |  | 0
10 |  |  | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 6762 |  | 0
11 |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/4 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu - docelowo 5 cm - warstwa miału kamiennego | m2 | 6762 |  | 0
13 |  |  | Wykonanie nawierzchnia z trawy syntetycznej o wys. min. 6 cm -o parametrach technicznych zgodnie z opisem w PT. i wyznaczeniem linii boiskowych. | m2 | 6762 |  | 0
14 |  |  | Ława pod obrzeża betonowa zwykła | m3 | 13.026 |  | 0
15 |  |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 334 |  | 0
16 |  |  | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III | dół | 62 |  | 0
17 |  |  | Stopy fundamentowe betonowe - Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 - do zamocowania piłkochwytów i bramek do piłki nożnej | m3 | 5.58 |  | 0
18 |  |  | Zakup i ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej+siatki do bramek 7,32x2,44m | szt. | 2 |  | 0
19 |  |  | Zakup i ustawienie w gotowych otworach bramek do piłki nożnej+siatki do bramek 5,00x2,00m | szt. | 4 |  | 0
20 |  |  | Trybuna jednorzędowa na 5 miejsc. (Dostawa i montaż ławek dla zawodników o konstrukcji stalowej , ocynkownych ogniowo i pomalowanych farbą chlorokauczukową, z siedziskami z PCV stadionowymi z oparciem - po 5 siedzisk na kazdej ławce). | kpl | 8 |  | 0
21 |  |  | Wiata dla zawodników rezerwowych na min. 13 miejsc | kpl | 2 |  | 0
2. |  |  | Pilkochwyty wysokości 6,0 m i długości 220 m. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
22 | 45212220-4 | ST_BUD | Piłkochwyty wys. 6m zgodnie z projektem wykonawczym; słupy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo 80x80x3 montowane w tulejach, malowane proszkowo na kolor RAL 6005, siatka osłonowa z polipropylenu gr. min. 3mm oczko 50x50mm. Piłkochwyty należy rozmieścić zgodnie z częścią rysunkową PT. | m | 220 |  | 0
3. |  |  | Bieżnia cztertorowa o nawierzchni poliuretanowej długości 115,0m. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
23 | 45212220-4 | ST_BUD | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 612.668 |  | 0
24 |  |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - transport humusu w miejsce wskazane przez Zamawiajacegp (teren placu buowy) | m3 | 91.9 |  | 0
25 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. | m2 | 612.668 |  | 0
26 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 122.534 |  | 0
27 |  |  | Koszt utylizacji gruzu i ziemi | t | 196.054 |  | 0
28 |  |  | Mechaniczne profilowanie i uksztaltowanie oraz zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 612.668 |  | 0
29 |  |  | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m | m2 | 566.95 |  | 0
30 |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu - docelowo gr. 10 cm | m2 | 566.95 |  | 0
32 |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/4 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu - docelowo 4 cm | m2 | 566.95 |  | 0
34 |  |  | Nawierzchnia z poliuretanu w technologii natrysk gr. 13 mm na warstwie stabilizującej ET o gr. 35mm. Kolorystyka bieżni zgodnie z częścią rysunkową PT. Na bieżni należy wyznaczyć białą farbą poliuretanową tory. Długość torów 100m. Na bieżni należy nanieś numerację torów | m2 | 566.95 |  | 0
35 |  |  | Ława pod obrzeża betonowa zwykła | m3 | 4.87 |  | 0
36 |  |  | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 6.003 |  | 0
37 |  |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 239.86 |  | 0
4. |  |  | Skocznia w dal i do trójskoku z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej długości 53,0 m. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
38 | 45212220-4 | ST_BUD | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 435.271 |  | 0
39 |  |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - transport humusu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (teren placu budowy) | m3 | 65.291 |  | 0
40 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm. | m2 | 195.411 |  | 0
41 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 39.082 |  | 0
42 |  |  | Koszt zgospodarowania i utylizacji gruzu oraz ziemi | t | 625.315 |  | 0
43 |  |  | Mechaniczne profilowanie i ukształtowanie oraz zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 195.411 |  | 0
44 |  |  | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m | m2 | 169.43 |  | 0
45 |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu - docelowo 10 cm | m2 | 137.27 |  | 0
47 |  |  | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/4 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu - docelowo 4 cm | m2 | 137.27 |  | 0
49 |  |  | Nawierzchnia z poliuretanu w technologii natrysk gr. 13 mm na warstwie stabilizującej ET o gr. 35mm. Kolorystyka rozbiegu zgodnie z częścią rysunkową. Na rozbiegu należy wyznaczyć białą farbą poliuretanową tory o wymiarach zgodnie z częścią rysunkową | m2 | 137.27 |  | 0
50 |  |  | Ława pod obrzeża betonowa zwykła | m3 | 5.274 |  | 0
51 |  |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z nakładką ochronną gumową lub z tworzywa sztucznego | m | 24.04 |  | 0
52 |  |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z nakładką ochronną gumową lub z tworzywa sztucznego | m | 108.59 |  | 0
53 |  |  | Montaż skrzynki do skoku w dal | szt | 3 |  | 0
54 |  |  | Wypełnienie piaskownicy do skoku w dal piaskiem rzecznym płukanym - gr. ok. 30 cm | m2 | 32.16 |  | 0
55 |  |  | Montaż progów do skoku w dal i trójskoku | szt | 3 |  | 0
5. |  |  | Zieleń o powierzchni 2450 m2 w otoczeniu boisk i mała architektura (w tym: kosze na śmieci, ławki, stajaki na rowery). - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
56 | 45212220-4 | ST_BUD | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - likwidacja zadołowania terenu za trybuną (grunt i humus z terenu placu budowy ). | m3 | 92.34 |  | 0
57 |  |  | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | 122.5 |  | 0
58 |  |  | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawożeniem | m2 | 2450 |  | 0
59 |  |  | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Żywotnik zachodni Spiralis | szt. | 20 |  | 0
60 |  |  | Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Bukszpan wieczniezielony Buxus Sempervirens | szt. | 25 |  | 0
61 |  |  | Ławki parkowe z oparciem. Zakup, ustawienie i montaż ławek parkowych z oparciem (boki żeliwne, siedziko i oparcie drewniane). Rodzaj ławek uzgodnić z Inwestorem | szt | 12 |  | 0
62 |  |  | Zakup, dostawa i montaż koszty betonowych okrągłych z pokrywą metalową odchylaną ze strukturą grysika, o poj. 70 litrów, materiał żelbet klasa betonu min B20, kopuła fi 420, wkład do kosza z blachy ocynkowanej lub równoważne. Kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem | szt | 12 |  | 0
63 |  |  | Dostawa i montaż stojaków na rowery 2x6=12 miejsc do parkowania | kpl | 5 |  | 0
64 |  |  | Dostawa i montaż słupków parkingowych "motyl" | kpl | 2 |  | 0
6. |  |  | Nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni 2267 m2 przyległe bezpośredni do boiska i budynku zaplecza. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
65 | 45212220-4 | ST_BUD | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - docelowo gr. humusu 25 cm | m2 | 2277 |  | 0
67 |  |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km - transport humusu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (teren placu budowy) | m3 | 566.75 |  | 0
68 |  |  | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości - docelowo gł. 10 cm | m2 | 2267 |  | 0
70 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 226.7 |  | 0
71 |  |  | Koszt zagospodarowania i utylizacji gruzu oraz ziemi | t | 362.72 |  | 0
72 |  |  | Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu - docelowo warstwa gr. 10 z dopieszką kruszywa łamanego w ilości 30% | m2 | 2277 |  | 0
75 |  |  | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 2277 |  | 0
76 |  |  | Ława pod obrzeża betonowa z oporem | m3 | 22.185 |  | 0
77 |  |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 425 |  | 0
7. |  |  | Ogrodzenie terenu boisk wysokości 3,0 m i długości 288,5 m z brama i furtką. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
78 | 45212220-4 | ST_BUD | Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego, panelowego wys. 3,0 m od strony wschodniej ciągu pieszo-jezdnego i od strony ul. Antoniego Patli zgodnie z projektem wykonawczym - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005 + koszt łącznie z rozbiórką istniejacego ogrodzenia. (Ogrodzenie będzie zbudowane z dwóch rzędów paneli. Panel dolny: Długość panela 2506mm, Wysokość panela 2030mm Parametry drutów: pionowe 6mm (pojedyncze). poziome 8mm (podwójne). Oczko 200 x 50 mm Panel górny: Długość panela 2506mm, Wysokość panela 1030mm Parametry drutów:pionowe 6mm (pojedyncze).poziome 8mm (podwójne). Oczko 200 x 100 mm Minimalne wymiary słupów ogrodzeniowych 80 x 40 x 3mm. Panel, słupy oraz brama i furtki ocynkowane ogniowo oraz lakierowane proszkowo RAL 6005. | m | 397.5 |  | 0
79 |  |  | Dostawa i montaż bramy wys. 2,5 m zgodnie z projektem wykonawczym | szt | 1 |  | 0
80 |  |  | Dostawa i montaż furtki wys. 2,5 m zgodnie z projektem wykonawczym | szt | 1 |  | 0
81 |  |  | Dostawa i montaż ogrodzenia systemowego, panelowego wys. 2,0 m zgodnie z projektem wykonawczym - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005 | m | 8 |  | 0
82 |  |  | Mechaniczne cięcie nawierzchni na głębokość 5cm z betonu - docelowo cięcie betonu na gł. 20 cm | m | 497 |  | 0
83 |  |  | Mechaniczne cięcie nawierzchni z betonu - za następny 1cm głębokości cięcia | m | 497 |  | 0
84 |  |  | Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm | m3 | 29.75 |  | 0
85 |  |  | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowej | m3 | 2.1 |  | 0
86 |  |  | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii III | dół | 76 |  | 0
87 |  |  | Uzupełnienie betonu w zbrojonych ławach i stopach fundamentowych | m3 | 124.6 |  | 0
88 |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 0.678 |  | 0
89 |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych | t | 2.48 |  | 0
90 |  |  | Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowo-wapiennej - poziomo na szerokości 1 cegły na romb z cegieł profilowanych klinkierowych pełnych. | m | 371.5 |  | 0
8. | 45232130-2 |  | Odwodnienie boisk wraz z drenażem podłączonym do kanalizacji deszczowej. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
91 |  | ST_SAN | Wykopy mechaniczne na odkład w gruncie kategorii I-III | m3 | 581.8 |  | 0
92 |  | ST_SAN | Wykopy ręczne o ścianach pionowych, głębokości do 3,0 m, grunt kategorii I-III | m3 | 68.1 |  | 0
93 |  | ST_SAN | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m w gruncie suchym kategorii I-III, wraz z rozbiórką | m2 | 136.2 |  | 0
94 |  | ST_SAN | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 93.6 |  | 0
95 |  | ST_SAN | Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, żwiru o grubości 10cm | m3 | 47.5 |  | 0
96 |  | ST_SAN | Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem warstwą keramzytu do wysokości 30cm ponad wierzch rury z przykryciem folią izolacyjną gr. 0,3mm | m3 | 8.7 |  | 0
97 |  | ST_SAN | Obsypanie rurociągów materiałem sypkim do wysokości 30cm ponad wierzch rury | m3 | 21.7 |  | 0
98 |  | ST_SAN | Zasypanie i zagęszczenie mechaniczne wykopów z gruntu kategorii I-III | m3 | 558.5 |  | 0
100 |  | ST_SAN | Odwiezienie nadmiaru ziemi na odległość do 2 km | m3 | 91.4 |  | 0
102 |  | ST_SAN | Kanały z rur PVC SN8 litych o średnicy zewnętrznej 160mm, z próbą szczelności | m | 7 |  | 0
104 |  | ST_SAN | Kanały z rur PVC SN8 litych o średnicy zewnętrznej 200mm, z próbą szczelności | m | 105 |  | 0
106 |  | ST_SAN | Kanały z rur PVC SN8 litych o średnicy zewnętrznej 250mm, z próbą szczelności | m | 41 |  | 0
108 |  | ST_SAN | Drenaż jednorzędowy z rur karbowanych PVC z otworami 1,5x5,0mm i filtrem z włókna syntetycznego o średnicy zewnętrznej 126(125)/113mm | m | 864 |  | 0
109 |  | ST_SAN | Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 425mm i głębokości do 1,0m zwieńczone rurą teleskopową i włazem żeliwnym B125. Kinety dla rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm | kpl | 3 |  | 0
110 |  | ST_SAN | Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 600mm i głębokości do 1,0m zwieńczone betonowym pierścieniem odciążającym, adapterem teleskopowym i włazem żeliwnym B125. Kinety dla rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm | kpl | 1 |  | 0
111 |  | ST_SAN | Osadniki piasku - studnie kanalizacyjne betonowe klasy min. C35/45, nasiąkliwości do 6% o średnicy nominalnej 1000mm i głębokości do 2,5m, zwieńczone zwężką betonową 1000/600mm i włazem żeliwnym B125. Dennice z wywierconymi otworami, przejściami szczelnymi do rur PVC | kpl | 1 |  | 0
112 |  | ST_SAN | Odwodnienie liniowe zabudowane w bruku z korytek z tworzywa sztucznego szerokości 100mm, ruszt kratowy z tworzywa B125 | m | 96.5 |  | 0
114 |  | ST_SAN | Układanie w wykopie rur osłonowych dzielonych do kabli o średnicy 110mm | m | 9 |  | 0
115 |  | ST_SAN | Trójniki kanalizacyjne redukcyjne kielichowe z PVC SN8 o średnicy zewnętrznej 200/110mm z dołącznikiem drenarskim z PVC o średnicy zewnętrznej 110/126(125)mm | kpl | 12 |  | 0
116 |  | ST_SAN | Wiercenie otworów i montaż przejść szczelnych do rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm w ścianach betonowych studni kanalizacyjnych | szt | 1 |  | 0
117 |  | ST_SAN | Wykopy mechaniczne na odkład w gruncie kategorii I-III | m3 | 99.8 |  | 0
118 |  | ST_SAN | Wykopy ręczne o ścianach pionowych, głębokości do 3,0 m, grunt kategorii I-III | m3 | 24.9 |  | 0
119 |  | ST_SAN | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 12.8 |  | 0
120 |  | ST_SAN | Obsypanie rurociągów materiałem sypkim do wysokości 30cm ponad wierzch rury | m3 | 9.2 |  | 0
121 |  | ST_SAN | Zasypanie i zagęszczenie mechaniczne wykopów z gruntu kategorii I-III | m3 | 114.2 |  | 0
123 |  | ST_SAN | Odwiezienie nadmiaru ziemi na odległość do 2 km | m3 | 10.5 |  | 0
125 |  | ST_SAN | Demontaż hydrantu podziemnego średnicy 50mm i skrzynki ulicznej oraz zakorkowanie podejść stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 50mm | kpl | 7 |  | 0
128 |  | ST_SAN | Rurociągi z PE100 PN10 SDR17 o średnicy zewnętrznej 32mm, z próbą szczelności, dezynfekcją i jednokrotnym płukaniem | m | 35 |  | 0
132 |  | ST_SAN | Zawory czerpalne mosiężne ze złączką do węża o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1 |  | 0
133 |  | ST_SAN | Dodatki za podejścia z rur PE o średnicy zewnętrznej 32mm/3/4" do zaworów czerpalnych | szt | 1 |  | 0
134 |  | ST_SAN | Dodatki za podejścia z rur PE o średnicy zewnętrznej 50mm/2" do rur stalowych ocynkowanych | szt | 1 |  | 0
135 |  | ST_SAN | Rury teleskopowe o średnicy 315mm z włazami żeliwnymi A15 (elementy studni tworzywowych) do zaworów czerpalnych | kpl | 1 |  | 0
136 |  | ST_SAN | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową | m | 35 |  | 0
9. | 45212220-4 | ST_ELEK | Instalacje elektryczne oświetlenia boiska do piłki nożnej, bieżni i skoczni w dal. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
137 |  |  | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | 32 |  | 0
138 |  |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt | 12 |  | 0
139 |  |  | Demontaż kabla wielożyłowego o masie do 0,5kg/m układanego w gruncie kategorii I-II | m | 657 |  | 0
140 |  |  | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 4 |  | 0
141 |  |  | Przewierty mechaniczne dla rury typu grubościennej gładkiej 110mm pod obiektami | m | 21 |  | 0
142 |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 72.36 |  | 0
143 |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 21.24 |  | 0
144 |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 7.2 |  | 0
145 |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 21.24 |  | 0
146 |  |  | Układanie w wykopie rur ochronnych - rura karbowana dwuścienna fi110 | m | 7 |  | 0
147 |  |  | Układanie kabli typu YKXS 4x25mm2 w rowach kablowych ręcznie | m | 72 |  | 0
148 |  |  | Układanie kabli typu YKXS 4x25mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 10 |  | 0
149 |  |  | Układanie kabli YKXS 4x25mm2 zapas kabla przed rurami, słupami | m | 18 |  | 0
150 |  |  | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu | otw. | 3 |  | 0
151 |  |  | Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie RL 47 | m | 25 |  | 0
152 |  |  | Wciąganie do rur kabla YKXS 4x25mm2 | m | 25 |  | 0
153 |  |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
154 |  |  | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 1 |  | 0
155 |  |  | Montaż rozdzielnicy RG-SO-RB wg rysunku E2 | kpl. | 1 |  | 0
156 |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 7.2 |  | 0
157 |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 150 |  | 0
158 |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 7.2 |  | 0
159 |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 150 |  | 0
160 |  |  | Układanie FeZn 25x4mm2 w rowach kablowych. | m | 399 |  | 0
161 |  |  | Układanie w wykopie rur ochronnych - rura karbowana dwuścienna fi110 | m | 175 |  | 0
162 |  |  | Układanie kabli typu YKYżo 5x10mm2 w rowach kablowych ręcznie | m | 200 |  | 0
163 |  |  | Układanie kabli typu YKYżo 5x10mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 225 |  | 0
164 |  |  | Układanie kabli typu YKYżo 5x10mm2 wciągany bezpośrednio do słupa | m | 32 |  | 0
165 |  |  | Układanie kabli YKYżo 5x10mm2 zapas kabla przed rurami, słupami | m | 35 |  | 0
166 |  |  | Zarobienie na sucho końca kabla YKYżo 5x10mm2 | szt. | 16 |  | 0
167 |  |  | Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2.5 m w gruncie kat. III-IV przy użyciu świdra mech. dla słupow elektroenergetycz. | m3 | 8.8 |  | 0
168 |  |  | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych -przestawienie istniejących słupów | szt. | 8 |  | 0
169 |  |  | Montaż naświetlaczy na słupach IP65, minimum 100 000lm, źródło światła 1000W metalohalogen z oddzielnym układem zapłonowym. | szt. | 12 |  | 0
170 |  |  | Montaż złącza kablowego ZK-1a pod słupem do montażu zabepieczeń, izolowanych złącz kablowych, oraz układów zapłonowych oprawy. | kpl. | 8 |  | 0
171 |  |  | Uziemienie słupa-analogia | szt. | 8 |  | 0
172 |  |  | Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie | szt. | 8 |  | 0
173 |  |  | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski | szt. | 16 |  | 0
174 |  |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 8 |  | 0
175 |  |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 8 |  | 0
176 |  |  | Pomiar natężenie oświetlenia. | szt | 8 |  | 0
177 |  |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 6.24 |  | 0
178 |  |  | Ułożenie rur osłonowych 160mm dwudzielnych | m | 11 |  | 0
179 |  |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 6.24 |  | 0
180 |  |  | Opłata za wyłączenie linii napowietrznej nN-0,4kV na czas prowadzenie robót budowlanych | kpl. | 1 |  | 0
10. | 45212220-4 | ST_ELEK | Monitoring wizyjny boiska -4 kamery - niezwiązany z monitoringiem CCTV w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa imprez masowych. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
181 |  |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3*2,5 | m | 270 |  | 0
182 |  |  | Układanie kabli FTPw 4x2x0,5 kat.5 - żelowany ziemny | m | 345 |  | 0
183 |  |  | Układanie w wykopie rur ochronnych - rura karbowana dwuścienna fi50 - osłona kabla FTPw | m | 275 |  | 0
184 |  |  | Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 4 mocowanie - montaż obudów kamer, puszek przyłączeniowych | szt. | 4 |  | 0
185 |  |  | Montaż obudowy o wielkości do 3 HE - LPD wraz z wyposażeniem, switch, grzałka z termostatem, rozdzielnica elektryczna zasilania kamer, zamykana na klucz, montaż na słupie, zabezpieczenia przepięciowe linii transmisji oraz elektrycznej, oddzielne zabez | szt. | 1 |  | 0
186 |  |  | Urządzenia monitoringu - kamera IP FullHD, dzięń/noc, kompaktowa zewnętrzna IP66 conajmniej 3Mpix, obiektyw asferyczny Auto Iris 2,8-12 mm, montaż urządzeń zabepieczenie przepięciowe IP EXT+/PoE | szt. | 4 |  | 0
187 |  |  | Urządzenia monitoringu - szafa RACK 19" SD kompletna, Montaż elementow systemu telewizji użytkowej - urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator sieciowy IP 16-kanałowy; ilość dysków SATA - 4 x 4TB (lub zapis 1 miesiąc FullHD dla zainstalowany | szt. | 1 |  | 0
188 |  |  | Uruchomienie i podłączenie systemu monitoringu z istniejącym monitoringiem szkoły, przeszkolenie presonelu. | kpl | 1 |  | 0
189 |  |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
190 |  |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy | odc. | 4 |  | 0
B. |  |  | Budynek zaplecza szatniowo sanitarnego o powierzchni użytkowej 80,18 m2
1. | 45212220-4 | ST_BUD | Roboty budowlane. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
Roboty przygotowawcze
191 |  |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 103.5 |  | 0
192 |  |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m3 | 58.95 |  | 0
Roboty fundamentowe
193 |  |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 2.9 |  | 0
194 |  |  | Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 11.6 |  | 0
195 |  |  | (z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | 13.834 |  | 0
Izolacje fundamentów
196 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych - papa termozgrzewalna podkładowa | m2 | 29 |  | 0
197 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 128.94 |  | 0
198 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 128.94 |  | 0
199 |  |  | Izolacje z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej | m2 | 31.05 |  | 0
200 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników,basenów itp. - folia EPDM | m2 | 52.2 |  | 0
Posadzka na gruncie
201 |  |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - wymiana gruntu pod posadzki | m3 | 16.58 |  | 0
202 |  |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton | m3 | 8.29 |  | 0
203 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych- pierwsza warstwa | m2 | 82.9 |  | 0
204 |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe EPS 100 gr 10 cm | m2 | 82.9 |  | 0
205 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe | m2 | 82.9 |  | 0
206 |  |  | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro -docelowo wylewka cementowa gr.5 cm | m2 | 80.18 |  | 0
207 |  |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 80.18 |  | 0
208 |  |  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 80.18 |  | 0
Roboty murowe
209 |  |  | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa | m2 | 29 |  | 0
210 |  |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm | m2 | 127.479 |  | 0
211 |  |  | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm | m2 | 54.201 |  | 0
212 |  |  | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8 cm | m2 | 20.025 |  | 0
Roboty żelbetowe
213 |  |  | Nadproża prefabrykowane | m | 17.4 |  | 0
214 |  |  | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm | m3 | 2.592 |  | 0
215 |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t | 0.042 |  | 0
216 |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0.182 |  | 0
Ścianka kolankowa
217 |  |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm | m2 | 22.744 |  | 0
218 |  |  | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm | m3 | 2.592 |  | 0
219 |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie | t | 0.042 |  | 0
220 |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0.182 |  | 0
Strop nad parterem
221 |  |  | Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. - belki stropowe | m3 | 1.306 |  | 0
222 |  |  | Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - podłoga z płyty OSB3 gr.21mm | m2 | 83.2 |  | 0
223 |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 | 83.2 |  | 0
Dach wraz z pokryciem
224 |  |  | Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachówką karpiówką podwójnie o rozpiętości 7.5 m | m2 | 136.27 |  | 0
225 |  |  | Montaż na krokwiach paroprzepuszczalnej folii wstępnego krycia | m2 | 136.27 |  | 0
226 |  |  | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyconej - łaty | m2 | 136.27 |  | 0
227 |  |  | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej - kontrłaty | m2 | 136.27 |  | 0
228 |  |  | (z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny | m2 | 1136.27 |  | 0
229 |  |  | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | 14.802 |  | 0
230 |  |  | Ułożenie gąsiorów z blachy | mb | 16.32 |  | 0
231 |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa | m2 | 125.25 |  | 0
232 |  |  | Folia paroizolacyjna | m2 | 125.25 |  | 0
233 |  |  | Dostawa i montaż kominków wentylacyjnych | szt | 4 |  | 0
234 |  |  | Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 10,0 cm | m | 32.6 |  | 0
235 |  |  | Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm | m | 14 |  | 0
236 |  |  | (z.V) Okładzina typu "Siding" z elementów winylowych - podbitka z komorowego PCV | m2 | 46.694 |  | 0
Stolarka zewnętrzna drzwiowa i okienna
237 |  |  | (z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną | m2 | 10.71 |  | 0
238 |  |  | (z.VI) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną | m2 | 5.04 |  | 0
239 |  |  | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 | m2 | 1.95 |  | 0
240 |  |  | (z.I) montaż prefabrykowanych obróbek z blachy ocynkowanej przy szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 2.1 |  | 0
241 |  |  | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m | szt | 10 |  | 0
Izolacje termiczne ścian zewnętrznych
242 |  |  | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie | m2 | 150.223 |  | 0
243 |  |  | Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi EPS 70 gr. 10 cmmetodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki łącznie z siatką i przgotowanie podłoża pod Wyprawa elewa | m2 | 150.223 |  | 0
244 |  |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 127.479 |  | 0
245 |  |  | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o szer. do 30 cm | m2 | 5.328 |  | 0
246 |  |  | Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian | m2 | 9 |  | 0
Roboty wykończeniowe wewnętrzne
247 |  |  | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | 248.866 |  | 0
248 |  |  | Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsowych pojedyncze z kształtowników metalowych na stropach | m2 | 80.18 |  | 0
249 |  |  | Okładziny gipsowo-kartonowe, podwójne na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm | m2 | 80.18 |  | 0
250 |  |  | Folia paroizolacyjna | m2 | 80.18 |  | 0
251 |  |  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną | m2 | 157.448 |  | 0
252 |  |  | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 | m2 | 80.18 |  | 0
253 |  |  | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 | m | 18.662 |  | 0
254 |  |  | Dwukrotne malowanie doborowe farbą emulsyjną tynków ścian w kolorze jasnym | m2 | 171.558 |  | 0
255 |  |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 12.8 |  | 0
256 |  |  | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi systemowe z płyty HPL | m2 | 3.6 |  | 0
257 |  |  | Dostawa i montaż luster 50x50cm licowanych z płytkami na ścianach | m2 | 1 |  | 0
Elementy wyposażenia
258 |  |  | Szafki ubraniowe typu L z płyty HPL ze zintegrowanym siedziskiem | szt | 36 |  | 0
259 |  |  | Biurko+krzesło | kpl | 1 |  | 0
260 |  |  | Szafa ubraniowa | szt | 1 |  | 0
261 |  |  | Stolik do pomieszczenia trenera+dwa fotele konferencyjne | kpl | 1 |  | 0
262 |  |  | Regały magazynowe metalowe o obciążeniu min 100kg na półkę | kpl | 4 |  | 0
263 |  |  | Ławka o konstrukcji metalowej z siedziskiem drewnianym o wymiarach min. 30x200cm | szt | 2 |  | 0
264 |  |  | Uchwyty dla niepełnosprawnych:- uchwyt przy muszli prosty stały- uchwyt przy muszli prosty uchylny- uchwyt przy umywalce prosty stały | kpl | 1 |  | 0
265 |  |  | Dostawa i montaż zasłon do natrysków wraz z drążkami | szt | 2 |  | 0
266 |  |  | Zasobnik na ręczniki papierowe | szt | 4 |  | 0
267 |  |  | Dozownik na mydło z możliwością uzupełniania | szt | 4 |  | 0
268 |  |  | Uchwyt do papieru toaletowego | szt | 4 |  | 0
269 |  |  | Szczotka do czyszczenia misek ustępowych | szt | 4 |  | 0
270 |  |  | Kosze na śmieci o pojemności min. 35l | szt | 7 |  | 0
2. |  |  | Roboty sanitarne. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
| 45232440-8 |  | Przyłącze kanalizacji sanitarnej długości 79,5 m w granicach opracowania
271 |  | ST_SAN | Wykopy mechaniczne na odkład w gruncie kategorii I-III | m3 | 160.6 |  | 0
272 |  | ST_SAN | Wykopy ręczne o ścianach pionowych, głębokości do 3,0 m, grunt kategorii I-III | m3 | 4.7 |  | 0
273 |  | ST_SAN | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m w gruncie suchym kategorii I-III, wraz z rozbiórką | m2 | 323.7 |  | 0
274 |  | ST_SAN | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 47.3 |  | 0
275 |  | ST_SAN | Obsypanie rurociągów materiałem sypkim do wysokości 30cm ponad wierzch rury | m3 | 36.6 |  | 0
276 |  | ST_SAN | Zasypanie i zagęszczenie mechaniczne wykopów z gruntu kategorii I-III | m3 | 122.5 |  | 0
278 |  | ST_SAN | Odwiezienie nadmiaru ziemi na odległość do 2 km | m3 | 42.8 |  | 0
280 |  | ST_SAN | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w podłożach betonowych o grubości do 20cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 1 |  | 0
281 |  | ST_SAN | Rury osłonowe z PP o średnicy nominalnej 250mm na przejściach rur PVC o średnicy zewnętrznej 160mm pod ławą fundamentową lub podłożem budynku | m | 1 |  | 0
282 |  | ST_SAN | Kanały z rur PVC SN8 litych o średnicy zewnętrznej 160mm, z próbą szczelności | m | 7.5 |  | 0
284 |  | ST_SAN | Kanały z rur PVC SN8 litych o średnicy zewnętrznej 200mm, z próbą szczelności | m | 72 |  | 0
286 |  | ST_SAN | Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy nominalnej 600mm i głębokości do 2,5m zwieńczone betonowym pierścieniem odciążającym, adapterem teleskopowym i włazem żeliwnym B125. Kinety dla rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm | kpl | 2 |  | 0
287 |  | ST_SAN | Układanie w wykopie rur osłonowych dzielonych do kabli o średnicy 110mm | m | 9 |  | 0
288 |  | ST_SAN | Wiercenie otworów i montaż przejść szczelnych do rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm w ścianach betonowych studni kanalizacyjnych | szt | 1 |  | 0
| 45232150-8 |  | Przyłącze wodociągowe długości 62,5 m w granicach opracowania
289 |  | ST_SAN | Wykopy mechaniczne na odkład w gruncie kategorii I-III | m3 | 103.5 |  | 0
290 |  | ST_SAN | Wykopy ręczne o ścianach pionowych, głębokości do 3,0 m, grunt kategorii I-III | m3 | 3 |  | 0
291 |  | ST_SAN | Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m w gruncie suchym kategorii I-III, wraz z rozbiórką | m2 | 229.9 |  | 0
292 |  | ST_SAN | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 30.3 |  | 0
293 |  | ST_SAN | Obsypanie rurociągów materiałem sypkim do wysokości 30cm ponad wierzch rury | m3 | 19 |  | 0
294 |  | ST_SAN | Zasypanie i zagęszczenie mechaniczne wykopów z gruntu kategorii I-III | m3 | 84.5 |  | 0
296 |  | ST_SAN | Odwiezienie nadmiaru ziemi na odległość do 2 km | m3 | 22 |  | 0
298 |  | ST_SAN | Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy nominalnej 50mm | szt | 1 |  | 0
299 |  | ST_SAN | Zasuwy klinowe miękkouszczelnione z żeliwa sferoidalnego PN10/16 (wrzeciono ze stali nierdzewnej) z obudową i skrzynką uliczną, z kielichem do rur PE lub gwintowane o średnicy nominalnej 32mm montowane na rurach PE o średnicy zewnętrznej 40mm | kpl | 1 |  | 0
300 |  | ST_SAN | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 38cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruz | szt | 1 |  | 0
301 |  | ST_SAN | Rury osłonowe z PVC o średnicy zewnętrznej 75mm na przejściach rur PE o średnicy zewnętrznej 40mm przez ścianę lub pod ławą fundamentową budynku | m | 2 |  | 0
302 |  | ST_SAN | Rurociągi z PE100 PN10 SDR17 o średnicy zewnętrznej 40mm, z próbą szczelności, dezynfekcją i jednokrotnym płukaniem | m | 62.5 |  | 0
307 |  | ST_SAN | Badanie wody mikrobiologiczne | kpl | 1 |  | 0
308 |  | ST_SAN | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką metalową | m | 60.5 |  | 0
309 |  | ST_SAN | Oznakowanie podziemnych urządzeń wodociągowych tabliczkamI na słupku betonowym | kpl | 1 |  | 0
310 |  | ST_SAN | Zawory przelotowe grzybkowe gwintowane o średnicy nominalnej 32mm | szt | 2 |  | 0
311 |  | ST_SAN | Zawory przelotowe kulowe gwintowane z kurkiem spustowym o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1 |  | 0
312 |  | ST_SAN | Wodomierze do wody zimnej Qn=2,5m3/h o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1 |  | 0
313 |  | ST_SAN | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm | kpl | 1 |  | 0
314 |  | ST_SAN | Zawory antyskażeniowe gwintowane z możliwością nadzoru typ EA o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1 |  | 0
Instalacje sanitarne budynku zaplecza
| 45332300-6 |  | Instalacja kanalizacji ściekowej
315 |  | ST_SAN | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 12cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 3 |  | 0
316 |  | ST_SAN | Wykucie bruzd o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł, z usunięciem gruzu | m | 12 |  | 0
317 |  | ST_SAN | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku | m3 | 28 |  | 0
318 |  | ST_SAN | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 17.8 |  | 0
319 |  | ST_SAN | Zasypanie wykopów ziemią wewnątrz budynku | m3 | 25.6 |  | 0
320 |  | ST_SAN | Usunięcie ziemi z budynku - z parteru | m3 | 2.4 |  | 0
321 |  | ST_SAN | Rurociągi z PVC kielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków | m | 7 |  | 0
322 |  | ST_SAN | Rurociągi z PVC kielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków | m | 26 |  | 0
323 |  | ST_SAN | Rurociągi z PVC kielichowe na ścianach o średnicy zewnętrznej 50mm | m | 12 |  | 0
324 |  | ST_SAN | Rurociągi z PVC kielichowe na ścianach o średnicy zewnętrznej 110mm | m | 28 |  | 0
325 |  | ST_SAN | Rury wywiewne z PVC kielichowe o średnicy zewnętrznej 110/160mm | szt | 4 |  | 0
326 |  | ST_SAN | Korki do rur kanalizacyjnych z PVC o średnicy zewnętrznej 160mm | szt | 2 |  | 0
327 |  | ST_SAN | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm | szt | 4 |  | 0
328 |  | ST_SAN | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20x30cm - do czyszczaków | szt | 4 |  | 0
329 |  | ST_SAN | Wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego, z wyjmowanym syfonem i kratką ze stali nierdzewnej 150x150mm o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm | szt | 4 |  | 0
330 |  | ST_SAN | Dodatkowe nakłady za podejścia odpływowe z rur i kształtek PVC o średnicy zewnętrznej 50mm | szt | 9 |  | 0
331 |  | ST_SAN | Dodatkowe nakłady za podejścia odpływowe z rur i kształtek PVC o średnicy zewnętrznej 110mm | szt | 4 |  | 0
332 |  | ST_SAN | Umywalki ceramiczne 55cm z otworem na baterię, syfonem z tworzywa sztucznego i półpostumentem | kpl | 3 |  | 0
334 |  | ST_SAN | Umywalki dla osób niepełnosprawnych ceramiczne 65cm z otworem na baterię i syfonem podtynkowym | szt | 1 |  | 0
335 |  | ST_SAN | Miski ustępowe wiszące ceramiczne, z płuczką podtynkową dwudzielną, deską sedesową twardą z zawiasami metalowymi, montowane na stelażach do zabudowy lekkiej | kpl | 3 |  | 0
338 |  | ST_SAN | Miski ustępowe wiszące dla osób niepełnosprawnych ceramiczne, z płuczką podtynkową dwudzielną, deską sedesową wzmocnioną z zawiasami metalowymi, montowane na stelażach do zabudowy lekkiej | kpl | 1 |  | 0
341 |  | ST_SAN | Pisuary ceramiczne z zaworem spłukującym ciśnieniowym ręcznym i syfonem z tworzywa sztucznego | kpl | 1 |  | 0
342 |  | ST_SAN | Poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, łukowe ścienne o długości min. 600mm | szt | 1 |  | 0
343 |  | ST_SAN | Poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, łukowe ścienne o długości min. 700mm | szt | 1 |  | 0
344 |  | ST_SAN | Poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, łukowe uchylne ścienne o długości min. 600mm | szt | 1 |  | 0
345 |  | ST_SAN | Poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, łukowe uchylne ścienne o długości min. 700mm | szt | 1 |  | 0
| 45332200-5 |  | Instalacja zimnej i ciepłej wody
346 |  | ST_SAN | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 12cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 4 |  | 0
347 |  | ST_SAN | Wykucie bruzd o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, z usunięciem gruzu | m | 17 |  | 0
348 |  | ST_SAN | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 16mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 27 |  | 0
352 |  | ST_SAN | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 20mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 43 |  | 0
356 |  | ST_SAN | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 25mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 10 |  | 0
360 |  | ST_SAN | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 32mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 10 |  | 0
364 |  | ST_SAN | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 40mm, układane w izolacji gr. 9mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 8 |  | 0
368 |  | ST_SAN | Dodatki za podejścia dopływowe z PP-R o średnicy zewnętrznej 16mm do baterii umywalkowych | szt | 8 |  | 0
369 |  | ST_SAN | Dodatki za podejścia dopływowe z PP-R o średnicy zewnętrznej 20mm do baterii natryskowych oraz zaworów czerpalnych | szt | 8 |  | 0
370 |  | ST_SAN | Dodatki za podejścia dopływowe z PP-R o średnicy zewnętrznej 25mm do zaworów pisuarowych | szt | 1 |  | 0
371 |  | ST_SAN | Dodatki za podejścia dopływowe z PP-R o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek WC z przyłączem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej | szt | 4 |  | 0
372 |  | ST_SAN | Dodatki za podejścia dopływowe z PP-R o średnicy zewnętrznej 20mm do podgrzewaczy z przyłączem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej | szt | 2 |  | 0
373 |  | ST_SAN | Zawory wypływowe mosiężne chromowane ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm | szt | 4 |  | 0
374 |  | ST_SAN | Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe z przyłączem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej | szt | 4 |  | 0
375 |  | ST_SAN | Baterie natryskowe podtynkowe z elementem natynkowym chromowanym (z blokadą temperatury) oraz z chromowanymi ramieniem i głowicą natrysku | kpl | 2 |  | 0
376 |  | ST_SAN | Zawory kulowe kątowe do baterii stojących o średnicy nominalnej 15x10mm | szt | 8 |  | 0
377 |  | ST_SAN | Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 8 |  | 0
378 |  | ST_SAN | Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  | 0
379 |  | ST_SAN | Podgrzewacze wody elektryczne (jednofazowe) izolowane termicznie, z wyłącznikiem termicznym, zaworem bezpieczeństwa, anodą magnezową, pojemnościowe 150l | szt | 1 |  | 0
380 |  | ST_SAN | Pompy cyrkulacyjne c.w. bezdławnicowe, regulowane ręcznie, jednofazowe, gwintowane wraz z wyłącznikiem czasowym programowanym tygodniowo | kpl | 1 |  | 0
381 |  | ST_SAN | Badanie wody mikrobiologiczne | kpl | 1 |  | 0
| 45331210-1 |  | Instalacja wentylacji mechanicznej
382 |  | ST_SAN | Przebicie otworów o powierzchni do 0,5m2 w ścianach murowanych o grubości 25cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 6 |  | 0
383 |  | ST_SAN | Przebicie otworów o powierzchni do 0,5m2 w ścianach murowanych o grubości 38cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 2 |  | 0
384 |  | ST_SAN | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą elektryczną Q=2,5kW, częścią filtracyjna, automatyką i wyposażeniem. Vn=Vw=550m3/h | szt | 1 |  | 0
385 |  | ST_SAN | Przewody wentylacyjne elastyczne FLEX aluminiowe o średnicy do 125mm z izolacją termiczną gr. 25mm | m | 11 |  | 0
386 |  | ST_SAN | Przewody wentylacyjne elastyczne FLEX aluminiowe o średnicy 200mm z izolacją termiczną gr. 25mm | m | 5 |  | 0
387 |  | ST_SAN | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy do 125mm | m2 | 4 |  | 0
388 |  | ST_SAN | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy 160mm | m2 | 7.8 |  | 0
389 |  | ST_SAN | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy 200mm | m2 | 2.1 |  | 0
390 |  | ST_SAN | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy 250mm | m2 | 17.4 |  | 0
391 |  | ST_SAN | Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy 200mm, L=100mm | szt | 2 |  | 0
392 |  | ST_SAN | Nawiewniki sufitowe kołowe (anemostaty) o średnicy do 125mm | szt | 4 |  | 0
393 |  | ST_SAN | Wywiewniki sufitowe kołowe (anemostaty) o średnicy do 125mm | szt | 5 |  | 0
394 |  | ST_SAN | Czerpnie ścienne, kołowe o średnicy 250mm | szt | 1 |  | 0
395 |  | ST_SAN | Wyrzutnie ścienne, kołowe o średnicy 250mm | szt | 1 |  | 0
396 |  | ST_SAN | Izolacja przewodów wentylacyjnych okrągłych matami grubości 20mm laminowanymi folią aluminiową | m2 | 23.4 |  | 0
397 |  | ST_SAN | Izolacja przewodów wentylacyjnych okrągłych matami grubości 40mm laminowanymi folią aluminiową | m2 | 25 |  | 0
398 |  | ST_SAN | Uruchomienie instalacji oraz regulacja i pomiar wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń | kpl | 1 |  | 0
| 45331100-7 |  | Instalacja ogrzewania
400 |  | ST_SAN | Ogrzewanie podłogowe elektryczne z cienkowarstwowych, samoprzylepnych mat grzejnych o mocy powierzchniowej 100W/m2 | m2 | 58.3 |  | 0
401 |  | ST_SAN | Ogrzewanie podłogowe elektryczne z cienkowarstwowych, samoprzylepnych mat grzejnych o mocy powierzchniowej 200W/m2 | m2 | 8.1 |  | 0
402 |  | ST_SAN | Termostaty pokojowe programowalne tygodniowo z pomiarem zużywanej energii elektrycznej | szt | 9 |  | 0
403 |  | ST_SAN | Kurtyny powietrzne uniwersalne z nagrzewnicą elektryczną o mocy 12kW, Vmax=3500m3/h oraz sterownikiem | kpl | 1 |  | 0
3. |  |  | Roboty elektryczne. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
| 45212220-4 | ST_ELEK | Instalacje elektryczne w pomieszczeniu zaplecza
404 |  |  | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym - YDYp 3x1,5mm2 | m | 350 |  | 0
405 |  |  | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym - YDYp 3x2,5mm2 | m | 250 |  | 0
406 |  |  | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu betonowym - YDYp 4x1,5mm2 | m | 20 |  | 0
407 |  |  | Przewody kabelkowe miedziane w izolacji polwinitowej o przekroju do 12mm2 układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd YDY 5x10mm2 | m | 17 |  | 0
408 |  |  | Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych 1-biegunowych z tworzywa sztucznego, wraz z osadzeniem puszek p/t fi60 | szt | 4 |  | 0
409 |  |  | Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych schodowych kompletnych z tworzywa sztucznego, wraz z osadzeniem puszek p/t fi60 | szt | 4 |  | 0
410 |  |  | Przykręcenie do gotowego podłoża łączników bryzgoszczelnych świecznikowych z tworzywa sztucznego, wraz z osadzeniem puszek p/t fi60 | szt | 4 |  | 0
411 |  |  | Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 wraz z osadzeniem puszek p/t fi60 | szt | 12 |  | 0
412 |  |  | Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych do 40W | szt | 14 |  | 0
413 |  |  | Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych, plafonier, z kloszem z tworzyw sztucznych , z podłączeniem, przykręcanych do 24W | szt | 20 |  | 0
414 |  |  | Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych, plafonier, IP65, z kloszem z tworzyw sztucznych , z podłączeniem, przykręcanych do 24W z czujnikiem zmierzchowym oraz ruchu. | szt | 4 |  | 0
415 |  |  | Montaż na gotowym podłożu opraw ledowych, awaryjnych, z kloszem z tworzyw sztucznych , z podłączeniem, przykręcanych do 3W z podtrzymaniem mnimum 1h, certyfikowanych. | szt | 4 |  | 0
416 |  |  | Montaż uziomów poziomych w ławie fundamentowej poprzez spawanie do zbrojenia | m | 50 |  | 0
417 |  |  | Montaż instalacji odgromowej z przewodów odprowadzających pionowych nienaprężanych mocowanych w rurach ochronnych pod elewacją, połączonych z pokryciem dachu, drut FeZn fi 8 | m | 24 |  | 0
418 |  |  | Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik | szt | 4 |  | 0
Elementy niekwalifikowane - ETAP I
1. | 45212220-4 | ST_BUD | Remont elewacji garaży - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
419 |  |  | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianej w jednym miejscu do 2m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów | m2 | 60 |  | 0
420 |  |  | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach | m2 | 570 |  | 0
421 |  |  | Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianą farbą silikonową zawierająca kwarc razem z gzymsem kalenicowym | m2 | 627 |  | 0
2. |  |  | Trybuny i siedziska na 150 osób. - razem wartość do zestawienia zbiorczego |  |  |  | 0
422 |  |  | Trybuna 3-rzędowa na min. 150 miejsc o konstrukcji stalowej , ocynkownych ogniowo i pomalowanych farbą chlorokauczukową, z siedziskami z PCV stadionowymi z oparciem | kpl | 1 |  | 0