## Zestawienie zbiorcze
Nr sprawy: ZP.271.044.2016 |  | Załącznik nr 2
Formularz Cenowy
Zadanie pn.: „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach”.
Lp. | Nazwa | Wartość netto
ROBOTY KWALIFIKOWANE.
| Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suwałkach przy ul. Przytorowej, w tym: | 0
1. | Termomodernizacja budynku SOSW przy ulicy Przytorowej w Suwałkach | 0
a). | Wymiana okien zewnętrznych | 0
b). | Wymiana drzwi zewnętrznych | 0
c). | Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej grubości 35 cm. | 0
d). | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem grubości 25 cm | 0
e). | Ocieplenie ścian styropianem grubości 22 cm. | 0
f). | Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem grubości 20 cm. | 0
2. | Wentylacja mechaniczna w budynku magazynowym, w tym: zasilanie, centrala wentylacyjna. | 0
a). | Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła | 0
b). | Tablice rozdzielcze - rozdzielnica wyłącznika głównego | 0
c). | Zasilanie centrali wentylacyjnej | 0
3. | Regulacja instalacji c.o. | 0
4. | Regulacja instalacji c.w.u. | 0
5. | Wymiana opraw na energooszczędne. | 0
Razem: Roboty Kwalifikowane netto. |  | 0
Podatek VAT |  | 0
Razem: Roboty Kwalifikowane brutto. |  | 0
ROBOTY NIEKWALIFIKOWANE.
1. | Oddymianie klatek schodowych. | 0
a). | Instalacja oddymiania. | 0
b). | Instalacja wentylacji oddymiającej. | 0
2. | Instalacja SAP - system alarmu pożarowego. | 0
3. | Inne wydatki - Modernizacja wejść do obiektu (zadaszeń i schodów). | 0
Razem: Roboty Kwalifikowane netto. |  | 0
Podatek VAT |  | 0
Razem: Roboty Kwalifikowane brutto. |  | 0
| Razem: Wartość wszystkich robót netto. | 0
| Podatek VAT | 0
| Razem: Wartość wszystkich robót brutto. | 0

## Budowlane
Nr sprawy: ZP.271.44.2015 | [5 empty] | Załacznik nr 2.1.
Zadanie pn.: „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach”.
Roboty Budowlane
Lp | KOD CPV | SST | Opis | Jm | Ilość | Cena | Wartość netto
| 45453000-7 |  | 1. Modernizacja wejść do obiektu (zadaszeń i schodów) - Roboty niekwalifikowane.
| 45453000-7 |  | Wejście główne - segment "A" (Ele. Zachodnia)
1 |  | SST-B | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych | m | 3.2 |  | 0
2 |  | SST-B | Zerwanie posadzki cementowej- obłożenia schodów gresem | m2 | 18.15 |  | 0
3 |  | SST-B | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach -skucie nawierzchni konstrukcji płyty schodów z dopasowaniem poziomu z drzwiami wejściowymi | m2 | 18.15 |  | 0
4 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 1.49 |  | 0
5 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 1.49 |  | 0
6 |  | SST-B | Opłata za przyjęcie i składowanie gruzu na wysypisku | t | 2.68 |  | 0
7 |  | SST-B | Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych - dopasowanie wymiarów schodów do obowiazujacych morm -Beton C20/25 (B-25) | m3 | 0.75 |  | 0
8 |  | SST-B | Osadzenie kołków kotwiących M10 w stropie -stopniach schodowych co 20 cm | szt | 84 |  | 0
9 |  | SST-B | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o średnicy 8mm | kg | 21.56 |  | 0
10 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 18.15 |  | 0
11 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 18.15 |  | 0
12 |  | SST-B | Okładziny schodów płytami kamiennymi płomieniowanymi gr. 2cm i podstopnicami poler gr. 1cm | m2 | 18.15 |  | 0
13 |  | SST-B | Podokienniki i półki o szerokości do 20cm płytami kamiennymi poler gr. 1cm na spoiwie poliestrowym - cokoły, nakrywy i boki przy schodach | m | 12.85 |  | 0
14 |  | SST-B | Obustrony pochwyt stalowy na słupkach ocynkowany i malowany proszkowo w zakładzie wytwórczym | m | 3.6 |  | 0
15 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - boczne powierzchnie schodów | m2 | 10.56 |  | 0
16 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 10.56 |  | 0
17 |  | SST-B | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 10.56 |  | 0
18 |  | SST-B | Wyprawa mozaikowa na murkach betonowych i cokole ( tynk żwiczny) | m2 | 10.56 |  | 0
19 |  | SST-B | Kraty czyszcząca w wejściu do budynku o wym. 40 x 60 cm z kształtowników ocynkowanych opartych na studzienkach chłonnych d=500 mm, głebokości 400 mm | m2 | 0.24 |  | 0
20 |  | SST-B | Wykonanie i montaż zadaszenia nad schodami wejścia (konstrukcja nośna zadaszeń - profile stalowe zabezpieczone antykorozyjnie; pokrycie - płyty poliwęglanowe). Kolor zabezpieczenia konstrukcji stalowej i kolor płyt przykrycia uzgodnić z Użytkownikiem) | m2 | 22.75 |  | 0
| 45453000-7 |  | WejścieTechniczne - segment "A" (Ele. Południowa) |  |  |  | 0
21 |  | SST-B | Zerwanie posadzki cementowej- obłożenia schodów gresem | m2 | 10.08 |  | 0
22 |  | SST-B | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach -skucie nawierzchni konstrukcji płyty schodów z dopasowaniem poziomu z drzwiami wejściowymi | m2 | 10.08 |  | 0
23 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 1.49 |  | 0
24 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 1.49 |  | 0
25 |  | SST-B | Opłata za przyjęcie i składowanie gruzu na wysypisku | t | 2.68 |  | 0
26 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 10.08 |  | 0
27 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 10.08 |  | 0
28 |  | SST-B | Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 10.08 |  | 0
29 |  | SST-B | Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 10.08 |  | 0
30 |  | SST-B | Cokoliki o wysokości 15cm na schodach, z płytek z przecinaniem układanych na klej metodą kombinowaną | m | 28.5 |  | 0
31 |  | SST-B | Obustrony pochwyt stalowyocynkowany i malowany proszkowo w zakładzie wytwórczym | m | 9.5 |  | 0
32 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - boczne powierzchnie schodów | m2 | 18.53 |  | 0
33 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 18.53 |  | 0
34 |  | SST-B | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 18.53 |  | 0
35 |  | SST-B | Wyprawa mozaikowa na murkach betonowych i cokole ( tynk żwiczny) | m2 | 18.53 |  | 0
36 |  | SST-B | Kraty czyszcząca w wejściu do budynku o wym. 40 x 60 cm z kształtowników ocynkowanych opartych na studzienkach chłonnych d=500 mm, głebokości 400 mm | m2 | 0.48 |  | 0
37 |  | SST-B | Wykonanie i montaż zadaszenia nad schodami wejścia (konstrukcja nośna zadaszeń - profile stalowe zabezpieczone antykorozyjnie; pokrycie - płyty poliwęglanowe). Kolor zabezpieczenia konstrukcji stalowej i kolor płyt przykrycia uzgodnić z Użytkownikiem) | m2 | 14.7 |  | 0
| 45453000-7 |  | Wejście na taras - segment "B" (Ele. Poludniowa) |  |  |  | 0
38 |  | SST-B | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji | m | 5.5 |  | 0
39 |  | SST-B | Zerwanie posadzki cementowej- obłożenia schodów gresem | m2 | 22.57 |  | 0
40 |  | SST-B | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach -skucie nawierzchni konstrukcji płyty schodów z dopasowaniem poziomu z drzwiami wejściowymi | m2 | 22.57 |  | 0
41 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 2.5 |  | 0
42 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 2.5 |  | 0
43 |  | SST-B | Opłata za przyjęcie i składowanie gruzu na wysypisku | t | 5.5 |  | 0
44 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 22.57 |  | 0
45 |  | SST-B | Okładziny schodów płytami kamiennymi płomieniowanymi gr. 2cm i podstopnicami poler gr. 1cm | m2 | 24.78 |  | 0
46 |  | SST-B | Podokienniki i półki o szerokości do 20cm płytami kamiennymi poler gr. 1cm na spoiwie poliestrowym - cokoły i boki przy schodach | m | 12.25 |  | 0
47 |  | SST-B | Barierki schodowe o wys. 110 cm. Dostawa i montaż balustrady o masie 28 kg/m montowane do płyty żelbetowej -balustrada ocynkowana i malowana proszkowo w zakładzie wytwórczym | m | 5.3 |  | 0
48 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - boczne powierzchnie schodów | m2 | 4.24 |  | 0
49 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 4.24 |  | 0
50 |  | SST-B | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 4.24 |  | 0
51 |  | SST-B | Wyprawa mozaikowa na murkach betonowych i cokole ( tynk żwiczny) | m2 | 4.24 |  | 0
52 |  | SST-B | Kraty czyszcząca w wejściu do budynku o wym. 40 x 60 cm z kształtowników ocynkowanych opartych na studzienkach chłonnych d=500 mm, głebokości 400 mm | m2 | 0.24 |  | 0
| 45453000-7 |  | Wejście na zaplecze kuchni - segment "B" (Ele. Wschodnia) |  |  |  | 0
53 |  | SST-B | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji | m | 3.9 |  | 0
54 |  | SST-B | Zerwanie posadzki cementowej- obłożenia schodów gresem | m2 | 4.52 |  | 0
55 |  | SST-B | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach -skucie nawierzchni konstrukcji płyty schodów z dopasowaniem poziomu z drzwiami wejściowymi | m2 | 4.52 |  | 0
56 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 0.45 |  | 0
57 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 0.45 |  | 0
58 |  | SST-B | Opłata za przyjęcie i składowanie gruzu na wysypisku | t | 0.99 |  | 0
59 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 4.52 |  | 0
60 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 4.52 |  | 0
61 |  | SST-B | Okładziny schodów płytami kamiennymi płomieniowanymi gr. 2cm i podstopnicami poler gr. 1cm | m2 | 4.52 |  | 0
62 |  | SST-B | Podokienniki i półki o szerokości do 20cm płytami kamiennymi poler gr. 1cm na spoiwie poliestrowym - cokoły i boki przy schodach | m | 3.9 |  | 0
63 |  | SST-B | Barierki schodowe o wys. 110 cm. Dostawa i montaż balustrady o masie 28 kg/m montowane do płyty żelbetowej -balustrada ocynkowana i malowana proszkowo w zakładzie wytwórczym | m | 3.9 |  | 0
64 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - boczne powierzchnie schodów | m2 | 14.63 |  | 0
65 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 14.63 |  | 0
66 |  | SST-B | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 14.63 |  | 0
67 |  | SST-B | Wyprawa mozaikowa na murkach betonowych i cokole ( tynk żwiczny) | m2 | 14.63 |  | 0
68 |  | SST-B | Kraty czyszcząca w wejściu do budynku o wym. 40 x 60 cm z kształtowników ocynkowanych opartych na studzienkach chłonnych d=500 mm, głebokości 400 mm | m2 | 0.24 |  | 0
| 45453000-7 |  | Wejście na zaplecze sali gimnastycznej - segment "C" (Ele. Wschodnia) |  |  |  | 0
69 |  | SST-B | Zerwanie posadzki cementowej- obłożenia schodów gresem | m2 | 4.32 |  | 0
70 |  | SST-B | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach -skucie nawierzchni konstrukcji płyty schodów z dopasowaniem poziomu z drzwiami wejściowymi | m2 | 6.05 |  | 0
71 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 0.6 |  | 0
72 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 0.6 |  | 0
73 |  | SST-B | Opłata za przyjęcie i składowanie gruzu na wysypisku | t | 1.32 |  | 0
74 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 4.32 |  | 0
75 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 4.32 |  | 0
76 |  | SST-B | Okładziny schodów płytami kamiennymi płomieniowanymi gr. 2cm i podstopnicami poler gr. 1cm | m2 | 4.32 |  | 0
77 |  | SST-B | Podokienniki i półki o szerokości do 20cm płytami kamiennymi poler gr. 1cm na spoiwie poliestrowym - cokoły i boki przy schodach | m | 5.12 |  | 0
78 |  | SST-B | Obustrony pochwyt stalowy na słupkach ocynkowany i malowany proszkowo w zakładzie wytwórczym | m | 4.8 |  | 0
79 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie - boczne powierzchnie schodów | m2 | 14.63 |  | 0
80 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 14.63 |  | 0
81 |  | SST-B | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 14.63 |  | 0
82 |  | SST-B | Wyprawa mozaikowa na murkach betonowych i cokole ( tynk żwiczny) | m2 | 14.63 |  | 0
83 |  | SST-B | Kraty czyszcząca w wejściu do budynku o wym. 40 x 60 cm z kształtowników ocynkowanych opartych na studzienkach chłonnych d=500 mm, głebokości 400 mm | m2 | 0.24 |  | 0
84 |  | SST-B | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -. Analogia: rozbiórka nawierzchni placu manowrowego przez budynkiem razem ze schodami do bubynku Nr 1 oraz niwelacja terenu i zagęsczenie gruntu ( wspl. do R = 0,5) | m2 | 83.6 |  | 0
85 |  | SST-B | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej -(10% kolor ) | m2 | 83.6 |  | 0
| 45453000-7 |  | Wejście do sali gimnastycznej - segment "C" (Ele. Północna) |  |  |  | 0
86 |  | SST-B | Zerwanie posadzki cementowej- obłożenia schodów gresem | m2 | 6.68 |  | 0
87 |  | SST-B | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach -skucie nawierzchni konstrukcji płyty schodów z dopasowaniem poziomu z drzwiami wejściowymi | m2 | 6.68 |  | 0
88 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 0.7 |  | 0
89 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 0.7 |  | 0
90 |  | SST-B | Opłata za przyjęcie i składowanie gruzu na wysypisku | t | 1.54 |  | 0
91 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 6.8 |  | 0
92 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 6.8 |  | 0
93 |  | SST-B | Okładziny schodów płytami kamiennymi płomieniowanymi gr. 2cm i podstopnicami poler gr. 1cm | m2 | 6.8 |  | 0
94 |  | SST-B | Podokienniki i półki o szerokości do 20cm płytami kamiennymi poler gr. 1cm na spoiwie poliestrowym - cokoły i boki przy schodach | m | 3.02 |  | 0
95 |  | SST-B | Kraty czyszcząca w wejściu do budynku o wym. 40 x 60 cm z kształtowników ocynkowanych opartych na studzienkach chłonnych d=500 mm, głebokości 400 mm | m2 | 0.24 |  | 0
| 45453000-7 |  | Wejście na zaplecze sali gimnastycznej (piwnica) - segment "C" (Ele. Północna) |  |  |  | 0
96 |  | SST-B | Zerwanie posadzki cementowej- obłożenia schodów gresem | m2 | 16.68 |  | 0
97 |  | SST-B | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach -skucie nawierzchni konstrukcji płyty schodów z dopasowaniem poziomu z drzwiami wejściowymi | m2 | 16.68 |  | 0
98 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 1.8 |  | 0
99 |  | SST-B | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 1.8 |  | 0
100 |  | SST-B | Opłata za przyjęcie i składowanie gruzu na wysypisku | t | 3.96 |  | 0
101 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 16.68 |  | 0
102 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 16.68 |  | 0
103 |  | SST-B | Okładziny schodów płytami kamiennymi płomieniowanymi gr. 2cm i podstopnicami poler gr. 1cm | m2 | 16.68 |  | 0
104 |  | SST-B | Podokienniki i półki o szerokości do 20cm płytami kamiennymi poler gr. 1cm na spoiwie poliestrowym - cokoły i boki przy schodach | m | 23.05 |  | 0
105 |  | SST-B | Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją | m2 | 14.63 |  | 0
106 |  | SST-B | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 14.63 |  | 0
107 |  | SST-B | Wyprawa mozaikowa na murkach betonowych i cokole ( tynk żwiczny) | m2 | 14.63 |  | 0
108 |  | SST-B | Kraty czyszcząca w wejściu do budynku o wym. 40 x 60 cm z kształtowników ocynkowanych opartych na studzienkach chłonnych d=500 mm, głebokości 400 mm | m2 | 0.24 |  | 0
109 |  | SST-B | Zakup i montaż naświetlaczy okienek piwnicznych o dł. 180 cm i głebokości 60 cm z rurą drenarska o dł. 2,0 m i średnicy 100 mm odprowadzająca wodę opadową z doświetlaczy okiennych do gruntu z połączeniem uszczelnionym na dł. 0,5 m od studzienki. | kpl | 3 |  | 0
110 |  | SST-B | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12cm lub żużlowej 14x14cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -. Analogia: rozbiórka nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem razem ze schodami do bubynku Nr 1 oraz niwelacja terenu i zagęsczenie gruntu | m2 | 107.2 |  | 0
111 |  | SST-B | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podyspce cementowo-piaskowej -kostka kolorowa | m2 | 110.6 |  | 0
Razem: Modernizacja wejść do obiektu (zadaszeń i schodów) Roboty niekwalifikowane do zestawienia zbiorczego. | [6 empty] | 0
| 45321000-3 |  | Termomodernizacja SOSW przy ulicy Przytorowej w Suwałkach - Roboty Kwalifikowane.
| 45321000-3 |  | Wymiana okien zewnętrznych Uo=0,9 W/m2k szt. 37
112 |  | SST-B | Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 72.62 |  | 0
113 |  | SST-B | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia. Okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 1,0m2 mocowane na dybleOkna z PCV trzyszybowe zewnętrzne Uo=0,9 W/m2k | 1m2 | 8.1 |  | 0
114 |  | SST-B | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2 mocowane na dybleOkna z PCV trzyszybowe zewnętrzne Uo=0,9 W/m2k | 1m2 | 67.2175 |  | 0
| Razem: Wymiana okien zewnętrznych do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0
| 45321000-3 |  | Wymiana drzwi zewnętrznych Uo=1,3 W/m2k szt. 6
115 |  | SST-B | Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic drewnianych. o powierzchni ponad 2 m2 | m2 | 13.44 |  | 0
116 |  | SST-B | Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie. Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe mocowane na dyble, szyby zespolone jednokomoroweAnalogia: Drzwi aluminiowe zewnętrzne przeszklone szybami bezpiecznymi, Uo=1,3 W/m2k | 1 m2 | 13.44 |  | 0
| Razem: Wymiana drzwi zewnętrznych do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0
| 45321000-3 |  | Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej grubości 35 cm.
117 |  | SST-B | Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 161.8 |  | 0
118 |  | SST-B | Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. zblachy nie nadającej się do użytku | 1 m2 | 138.76 |  | 0
119 |  | SST-B | Docieplenie stropodachu wełną minetalną granulowaną, o grubości 35 cm metodą nadmuchu do przestrzeni stropodachu, wraz z wykonaniem otworów dachu ich zasklepieniem i naprawą pokrycia oraz wszelkimi pracami pomocniczymi i niezbędnymi robotami towarzyszącymi. | m2 | 1508.46 |  | 0
120 |  | SST-B | Drobne naprawy pokrycia z papy i rozbiórka pokrycia papowego. Drobne naprawy pokrycia - umocowanie i zakitowanie | m2 | 1508.46 |  | 0
121 |  | SST-B | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną dwuwarstwowePapa podkładowa termozgrzewalna plus papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia, grubości minimum 5 mm na zagruntowanym podłożu. | m2 | 1508.46 |  | 0
122 |  | SST-B | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | 1 m2 | 141.17 |  | 0
123 |  | SST-B | Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanejRynny systemowe d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką | 1 m | 161.8 |  | 0
124 |  | SST-B | Ocieplenie ścian budynków. Przyklejenie warstwy siatki na ścianachAnalogia Naprawa kominów ponad dachem -przyklejenie 2 warstw siatki. | m2 | 30 |  | 0
125 |  | SST-B | Malowanie tynków zewnętrznych farbami. Malowanie tynków gładkich farbą do betonów. | m2 | 30 |  | 0
| Razem: Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej grubości 35 cm do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0
| 45321000-3 |  | Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem EPS 100-038 grubości 25 cm
126 |  | SST-B | Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 65.2 |  | 0
127 |  | SST-B | Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. zblachy nie nadającej się do użytku | 1 m2 | 68.34 |  | 0
128 |  | SST-B | Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych zbrojonych | m3 | 1.14 |  | 0
129 |  | SST-B | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennejPodwyższenie ścian szczytowych o 25 cm | m3 | 2.255 |  | 0
130 |  | SST-B | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 | m3 | 2.86 |  | 0
131 |  | SST-B | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwaPłyty styropianowe wg PN-EN 13163 EPS 100-036 Frez. grubości 25 cm | m2 | 500.03 |  | 0
132 |  | SST-B | Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwaPapa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 400 | m2 | 150.01 |  | 0
133 |  | SST-B | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną dwuwarstwowePapa termozgrzewalna podkładowa plus papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia, grubości minimum 5 mm na zagruntowanym podłożu. | m2 | 514.01 |  | 0
134 |  | SST-B | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną - obróbki z papy nawierzchniowej | m2 | 24.26 |  | 0
135 |  | SST-B | Dopłata z mocowanie papy podkładowej do podłoża łącznikami stalowymi w ilości min. 5 szt na 1 m2. | m2 | 514.01 |  | 0
136 |  | SST-B | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | 1 m2 | 55.24 |  | 0
137 |  | SST-B | Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanejRynny systemowe d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką | 1 m | 51.08 |  | 0
| Razem: Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem EPS 100-038 grubości 25 cm do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0
| 45321000-3 |  | Ocieplenie ścian styropianem EPS 70-040 grubości 22 cm.
138 |  | SST-B | Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 171.5 |  | 0
139 |  | SST-B | Demontaż na czas robót i ponowny montaż instalacji odgromowej z drutu ocynkowanego d=8 mm. | 1 kpl | 1 |  | 0
140 |  | SST-B | Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. zblachy nie nadającej się do użytku | 1 m2 | 96.0875 |  | 0
141 |  | SST-B | Wykucie z muru. Wykucie ościeżnic stalowych lub krat okiennych. o powierzchni ponad 2m2 | m2 | 59.9125 |  | 0
142 |  | SST-B | Demontaż na czas robót i ponowny montaż 4 szt kamer z okablowaniem 2 szt anten sat. | 1 kpl | 1 |  | 0
143 |  | SST-B | Demontaż na czas robót istniejących daszków oraz ich ponowny montaż. | 1 kpl | 1 |  | 0
144 |  | SST-B | Demontaż lamp 7 oświetleniowych z okablowaniem i montaz po zakończeniu robót elewacyjnych | 1 kpl | 1 |  | 0
145 |  | SST-B | Odbicie tynków wewnętrznych. Stropy płaskie,belki,biegi klatek schodowych. o pow.ponad 5 m2 z zaprawy cem.-wap. | m2 | 112 |  | 0
146 |  | SST-B | Uzupełnienie tynków zewnętrznych barwionych kat.III. Ścian,loggi,balkonów o podłożach z cegły,pustaków ceramicznych. gazo-i pianobetonów,pow.tynków w 1 miejscu do 5 m2 -wapno suchogaszone | m2 | 112 |  | 0
147 |  | SST-B | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Zamocowanielistwy cokołowej okapowej | m | 303 |  | 0
148 |  | SST-B | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Analogia: Docieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemów posiadających Aprobatę Techniczną ITB. Płyty styropianowe frezowane samogasnące EPS 70-040 grubości 22 cm, preparat gruntujący , zaprawa klejowa systemowa, siatka zbrojącazwłókna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystyką elewacji. | 1 m2 | 1233.66 |  | 0
149 |  | SST-B | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Analogia: Docieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemów posiadających Aprobatę Techniczną ITB. Płyty styropianowe frezowane samogasnące EPS 70-040 grubości 8 cm, preparat gruntujący , zaprawa klejowa systemowa, siatka zbrojącazwłókna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystyką elewacji. | 1 m2 | 555.17 |  | 0
150 |  | SST-B | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu | szt | 10732.98 |  | 0
151 |  | SST-B | Ociepl.ścian budynków płytami styr.system dopuszczony przez ITB z got.zapraw klej.z przygot.podłoża i wyk.wyprawy. Docieplenie ościeży o szer.do 30cm z betonu -tynk z miesz. akrylowej lub silikatowej.Analogia: Docieplenie Ościeży w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemów posiadających Aprobatę Techniczną ITB. Styropian grubości 2 cm, preparat gruntujący , zaprawa klejowa systemowa, siatka zbrojącaz włókna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystyką elewacji. | m2 | 369.95 |  | 0
152 |  | SST-B | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 1277.63 |  | 0
153 |  | SST-B | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 545.4 |  | 0
154 |  | SST-B | Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowania do 15 mŁącznie z czasem przacy rusztowania | 1 m2 | 2592.32 |  | 0
155 |  | SST-B | Malowanie farbą olejną elementów metalowych. Malowanie dwukrotne krat i balustrad z prętów ozdobnych farbą ftalową. bez miniowania | m2 | 23.7 |  | 0
156 |  | SST-B | Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2Analogia: Przeróbka i ponowny montaż krat zabezpieczonych antykorozyjnie | m2 | 59.9125 |  | 0
157 |  | SST-B | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | 1 m2 | 185.575 |  | 0
158 |  | SST-B | Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanejRury spustowe systemowe d=12,5 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką. | 1 m | 171.5 |  | 0
| Razem: Ocieplenie ścian styropianem EPS 70-040 grubości 22 cm do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0
| 45321000-3 |  | Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS 20 grubości 20 cm. (w tym 248,4 m2 grubości 8 cm, a 477,88 m2 grubości 20 cm)
159 |  | SST-B | Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości do 15 cmAnalogia: Rozbiórka opaski betonowej. | m3 | 41.58 |  | 0
160 |  | SST-B | Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | 41.58 |  | 0
161 |  | SST-B | Wywóz ziemi i gruzu. Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami. samowyładowczymi na każdy 1 km | m3 | 41.58 |  | 0
162 |  | SST-B | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. Wykopy w gruncie kat. III głębokości do 1,5m | m3 | 673.4 |  | 0
163 |  | SST-B | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m | m3 | 592.1 |  | 0
164 |  | SST-B | Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Zagęszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III | m3 | 592.1 |  | 0
165 |  | SST-B | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 726.28 |  | 0
166 |  | SST-B | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie. | m2 | 726.28 |  | 0
167 |  | SST-B | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Przyklejenie płyt styropianowych do ścianStyropian typu XPS o niskiej nasiąkliwości grubości 20 cm | m2 | 477.88 |  | 0
168 |  | SST-B | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Przyklejenie płyt styropianowych do ścianStyropian typu XPS o niskiej nasiąkliwości grubości 8 cm | m2 | 248.4 |  | 0
169 |  | SST-B | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu | szt | 3631.4 |  | 0
170 |  | SST-B | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 726.28 |  | 0
171 |  | SST-B | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 438.2 |  | 0
172 |  | SST-B | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa | m2 | 438.2 |  | 0
173 |  | SST-B | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja obiektów ziemnych: zbiorników, basenów itp.Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa | m2 | 438.2 |  | 0
174 |  | SST-B | Wyprawa elewacyjna przy systemowym ociepleniu elewacji. Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 216.28 |  | 0
175 |  | SST-B | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego na cokole. | m2 | 216.28 |  | 0
176 |  | SST-B | Obrzeża betonowe. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 311 |  | 0
177 |  | SST-B | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 307 |  | 0
178 |  | SST-B | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 w gruncie kat. I-II, samochód 5-10t. | m3 | 81.3 |  | 0
179 |  | SST-B | Przewóz samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat. I-II, samochód 10-15t. | m3 | 81.3 |  | 0
| Razem: Ocieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS 20 grubości 20 cm. (w tym 248,4 m2 grubości 8 cm, a 477,88 m2 grubości 20 cm) do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0

## Elektryczne
Nr sprawy: ZP.271.44.2015 | [5 empty] | Załacznik nr 2.2.
Zadanie pn.: „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach”.
Roboty Elektryczne
Lp | Kod CPV | Numer SST | Opis | Jm | Ilość | Cena | Wartość netto
| 45311200-2 |  | Tablice rozdzielcze - rozdzielnica wyłącznika głównego.
1 |  | SST-E | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg | szt. | 1 |  | 0
2 |  | SST-E | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg | szt. | 1 |  | 0
3 |  | SST-E | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w tablicach | szt. | 2 |  | 0
4 |  | SST-E | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód HDGs 2*1,5 do podłaczenia przycisku ppoż. | m | 50 |  | 0
5 |  | SST-E | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód NKGs(żo) PE180/PH90 3*2,5 - zasilanie central wentylacyjnych | m | 70 |  | 0
6 |  | SST-E | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 2 |  | 0
7 |  | SST-E | Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe- montaż przycisków ppoż | szt. | 2 |  | 0
| Razem: Tablice rozdzielcze - rozdzielnica wyłącznika głównego do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0
| 45311200-2 |  | Zasilanie centrali wentylacyjnej. |  |  |  | 0
8 |  | SST-E | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg | szt. | 1 |  | 0
9 |  | SST-E | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w tablicach | szt. | 1 |  | 0
10 |  | SST-E | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 8 |  | 0
11 |  | SST-E | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na betonie | m | 30 |  | 0
12 |  | SST-E | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 4 mm2 wciągane do rur - YDYżo 3*4 | m | 30 |  | 0
13 |  | SST-E | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 10 |  | 0
14 |  | SST-E | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 1 |  | 0
15 |  | SST-E | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 12 |  | 0
| Razem: Zasilanie centrali wentylacyjnej do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0
| 45311200-2 |  | Instalacja oddymiania.
16 |  | SST-E | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg | szt. | 1 |  | 0
17 |  | SST-E | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w tablicach | szt. | 1 |  | 0
18 |  | SST-E | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły | otw. | 10 |  | 0
19 |  | SST-E | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód HLGsekwf 3*1,5 | m | 15 |  | 0
20 |  | SST-E | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód HLGsekwf 2*1 | m | 80 |  | 0
21 |  | SST-E | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. | m | 80 |  | 0
22 |  | SST-E | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód YDYp 3*2,5 | m | 25 |  | 0
23 |  | SST-E | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym - przewód NKGsżoSES180/PH90 3*2,5 | m | 40 |  | 0
24 |  | SST-E | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 16 |  | 0
25 |  | SST-E | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator optyczno-akustyczny | szt. | 1 |  | 0
26 |  | SST-E | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk oddymiania PO63 | szt. | 8 |  | 0
27 |  | SST-E | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - chwytak elektromagnetyczny | szt. | 4 |  | 0
28 |  | SST-E | Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych | szt. | 3 |  | 0
29 |  | SST-E | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 12 elementów liniowych | szt. | 1 |  | 0
30 |  | SST-E | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych | szt | 1 |  | 0
31 |  | SST-E | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah | szt. | 1 |  | 0
| Razem: Instalacja oddymiania do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0
| 45311200-2 |  | Instalacja SAP.
32 |  | SST-E | Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr.rury do 25 mm | otw. | 103 |  | 0
33 |  | SST-E | Ręczne przebijanie otworów w scianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 25 mm | otw. | 67 |  | 0
34 |  | SST-E | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 40 cm - śr.rury do 25 mm | otw. | 8 |  | 0
35 |  | SST-E | Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm | przepust. | 170 |  | 0
36 |  | SST-E | Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm | przepust. | 6 |  | 0
37 |  | SST-E | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły | m | 1660 |  | 0
38 |  | SST-E | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | m | 80 |  | 0
39 |  | SST-E | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 80 |  | 0
40 |  | SST-E | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, Przewód HTKSHekw2x1 | m | 1660 |  | 0
41 |  | SST-E | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x1,5 | m | 20 |  | 0
42 |  | SST-E | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących | aparat | 311 |  | 0
43 |  | SST-E | Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego | szt. | 37 |  | 0
44 |  | SST-E | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłożu z podłączeniem - sygnalizator akustyczny | szt. | 25 |  | 0
45 |  | SST-E | Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu | szt. | 231 |  | 0
46 |  | SST-E | Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu | szt. | 3 |  | 0
47 |  | SST-E | Montaż modułu adresowalnego | szt. | 5 |  | 0
48 |  | SST-E | Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych | szt. | 1 |  | 0
49 |  | SST-E | Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah | szt. | 2 |  | 0
50 |  | SST-E | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów | lin. | 2 |  | 0
51 |  | SST-E | Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów | lin. | 2 |  | 0
52 |  | SST-E | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 kroków programowych (instrukcji) | system | 1 |  | 0
53 |  | SST-E | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 256 elementów liniowych | szt | 2 |  | 0
| Razem:Instalacja SAP do Zestawienia Zbiorczego. | [5 empty] | 0
| 45311200-2 |  | Wymiana opraw na energooszczędne.
54 |  | SST-E | Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem | szt | 769 |  | 0
55 |  | SST-E | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych | m | 769 |  | 0
56 |  | SST-E | Uzupełnienie tynków zwykłych kategorii III w pasach pokrywających bruzdy po robotach instalacyjnych o szerokości do 10cm | m | 769 |  | 0
57 |  | SST-E | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 - Łacznie przewodów na WAGO (Krotność= 3) | szt | 1538 |  | 0
58 |  | SST-E | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie - YDY 3x1,5 | m | 1538 |  | 0
59 |  | SST-E | Montaż opraw oświetleniowych ledowych zwykłych. | kpl | 769 |  | 0
| Razem: Wymiana opraw na energooszczędne do Zestawienia Zbiorczego. | [5 empty] | 0

## Sanitarne
Nr sprawy: ZP.271.44.2015 | [5 empty] | Załacznik nr 2.3.
Zadanie pn.: „Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach”.
Roboty Sanitarne
Lp | Kod CPV | Nr SST | Opis | Jm | Ilość | Cena | Wartość netto
| 45331100-7 |  | 1. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania i izolacja termiczna
1.1. Regulacja instalacji centralnego ogrzewania
1 |  | D.M.00.00.01 | Spuszczenie wody z instalacji c.o. V=5m3 | kpl | 1 |  | 0
2 |  | D.M.00.00.01 | Napełnienie wodą instalacji c.o. V=5m3 | kpl | 1 |  | 0
3 |  | D.M.00.00.01 | Wstawienie na gałązkach powrotnych zaworów odcinających do grzejników bez nastawy wstępnej, gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm | szt | 78 |  | 0
4 |  | D.M.00.00.01 | Wymiana zaworów przelotowych na zawory pełnoprzelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 20mm | szt | 24 |  | 0
5 |  | D.M.00.00.01 | Wymiana zaworów przelotowych na zawory pełnoprzelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 25mm | szt | 6 |  | 0
6 |  | D.M.00.00.01 | Wymiana zaworów przelotowych na zawory pełnoprzelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 32mm | szt | 4 |  | 0
7 |  | D.M.00.00.01 | Wymiana zaworów przelotowych na zawory pełnoprzelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 40mm | szt | 2 |  | 0
8 |  | D.M.00.00.01 | Wymiana zaworów przelotowych na zawory pełnoprzelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 50mm | szt | 6 |  | 0
9 |  | D.M.00.00.01 | Wstawienie zaworów regulacyjnych gwintowanych z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1 |  | 0
10 |  | D.M.00.00.01 | Wstawienie zaworów regulacyjnych gwintowanych z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia o średnicy nominalnej 40mm | szt | 3 |  | 0
11 |  | D.M.00.00.01 | Wstawienie regulatorów ciśnienia różnicowego z nastawą zmienną, gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1 |  | 0
12 |  | D.M.00.00.01 | Wstawienie regulatorów ciśnienia różnicowego z nastawą zmienną, gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm | szt | 3 |  | 0
13 |  | D.M.00.00.01 | Termometry bimetaliczne tarczowe 100mm o zakresie pomiarowym 0-100°C | szt | 5 |  | 0
14 |  | D.M.00.00.01 | Manometry tarczowe 100mm o zakresie pomiarowym 0-6 bar | szt | 2 |  | 0
15 |  | D.M.00.00.01 | Próby ciśnieniowe szczelności instalacji c.o. | szt | 234 |  | 0
16 |  | D.M.00.00.01 | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji | kpl | 234 |  | 0
1.2. Izolacja termiczna
17 |  | D.M.00.00.01 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 50mm | m2 | 92.7 |  | 0
18 |  | D.M.00.00.01 | Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 50mm | m2 | 92.7 |  | 0
19 |  | D.M.00.00.01 | Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 50mm | m2 | 92.7 |  | 0
20 |  | D.M.00.00.01 | Izolacja rurociągów o średnicy nominalnej 20mm otulinami gr. 20mm w płaszczu z folii PVC | m | 144 |  | 0
21 |  | D.M.00.00.01 | Izolacja rurociągów o średnicy nominalnej 25mm otulinami gr. 20mm w płaszczu z folii PVC | m | 152 |  | 0
22 |  | D.M.00.00.01 | Izolacja rurociągów o średnicy nominalnej 32mm otulinami gr. 20mm w płaszczu z folii PVC | m | 134 |  | 0
23 |  | D.M.00.00.01 | Izolacja rurociągów o średnicy nominalnej 40mm otulinami gr. 20mm w płaszczu z folii PVC | m | 168 |  | 0
24 |  | D.M.00.00.01 | Izolacja rurociągów o średnicy nominalnej 50mm otulinami gr. 20mm w płaszczu z folii PVC | m | 108 |  | 0
| Razem: Regulacja instalacji centralnego ogrzewania i izolacja termiczna do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0
| 45332200-5 |  | 2. Termiczne zrównoważenie instalacji cyrkulacyjnej c.w.u.
25 |  | D.M.00.00.01 | Wstawienie zaworów termostatycznych do termicznego zrównoważenia instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. z modułem dezynfekcyjnym, gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm | szt | 9 |  | 0
26 |  | D.M.00.00.01 | Wymiana zaworów przelotowych na zawory pełnoprzelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 9 |  | 0
27 |  | D.M.00.00.01 | Wymiana zaworów przelotowych na zawory pełnoprzelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 20mm | szt | 9 |  | 0
28 |  | D.M.00.00.01 | Wymiana zaworów przelotowych na zawory pełnoprzelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 25mm | szt | 9 |  | 0
29 |  | D.M.00.00.01 | Izolacja rurociągów o średnicy nominalnej 15mm otulinami gr. 20mm | m | 45 |  | 0
30 |  | D.M.00.00.01 | Izolacja rurociągów o średnicy nominalnej 20mm otulinami gr. 30mm | m | 45 |  | 0
31 |  | D.M.00.00.01 | Izolacja rurociągów o średnicy nominalnej 25mm otulinami gr. 6mm | m | 45 |  | 0
| Razem: Termiczne zrównoważenie instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0
| 45331210-1 |  | 3. Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
3.1. Instalacja ciepła do nagrzewnicy
32 |  | D.M.00.00.01 | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 25cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 10 |  | 0
33 |  | D.M.00.00.01 | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 38cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 10 |  | 0
34 |  | D.M.00.00.01 | Przebicie otworów o średnicy do 100mm w stropach żelbetowych (podłożach betonowych) o grubości 20cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 2 |  | 0
35 |  | D.M.00.00.01 | Przebicie otworów o średnicy do 100mm w stropodachu żelbetowym o grubości 30cm, z wyrównaniem krawędzi otworu, usunięciem gruzu i uszczelnieniem przejść | szt | 2 |  | 0
36 |  | D.M.00.00.01 | Rurociągi stalowe czarne spawane o średnicy nominalnej 40mm układane w izolacji gr. 40mm w płaszczu z folii PVC, z próbą szczelności, płukaniem oraz montażem tulei i przejść przeciwpożarowych przy przejściach przez ściany i stropy | m | 172 |  | 0
37 |  | D.M.00.00.01 | Przyłącza elastyczne zbrojone średnicy nominalnej 25mm do centrali wentylacyjnej | kpl | 2 |  | 0
38 |  | D.M.00.00.01 | Zawory pełnoprzelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 40mm | szt | 7 |  | 0
39 |  | D.M.00.00.01 | Zawory zwrotne grzybkowe gwintowane o średnicy nominalnej 25mm | szt | 1 |  | 0
40 |  | D.M.00.00.01 | Termometry bimetaliczne tarczowe 100mm o zakresie pomiarowym 0-100°C | szt | 3 |  | 0
41 |  | D.M.00.00.01 | Manometry tarczowe 100mm o zakresie pomiarowym 0-6 bar | szt | 2 |  | 0
42 |  | D.M.00.00.01 | Zawory regulacyjne gwintowane z możliwością pomiaru różnicy ciśnienia o średnicy nominalnej 25mm | szt | 1 |  | 0
43 |  | D.M.00.00.01 | Pompy obiegowe c.o. bezdławnicowe, regulowane ręcznie, jednofazowe, gwintowane o wydajności 2,2m3/h i wysokości podnoszenia 25kPa | szt | 1 |  | 0
44 |  | D.M.00.00.01 | Wymienniki płytowe ze stali nierdzewnej o mocy 50kW | szt | 1 |  | 0
45 |  | D.M.00.00.01 | Naczynia wzbiorcze przeponowe PN6 o pojemności całkowitej 25dm3 | szt | 1 |  | 0
46 |  | D.M.00.00.01 | Zawory bezpieczeństwa membranowe PN6 gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  | 0
47 |  | D.M.00.00.01 | Filtry siatkowe gwintowane do dokładnej filtracji o średnicy nominalnej 25mm | szt | 1 |  | 0
48 |  | D.M.00.00.01 | Odpowietrzniki automatyczne (bez zaworu stopowego) o średnicy nominalnej 15mm z zaworem przelotowym kulowym o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 6 |  | 0
49 |  | D.M.00.00.01 | Napełnianie instalacji roztworem glikolu | kpl | 1 |  | 0
50 |  | D.M.00.00.01 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 50mm | m2 | 25.9 |  | 0
51 |  | D.M.00.00.01 | Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 50mm | m2 | 25.9 |  | 0
52 |  | D.M.00.00.01 | Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 50mm | m2 | 25.9 |  | 0
53 |  | D.M.00.00.01 | Płaszcze ochronne z blachy stalowej nierdzewnej na rurociągach o średnicy zewnętrznej do 150mm | m2 | 15.3 |  | 0
3.2. Instalacja wentylacji
54 |  | D.M.00.00.01 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,5m2 w ścianach murowanych o grubości 38cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 3 |  | 0
55 |  | D.M.00.00.01 | Centrala wentylacyjna dachowa nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą wodną Q=21kW, przetwornicą częstotliwości, częścią filtracyjna, automatyką i wyposażeniem (np. króćce amortyzacyjne, zawór mieszający z siłownikiem itp.). Vn=Vw=5000m3/h | kpl | 1 |  | 0
56 |  | D.M.00.00.01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy 250mm | m2 | 7.7 |  | 0
57 |  | D.M.00.00.01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy 315mm | m2 | 22.6 |  | 0
58 |  | D.M.00.00.01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy 355mm | m2 | 39.9 |  | 0
59 |  | D.M.00.00.01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy 400mm | m2 | 10.2 |  | 0
60 |  | D.M.00.00.01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy 500mm | m2 | 13.3 |  | 0
61 |  | D.M.00.00.01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy 630mm | m2 | 96.6 |  | 0
62 |  | D.M.00.00.01 | Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy 630mm, L=1200mm | szt | 2 |  | 0
63 |  | D.M.00.00.01 | Klapy przeciwpożarowe odcinające z napędem sprężynowym i wyzwalaczem termicznym, odporność ogniowa EIS 120, kołowe o średnicy 630mm | szt | 2 |  | 0
64 |  | D.M.00.00.01 | Nawiewniki wirowe kołowe o średnicy 315mm z regulowanym przepływem powietrza | szt | 8 |  | 0
65 |  | D.M.00.00.01 | Kratki wentylacyjne, prostokątne stalowe lub aluminiowe o obwodzie do 1200mm | szt | 10 |  | 0
66 |  | D.M.00.00.01 | Czerpnie dachowe kołowe o średnicy 630mm | szt | 1 |  | 0
67 |  | D.M.00.00.01 | Wyrzutnie dachowe, kołowe o średnicy 630mm | szt | 1 |  | 0
68 |  | D.M.00.00.01 | Izolacja przewodów wentylacyjnych okrągłych matami grubości 40mm laminowanymi folią aluminiową | m2 | 168.4 |  | 0
69 |  | D.M.00.00.01 | Izolacja przewodów wentylacyjnych okrągłych matami grubości 20mm laminowanymi folią aluminiową w płaszczu ochronnym z blachy stalowej nierdzewnej | m2 | 12.8 |  | 0
70 |  | D.M.00.00.01 | Izolacja przewodów wentylacyjnych okrągłych matami grubości 80mm laminowanymi folią aluminiową w płaszczu ochronnym z blachy stalowej nierdzewnej | m2 | 98.1 |  | 0
71 |  | D.M.00.00.01 | Uruchomienie instalacji oraz regulacja i pomiar wydajności powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń | kpl | 1 |  | 0
| Razem: Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0
| 45331210-1 |  | 4. Instalacja wentylacji oddymiającej.
72 |  | D.M.00.00.01 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,5m2 w ścianach murowanych o grubości 25cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 1 |  | 0
73 |  | D.M.00.00.01 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,5m2 w ścianach murowanych o grubości 38cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 3 |  | 0
74 |  | D.M.00.00.01 | Przebicie otworów o powierzchni do 0,5m2 w stropach żelbetowych o grubości 20cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 1 |  | 0
75 |  | D.M.00.00.01 | Wycięcie i uszczelnienie otworu w dachu | kpl | 1 |  | 0
76 |  | D.M.00.00.01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy 250mm | m2 | 11.5 |  | 0
77 |  | D.M.00.00.01 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy 500mm | m2 | 4.4 |  | 0
78 |  | D.M.00.00.01 | Klapy przeciwpożarowe odcinające z siłownikiem, kołowe o średnicy 250mm | szt | 2 |  | 0
79 |  | D.M.00.00.01 | Klapy przeciwpożarowe odcinające z siłownikiem, kołowe o średnicy 500mm | szt | 2 |  | 0
80 |  | D.M.00.00.01 | Czerpnie ścienne kołowe (króćce z siatką) o średnicy 500mm | szt | 1 |  | 0
81 |  | D.M.00.00.01 | Wentylatory dachowe napowietrzające V=650m3/h o średnicy króćców do 250mm | szt | 1 |  | 0
82 |  | D.M.00.00.01 | Wentylatory kanałowe napowietrzające V=7300m3/h o średnicy króćców do 500mm | szt | 1 |  | 0
83 |  | D.M.00.00.01 | Wentylatory dachowe oddymiające V=780m3/h o średnicy króćców do 250mm | szt | 1 |  | 0
84 |  | D.M.00.00.01 | Wentylatory dachowe oddymiające V=8100m3/h o średnicy króćców do 500mm | szt | 1 |  | 0
85 |  | D.M.00.00.01 | Podstawy dachowe tłumiące kołowe w układach kanałowych o średnicy do 250mm wraz z wykonaniem cokołu | szt | 1 |  | 0
86 |  | D.M.00.00.01 | Podstawy dachowe tłumiące kołowe w układach kanałowych o średnicy do 500mm wraz z wykonaniem cokołu | szt | 1 |  | 0
87 |  | D.M.00.00.01 | Izolacja przewodów wentylacyjnych okrągłych matami grubości 40mm laminowanymi folią aluminiową | m2 | 13.6 |  | 0
88 |  | D.M.00.00.01 | Zabudowa kanału wentylacyjnego płytami ogniochronnymi w klasie odporności ogniowej EIS 60 | m2 | 17.4 |  | 0
| Razem: Instalacja wentylacji oddymiającej do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0