## Zestawienie zbiorcze
Nr sprawy: ZP.271.052.2016 |  | Załącznik nr 2
ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. KAMEDULSKIEJ 3 NA POTRZEBY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SUWAŁKACH - II ETAP
Zestawienie zbiorcze
Lp. | Wyszczególnienie elementów robót | Wartość ofertowa netto
1 | Roboty budowlane | 0
2 | Roboty sanitarne | 0
3 | Roboty elektryczne | 0
4 | Ogółem wartość ofertowa netto suma poz. od 2.1. do 2.3. | 0
5 | Podatek VAT 23% od poz. 4 | 0
6 | Ogółem wartość ofertowa brutto suma poz. 4 i 5 | 0

## Przedmiar budowlany
Nr sprawy: ZP.271.065.2016 |  |  |  | Załącznik nr 2.1.
ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. KAMEDULSKIEJ 3 NA POTRZEBY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SUWAŁKACH - II ETAP
PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH
Nr poz. | CPV | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jed. | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Roboty budowlane - II etap
| 45220000-4 |  | 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1 |  | STIV | Wykonanie naproży Ns1.1 polegajace na: podstemplowaniu stropu, przebiciu scian w miejscu oparcia elementów stalowych, wykonaniu poduszek betonowych z osadzeniem blach stalowych 10/100/570, wykonanie bruzdy po jednej stronie ściany i osaadzenie belki stalowej z ceownika 140 L=150cm z podbiciem zaprawą szczelną nad belką, osadzenie drugiej belki z ceownika j/w , połączenie belek śrubami M12 , osiatkowanie i oszpałdowanie, wykończenie krawędzi z obudową płytami k-g i rozbiórką stemplowań. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie | szt | 2 |  | 0
2 |  | STIV | Wykonanie naproży Ns 1.4 polegajace na: podstemplowaniu stropu, przebiciu scian w miejscu oparcia elementów stalowych, wykonaniu poduszek betonowych z osadzeniem blach 10/100/240, wykonanie bruzdy po jednej stronie ściany i osaadzenie belki z ceownika 140 l=150cm z podbiciem zaprawą szczelną nad belką, osadzenie drugiej belki j/w , połączenie belek śrubami M12 , osiatkowanie i oszpałdowanie, wykończenie krawędzi z obudową płytami k-g i rozbiórką stemplowań. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie | szt | 7 |  | 0
3 |  | STIV | Wykonanie naproży Ns 1.2 polegajace na: podstemplowaniu stropu, przebiciu scian w miejscu oparcia elementów stalowych, wykonaniu poduszek betonowych z osadzeniem blach stalowych 10/10/570, wykonanie bruzdy po jednej stronie ściany i osaadzenie belki stalowej z ceownika 200 L=310cm z podbiciem zaprawą szczelną nad belką, osadzenie drugiej belki j/w , połączenie belek śrubami M12 , osiatkowanie i oszpałdowanie, wykończenie krawędzi z obudową płytami k-g i rozbiórką stemplowań. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie | szt | 1 |  | 0
4 |  | STIV | Wykonanie naproży Ns 1.3 polegajace na: podstemplowaniu stropu, przebiciu scian w miejscu oparcia elementów stalowych, wykonaniu poduszek betonowych z osadzeniem blach stalowych 10/10/570, wykonanie bruzdy po jednej stronie ściany i osaadzenie belki stalowej z ceownika 200 L=285cm z podbiciem zaprawą szczelną nad belką, osadzenie drugiej belki j/w , połączenie belek śrubami M12 , osiatkowanie i oszpałdowanie, wykończenie krawędzi z obudową płytami k-g i rozbiórką stemplowań. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie | szt | 1 |  | 0
5 |  | STIV | Wykonanie naproży Ns 1.5 polegajace na: podstemplowaniu stropu, przebiciu scian w miejscu oparcia elementów stalowych, wykonaniu poduszek betonowych z osadzeniem blach stalowych 10/10/240, wykonanie bruzdy po jednej stronie ściany i osaadzenie belki stalowej z ceownika 200 L=260cm z podbiciem zaprawą szczelną nad belką, osadzenie drugiej belki j/w , połączenie belek śrubami M12 , osiatkowanie i oszpałdowanie, wykończenie krawędzi z obudową płytami k-g i rozbiórką stemplowań. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie | szt | 2 |  | 0
6 | 45111100-9 | STI | Wykucie otworów i założenie nadproży prefabrykowanych w ścianach o gr. do 22cm | m | 9.6 |  | 0
7 |  | STI | Wykucie otworów drzwiowych w scianach o grubości ponad 1/2 cegły oraz usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km i jego utylizxacją | m3 | 15.44 |  | 0
8 |  | STI | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych wraz z odwiezieniem i utylizacją materiału z rozbiórki | szt | 17 |  | 0
9 |  | STI | Rozebranie kabin systemowych w toalecie wraz z odwozem do 2km w miejsce wskazane przez Inwestora | m2 | 17.85 |  | 0
10 |  | STI | Odbicie okładzin scian z glazury w pomieszczenie WC wraz z usunięciem gruzu z terenu budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km i jego utylizacją. | m2 | 44.11 |  | 0
11 |  | STI | Rozebranie istniejących posadzek z lastryka, płytek gresowych, płytek terakotych wraz z podkładami betonowymi i warstwami izolacyjnymi do warstwy konstrukcyjnej stropu. | m2 | 553.51 |  | 0
12 |  | STI | Wykucie z muru podokienników lastrykowych wraz z usunięciem z budynku, odwiezieniem na odległość do 5km i utylizacją gruzu | m | 35.38 |  | 0
13 |  | STI | Odbicie tynków na ościeżach okiennych wraz z wyrównaiem podłoża i przygotowaniem do montażu płyt ocieplających gr. 2 cm wraz z usunieciem gruzu, jego odwozem na odległość do 5km i utylizacją - okna i drzwi na elewacji północnej | m2 | 8.67 |  | 0
14 |  | STI | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 5.43 |  | 0
15 |  | STI | Uzupełnienie tynków na zamurowanych elementach, tynki III kat. | m2 | 31.84 |  | 0
16 |  | STI | Rozebranie ścianek grubości 16 cm z usunięciem gruzu z budynku, wywozem na odległość do 5km i jego utylizacją. | m3 | 8.07 |  | 0
17 |  | STI | Rozebranie izolacji z płyt wiórowo cementowych stropów od spodu wraz z odbiciem tynków i siatki stalowej, usunięcie gruzxu z budytnku oraz wywóz na odległość do 5 km i jego utylizacja. | m2 | 324.69 |  | 0
Stan wykończeniowy
| 45421146-9 |  | Piony wentylacyjne
18 |  | STXI | Przebicie otworów dla potrzeb wentylacji w stropie, wraz z wykonaniem wzmocnienia stropu zgodnie z rysunkiem K10 projektu zamiennego | kpl | 1 |  | 0
19 |  | STXI | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%), o obwodzie do 600mm . Przewody wentylacji grawitacyjnej rur d= 150 mm | m | 453.84 |  | 0
20 |  | STXI | Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych. Analogia: Obudowa pionów wentylacji.Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) wraz z ociepleniem pionów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 5 cm do poziomu stropu II | m2 | 131.56 |  | 0
21 |  | STXI | Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych. Analogia: Obudowa pionów wentylacji. Sklejka wodoodporna gr. 12,5mm wraz z ociepleniem pionów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 10 | m2 | 53.95 |  | 0
22 |  | STXI | Wykonanie obudowy kominów ponad dachem z blachy stalowej powlekanej w kolorze zielonym wraz z niezbednymi obróbkami blacharskimi. | m2 | 47.5 |  | 0
23 |  | STXI | Wykonanie czapek kominowych z blachy stalowej powlekanej w kolorze zielonym | m2 | 6.4 |  | 0
| 45421146-9 |  | Sciany działowe i sufity
24 |  | STXI | Dostawa i montaż ścianek kabin sanitarnych oraz drzwi kabinowych ( 4szt0 , systemowych wodoodpornych z laminatu wysokociśnieniowego wysokości 1,6m i 15 cm nad posadzką. | m2 | 12.02 |  | 0
25 |  | STXI | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101, z izolacją wewnątrzPłyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) . Od strony pomieszczeń " mokrych" płyta GKBI gr. 12,5mm | m2 | 193.94 |  | 0
26 |  | STXI | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKFna ruszcie metalowym podwieszanym z kształtowników CD i UD o REI 60 min - rozwiazanie systemowe posiadajace dokumenty potwierdzajace odporność ogniową REI 60 min. | m2 | 205.35 |  | 0
27 |  | STXI | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKFI na ruszcie metalowym podwieszanym z kształtowników CD i UD o REI 60 min - rozwiazanie systemowe posiadajace dokumenty potwierdzajace odporność ogniową REI 60 min. - pomieszczenia mokre | m2 | 56.4 |  | 0
28 |  | STXI | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKFna ruszcie metalowym podwieszanym z kształtowników CD i UD o REI 30 min -- rozwiazanie systemowe posiadajace dokumenty potwierdzajace odporność ogniową REI 30 min. | m2 | 281.36 |  | 0
29 |  | STXI | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKFna ruszcie metalowym podwieszanym z kształtowników CD i UD o REI 30 min - rozwiazanie systemowe posiadajace dokumenty potwierdzajace odporność ogniową REI 30 min.- pomieszczenie mokre | m2 | 10.33 |  | 0
30 |  | STXI | Ocieplenie ścian budynków od wewnatrz mineralnymi płytami izolacyjnymi gr. 60 cm na zaprawie klejowej wraz z ułożeniem siatki z włókna szklanego i zatopieniem jej w zaprawie klejowej - rozwiazanie systemowe posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty - ściana od strony ulicy Kamedulskiej | m2 | 9.04 |  | 0
31 |  | STIX | Ocieplenie ścian budynków od wewnatrz mineralnymi płytami izolacyjnymi gr. 16 cm na zaprawie klejowej wraz z ułożeniem siatki z włókna szklanego i zatopieniem jej w zaprawie klejowej - rozwiazanie systemowe posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty - ściana od strony ulicy Kamedulskiej | m2 | 67.58 |  | 0
32 |  | STIX | Ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych od wewnatrz mineralnymi płytami izolacyjnymi gr. 2 cm na zaprawie klejowej wraz z ułożeniem siatki z włókna szklanego i zatopieniem jej w zaprawie klejowej - rozwiazanie systemowe posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty - ościeża od strony ulicy Kamedulskiej | m2 | 7.81 |  | 0
| 45400000-1 |  | Tynki i okładziny wewnętrzne
33 |  | STVII | Dostawa kratek wentylacyjnych d=15 cm | szt | 25 |  | 0
34 |  | STVII | Licowanie i okładziny powierzchni wewnętrznych. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klejGlazura dobrej jakości w kolorystyce wg. ustaleń z użytkownikiem, układana na kleju elastycznym wodoodpornym. | m2 | 246.59 |  | 0
35 |  | STVII | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach | m2 | 1573.29 |  | 0
36 |  | STVII | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity | m2 | 552.69 |  | 0
37 |  | STVII | Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną (dm3)trzykrotnieFarby zmywalne lateksowe | m2 | 888.6 |  | 0
38 |  | STVII | Wykonanie strukturalnego tynku mozaikowego na ścianach ciagów komunikacyjnych i szatni do wysokości 1,6m wraz ze wszystkimi robotami przygotowawczymi | m2 | 132 |  | 0
39 |  | STVII | Dostawa i montaż parapetów z drewna liściastego gr. 5 cm o długości ponad 1m i szerokości 50cm, zaimpregnowanych i polakierowanych do pomieszczeń sal żłobkowych wraz z ich montażem pod istniejacymi oknami. Wymiary parapetów zweryfikować z natury przed ich montażem | szt | 10 |  | 0
40 |  | STVII | Dostawa i montaż parapetów z konglomeratu o długości ponad 1m i szerokości 50cm, wraz z ich montażem pod istniejacymi oknami. Wymiary parapetów zweryfikować z natury przed ich montażem | szt | 20 |  | 0
41 |  | STVII | Dostawa i montaż parapetów z konglomeratu o długości poniżej 1m i szerokości 30cm, wraz z ich montażem pod istniejacymi oknami. Wymiary parapetów zweryfikować z natury przed ich montażem | szt | 2 |  | 0
42 |  | STVII | Dostawa i montaż obudów grzejników z drewna w pomieszczeniach żłobka | m2 | 18.06 |  | 0
| 45420000-7 |  | Stolarka okienna i drzwiowa
43 |  | STV | Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, profil ciepły, dwuskrzydłowych z naświetlem szklonych szkłem bezpiecznym wyposażonych w dwa zamki w tym jeden zamek antywłamaniowy DZ2 - 1600x2750 - drzwi wejściowe na parterze | szt | 1 |  | 0
44 |  | STV | Dostawa i montaż drzwi wewnetrznych drewnianych o odporności ogniowej EI 30 min wraz z ościeżnicą | szt | 6 |  | 0
45 |  | STV | Dostawa i montaż drzwi aluminiowych, profil zimny, dwuskrzydłowych z naświetlem szklonych szkłem bezpiecznym EI30 wyposażonych w dwa zamki w tym jeden zamek antywłamaniowy wraz z ościeżnicami1500x2650 parter i 1910x2900 I pietro | szt | 2 |  | 0
46 |  | STV | Dostawa i montaż drzwi wewnetrznych drewniach z ościeżnicą regulowaną 90x2060 | szt | 11 |  | 0
47 |  | STV | Dostawa i montaż drzwi wewnetrznych drewniach z ościeżnicą regulowaną 100x2060 | szt | 13 |  | 0
48 |  | STV | Dostawa i montaż drzwi wewnetrznych przeszklonych szkłem bezpiecznym, rozsuwanych 1800x2060 na parterze i I piętrze | szt | 2 |  | 0
49 |  | STV | Dostawa i montaż okien aluminiowych o powierzchni do 2,0m2, szklonych szkłem bezpiecznym matowym | m2 | 3.6 |  | 0
50 |  | STV | Dostawa i montaż klapy odymiającej o wymiarach 940x1400 | szt | 1 |  | 0
| 45432130-4, |  | Podłoża i posadzki
51 |  | STXIII | Podkłady. Podkłady betonowe - warstwa wyrównawcza gr 5cm | 1 m3 | 13.09 |  | 0
52 |  | STXIII | Podkłady. Podkłady betonowe - warstwa wyrównawcza gr 1cm | 1 m3 | 2.92 |  | 0
53 |  | STXIII | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 wraz z zgruntowaniem podłoża i wywinięciem papy na ściany | 1 m2 | 65.95 |  | 0
54 |  | STXIII | Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej | m2 | 481.37 |  | 0
55 |  | STXIII | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa.Płyta styropianowa EPS 100-038 Frez. (dach-podłoga) grubości 3 cm | 1 m2 | 547.32 |  | 0
56 |  | STXIII | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na ostro grub. 20 mmAnalogia: Podkład o docelowej grubości 4 cm zbrojuny w masie włóknami polipropylenowymi. | m2 | 547.32 |  | 0
57 |  | STXIII | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - bez przecinania płytek. Cokoliki z płytek o wym.15x15 cm - metoda układania zwykłaplytki z terakoty | 1 m | 30.5 |  | 0
58 |  | STXIII | Wykonanie posadzki z wykładzin PCV heterogenicznych, ognioodporność CFL S1, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności 33, grubość całkowita 3,3 - 3,35mm, warstwa uzytkowa 0,5-0,7mm wraz z oszlifowaniem, odpyleniem posadzki betonowej, wykonanie wylewki wyrównawczej i innych robót towarzyszących. Wykładzina z wywinięciem na sciany na wysokość 10cm. Kolorystyka w uzgodnieniu z użytkownikiem | m2 | 551.71 |  | 0
59 |  | STXIII | Wykonaie izolacji z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych wraz z ułożeniem taśmy zabezpieczającej styk ściany i posadzki. Należy zastosować rozwiązanie sytemowe posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty | m2 | 82.15 |  | 0
60 |  | STXIII | Wykonanie posadzek z płytek gresowych 30x30x0,75cm w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz z wykonaniem cokolików wysokości 12 cm. Parametry płytek gresowych zgodnie z dokumentacją techniczna. | m2 | 199.4 |  | 0
61 |  | B13.00.00. | Dostawa i montaż osłon przeciwsłonecznych w salach żłobkowych - żaluzje pionowe z szyną i mechanizmem sterowania w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym, na pełnej wysokości ściany | m2 | 245 |  | 0
62 |  | B13.00.00. | Dostawa i montaż osłon przeciwsłonecznych w pomieszceniach "mokrych" - rolety zwijane z materiałów zmywalnych, nienasiąkliwych | m2 | 44.4 |  | 0
| 45220000-4 |  | Klatka schodowa
63 |  | STI | Rozebranie istniejącej klatki schodowej żelbetowej wraz z odwozem gruzu na odległość do 5km i jego utylizacją. W wycenie uwzględnić niezbedne zabezpieczenia prowadzonych robót | m3 | 8.6 |  | 0
64 |  | STI | Rozebranie ścianek grubości 16 cm z usunięciem gruzu z budynku, wywozem na odległość do 5km i jego utylizacją. | m3 | 0.8 |  | 0
65 |  | STI | Rozebranie istniejących balustrad schodowych z kształtowników wraz z odwozem na odległość do 3km na złomowisko | m | 14 |  | 0
66 |  | STI | Rozebranie izolacji z płyt wiórowo cementowych stropów od spodu wraz z odbiciem tynków i siatki stalowej, usunięcie gruzxu z budytnku oraz wywóz na odległość do 5 km i jego utylizacja. | m2 | 11.09 |  | 0
67 |  | STI | Ręczne wykonanie wykopu pod stopę fundamentową St.0.1 wraz z usunięciem ziemi z budynku | m3 | 0.64 |  | 0
68 |  | STI | Wykucie bruzd poziomych pod mocowanie spoczników głębokości 12cm wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5km i jego utylizacvję | m | 9.88 |  | 0
69 |  | STI | Wykucie bruzd poziomych pod mocowanie spoczników głębokości 8cm wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5km i jego utylizacvję | m | 13.99 |  | 0
70 |  | STI | Wykucieotworów pod mocowanie belek spoczników głębokości powyżej 25 cm wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5km i jego utylizacvję | gniazdo | 16 |  | 0
71 | 45220000-4 | STIV | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10 | m3 | 0.04 |  | 0
72 |  | STIV | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu C16/20 | m3 | 0.1 |  | 0
73 |  | STIV | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych | t | 0.01 |  | 0
74 |  | STIV | Dostawa i montaż elementów stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie ze stali St3SX | kg | 33.39 |  | 0
75 |  | STIV | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 14-15cm z ręcznym układaniem betonu C20/25 | m2 | 43.06 |  | 0
76 |  | STIV | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych | t | 1.03 |  | 0
77 | 45421146-9 | STXI | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101, z izolacją wewnątrzPłyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKF) . | m2 | 5.18 |  | 0
78 |  | STXI | Okładziny słupów płytami gipsowo-kartonowymi GKFna ruszcie metalowym podwieszanym z kształtowników CD i UD o REI 60 min - rozwiazanie systemowe posiadajace dokumenty potwierdzajace odporność ogniową REI 60 min. | m2 | 0.84 |  | 0
79 |  | STXI | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKFna ruszcie metalowym podwieszanym z kształtowników CD i UD o REI 30 min -- rozwiazanie systemowe posiadajace dokumenty potwierdzajace odporność ogniową REI 30 min. | m2 | 11.09 |  | 0
80 | 45432000-4, | STXIII | Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 50.2 |  | 0
81 |  |  | Wykonanie cokolików na schodach wraz z przygotowaniem podłoża | m | 42.65 |  | 0
82 | 45400000-1 | STVII | Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie - analogia spoczników i biegów schodowych | m2 | 38.7 |  | 0
83 |  | STVII | Wykonanie strukturalnego tynku mozaikowego na ścianach ciagów komunikacyjnych i szatni do wysokości 1,6m wraz ze wszystkimi robotami przygotowawczymi | m2 | 68.24 |  | 0
84 | 45442100-8 | STVIII | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach | m2 | 170.22 |  | 0
85 |  | STVIII | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity | m2 | 11.1 |  | 0
86 |  | STVIII | Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną (dm3)trzykrotnieFarby zmywalne lateksowe | m2 | 90.88 |  | 0
87 | 45450000-6 | STVII | Balustrady schodowe jednopłaszczyznowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu - balustrady ze stali nierdzewnej mocowane wewnątrz duszy do bocznego lica biegu i spoczników na wysokości 110cm od płaszczyzny ruchu | m | 13.15 |  | 0
88 |  | STVII | Pochwyt stalowy na wspornikach - pochwyty ze stali nierdzewnej montowane na parterze | m | 1.4 |  | 0
Wiatrołap
| 45220000-4 |  | Roboty ziemne i fundamenty
89 |  | STI | Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych zbrojonych wraz z odwozem gruzu na odległość do 5km i jego utylizacją | m3 | 6.32 |  | 0
90 |  | STI | Rozebranie ścian, filarków, kolumn, nadproży i licowania z cegieł i kamieni. Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł. na zaprawie cem.-wapiennej wraz z odwozem gruzu na odległość do 5km i jego utylizacją | m3 | 9.16 |  | 0
91 |  | STI | Wykopy pod posadowienie wiatrołapu i pochylni wykonywane koparkami podsiębiernymi wraz z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 5km | m3 | 99.45 |  | 0
92 |  | STI | Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I-II o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym | m3 | 2.24 |  | 0
93 |  | STI | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. I-II głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m | m3 | 84.9 |  | 0
94 |  | STI | Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Zagęszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III | m3 | 84.9 |  | 0
95 | 45220000-4 | STIV | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym.Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) | 1 m3 | 2.24 |  | 0
96 |  | STIV | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - ław fundamentowych | 1 m2 desk. | 22.03 |  | 0
97 |  | STIV | Betonowanie konstrukcji zbrojonych ław fundamentowych w deskowaniu tradycyjnymBeton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) | 1 m3 | 6.18 |  | 0
98 |  | STIV | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome ław fundamentowych Analogia: Warstwa papy termozgrzewalnej podkładowej na zagruntowanym podłożu. | 1 m2 | 6.7 |  | 0
99 |  | STIV | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej M-12 | 1 m3 | 5.84 |  | 0
100 |  | STIV | Ściany żelbetowe grubości 20 cm proste o wysokości do 4 mBeton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) | m2 | 30.96 |  | 0
101 |  | STIV | Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne) o wysokości do 4 m - obwód do 1,0 mBeton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) | m3 | 0.48 |  | 0
102 |  | STIV | Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne) o wys.do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) | m3 | 0.84 |  | 0
103 |  | STIV | Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian dwustronnie deskowane o szer.przewiązek do 0,3 mBeton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) | m3 | 1.27 |  | 0
104 |  | STIV | Wykucie bruzd w elementach betonowych. Z betonu żwirowego o przekroju bruzd do 0,040 m2. poziomych lub pionowych | m | 7.3 |  | 0
105 |  | STIX | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem . Przyklejenie płyt styropianowych do ścianPłyty z polistytrenu ektrudowanego grubości 12 cm | m2 | 24.34 |  | 0
106 |  | STIX | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu | szt | 97.2 |  | 0
107 |  | STIX | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 24.3 |  | 0
108 |  | STII | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z roztworu asfaltowego - izolacja dwuwarstwowa | m2 | 24.3 |  | 0
109 |  | STIV | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średn. do 14 mm | t | 0.18 |  | 0
110 |  | STIV | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi żebrowanymi o średn. do 14 mm | 1 t | 0.99 |  | 0
111 |  | STII | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome ław fundamentowych Analogia: Izolacja pożoma ścian fundamentowych ułożona na wiencach żelbetowych. | 1 m2 | 6.64 |  | 0
112 |  | STIII | Ściany budynków 1-kondyg.z bloczków z betonu komórkowego o wysokości do 4,5 m gr.24cm | m2 | 38.46 |  | 0
113 |  | STIII | Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - na okna | 1 otwór | 2 |  | 0
114 |  | STIII | Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - na drzwi, drzwi balkonowe i wrota | 1 otwór | 2 |  | 0
| 45220000-4 |  | Płyta parteru i stropodach nad parterem
115 |  | STIV | Wykucie bruzd w elementach betonowych. Z betonu żwirowego o przekroju bruzd do 0,040 m2. poziomych lub pionowych | m | 3.8 |  | 0
116 |  | STIV | Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych. Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych - płyt stropowych i dachowych | m2 | 59.51 |  | 0
117 |  | STIV | Betonowanie betonem konstrukcji zbrojonych płyt stropowych w deskowaniu tradycyjnymBeton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) | 1 m3 | 7.78 |  | 0
118 |  | STIV | Rygle (przewiązki) żelbetowe i przekrycia ścian dwustronnie deskowane o szer.przewiązek do 0,3 mBeton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) | m3 | 2.75 |  | 0
119 |  | STIV | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średn. do 14 mm | t | 0.08 |  | 0
120 |  | STIV | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych - metoda tradycyjna. Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi żebrowanymi o średn. do 14 mm | 1 t | 0.71 |  | 0
121 |  | STXIII | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 | m3 | 0.53 |  | 0
122 |  | STXIII | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na ostro grubości 20mm | m2 | 29.47 |  | 0
123 |  | STXIII | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki, zmiana grubości o 10 mm | m2 | 29.47 |  | 0
124 |  | STII | Izolacja z folii polietylenowej i płyt ze szkła piankowego. Izolacja z folii przymocowanej do konstrukcji drewnianejFolia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm na stropodachu | m2 | 33.52 |  | 0
125 |  | STII | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwaPłyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 180 mm | 1 m2 | 37.94 |  | 0
126 |  | STII | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwaPłyta z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, o grubości 20 mm | 1 m2 | 37.94 |  | 0
127 |  | STXIII | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną dwuwarstwowePapa termozgrzewalna podkładowa plus papa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia, grubości minimum 5 mm na zagruntowanym podłożu. | m2 | 34.71 |  | 0
128 |  | STXIII | Dopłata z mocowanie papy podkładowej do podłoża łącznikami stalowymi w ilości min. 5 szt na 1 m2. | m2 | 34.71 |  | 0
129 |  | STXIII | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | 1 m2 | 17.06 |  | 0
130 |  | STXIII | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste. Wywietrzaki cylindryczne o średnicach do 200mmAnalogia Wywietrzak dn=160 mm z kratką d=160 mm. | szt | 1 |  | 0
| 45442100-8 |  | Roboty wykończeniowe
131 |  | STV | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia. Okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2 mocowane na dyble - Okno kołowe nieotwierane d=120 cm szt 2 | 1m2 | 2.26 |  | 0
132 |  | STV | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z dwoma zamkami w tym jeden z atestem antywłamaniowym, szklone szybą bezpieczną, skrzydło aktywne wyposazone w samozamykacz. 1500x2750 mm. Drzwi o profilu ciepłym | m2 | 8.25 |  | 0
133 |  | STV | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - dostawa i montaż drzwi stalowych 1000x2050mm - wraz z ościeżnicą drzwi wyposażone w zamek i samozamykacz | m2 | 2.05 |  | 0
134 |  | STV | Dostawa i montaż drzwi wewnetrznych drewniach z ościeżnicą regulowaną 100x2060 | szt | 1 |  | 0
135 |  | STXI | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101, z izolacją wewnątrzPłyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) . Od strony pomieszczeń " mokrych" płyta GKBI gr. 12,5mm | m2 | 21.03 |  | 0
136 |  | STVII | Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie | m2 | 16.04 |  | 0
137 |  | STVII | Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie | m2 | 48.51 |  | 0
138 |  | STII | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej. Izolacje poziome w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 wraz z zgruntowaniem podłoża i wywinięciem papy na ściany | 1 m2 | 16.04 |  | 0
139 |  | STII | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa.Płyta styropianowa EPS 100-038 Frez. (dach-podłoga) grubości 5 cm | 1 m2 | 16.04 |  | 0
140 |  | STXIII | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej i posadzki cementowe z cokolikami. Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na ostro grub. 20 mmAnalogia: Podkład o docelowej grubości 4 cm zbrojuny w masie włóknami polipropylenowymi. | m2 | 16.04 |  | 0
141 |  | STII | Wykonaie izolacji z folii płynnej w pomieszczeniach mokrych wraz z ułożeniem taśmy zabezpieczającej styk ściany i posadzki. Należy zastosować rozwiązanie sytemowe posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty | m2 | 4.3 |  | 0
142 |  | STXIII | Wykonanie posadzek z płytek gresowych 30x30x0,75cm w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem wraz z wykonaniem cokolików wysokości 12 cm. Parametry płytek gresowych zgodnie z dokumentacją techniczna. | m2 | 16.04 |  | 0
143 |  | STXIII | Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wym.30x30 cm | 1 m2 | 8.04 |  | 0
144 |  | STVII | Licowanie i okładziny powierzchni wewnętrznych. Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klejGlazura dobrej jakości w kolorystyce wg. ustaleń z użytkownikiem, układana na kleju elastycznym wodoodpornym. | m2 | 15.5 |  | 0
145 |  | STVII | Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach | m2 | 49.05 |  | 0
146 |  | STVIII | Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną (dm3)trzykrotnieFarby zmywalne lateksowe | m2 | 31.42 |  | 0
147 |  | STVIII | Wykonanie strukturalnego tynku mozaikowego na ścianach ciagów komunikacyjnych i szatni do wysokości 1,6m wraz ze wszystkimi robotami przygotowawczymi | m2 | 17.63 |  | 0
148 |  | STVI | Wycieraczki do obuwia typowe 0,27m2 - analogia dostawa i montaż wycieraczki | szt | 1 |  | 0
149 |  | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV do nośności podloża G1 zgodnie z dokumentacją. Po robotach ziemnych. | m2 | 7.44 |  | 0
150 |  | D.04.04.02 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie | m2 | 7.44 |  | 0
151 |  | D.04.04.02 | Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 25cm, z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm z zawartością 50% kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie, na podłożu G1 z zakupem i transportem do miejsca wbudowania (rozścielenie kruszywa, zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem). | m2 | 7.44 |  | 0
152 |  | D.08.02.02. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 7.44 |  | 0
153 |  | STVI | Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - pochwyt balustrad schodów na wysokości 110cm, dla osób niepełnosprawnych 75 i 90cm nad płasczyzną ruchu | m | 18.07 |  | 0
154 |  | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV do nośności podloża G1 zgodnie z dokumentacją. Po robotach ziemnych. | m2 | 204 |  | 0
155 |  | D.04.04.02 | Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie | m2 | 204 |  | 0
156 |  | D.04.04.02 | Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 25cm, z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5mm z zawartością 50% kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie, na podłożu G1 z zakupem i transportem do miejsca wbudowania (rozścielenie kruszywa, zagęszczenie podbudowy z wyprofilowaniem). | m2 | 204 |  | 0
157 |  | D.08.02.02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 204 |  | 0
| 45220000-4 |  | Wymiana pokrycia dachu z ociepleniem poddasza oraz przmurowaniem i uzupełnieniem kominów
158 |  | STI | Rozbiórka betonowych czapek kominowych wraz ze wszystkimi robotami zabezpieczającymi i odwozem gruzu na odległość do 5km i jego utylizacją. | m2 | 1.87 |  | 0
159 |  | STI | Rozebranie kominów wolnostojących wraz ze wszystkimi robotami zabezpieczającymi i odwozem gruzu na odległość do 5km i jego utylizacją. | m3 | 2.18 |  | 0
160 |  | STI | Rozebranie rynien dachowych nie nadających się do użytku wraz z odwozem na odległość do 3km na złomowisko | m | 55.2 |  | 0
161 |  | STI | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku wraz z odwozem na odległość do 3km na złomowisko | m2 | 57.51 |  | 0
162 |  | STI | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z odwozem na odległość do 3km na złomowisko | m | 74.08 |  | 0
163 |  | STI | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku wraz z odwozem na odległość do 3km na złomowisko | m2 | 386.99 |  | 0
164 |  | STI | Rozebranie ołacenia dachu wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 3km i jego utylizację. | m2 | 386.99 |  | 0
165 |  | STI | Rzobiórka izolacji poddasza wraz z jego usunięciem z budynku i odwiezieniem na odległość do 5km wraz z utylizacją. | m2 | 302.5 |  | 0
166 |  | STI | Wyczyszczenie stropu poddasza z gruzu, instalacji wentylacyjnej, zanieczyszczeń wraz z odozem gruzu na odległość do 5km i jego utylizacją. | m2 | 243.27 |  | 0
167 |  | STI | Wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji dachowej / uszkodzonych odcinków murłat, krokwi i innych / wraz z dostawą niezbędnych elementów konstrukcji dachu | m3 | 1.5 |  | 0
168 |  | STI | Impregnacja i zabezpieczenie p-poż oraz przed korozją bilogiczną konstrukcji drewnianej dachu | m2 | 510.83 |  | 0
169 |  | STVI | Dostawa i montaż konstrukcji stalowej kominów. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie powłoką malarską. | kg | 2606.52 |  | 0
170 | 45321000-3 | STII | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje pionowe z płyt układanych na suchoPłyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, grubości 10 cm | m2 | 95.02 |  | 0
171 |  | B.10.00.00 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | 1 m2 | 94.39 |  | 0
172 |  | B.08.00.00 | Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłożach betonowych. Osadzenie w ścianach kratek wentylacyjnych | szt | 102 |  | 0
173 |  | B.06.00.00 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 | m3 | 0.66 |  | 0
174 |  | B.10.00.00 | Deskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej | m2 | 407.16 |  | 0
175 |  | B.10.00.00 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną jednowarstwowePapa asfaltowa zgrzewalna z dodatkiem SBS podkładowa na deskowaniu | m2 | 391.2 |  | 0
176 |  | B.10.00.00 | Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 38x50 mm, o rozstawie łat ponad 24 cm | m2 | 391.2 |  | 0
177 |  | B.10.00.00 | (z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatachAnalogia: Panele z blachy powlekanej dachówkowej gr 0,55 mm systemowe łaczone na rąbek stojący zatrzaskowy. | m2 | 391.2 |  | 0
178 |  | B.10.00.00 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów | m | 27.82 |  | 0
179 |  | B.10.00.00 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów | m | 55.64 |  | 0
180 |  | B.10.00.00 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic | m | 28.12 |  | 0
181 |  | B.10.00.00 | Rynny dachowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanejRynny systemowe d=15 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką | 1 m | 55.64 |  | 0
182 |  | B.10.00.00 | (z.VI) Pokrycie dachów blachą - montaż barier śniegowych | m | 55.2 |  | 0
183 |  | B.10.00.00 | Uzupełnienie ław kominiarskich. Uzupełnienie ław kominiarskich-poziomych systemowych | m | 44 |  | 0
184 |  | B.10.00.00 | Okna i wyłazy dachowe fabrycznie wykończone, świetliki i klapy dymowe. Właz dachowyWyłaz dachowy ze zintegrowanym kołnierzem o wymiarach 60x80 cm, z szybą hartowaną | m2 | 0.48 |  | 0
185 |  | B.16000.00 | Rury spustowe - montaż gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku. Rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm. z blachy stalowej ocynkowanejRury spustowe systemowe d=12,5 cm z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką. | 1 m | 77.08 |  | 0
186 |  | STII | Ocieplenie przestrzeni poddasza wełną mineralną gr. 20cm | m2 | 302.5 |  | 0
187 |  | STII | Dostawa i rozłożenie paroizolacji w przestrzeni poddasza | m2 | 302.5 |  | 0
Elewacja budynku
| 45321000-3 |  | Remont elewacji frontowej
188 |  | STIX | Remonty czastkowe chodników z kostki betonowej gr. 6 i 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Kostki do ponownego wbudowania | m2 | 26.1 |  | 0
189 |  | STIX | Odkopanie fundamentu kamiennego wzdłuż budynku na głębokość do 1m | m | 27.6 |  | 0
190 |  | STIX | Oczyszczenie fundamentu kamiennego z ziemi i innych zanieczyszczeń | m2 | 27.6 |  | 0
191 |  | STIX | Uzupełnienie betonem C20/25, W8, F150 ścian fundamentowych z kamienia o średniej grubości 10cm wraz z wykonaniem jednostronnego deskowania fundamentu | m3 | 2.76 |  | 0
192 |  | STIX | Wykonanie izolacji pionowej ściany betonowej dwuwarstwowej | m2 | 27.6 |  | 0
193 |  | STIX | Odbicie istniejących tynków cokołu | m2 | 16.56 |  | 0
194 |  | STIX | Wykonanie tynku renowacyjnego z dodatkiem uszczelniającym zatartym na gładko wraz z gruntowaniem podłoża | m2 | 24.84 |  | 0
195 |  | STIX | Oczyszczenie elewacji, skucie istniejących tynków w miejscachspęlkań, rozwarstwień, odparzeń i zawilgoceń | m2 | 249.82 |  | 0
196 |  | STIX | Wykonanie tynku renowacyjnego z dodatkiem uszczelniającym zatartym na gładko wraz z gruntowaniem podłoża - uzupełnienie skutych uprzednio tynków | m2 | 49.96 |  | 0
197 |  | STIX | Malowanie natryskowe farbami paroprzepuszczalnymi, silikatowymi do tynków renowacyjnych, na uprzednio odpowiednio przygotowanym i zagruntowanym podłozu, wg. technologii wybranego producenta w kolorystyce zgodnej z projektem technicznym. Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wszelkich detali architektonicznych elewacji frontowej | m2 | 249.82 |  | 0
198 |  | STIX | Remont istniejących balkonów stalowych z poszyciem drewnianym polegający na : odczyszczeniu i pomalowaniu konstrukcji stalowej, wymianie poszycia drewnianego na belki drewniane impregnowane o grubości 4cm oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich zgodnie z kolorystyką budynku. | szt | 2 |  | 0
199 |  | STIX | Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowania do 10 mŁącznie z czasem pracy rusztowania | 1 m2 | 231.84 |  | 0
| 45321000-3 |  | Ocieplenie elewacji tylnej i szczytowych
200 |  | STIX | Tynki zwykłe kategorii III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie | 1 m2 | 30.33 |  | 0
201 |  | STIX | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności. powierzchni tynkuAnalogia: Przygotowanie tynków zewnetrznych do malowania farbami silikatowymi poprzez usunięcie odstającej starej farby i przetarcie tynku z użyciem szpachli mineralnej w systemie renowacji starego budownictwa | m2 | 30.33 |  | 0
202 |  | STIX | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją Analogia Zagruntowanie podłoża gruntem krzemianowym w systemie renowacji starego budownictwa | m2 | 30.33 |  | 0
201 |  | STIX | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Zamocowanielistwy cokołowej | m | 56.4 |  | 0
202 |  | STIX | Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nadającej się do użytku | m2 | 14.7 |  | 0
203 |  | STIX | Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi.Analogia: Docieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemów posiadających Aprobatę Techniczną ITB. Płyty styropianowe frezowane samogasnące EPS 80-040 grubości 15 cm, preparat gruntujący , zaprawa klejowa systemowa, siatka zbrojącazwłókna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystyką elewacji. | 1 m2 | 538.98 |  | 0
204 |  | STIX | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonuAnalogia Dodatkowe dyble mocujące. (łącznie 6 szt/m2) | szt | 3233.88 |  | 0
205 |  | STIX | Ociepl.ścian budynków płytami styr.system dopuszczony przez ITB z got.zapraw klej.z przygot.podłoża i wyk.wyprawy. Docieplenie ościeży o szer.do 30cm z betonu -tynk z miesz. akrylowej lub silikatowej.Analogia: Docieplenie Ościeży w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemów posiadających Aprobatę Techniczną ITB. Płyty styropianowe frezowane samogasnące EPS 80-040 grubości 2 cm, preparat gruntujący , zaprawa klejowa systemowa, siatka zbrojącaz włókna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej silikatowej zgodnie z kolorystyką elewacji. | m2 | 42.02 |  | 0
206 |  | STIX | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemem Atlas Stopter. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 187.3 |  | 0
207 |  | STIX | Dopłata z gzyms posredni | 1 m | 5.79 |  | 0
208 |  | STIX | Dopłata z bonie | 1 m | 191.1 |  | 0
209 |  | STIX | Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowania do 10 mŁącznie z czasem przacy rusztowania | 1 m2 | 601.4 |  | 0
210 |  | STIX | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | 1 m2 | 19.16 |  | 0
Winda towarowa
211 |  | STI | Przebicie otworów dla potrzeb windy towarowej, wraz z wykonaniem wzmocnienia stropu zgodnie z rysunkiem K10 projektu zamiennego. Gruz z rozbiórki usunąć z budynku oraz wywieść i zutylizować | kpl | 1 |  | 0
212 |  | ST | Dostarczenie i montaz windy towarowej Przyjęto windę gastronomiczną o dźwigu 100 kg. - konstrukcja szybu dźwigowego samonośna (w komplecie wyposażenia), - winda nieprzelotowa o wymiarach kabiny od wewnątrz 60cm (szerokość) x 75cm (głębokość) x 90cm (wysokość), - kabina z półką, - drzwi gilotynowe, - obudowa kabiny i szybu ze stali nierdzewnej, - poziom załadunku 70 cm nad poziomem posadzki, - maszynownia w nadszybiu, - moc silnika 0,55 kW, 400V/50h/3 fazy. | kpl | 1 |  | 0
Razem roboty bvudowlanych do Zestawienia Zbiorczego | [6 empty] | 0

## Przedmiar sanitarny
Nr sprawy: ZP.271.065.2016 |  |  |  | Załącznik nr 2.2.
ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. KAMEDULSKIEJ 3 NA POTRZEBY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SUWAŁKACH - II ETAP
PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH
Lp. | Kod CPV | Nr SST | Opis Robót | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost-kowa | Wartość netto
| 45332200-5 |  | 1. Instalacje wody zimnej i ciepłej
1 |  | SST-1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 27 |  | 0
2 |  | SST-1 | Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm | szt | 10 |  | 0
3 |  | SST-1 | Demontaż baterii umywalkowej | szt | 6 |  | 0
4 |  | SST-1 | Demontaż podgrzewacza wody o pojemności do 100dm3 | szt | 2 |  | 0
5 |  | SST-1 | Demontaż wodomierza skrzydełkowego o średnicy 25-32mm | szt | 1 |  | 0
6 |  | SST-1 | Przebicie otworów o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 12cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 30 |  | 0
7 |  | SST-1 | Przebicie otworów o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 25cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 3 |  | 0
8 |  | SST-1 | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 51cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 3 |  | 0
9 |  | SST-1 | Przebicie otworów o średnicy do 100mm w stropach żelbetowych o grubości 20cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 2 |  | 0
10 |  | SST-1 | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 16mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 141 |  | 0
11 |  | SST-1 | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 20mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 43 |  | 0
12 |  | SST-1 | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 25mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 53 |  | 0
13 |  | SST-1 | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 32mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 10 |  | 0
14 |  | SST-1 | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 40mm, układane w izolacji gr. 9mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 13 |  | 0
15 |  | SST-1 | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 16mm, układane w izolacji gr. 20mm, z próbą szczelności i płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany i stropy | m | 21 |  | 0
16 |  | SST-1 | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 25mm, układane w izolacji gr. 20mm, z próbą szczelności i płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany i stropy | m | 6 |  | 0
17 |  | SST-1 | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 32mm, układane w izolacji gr. 30mm, z próbą szczelności i płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany i stropy | m | 10 |  | 0
18 |  | SST-1 | Wykucie bruzd o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, z usunięciem gruzu | m | 145 |  | 0
19 |  | SST-1 | Dodatkowe nakłady za podejścia do zmywarek, pralek, baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 16mm | szt | 52 |  | 0
20 |  | SST-1 | Dodatkowe nakłady za podejścia do zaworów czerpalnych z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm | szt | 6 |  | 0
21 |  | SST-1 | Dodatkowe nakłady za podejścia do płuczek WC z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm z przyłączem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej | szt | 7 |  | 0
22 |  | SST-1 | Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe z przyłączem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej | szt | 15 |  | 0
23 |  | SST-1 | Baterie zlewozmywakowe ścienne jednouchwytowe | szt | 2 |  | 0
24 |  | SST-1 | Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe z przyłączem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej | szt | 5 |  | 0
25 |  | SST-1 | Baterie natryskowe ścienne jednouchwytowe z zestawem natryskowym przesuwnym chromowanym | szt | 1 |  | 0
26 |  | SST-1 | Baterie natryskowe ścienne termostatyczne z zestawem natryskowym przesuwnym chromowanym | szt | 2 |  | 0
27 |  | SST-1 | Zawory mieszające do wody pitnej o średnicy nominalnej 15mm | szt | 4 |  | 0
28 |  | SST-1 | Zawory kulowe kątowe do baterii stojących o średnicy nominalnej 15x10mm | szt | 40 |  | 0
29 |  | SST-1 | Zawory kulowe kątowe chromowane z rozetą do pralek o średnicy nominalnej 15x15mm | szt | 1 |  | 0
30 |  | SST-1 | Zawory wypływowe mosiężne chromowane ze złączką do węża o średnicy nominalnej 15mm | szt | 6 |  | 0
31 |  | SST-1 | Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 7 |  | 0
32 |  | SST-1 | Zawory termostatyczne do cyrkulacji c.w.u. z modułem dezynfekcyjnym, gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2 |  | 0
33 |  | SST-1 | Wodomierze do wody zimnej jednostrumieniowe Qn=10m3/h o średnicy nominalnej 40mm - np. JS 10 firmy POWOGAZ lub równoważne | szt | 1 |  | 0
34 |  | SST-1 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 40mm do wodomierzy skrzydełkowych | kpl | 1 |  | 0
35 |  | SST-1 | Zestawy hydroforowe do celów bytowo-gospodarczych o wydajności 7,2m3/h i wysokości podnoszenia w zakresie 35-40m H2O i sterowaniem mikroprocesorowym | kpl | 1 |  | 0
36 |  | SST-1 | Naczynia wzbiorcze przeponowe PN10 do instalacji wody pitnej o pojemności nominalnej 200dm3, z szybkozłączem o średnicy nominalnej 32mm | kpl | 1 |  | 0
37 |  | SST-1 | Uruchomienie i regulacja zestawu hydroforowego, opracowanie instrukcji obsługi | kpl | 1 |  | 0
| 45332200-5 45343000-3 |  | 2. Instalacja przeciwpożarowa
38 |  | SST-1 | Przebicie otworów o średnicy do 100mm w stropach żelbetowych o grubości 20cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 1 |  | 0
39 |  | SST-1 | Wykucie bruzd o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, z usunięciem gruzu | m | 3.5 |  | 0
40 |  | SST-1 | Wykucie wnęk o głębokości do 25cm w ścianach murowanych, z wyrównaniem krawędzi i płaszczyzn wnęk i usunięciem gruzu | m2 | 2.3 |  | 0
41 |  | SST-1 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 25mm, układane w izolacji gr. 6mm, z próbą szczelności, płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany i stropy | m | 1 |  | 0
42 |  | SST-1 | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 32mm, układane w izolacji gr. 9mm, z próbą szczelności, płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany i stropy | m | 4 |  | 0
43 |  | SST-1 | Wodomierze do wody zimnej jednostrumieniowe Qn=10m3/h o średnicy nominalnej 40mm - np. JS 10 firmy POWOGAZ lub równoważne | szt | 1 |  | 0
44 |  | SST-1 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 40mm do wodomierzy skrzydełkowych | kpl | 1 |  | 0
45 |  | SST-1 | Hydranty wewnętrzne mosiężne o średnicy nominalnej 25mm z wężem półsztywnym 20m i szafką wnękową z miejscem na gaśnicę. Wycenić również gaśnicę proszkową 4kg | kpl | 2 |  | 0
46 |  | SST-1 | Dodatkowe nakłady za podejścia do zaworów hydrantowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 25mm | szt | 2 |  | 0
47 |  | SST-1 | Zestawy hydroforowe do celów przeciwpożarowych o wydajności 10,8m3/h i wysokości podnoszenia w zakresie 35-40m H2O, z obejściem testującym i sterowaniem mikroprocesorowym | kpl | 1 |  | 0
48 |  | SST-1 | Uruchomienie i regulacja zestawu hydroforowego, badanie instalacji przeciwpożarowej z pomiarem ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych 25mm, opracowanie instrukcji obsługi | kpl | 1 |  | 0
| 45332300-6 |  | 3. Instalacja kanalizacji ściekowej
49 |  | SST-3 | Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm | m | 27 |  | 0
50 |  | SST-3 | Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-100mm | szt | 12 |  | 0
51 |  | SST-3 | Demontaż umywalki | kpl | 6 |  | 0
52 |  | SST-3 | Demontaż miski ustępowej | kpl | 6 |  | 0
53 |  | SST-3 | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 12cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 5 |  | 0
54 |  | SST-3 | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 25cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 3 |  | 0
55 |  | SST-3 | Przebicie otworów o średnicy do 300mm w ścianach murowanych o grubości 64cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 1 |  | 0
56 |  | SST-3 | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w stropach żelbetowych o grubości 20cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 14 |  | 0
57 |  | SST-3 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku | m3 | 10.1 |  | 0
58 |  | SST-3 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m2 | 6 |  | 0
59 |  | SST-3 | Zasypanie wykopów ziemią wewnątrz budynku | m3 | 9.4 |  | 0
60 |  | SST-3 | Usunięcie ziemi z budynku - z parteru | m3 | 0.7 |  | 0
61 |  | SST-3 | Rurociągi z PVC kielichowe o średnicy zewnętrznej 75mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków | m | 1 |  | 0
62 |  | SST-3 | Rurociągi z PVC kielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków | m | 11 |  | 0
63 |  | SST-3 | Rurociągi z PVC kielichowe na ścianach o średnicy zewnętrznej 50mm | m | 50 |  | 0
64 |  | SST-3 | Rurociągi z PVC kielichowe na ścianach o średnicy zewnętrznej 75mm | m | 13 |  | 0
65 |  | SST-3 | Rurociągi z PVC kielichowe na ścianach o średnicy zewnętrznej 110mm | m | 70 |  | 0
66 |  | SST-3 | Wykucie bruzd o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, z usunięciem gruzu | m | 49 |  | 0
67 |  | SST-3 | Rury wywiewne z PVC kielichowe o średnicy zewnętrznej 110/160mm | szt | 7 |  | 0
68 |  | SST-3 | Zawory napowietrzające pionów kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 75-110mm | szt | 4 |  | 0
69 |  | SST-3 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy zewnętrznej 110mm | szt | 1 |  | 0
70 |  | SST-3 | Dodatkowe nakłady za podejścia odpływowe z rur i kształtek PVC o średnicy zewnętrznej 50mm | szt | 36 |  | 0
71 |  | SST-3 | Dodatkowe nakłady za podejścia odpływowe z rur i kształtek PVC o średnicy zewnętrznej 110mm | szt | 7 |  | 0
72 |  | SST-3 | Wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego, z wyjmowanym syfonem i kratką ze stali nierdzewnej 150x150mm o średnicy zewnętrznej odpływu 50mm | szt | 9 |  | 0
73 |  | SST-3 | Umywalki dziecięce ceramiczne 50cm z otworem na baterię, syfonem z tworzywa sztucznego i półpostumentem lub osłoną stalową chromowaną | kpl | 4 |  | 0
74 |  | SST-3 | Umywalki ceramiczne 55cm z otworem na baterię, syfonem z tworzywa sztucznego i półpostumentem | kpl | 10 |  | 0
75 |  | SST-3 | Umywalki dla osób niepełnosprawnych ceramiczne 65cm z otworem na baterię i syfonem podtynkowym | szt | 1 |  | 0
76 |  | SST-3 | Zlewy 1-komorowe ze stali nierdzewnej z syfonem z tworzywa sztucznego | szt | 2 |  | 0
77 |  | SST-3 | Zlewozmywaki 2-komorowe ze stali nierdzewnej, z otworem na baterię i syfonem z tworzywa sztucznego | kpl | 1 |  | 0
78 |  | SST-3 | Zlewozmywaki 2-komorowe z płytą ociekową ze stali nierdzewnej, z otworem na baterię i syfonem z tworzywa sztucznego | kpl | 2 |  | 0
79 |  | SST-3 | Baseny 1-komorowe ze stali nierdzewnej 80x60x85cm z otworem na baterię i z syfonem z tworzywa sztucznego | kpl | 2 |  | 0
80 |  | SST-3 | Miski ustępowe wiszące ceramiczne, z płuczką podtynkową dwudzielną, deską sedesową twardą z zawiasami metalowymi, montowane na stelażach do zabudowy lekkiej | kpl | 2 |  | 0
81 |  | SST-3 | Miski ustępowe wiszące ceramiczne, z płuczką podtynkową dwudzielną, deską sedesową twardą z zawiasami metalowymi i siedziskiem dla dzieci, montowane na stelażach do zabudowy lekkiej | kpl | 4 |  | 0
82 |  | SST-3 | Miski ustępowe wiszące dla osób niepełnosprawnych ceramiczne, z płuczką podtynkową dwudzielną, deską sedesową wzmocnioną z zawiasami metalowymi, montowane na stelażach do zabudowy lekkiej | kpl | 1 |  | 0
83 |  | SST-3 | Brodziki akrylowe kwadratowe 90x90cm z zestawem odpływowym z wyjmowanym wkładem (możliwość czyszczenia syfonu od góry) i pokrywą chromowaną | szt | 3 |  | 0
84 |  | SST-3 | Kabiny natryskowe dwuścienne ze szkła hartowanego 90x90cm | szt | 1 |  | 0
85 |  | SST-3 | Poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, kątowe ścienne o długości min. 300x600mm | szt | 1 |  | 0
86 |  | SST-3 | Poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, łukowe ścienne o długości min. 600mm | szt | 1 |  | 0
87 |  | SST-3 | Poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, łukowe uchylne ścienne o długości min. 700mm | szt | 1 |  | 0
| 45331100-7 |  | 4. Instalacja centralnego ogrzewania
88 |  | SST-2 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 15-20mm | m | 197 |  | 0
89 |  | SST-2 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25-32mm | m | 48 |  | 0
90 |  | SST-2 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm | szt | 39 |  | 0
91 |  | SST-2 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2 | kpl | 33 |  | 0
92 |  | SST-2 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2 | kpl | 4 |  | 0
93 |  | SST-2 | Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego o wysokości 600mm i długości do 1,6m | kpl | 2 |  | 0
94 |  | SST-2 | Przebicie otworów o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 25cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 5 |  | 0
95 |  | SST-2 | Przebicie otworów o średnicy do 50mm w ścianach murowanych o grubości 64cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 2 |  | 0
96 |  | SST-2 | Przebicie otworów o średnicy do 100mm w stropach żelbetowych o grubości 20cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 3 |  | 0
97 |  | SST-2 | Wykucie bruzd o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, z usunięciem gruzu | m | 34 |  | 0
98 |  | SST-2 | Wykucie wnęk o głębokości do 25cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, z wyrównaniem krawędzi i płaszczyzn wnęk oraz usunięciem gruzu | m2 | 5.8 |  | 0
99 |  | SST-2 | Rurociągi stalowe czarne o średnicy nominalnej 15mm, wyczyszczone ręcznie przez szczotkowanie, pomalowane farbami do gruntowania i nawierzchniowymi, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 3 |  | 0
100 |  | SST-2 | Rurociągi stalowe czarne o średnicy nominalnej 20mm, wyczyszczone ręcznie przez szczotkowanie, pomalowane farbami do gruntowania i nawierzchniowymi, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 1 |  | 0
101 |  | SST-2 | Rurociągi stalowe czarne o średnicy nominalnej 25mm, wyczyszczone ręcznie przez szczotkowanie, pomalowane farbami do gruntowania i nawierzchniowymi, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 18 |  | 0
102 |  | SST-2 | Rurociągi stalowe czarne o średnicy nominalnej 32mm, wyczyszczone ręcznie przez szczotkowanie, pomalowane farbami do gruntowania i nawierzchniowymi, układane w izolacji gr. 30mm w płaszczu z folii PVC, z próbą szczelności, płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany i stropy | m | 2 |  | 0
103 |  | SST-2 | Rurociągi z polietylenu sieciowanego stabilizowanego o średnicy zewnętrznej do 16mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 583 |  | 0
104 |  | SST-2 | Rurociągi z polietylenu sieciowanego stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 20mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 110 |  | 0
105 |  | SST-2 | Rozdzielacze do ogrzewania centralnego 4-obwodowe z zaworami odcinającymi, odpowietrzeniem, spustem, w szafkach podtynkowych | kpl | 1 |  | 0
106 |  | SST-2 | Rozdzielacze do ogrzewania centralnego 5-obwodowe z zaworami odcinającymi, odpowietrzeniem, spustem, w szafkach podtynkowych | kpl | 4 |  | 0
107 |  | SST-2 | Dwuzłączki gwintowane do nypli rozdzielaczy, zaprasowywane do rur wielowarstwowych o średnicach 16mm/3/4" i 20mm/3/4" | szt | 48 |  | 0
108 |  | SST-2 | Rury przyłączne z tworzyw sztucznych wielowarstwowych o średnicy zewnętrznej do 16mm do grzejników | kpl | 55 |  | 0
109 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 1-płytowe typ V o wysokości 300mm i długości 1800mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 1 |  | 0
110 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 1-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 600mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 2 |  | 0
111 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 1-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 700mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 2 |  | 0
112 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 400mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 1 |  | 0
113 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 500mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 4 |  | 0
114 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 600mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 2 |  | 0
115 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 700mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 4 |  | 0
116 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 800mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 4 |  | 0
117 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 1000mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 2 |  | 0
118 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 1100mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 7 |  | 0
119 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 1200mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 2 |  | 0
120 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 3-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 800mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 2 |  | 0
121 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 3-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 900mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 12 |  | 0
122 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 3-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 1000mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 5 |  | 0
123 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe 3-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 1100mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 3 |  | 0
124 |  | SST-2 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200mm i szerokości 500mm z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | szt | 2 |  | 0
125 |  | SST-2 | Zawory odcinające do grzejników typ V proste lub kątowe bez nastawy wstępnej, gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 53 |  | 0
126 |  | SST-2 | Zawory grzejnikowe termostatyczne proste lub kątowe (bez głowic) z nastawą wstępną, gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2 |  | 0
127 |  | SST-2 | Głowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym (cieczowym lub gazowym) | szt | 55 |  | 0
128 |  | SST-2 | Odpowietrzniki automatyczne bez zaworu stopowego, z dodatkowym zaworem przelotowym kulowym gwintowanym o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 3 |  | 0
129 |  | SST-2 | Zawory równoważące z nastawą wstępną gwintowane o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1 |  | 0
130 |  | SST-2 | Zawory równoważące z nastawą wstępną gwintowane o średnicy nominalnej 25mm | szt | 1 |  | 0
131 |  | SST-2 | Zawory równoważące z nastawą wstępną gwintowane o średnicy nominalnej 32mm | szt | 2 |  | 0
132 |  | SST-2 | Zawory równoważące z nastawą wstępną gwintowane o średnicy nominalnej 40mm | szt | 2 |  | 0
133 |  | SST-2 | Regulatory ciśnienia różnicowego z nastawą stałą 10kPa, gwintowane o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1 |  | 0
134 |  | SST-2 | Regulatory ciśnienia różnicowego z nastawą zmienną 5-25kPa, gwintowane o średnicy nominalnej 20mm | szt | 1 |  | 0
135 |  | SST-2 | Regulatory ciśnienia różnicowego z nastawą zmienną 5-25kPa, gwintowane o średnicy nominalnej 25mm | szt | 1 |  | 0
136 |  | SST-2 | Regulatory ciśnienia różnicowego z nastawą zmienną 5-25kPa, gwintowane o średnicy nominalnej 32mm | szt | 1 |  | 0
137 |  | SST-2 | Regulatory ciśnienia różnicowego z nastawą zmienną 5-25kPa, gwintowane o średnicy nominalnej 40mm | szt | 2 |  | 0
138 |  | SST-2 | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji | kpl | 55 |  | 0
| 45331210-1 |  | 5. Instalacja wentylacji
139 |  | SST-2 | Wentylatory łazienkowe z tworzywa sztucznego Vmax=95m3/h z automatyczną żaluzją, lampką kontrolną i opóźnieniem czasowym | szt | 14 |  | 0
Razem roboty sanitarne do Zestawienia Zbiorczego | [6 empty] | 0

## Przedmiar elektryczny
Nr sprawy: ZP.271.065.2016 |  |  |  | Załącznik nr 2.3.
ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. KAMEDULSKIEJ 3 NA POTRZEBY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SUWAŁKACH - II ETAP
PRZEDMIAR ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
Nr poz. | CPV | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 45315100-9 |  | I. Demontaże
1 |  | SST-IE | Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni ponad 0,5m2 | szt | 4 |  | 0
2 |  | SST-IE | Demontaż wyłączników i przełączników jednowylotowych, 1-biegowych o netężeniu prądu 6-10A, natynkowych na podłożu z cegły lub gruzobetonu | szt | 25 |  | 0
3 |  | SST-IE | Demontaż gniazd wtykowych końcowych ze stykiem uziemiającym, 2-biegunowych na natężenie prądu do 16A, hermetycznych, na podłożu z cegły | szt | 30 |  | 0
4 |  | SST-IE | Demontaż z drabiny lub rusztowania na wysokości do 4m opraw jarzeniowych świetlówkowych z odbłyśnikiem blaszanym | szt | 50 |  | 0
II. Wewnętrzne linie zasilające, tablice rozdzielcze
5 |  | SST-IE | Montaż tablicy rozdzielczej - R1 (wg rys. E7 - projekt zamienny) | szt | 1 |  | 0
6 |  | SST-IE | Montaż tablicy rozdzielczej - R2 (wg rys. E8 - projekt zamienny) | szt | 1 |  | 0
7 |  | SST-IE | Rozłącznik bezpiecznikowy 3-faz 25A - dobudowa w rozdzielnicy głównej | szt. | 4 |  | 0
8 |  | SST-IE | Obróbka na sucho kabli do 1kV 5-żyłowego o przekroju do 16mm2 w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 5 |  | 0
9 |  | SST-IE | Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 16mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 20 |  | 0
| 45315300-1 |  | III. Budowa oświetlenia zewnętrznego
10 |  | SST-IE | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III | m | 73 |  | 0
11 |  | SST-IE | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m | m | 73 |  | 0
12 |  | SST-IE | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - DVK 50 | m | 73 |  | 0
13 |  | SST-IE | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 5x6 - słupy 4m | m | 80 |  | 0
14 |  | SST-IE | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - YKY 3x4 - słupy 4m | m | 17 |  | 0
15 |  | SST-IE | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III | m | 73 |  | 0
16 |  | SST-IE | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III | m3 | 73 |  | 0
17 |  | SST-IE | Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt | 6 |  | 0
18 |  | SST-IE | Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm2 w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby | podłącz. | 42 |  | 0
19 |  | SST-IE | Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia - słupy 4m | m3 | 6 |  | 0
20 |  | SST-IE | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV - słupy 4m anodowany aluminowy naturalny | szt. | 6 |  | 0
21 |  | SST-IE | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii NN - oprawa LED 36 | kpl | 6 |  | 0
22 |  | SST-IE | Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji | szt. | 6 |  | 0
23 |  | SST-IE | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa) | szt. | 2 |  | 0
| 45315100-9 |  | IV. Instalacja gniazd i oświetlenia
Instalacja gniazd i oświetlenia
24 |  | SST-IE | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 350 |  | 0
25 |  | SST-IE | Układanie kabli NHXH FE 180/90 5x4 w budynkach, w rurach | m | 26 |  | 0
26 |  | SST-IE | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 2x1,5 | m | 80 |  | 0
27 |  | SST-IE | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 | m | 410 |  | 0
28 |  | SST-IE | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 | m | 740 |  | 0
29 |  | SST-IE | Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 | m | 170 |  | 0
30 |  | SST-IE | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.65 |  | 0
31 |  | SST-IE | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm | m | 350 |  | 0
32 |  | SST-IE | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle fi 60 | szt. | 86 |  | 0
33 |  | SST-IE | Montaż puszek instalacyjnych wtynkowych (pustych) o średnicy 60mm, z mechanicznym przygotowaniem podłoża ceglanego | szt | 86 |  | 0
34 |  | SST-IE | Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszce instalacyjnej | szt | 19 |  | 0
35 |  | SST-IE | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej | szt | 15 |  | 0
36 |  | SST-IE | Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły, łącznika schodowego | szt | 14 |  | 0
37 |  | SST-IE | Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły, łącznika krzyżowego | szt | 2 |  | 0
38 |  | SST-IE | Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły, gniazda pojedynczego | szt | 3 |  | 0
39 |  | SST-IE | Montaż osprzętu instalacyjnego z podłączeniem przewodów, mocowanego na podłożu z cegły, gniazda podwójnego | szt | 28 |  | 0
40 |  | SST-IE | Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2 | szt | 10 |  | 0
41 |  | SST-IE | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych metalowych z uziemieniem 3-bieg.przykręcanych 63A/25mm2. Poz. zast. Montaż wyłącznika p/poż | szt. | 1 |  | 0
42 |  | SST-IE | Montaż aparatów elektrycznych - wentylator łazienkowy podłączenie | szt | 21 |  | 0
43 |  | SST-IE | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) | kpl. | 212 |  | 0
44 |  | SST-IE | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlania pomieszczeń przemysłowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych bez odbłyśnika, przykręcanych końcowo o mocy źródła swiatła do 2x40W - Oprawa hermetyczna 2x36W w piwnicy | kpl | 12 |  | 0
Oprawy parter
45 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe zwieszakowe, B1 - LED 33W | kpl. | 9 |  | 0
46 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe zwieszakowe. C1 - LED 42W | kpl. | 20 |  | 0
47 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe zwieszakowe, D1 - LED 36W | kpl. | 9 |  | 0
48 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe zwieszakowe, E1 - LED 51W | kpl. | 10 |  | 0
49 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe awaryjne sufitowe, F - 3W LED | kpl. | 5 |  | 0
50 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe awaryjne,F2 - 3W LED | kpl. | 3 |  | 0
51 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe kierunkowe jednostronne naścienne1,2W LED | kpl. | 8 |  | 0
52 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe kierunkowe dwustronne zwieszakowa 1,2W LED | kpl. | 2 |  | 0
53 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe plafoniera 28W LED IP 44 | kpl. | 6 |  | 0
54 |  | SST-IE | Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 72 |  | 0
Oprawy I piętro i poddasze
55 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe przykręcane - sufit, A - LED 36W | kpl. | 25 |  | 0
56 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe przykręcane - sufit, B - LED 33W | kpl. | 6 |  | 0
57 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe zwieszakowe, B1 - LED 33W | kpl. | 9 |  | 0
58 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe przykręcane - sufit, C - LED 42W | kpl. | 6 |  | 0
59 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe zwieszakowe. C1 - LED 42W | kpl. | 22 |  | 0
60 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe przykręcane - sufit, D - LED 36W | kpl. | 11 |  | 0
61 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe zwieszakowe, D1 - LED 36W | kpl. | 10 |  | 0
62 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe zwieszakowe, E1 - LED 51W | kpl. | 4 |  | 0
63 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe awaryjne sufitowe, F - 3W LED | kpl. | 9 |  | 0
64 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe awaryjne,F2 - 3W LED | kpl. | 4 |  | 0
65 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe kierunkowe jednostronne naścienne1,2W LED | kpl. | 14 |  | 0
66 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe kierunkowe dwustronne na suficie 1,2W LED | kpl. | 1 |  | 0
67 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe kierunkowe dwustronne zwieszakowa 1,2W LED | kpl. | 2 |  | 0
68 |  | SST-IE | Oprawy oświetleniowe plafoniera 28W LED IP 44 | kpl. | 4 |  | 0
69 |  | SST-IE | Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 2,5mm2 w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce | szt | 140 |  | 0
| 45315100-9 |  | V. Instalacja odgromowa i wyr. potencjałów
70 |  | SST-IE | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu krytego blachą | m | 140 |  | 0
71 |  | SST-IE | Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt | 30 |  | 0
72 |  | SST-IE | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej wykonanej z DFeZn d=8mm | m | 100 |  | 0
73 |  | SST-IE | Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej | szt | 10 |  | 0
74 |  | SST-IE | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m w gruncie kat. III (metoda wykonania udarowa) | szt. | 6 |  | 0
75 |  | SST-IE | Iglice odgromowa FeZn fi 16mm na dachu h=2,5m | szt | 2 |  | 0
76 |  | SST-IE | Szyna wyrownawcza potencjału | szt. | 6 |  | 0
77 |  | SST-IE | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych | m | 380 |  | 0
| 45310000-3 |  | VI. System Monitoringu Wizyjnego
78 |  | SST-IN | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 9 |  | 0
79 |  | SST-IN | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton (trasy pionowe) | m | 30 |  | 0
80 |  | SST-IN | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - UTP LSZH, kat 6 | m | 130 |  | 0
81 |  | SST-IN | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 - OWY 2x2,5 | m | 130 |  | 0
82 |  | SST-IN | Przygotowanie podłoża do zamontowania kamery wewnętrznej stacjonarnej | aparat | 2 |  | 0
83 |  | SST-IN | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Kamera kopułkowa IP | szt. | 3 |  | 0
84 |  | SST-IN | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera zewnętrzna IP kompletna | szt. | 6 |  | 0
85 |  | SST-IN | Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - kamera zewnętrzna | szt. | 6 |  | 0
86 |  | SST-IN | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - SZAFA 24U 600x600 | kpl. | 1 |  | 0
87 |  | SST-IN | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu - Rejestrator CCTV (montaż w szafie CCTV) | szt. | 1 |  | 0
88 |  | SST-IN | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - dysk HDD 2,5TB do rejestratora | szt. | 2 |  | 0
89 |  | SST-IN | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Półka 19" | kpl. | 1 |  | 0
90 |  | SST-IN | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca, 5x230V | kpl. | 1 |  | 0
91 |  | SST-IN | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - UPS | kpl. | 1 |  | 0
92 |  | SST-IN | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Monitor 17" (montaż w szafie CCTV) + przewód HDMI | szt. | 1 |  | 0
93 |  | SST-IN | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - uchwyt na monitor | kpl. | 1 |  | 0
94 |  | SST-IN | Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji | linia | 11 |  | 0
| 45312000-7 |  | VII. System sygnalizacji włamania
95 |  | SST-IN | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu | otw. | 21 |  | 0
96 |  | SST-IN | Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle | m | 105 |  | 0
97 |  | SST-IN | Rury winidurowe o śr.do 22 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton | m | 30 |  | 0
98 |  | SST-IN | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton (trasy pionowe) | m | 105 |  | 0
99 |  | SST-IN | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych lub rurach - YTKSY 3x2x0,5 (czujki) | m | 520 |  | 0
100 |  | SST-IN | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych lub rurach - YTKSY 5x2x0,5 (magistrala, sygnalizatory) | m | 90 |  | 0
101 |  | SST-IN | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt. | 26 |  | 0
102 |  | SST-IN | Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego | szt. | 2 |  | 0
103 |  | SST-IN | Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa w obudowie | szt. | 2 |  | 0
104 |  | SST-IN | Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni PIR+MW | szt. | 20 |  | 0
105 |  | SST-IN | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły | szt. | 4 |  | 0
106 |  | SST-IN | Montaż obudowy do centrali | szt. | 1 |  | 0
107 |  | SST-IN | Montaż modułowej centrali alarmowej w obudowie - centrala alarmowa | szt. | 1 |  | 0
108 |  | SST-IN | Montaż akumulatora bezobsługowego - akum. 18Ah do centrali | szt. | 1 |  | 0
109 |  | SST-IN | Montaż obudowy do podcentrali | szt. | 1 |  | 0
110 |  | SST-IN | Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta modułu wejść z zasilaczem podcentrala | szt. | 1 |  | 0
111 |  | SST-IN | Montaż akumulatora bezobsługowego - akum. 7Ah do podcentrali | szt. | 1 |  | 0
112 |  | SST-IN | Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 kroków programowych (instrukcji) | n-g | 1 |  | 0
113 |  | SST-IN | Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych | szt | 1 |  | 0
114 |  | SST-IN | Szkolenie obsługi | kpl | 1 |  | 0
System oddymiania klatki
115 |  | SST-IN | Montaż centrali systemu oddymiania | szt. | 1 |  | 0
116 |  | SST-IN | Montaż centralki pogodowej | szt. | 1 |  | 0
117 |  | SST-IN | Montaż przycisku oddymiania RT-45 na ścianie murowanej | szt. | 3 |  | 0
118 |  | SST-IN | Montaż przycisku przewietrzania | szt. | 1 |  | 0
119 |  | SST-IN | Montaż konwencjonalnej optycznej czujki dymu | szt. | 1 |  | 0
120 |  | SST-IN | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach | otw. | 4 |  | 0
121 |  | SST-IN | Wykucie bruzd dla rur | m | 85 |  | 0
122 |  | SST-IN | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 85 |  | 0
123 |  | SST-IN | Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.05 |  | 0
124 |  | SST-IN | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - kabel YTKSY 4x2x0,6 | m | 35 |  | 0
125 |  | SST-IN | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - kabel YTKSY 1x2x0,8 | m | 10 |  | 0
126 |  | SST-IN | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 2x1,5 | m | 20 |  | 0
127 |  | SST-IN | Rozszycie kabla YTKSY 4x2x0,6 | odc | 4 |  | 0
128 |  | SST-IN | Rozszycie kabla YTKSY 1x2x0,8 | odc | 2 |  | 0
129 |  | SST-IN | Podłączenie przewodów kabelkowych YDY 2x1,5 | szt | 1 |  | 0
130 |  | SST-IN | Uruchomienie systemu oddymiania klatki | szt | 1 |  | 0
Pomiary
131 |  | SST-IE | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 2 |  | 0
132 |  | SST-IE | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 4 |  | 0
133 |  | SST-IE | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego | szt | 4 |  | 0
134 |  | SST-IE | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 6 |  | 0
135 |  | SST-IE | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 27 |  | 0
136 |  | SST-IE | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  | 0
137 |  | SST-IE | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) | szt. | 35 |  | 0
Razem roboty elektryczne do Zestawienia Zbiorczego | [6 empty] | 0