
	PRACOWNIA    PROJEKTOWA   „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz

Gawrych Ruda 86,   16 – 402 Suwałki                                                                 

  tel. / fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com


                                PROJEKT  WYKONAWCZY DROGOWY

OBIEKT:            Budowa  ul. Giżyckiej  na osiedlu Hańcza               
                                        w  Suwałkach

KOD CPV:         45110000-1; 45230000-8     

         ADRES:
          Suwałki ul. Giżycka


INWESTOR:     Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1

                                              16 – 400 Suwałki

         Projektant:                                                                       mgr  inż. Zygmunt DARGIEWICZ









                       SUW – 5/97


Sprawdzający:                                                                        mgr inż. Marek OTROCKI 

                                                                                                                        SUW – 81/94

                                                                     Listopad 2014 r. 

	PRACOWNIA    PROJEKTOWA   „DARPOL” mgr inż. Zygmunt Dargiewicz

Gawrych Ruda 86, 16 – 402 Suwałki                                                                                               tel./fax (087) 5639120; e-mail: pp.darpol@gmail.com


      OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Dz. U. z 2013r., poz.1409) oświadczamy, że dokumentacja projektowa, pn. 

PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY

„Budowa ul. Giżyckiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach” opracowany na zlecenie  Miasta  Suwałki  został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami       wiedzy technicznej, posiada niezbędne uzgodnienia.  Jest kompletny z punktu widzenia           celu, któremu ma służyć.  

         Projektant:                                                                       mgr  inż. Zygmunt DARGIEWICZ









                       SUW – 5/97


Sprawdzający:                                                                        mgr inż. Marek OTROCKI 

                                                                                                                        SUW – 81/94

                                                                         Listopad  2014 r.


                                                     S P I S   T R E Ś C I

17. Część opisowa

1. Strona tytułowa 







– str. 1

2.   Oświadczenia projektanta i sprawdzającego 



– str. 2

3.   Spis treści 








– str. 3  

4.   Opis techniczny do projektu wykonawczego drogowego 

– str. 4 ÷ 9

5.   Zestawienie wysokościowe zjazdów 




– str. 10

B. Część rysunkowa

1.   Szkic punktów wierzchołkowych 




– rys. nr 1 –  str.11 

18. Projekt drogowy w skali 1 : 500 




– rys. nr 2/1÷2/2  – str.12÷13

19. Profil podłużny ulicy  w skali 1 :   EQ \F(100;500)   



– rys. nr 3/1÷3/2  – str.14÷15

20. Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50 



– rys. nr 4/1÷4/2 – str.16÷17

21. Szczegóły konstrukcyjne w skali 1 : 10 


                       – rys.5 – str.18

C. Część przedmiarowo kosztorysowa.
            1.  Tabela robót ziemnych                             



– str. 19 

2.   Przedmiar robót (oddzielna teczka)
 



– 2 egz.

          
3.   Kosztorys inwestorski (oddzielna teczka) 



– 2 egz.

OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO DROGOWEGO 

„Budowa ulicy Giżyckiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach”

1.   Podstawa opracowania.
      -    umowa z dnia 12.06.2014 r. 

 
      -    mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 

-    ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409)

· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.             w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie      (Dz. U. Nr 43, poz.430)

· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy   

      projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120,poz.1133)

      -    warunki techniczne wydane przez gestorów sieci   

2.   Inwestor:  Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16 – 400 Suwałki

3.   Przedmiot inwestycji  i zakres opracowania.

3.1. Przedmiotem opracowania jest budowa ulicy Giżyckiej na osiedlu Hańcza w Suwałkach o łącznej długości 211.50 m. Ulica Giżycka składa się z dwóch odcinków:

· od ulicy Ełckiej do W10 (plac do zawracania) długości 101.50 m (W4-W10)

· od ulicy Leśnej do ulicy Ełckiej długości 110.0 m (W8-W3)

3.2. Zakres opracowania obejmuje : 

-   roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

-   budowę konstrukcji jezdni i placu do zawracania o nawierzchni z kostki brukowej               

    betonowej na obciążenie ruchem KR1,

-   zabezpieczenie kabli i kanalizacji telefonicznej,

-   budowę chodników,

-   budowę zjazdów,

-   zieleń drogową i roboty wykończeniowe.

Kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociągowa oraz część elektryczna 

wg projektów wykonawczych branżowych wchodzących w skład  opracowania.

3.3. Działki objęte opracowaniem.        

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zakres opracowania drogowego          ul. Giżyckiej  położony jest na działkach nr: 34764, 34761, 32598/13, Obręb nr 0007 Suwałki.   

4.   Stan istniejący zagospodarowania terenu. 

4.1. Istniejąca zabudowa .

Wzdłuż pasa drogowego istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ulica posiada nawierzchnię jezdni żwirową. Brak jest chodników i odwodnienia.

4.2. Istniejące uzbrojenie terenu.

W pasie drogowym ulicy  znajduje się następujące uzbrojenie:

kanalizacja sanitarna,

sieć wodociągowa, 

kanał deszczowy,

kable energetycznezne i szafki energetyczne ,
4.3. Warunki  gruntowe.

Z badań geotechnicznych przeprowadzonych przez EKO – GEO Suwałki w lipcu 2014 r. wynika, że podłoże gruntowe stanowi warstwy gruntu nasypowego nie budowlanego grubości od  0.6 m do 0.9 m,  pod którymi zalegają  pospółki i żwiry średnio zagęszczone.  Woda gruntowa do głębokości 3.0 m od terenu nie występuje.  

5.   Rozwiązanie projektowe.

5.1. Dane techniczne ulicy. 

Ulica Giżycka  w Suwałkach zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zaliczona została do drogi publicznej klasy technicznej  „L” – lokalna o symbolu  19KD

Parametry techniczne:

-    klasa techniczna ulicy 





–  L

-    prędkość projektowana 





–  30 km/h

-    kategoria ruchu na obciążenie




– KR1

-    szerokość jezdni 






– 5.0 

-    szerokość w liniach rozgraniczających 



– 10.0 i 8.5 m

-    długość wg opracowania  


                        
– 211.50 m

-    powierzchnia jezdni ulicy z kostki betonowej 


– 1167.25 m2
-    powierzchnia zjazdów indywidualnych 



– 760.50 m2

-    powierzchnia chodników 





– 100.85 m2

-    powierzchnia zieleni drogowej 




– 422.50 m2
5.2.Rozwiązanie sytuacyjne

Jezdnie odcinków ul. Giżyckiej  szer. 5.0 m 

Początek opracowania odcinka W8-W3 przyjęto od strony skrzyżowania z ul. Leśną, koniec na skrzyżowaniu z ul. Ełcką.

Początek opracowania odcinka W4-W10 przyjęto od strony skrzyżowania z ul. Ełcką

Koniec opracowania przy wierzchołku W10 (plac do zawracania). Plac do zawracania o wym. 12.5x12.5 m o narożach wyokrąglonych łukami. 

Odcinki ulicy w planie krzyżują się na początku opracowania z ul. Ełcką i Lęśną.

Chodniki na odcinku W4-W10 szer. 2.5 m na początku opracowania i na końcu w rejonie placu do zawracania. Na odcinku W8-W3 prawostronny w rejonie skrzyżowania z ul. Ełcką o szer. 2.0 m. Chodnik lewostronny w formie zjazdu o szer. 1.5 m.

Zjazdy indywidualne zaprojektowano po prawej i po lewej  stronie ulicy na długości zabudowy.

5.3. Rozwiązanie wysokościowe

Niweletę ulicy przedstawiono na profilu podłużnym. Wysokościowo dostosowano do istniejących skrzyżowań i istniejącego zainwestowania terenu – zjazdów. 

Spadki podłużne wynoszą od 0.0060 do 0.0073.

5.4. Przekroje konstrukcyjne i szczegóły  konstrukcyjne.

Przekroje konstrukcyjne i szczegóły konstrukcyjne przedstawiono w części rysunkowej projektu.  Spadki poprzeczne jezdni  dwustronne i jednostronne-2%.

Spadki chodników i zjazdów jednostronne -2% w kierunku jezdni.

Spadki poprzeczne naniesiono na projekcie i profilu.

5.5. Odwodnienie ulicy.

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie przez nadane spadki poprzeczne i podłużne do zaprojektowanych kratek ściekowych podłączonych przykanalikami do istniejących kanałów deszczowych włączonych do ul. Leśnej.

5.6. Zieleń drogowa

W opracowaniu drogowym ujęto zieleń drogową, która stanowi wypełnienie pomiędzy chodnikami i granicą ogrodzeń oraz zieleń w rejonie placu do zawracania. W zakres robót związanych z zielenią wchodzi wykonanie zieleni drogowej trawiastej bez nasadzeń. 

Roboty obejmują: 

plantowanie terenu, 

rozścielenie ziemi urodzajnej - humusu gr. 10 cm z obsianiem trawą,

pielęgnacja terenów zielonych do czasu odbioru.

5.7. Konstrukcja nawierzchni

5.7.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i placu do zawracania 

Konstrukcja nawierzchni  została zaprojektowana przy założeniu :

podłoże gruntowe G1 

kategoria obciążenia ruchem KR1 

Uwzględniając warunki gruntowo-wodne i warunki  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.Nr 43, poz.430) przyjęto konstrukcję jezdni i placu do zawracania ul. Giżyckiej na obciążenie ruchem KR1:

      -  warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze szarym gr.8 cm

      -  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN-84/6774-04

-  podbudowa gr.20 cm z kruszywa łamanego 0/31.5 mm  stabilizowana mechanicznie                            

    wg PN-S-96102:1997 do JS ≥ 1.0  

-  dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana    

    mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do JS ≥ 1.0

-  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0
Ulica ujęta w krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm  ustawione 12 cm powyżej nawierzchni jezdni na końcowym odcinku w rejonie placu do zawracania i betonowe najazdowe 15x22 cm ustawione 4 cm powyżej nawierzchni jezdni od przejścia dla pieszych i na całej długości zjazdów.
Odcinek ulicy Giżyckiej W8-W3 po prawej stronie bez krawężnika z uwagi na projektowany gazociąg. Patrz przekrój i szczegół konstrukcyjny.

5.7.2. Zjazdy
Konstrukcja nawierzchni:  
      -  nawierzchnia z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze grafitu gr. 8 cm

      -  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm

-  podbudowa gr.20 cm z  kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie                    
    wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0  

      - dolna warstwa podbudowy gr.10 cm z pospółki o uziarnieniu ciągłym 0/40 mm stabilizowana  

         mechanicznie wg PN-S-06102:1997 zagęszczona do JS ≥ 1.0
      -  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥ 1.0

Zjazdy obustronne ciągłe na całej długości wzdłuż zabudowy. Na zjazdach od strony ulicy krawężnik najazdowy 15x22 cm obniżony do 4 cm nad nawierzchnię jezdni. Od strony posesji, gdzie brak cokołu ogrodzenia  zjazdy obramowane obrzeżem betonowym o wym. 8x30 cm.  

Zjazdy na długości zabudowań pełnią rolę chodników.

5.7.3. Chodniki

Chodniki obustronne na początku i końcu opracowania w rejonie placu do zawracania.

Konstrukcja nawierzchni:

       -  kostka brukowa betonowej fazowana w kolorze szarym gr. 8 cm 

       -  podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm wg BN-84/6774-04
 -  podbudowa gr.15 cm z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/31.5 mm z zawartością 50%  
    kruszywa łamanego  stabilizowana mechanicznie wg PN-S-96102:1997 do Is> 1.0  

 -  podłoże gruntowe zagęszczone do JS ≥0.98                     

Chodniki szer. 2.5 m na odcinku W4-W10. Na odcinku W8-W3 chodnik lewostronny szer. 1.5 m, prawostronny szer. 2.0 m. Spadki chodników jednostronne – 2%.w kierunku jezdni.  Chodniki ujęto od strony zieleńców i posesji, gdzie brak trwałego cokołu w obrzeża betonowe o wym.  8 x 30 cm. Od strony jezdni w krawężniki betonowe uliczne 15x30 cm wyniesione na 12 cm powyżej jezdni. Układ chodników przedstawiony został na projekcie. 

5.7.4. Przejścia dla pieszych

Konstrukcja przejść dla pieszych jak konstrukcja jezdni. Zaprojektowano ich wykonanie w ramach budowy ulicy Ełckiej o ile ulice nie będą wykonywane równocześnie. Znaki przejścia i ciągu rowerowego z kostki brukowej betonowej fazowanej w kolorze grafitu.

Uwaga:

Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowy ulicy powinny być z betonu wibrowanego min. kl. C25/30, posiadać atesty i aprobaty techniczne.

Ławy krawężników z betonu kl. C12/15 o przekroju 0.058 m2. Ławy obrzeży z betonu kl. C12/15 o przekroju 0.025 m2.

Elementy nawierzchni ulic zostały zwymiarowane w części rysunkowej i szczegółowo opisane w przedmiarze robót.

5.8. Zabezpieczenie kabli telefonicznych.

Na kable telefoniczne krzyżujące się z jezdnią i zjazdami zaprojektowano nałożenie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 110 mm. Rury ochronne naniesiono na projekcie. Rozpoczęcie robót ziemnych związanych z zabezpieczeniem kabli telefonicznych należy zgłosić do Orange T.P.  

Roboty prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielem kabli. Roboty podlegają odbiorowi i inwentaryzacji powykonawczej.
6. Dokumentacja branżowa.

W ramach dokumentacji projektowej opracowano:

-  projekt kanalizacji deszczowej ,

-  projekt elektryczny  oświetlenia,

-  projekt elektryczny przebudowy i zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych,

-  projekt uzupełnienia sieci sanitarnej i wodociągowej,

7.  Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wykonanych przez właścicieli cząstkowych chodników i zjazdów. Roboty rozbiórkowe i ich zakres szczegółowo został opisany w przedmiarach robót. Materiały z rozbiórki  przekazać właścicielom lub do recyklingu zgodnie z gospodarką o odpadach.

8. Wycinka  drzew.

Zachodzi konieczność wycinki drzew j/n. Są to drzewa owocowe i posadzone przez mieszkańców w sposób chaotyczny, które uniemożliwiają budowę ulicy.

                        Zestawienie drzew planowanych do wycinki

	Nr

drzewa
	Nazwa

drzewa
	Średnica
	Obwód

na wys. 130 cm
	Ilość
	Uwagi

	
	
	cm
	cm
	szt.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	odcinek W8 – W3

	1
	Śliwa
	16
	48
	1
	

	2
	Jabłoń
	20
	66
	1
	

	3
	Śliwa
	25
	78
	1
	

	4
	Wiśnia
	20
	66
	1
	

	5
	Wiśnia
	16
	50
	1       
	

	 odcinek W3 – W10

	
	Świerk
	7
	16
	1
	

	8
	Świerk
	7
	16
	1
	

	9
	Świerk
	7
	16
	1
	

	10
	Świerk
	7
	16
	1
	

	11
	Świerk
	7
	16
	1
	

	12
	Brzoza
	20
	63
	1
	

	13
	Brzoza
	21
	63
	1
	

	14
	Brzoza
	21
	65
	1
	

	15
	Brzoza
	22
	65
	1
	

	16
	Sosna
	11
	33
	1
	

	17
	Sosna
	16
	48
	1
	

	18
	Sosna
	16
	48
	1
	

	19
	Sosna
	15
	48
	1
	

	20
	Sosna
	16
	50
	1
	


9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne obliczono analitycznie i zestawiono w tabeli robót ziemnych. Obejmują korytowanie pod jezdnię, plac do zawracania, chodniki i zjazdy.

wykopy 


                       –  804.77 m3

nasypy 


                       –  20.00 m3 

Nadwyżkę urobku  odwieźć w rejon placu do zawracania, pozostałą w miejsce wskazane przez inwestora,  grunt na składowisku należy rozplantować.

10. Regulacja pionowa urządzeń uzbrojenia podziemnego.

Do regulacji pionowej przewidziano istniejące zasuwy wodociągowe i pokrywy włazów studni kanalizacyjnych. Roboty te ujęto w przedmiarach branży sanitarnej.

11. Oznakowanie pionowe i poziome.

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

12. Oznakowanie na czas robót.

Projekt nie obejmuje oznakowania na czas budowy. Oznakowanie związane z wykonaniem i zabezpieczeniem robót wykonawca opracuje w uzgodnieniu z inwestorem w zależności od przyjętej technologii robót.

13. Rekultywacja terenu
Rekultywacja terenu obejmuje:

a) uporządkowanie terenu w miejscu prowadzenia robót,

b)rozplantowanie ziemi – urobku na składowisku,

c) zebranie i wywiezienie resztek budowlanych,

14. Wytyczne realizacji

Na projekcie wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do zasuw wodociągowych,  kabli telefonicznych i kabli energetycznych roboty ziemne prowadzić ręcznie.

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy powierzyć uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie robót powinno być w zależności od przyjętej technologii uzgodnione z inwestorem i zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220,poz.2181).

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr 120, poz.1126).

Przy sporządzaniu planu ”bioz”należy skorzystać z zasad BHP podanych dla poszczególnych robót:

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401), w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. 118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001r.), w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912), w „informacji  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” oraz w opracowanych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

Obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji . Po   zakończeniu robót wykonawca ma obowiązek dokonania geodezyjnej inwentaryzacji  powykonawczej.

8
9

