Nr sprawy: ZP.271.108.2016




Załącznik nr 8
Opis przedmiotu zamówienia: 
Dokumentacja techniczna termomodernizacja suwalskich przedszkoli nr 1, 2, 5, 6 
i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji        i przystosowania do wymagań przeciwpożarowych suwalskich przedszkoli nr 1, 2,5, 6 i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie z zestawieniem:

	Przedszkole nr 1              ul. Buczka 41                  tel. 566-47-02    sekretariat@p1.suwalki.eu

	Przedszkole nr 2              ul. Waryńskiego 29        tel. 566-38-90   sekretariat@p2.suwalki.eu 

	Przedszkole nr 5  z Oddz.Integracyjnym    ul. Witosa 4             tel. 567-76-29  sekretariat@p5.suwalki.eu 

	Przedszkole nr 6       ul. Kowalskiego 19        tel. 567-42-94  sekretariat@p6.suwalki.eu  

	Poradnia  Psycholog.-Pedagog.  ul. Nowomiejska 10  tel. 566-41-49  sekretariat@ppp.suwalki.eu 


	Nazwa jednostki
	Adres
	Powierzchnia użytkowa [m2]
	Kubatura [m3]

	Przedszkole nr 1
	ul. Buczka 41                  
	1304,7
	6311,73

	Przedszkole nr 2              
	ul. Waryńskiego 29        
	1546,3
	6672

	Przedszkole nr 5  z Oddz.Integracyjnym
	ul. Witosa 4             
	1546,3
	6815

	Przedszkole nr 6
	ul. Kowalskiego 19        
	1546,3
	6815

	Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna
	ul. Nowomiejska 10  
	811,1
	3236,2


Obiekty zasilane z sieci PEC w Suwałkach stąd nie przewiduje się modernizacji źródła ciepła. 
Projekt budowlany i wykonawczy opracowany na każdą jednostkę odrębnie powinien uwzględniać m.in.:
- inwentaryzację budynków dla potrzeb dokumentacji (w zależności od potrzeb: pomieszczenia, instalacje)
- sporządzenie audytu energetycznego (wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię 
i ciepło, w tym: zastosowanie solarów do podgrzania wody użytkowej, ogniw fotowoltanicznych oraz zaprojektowanie systemów solarnych i fotowoltanicznych, 
w przypadku ekonomicznego uzasadnienia takich rozwiązań) dla każdej jednostki oddzielnie oraz tabelaryczne zestawienie otrzymanych parametrów. Każde odrębne opracowanie oraz wspólne zestawienie powinno pokazywać:

· zmniejszenie emisji CO2

· zwiększenie efektywności energetycznej

 (dokument będzie podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji, 
w którym dodatkowo punktowane są:

5 pkt  - oszczędności energii cieplnej w wyniku termomodernizacji 

5 pkt -  oszczędności energii elektrycznej  bez zastosowania OZE 

5 pkt – zastosowanie w ramach projektu instalacji OZE 

5 pkt – zastosowanie w ramach projektu wymienników ciepła (rekuperacji)
- docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów/dachów (zgodnie z wytycznymi audytu) wraz z odtworzeniem instalacji odgromowej;
- regulację instalacji c.o. wraz uzupełnieniem brakujących zaworów termostatycznych wraz z głowicami, 

- termiczne zrównoważenie instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż zaworów termostatycznych do cyrkulacji c.w.u. (w zależności od potrzeb); 
- niezbędne pokrycie dachów;
- opracowanie kolorystyki elewacji (konieczna akceptacja Zamawiającego i zarządcy obiektu);
- niezbędną izolację ścian fundamentowych;

- niezbędną wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (w zależności od potrzeb i zgodnie z warunkami technicznymi według stanu na dzień 1 stycznia 2019r.);
- wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne z uwzględnieniem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, przedstawienie symulacji natężenia oświetlenia, remont rozdzielnic i elementów instalacji elektrycznej nie spełniających norm lub wymagających remontu (schematy zasilania, schematy rozdzielnic, rozmieszczenie urządzeń na rzutach kondygnacji); 

-  remont schodów wejściowych, daszków nad wejściami, drobnych elementów zewnętrznych jako elementy niekwalifikowane;
- sporządzenie ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie przystosowania obiektów do aktualnych przepisów p.poż. wraz 
z uwzględnieniem zaleceń z niej wynikających w projekcie.  

1.1. Kompletna dokumentacja techniczna (dla każdej jednostki odrębnie) winna zawierać:
1.1.1. Opracowanie karty informacyjnej do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

dla przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 z ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235  z późn. zmianami).

Ilość egzemplarzy – 4 szt. + edytowalna wersja elektroniczna
1.1.2. Ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadającego uprawnienia do sprawowania tej funkcji, dotycząca niezbędnego dostosowania obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i spełnienia aktualnych wymagań dotyczących ewakuacji. - 2 egz. plus wersje elektroniczne w formacie doc.,pdf 

1.1.3. Audyt energetyczny wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, 
a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
/ Dz. U. nr 43 poz. 346 z 2009r./ - 5 egz. plus wersje elektroniczne w formacie doc.,pdf 

Uwaga: audyt energetyczny winien zawierać analizę możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię 
i ciepło ( w tym: zastosowanie solarów do podgrzania wody użytkowej, ogniw fotowoltanicznych) oraz zaprojektowanie systemów solarnych i fotowoltanicznych, 
w przypadku ekonomicznego uzasadnienia takich rozwiązań; 

1.1.4. Projekt budowlany i wykonawczy wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.) -  po 5 egz.  plus wersje elektroniczne w formacie doc.,pdf, dwg (edytowalne).
Projekt budowlany i wykonawczy winny uwzględniać przystosowanie obiektu 
do aktualnych przepisów p.poż. w zakresie wynikającym z ekspertyzy  rzeczoznawcy oraz termomodernizację budynków w zakresie uwzględniającym wnioski z audytu energetycznego, w tym:

- regulację instalacji c.o. wraz uzupełnieniem brakujących zaworów termostatycznych wraz z głowicami, 

- termiczne zrównoważenie instalacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej poprzez montaż zaworów termostatycznych do cyrkulacji c.w.u.
UWAGA: Projektant winien ocenić stan techniczny instalacji c.o. i c.w.u. 
i w przypadku potrzeby uwzględnić jej regulację lub wymianę.  
1.1.5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072 z późn.zm.), dla każdej z branż – po 2 egz. plus wersja elektroniczna edytowalna,

1.1.6. Kosztorysy i przedmiary inwestorskie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389) 
po 2 egz. plus wersja elektroniczna edytowalna (rodos, ath.). 

1.1.7. Inne prace i opracowania wynikające z warunków i uzgodnień niezbędne 
do kompletu dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiającego wykonanie całego zakresu robót. 

4

