


Załącznik nr 8
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 10 w Suwałkach – II etap na postawie i zgodnie w oparciu o dokumentację techniczną i obowiązującymi w Polsce normami i przepisami.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- prac termomodernizacyjnych – (koszty kwalifikowane):  
- Segmenty A, B i C - ocieplenie ścian zewnętrznych  styropianem grubości 14 cm: łącznie  4555,02 m2; 
- Segmenty  C - ocieplenie ścian zewnętrznych  wełną mineralną grubości 14 cm: łącznie  491,3 m2; 

- Segmenty A, B - Ocieplenie stropu i podciągów podcienia  styropianem grubości 18 cm: łącznie: 856,6 m2;  

- Segmenty A, B i C - ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic i cokołów styropianem grubości 14 cm – 1 489,5 m2 – ocieplenie metodą bezspoinową płytami  styropianowymi EPS 100-038, grubości 14 cm, frezowanymi.

- modernizacja instalacji wewnętrznych (c.o. i c.w.u.). 
- oraz niezbędnych robót zewnętrznych, które stanowią koszt niekwalifikowany. Roboty te obejmują remont schodów zewnętrznych, daszków zewnętrznych, opasek i studni przyokiennych itp. Szczegółowy opis tych robót, ilości określone w przedmiarze i zatwierdzonym projekcie budowlanym.
PAGE  
1

