Studio Projektowe "MODUS", Suwałki, ul.Kościuszki 140, tel./fax  (087) 567-92-63

e-mail: modusarch@op.pl, www.modus.ns24.net
Tomasz Zaforymski

architekt

PROJEKT 

WYKONAWCZY
Przedmiot inwestycji: 

remont główny hali sportowej Zespołu Szkół Nr 6 im. K.Brzostowskiego w Suwałkach

Adres inwestycji:
Suwałki, ul.Sikorskiego 21, nr geod. dz. 30280/2, 30281

Inwestor:
Zespół Szkół Nr 6 im. K.Brzostowskiego w Suwałkach, ul.Sikorskiego 21
Tom - przedmiot opracowania:
T1 – część architektoniczno-elektryczna rysunki zamienne i uzupełniające
Zespół autorski:
	BRANŻA
	IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKTANTA
	PODPIS

	architektura 
	mgr inż. arch. Tomasz Janusz Zaforymski

upr. proj. SUW-101/88
nr ewid. POIA: PD-0095


	

	Instalacje elektryczne
	tech. elektryk Stanisław Mikołaj Olejnik

upr. proj. SUW-32/88

nr ewid. POIIB: PDL/IE/1017/01


	


data opracowania: luty 2017 r.
	POZ.
	TREŚĆ ARKUSZA
	Nr arkusza

	I.
              II.


	Strona tytułowa
Projekt wykonawczy:

a/ część architektoniczna

- opis techniczny 

- rys. nr A/1.1Z - rzut parteru po przebudowie ścian – rysunek zamienny
- rys. nr A/1.21Z - rzut parteru pomieszczenia podlegające przebudowie – rysunek zamienny

- rys. nr A/2ZU - rzut I piętra – rysunek zamienny
- rys. nr A/6Z – wykaz stolarki drzwiowej i okiennej – rysunek zamienny

- rys. nr A/B.3Z – przedsionek schodów na trybuny – rysunek zamienny
b/ część elektryczna
- opis techniczny
- rys. nr E1 – rzut parteru - oświetlenie ewakuacyjne system przyzywowy w toalecie dla niepełnosprawnych

- rys. nr E2 – rzut piętra - oświetlenie ewakuacyjne

- rys. nr E3 – wc niepełnosprawnych, schemat systemu przyzywowego


	1
2-3
4
5
6
7
8
9-10
11
12

13




I. OPIS DO RYSUNKÓW ZAMIENNYCH PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO 
1.DANE OGÓLNE 

1.1.Stadium/ branża –PB/ architektura.

1.2.Podstawa opracowania:

- uzgodnienia programowe i zlecenie inwestora,

- inwentaryzacja elementów obiektu do celów projektowych,

- projekt techniczny branży konstrukcyjnej budynku sali gimnastycznej – konstrukcja stalowa stropodachu opracowany przez BPBW w Białymstoku ul.Sienkiewicza 82, autor opracowania – inż. B.Nawrocka, data opracowania – lipiec 1986 r.

- projekt techniczny branży konstrukcyjnej budynku hali sportowej opracowany przez BPBW w Białymstoku ul.Sienkiewicza 82, autor opracowania – inż. H.Stypułkowski, data opracowania – lipiec 1986 r.

- orzeczenie techniczne stanu technicznego sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 6 w Suwałkach wykonane przez ZUT NOT w Białymstoku, nr zamówienia 45/06 z dnia 27.03.2006 r. – autor opracowania  inż. Zygmunt Milewski, data opracowania  14.04.2006 r.

- projekt budowlany remont główny hali sportowej Zespołu Szkół Nr 6 im. K.Brzostowskiego w Suwałkach  opracowany przez wykonawców niniejszego opracowania,

1.3.Przedmiot inwestycji – remont główny hali sportowej Zespołu Szkół Nr 6 im. K.Brzostowskiego w Suwałkach, ul.Sikorskiego.

1.4.Zakres opracowania – rysunki zamienne wybranych elementów pozostałych do realizacji.
2.OPIS ELEMENTÓW OBJĘTYCH OPRACOWANIEM

W niniejszym opracowaniu ujęto zmiany elementów projektu podstawowego remontu głównego hali sportowej opracowanego w 2006 r. oraz 2009 r. Nowo projektowane elementy nie powodują zmiany dotychczas zaprojektowanych rozwiązań funkcjonalnych i uwarunkowań użytkowych pod kątem spełnienia wymagań bhp i ochrony ppoż.  Zmiany obejmują: 

2.1. Pomieszczenia nr 1.3 – wprowadzono obudowę przewodów instalacyjnych pod stropem z płyt gipsowo-kartonowych w dowolnym systemie wykonawstwa

2.2. Pomieszczenia nr 1.10 i nr 1.11 - zamurowanie okna wewnętrznego.
2.3. Pomieszczenie nr 1.12 - zamurowanie naświetla nad drzwiami wewnetrznymi.

2.4. Pomieszczenie nr 1.13:

- likwidacja jednego otworu drzwiowego i poszerzenie drugiego,

- montaż (od wewnątrz) luster na całej ścianie szczytowej.
2.5. Pomieszczenie nr 1.14:

- poszerzenie otworu drzwiowego.

2.6. Pomieszczenia nr  1.15, 1.16, 1.17 – zmiana układu ścianek działowych i otworów drzwiowych z wydzieleniem pom. wc dla osób niepełnosprawnych i pom. gospodarczego.

2.7. Pomieszczenia nr 1.19 - 1.28:

- zmiana układu ścianek działowych i otworów drzwiowych z wydzieleniem pom. wc ogólnodostępnych,

- wprowadzenie odwodnienia liniowego natrysków w pom. umywalni.

2.8. Pomieszczenia nr 1.29 - 1.31:

- likwidacja pom. porządkowego,
- zmiana układu ścianek działowych i otworów drzwiowych

2.9. Oddzielenie małej sali gimnastycznej w poziomie antresoli:

- w stosunku do projektu pierwotnego projektuje się zamiennie okna typu fix z profili aluminiowych lub pvc przeszklonego szkłem bezpiecznym lub poliwęglanem; z uwagi na wielkość otworu oraz usytuowania nad salą sportową dobór profilu oraz sposób mocowania okien musi gwarantować bezpieczeństwo ich użytkowania; od strony antresoli jako dodatkowe zabezpieczenie należy wykonać balustrady w nawiązaniu do balustrad od strony dużej sali gimnastycznej.

2.10. Trybuna na antresoli piętra:

- istniejącą konstrukcję trybuny przeznacza się do rozbiórki, 

- wierzchnią konstrukcję posadzki lastrikowej i gładzi cem. pod starymi trybunami należy skuć i w jej miejsce wykonać nową gładź cem. i położyć posadzkę z wykładziny pcw,

- na nowej posadzce zaprojektowano ustawienie składanej trybuny na 132 miejsca wg dowolnego rozwiązania systemowego; kolorystyka, wielkość (ilość miejsc) i szczegóły konstrukcyjne do uszczegółowienia po wyborze dostawcy urządzenia.
2.11. Przedsionek wejścia na schody prowadzące na trybuny w poziomie parteru:

- ścianki szkieletowe z profili aluminiowych lub pcw w dowolnym systemie wykonawstwa, szklenie szkłem bezpiecznym, podziały wewnętrzne w nawiązaniu do drzwi wejściowych, 

- podziały drzwi i ścianek przeszklonych pokazano w formie schematu, który należy uszczegółowić po wybraniu systemu wykonania tych elementów w oparciu o aktualną ofertę producenta; kolorystykę dobrać odpowiednio do wykończenia ścian korytarza i klatki schodowej 

Wszystkie pozostałe elementy wykończenia wewnętrznego należy wykonać zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową.
                                                                                          Opracował:

