## FC - Ogólnobudowlane Przedmiar
Nr sprawy: ZP.271.053.2017 |  |  |  | Załacznik nr 2
Zadanie inwestycyjne: –Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania
FORMULARZ CENOWY (Przedmiar robót)- Ogólnobudowlane
Nr poz. | Nr ST | Kod CPV | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. [PLN] | Kwota [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A. BIBLIOTEKA - Pom. Nr 13
1. Roboty budowlane
1 | STB - 01 | 45453000-7 | Zabezpieczenie podłóg, okien i ścian folią. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót. | m2 | 101.22 |  | 0
2 |  |  | Zabezpieczenie taśmą malarską listew przypodłogowych, okolic okien i drzwi, gniazd elektryczne i teletechnicznych | mb | 26.32 |  | 0
3 |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 250.266 |  | 0
4 |  |  | Likwidacja rys i ubytków - uzupełnić używając elastycznej i zbrojonej masy szpachlowej z przeszfiwowaniem powierzchni. | m2 | 13.5 |  | 0
5 |  |  | Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa rur wod - kan. | m2 | 1.32 |  | 0
6 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 80.976 |  | 0
7 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 169.29 |  | 0
8 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem. Rodzaj farby emulsyjnej i kolory uzgodnić z Użytkownikiem. | m2 | 250.266 |  | 0
9 |  |  | Mechaniczne szlifowanie i uzypełnienie starych posadzek z deszczułek (parkiet) o powierzchni ponad 8m2 | m2 | 80.976 |  | 0
10 |  |  | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek Lakier o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania zgodna z normą PN-EN 14904:2009 dla podłóg, o właściwości Cfl s1 w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1+A1:2010 , antypoślizgowy (wersja połysk). o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowania do pomieszczeń o wysokich obciążeniach. | m2 | 80.976 |  | 0
2. Stolarka drzwiowa
| STB - 01 | 45453000-7 | Przed zamówieniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów bezpośrednio na budowie - typ drzwi odpowiadające obiektom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruch i występujących warunków techniczno-wigotnościowych. Cena oferty winna zawierać wykonanie wszystkich czynności związanych z montażem kompletnych drzwi z klamkami, szyldem, zamkiem (progi, uzupełnienie posadzki w progach itp.)
11 |  |  | Ościeżnice drewniane- regulowane (90- szt. 4) | m2 | 7.38 |  | 0
12 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne zgodne z opisem jak wyżej (90- szt. 4) | m2 | 7.38 |  | 0
A. | BIBLIOTEKA - Pom. Nr 13 - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
B. PRACOWNIA GEOGRAFII - Pom. Nr 14
1. Roboty budowlane
13 | STB - 01 | 45453000-7 | Zabezpieczenie podłóg, okien i ścian folią. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót. | m2 | 81.55 |  | 0
14 |  |  | Zabezpieczenie taśmą malarską listew przypodłogowych, okolic okien i drzwi, gniazd elektryczne i teletechnicznych | mb | 89.04 |  | 0
15 |  |  | Likwidacja rys i ubytków - uzupełnić używając elastycznej i zbrojonej masy szpachlowej z przeszfiwowaniem powierzchni. | m2 | 7.5 |  | 0
16 |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 179.09 |  | 0
17 |  |  | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku | m2 | 179.09 |  | 0
18 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem. Rodzaj farby emulsyjnej i kolory uzgodnić z Użytkownikiem. | m2 | 179.09 |  | 0
2. Stolarka drzwiowa
| STB - 01 | 45453000-7 | Przed zamówieniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów bezpośrednio na budowie - typ drzwi odpowiadające obiektom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruch i występujących warunków techniczno-wigotnościowych. Cena oferty winna zawierać wykonanie wszystkich czynności związanych z montażem kompletnych drzwi z klamkami, szyldem, zamkiem (progi, uzupełnienie posadzki w progach itp.)
19 |  |  | Ościeżnice drewniane- regulowane (90- szt. 1) | m2 | 1.845 |  | 0
20 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne zgodne z opisem jak wyżej (90- szt. 1) | m2 | 1.845 |  | 0
B. | PRACOWNIA GEOGRAFII - Pom. Nr 14 - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
C. PRACOWNIA CHEMICZNA - Pom. Nr 16
|  |  | 1. Roboty budowlane |  |  |  | 0
21 | STB - 01 | 45453000-7 | Zabezpieczenie podłóg, okien i ścian folią. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót. | m2 | 60.9 |  | 0
22 |  |  | Zabezpieczenie taśmą malarską listew przypodłogowych, okolic okien i drzwi, gniazd elektryczne i teletechnicznych | mb | 44.52 |  | 0
23 |  |  | Rysy i ubytki przy suchych powierzchniach uzupełnić używając elastycznej i zbrojonej masy szpachlowej z przeszfiwowaniem powierzchni. | m2 | 9.6 |  | 0
24 |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 143.1 |  | 0
25 |  |  | Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych. - obudowa rur wod - kan. | m2 | 4.32 |  | 0
26 |  |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów | m2 | 6.08 |  | 0
27 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 48.72 |  | 0
28 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 94.38 |  | 0
29 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem. Rodzaj farby emulsyjnej i kolory uzgodnić z Użytkownikiem. | m2 | 143.1 |  | 0
30 |  |  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach | m2 | 48.72 |  | 0
31 |  |  | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach | m2 | 48.72 |  | 0
32 |  |  | Gruntowanie podloży prepaparatami -powierzchnie poziome | m2 | 48.72 |  | 0
33 |  |  | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 | m2 | 48.72 |  | 0
34 |  |  | Wykonanie posadzki razem z listwami przypodłogowymi z wykładzin o podwyższonej odporności na ścieranie, grubość warstwy użytkowej - 2,0 mm, wzmocniona poliuretanem , wgniecenie resztkowe – nie większe niż 0,03 mm, właściwości antypoślizgowe – R9, odporność chemiczna – dobra, oddziaływanie – krzesła na rolkach – odporna, odporność na rozwój bakterii i grzybów. | m2 | 48.72 |  | 0
35 |  |  | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 | 1.5 |  | 0
36 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 1.5 |  | 0
37 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 1.5 |  | 0
38 |  |  | Koszt utylizacji | m3 | 1.5 |  | 0
2. Stolarka drzwiowa
| STB - 01 | 45453000-7 | Przed zamówieniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów bezpośrednio na budowie - typ drzwi odpowiadające obiektom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruch i występujących warunków techniczno-wigotnościowych. Cena oferty winna zawierać wykonanie wszystkich czynności związanych z montażem kompletnych drzwi z klamkami, szyldem, zamkiem (progi, uzupełnienie posadzki w progach itp.)
39 |  |  | Ościeżnice drewniane- regulowane (90- szt. 2) | m2 | 3.69 |  | 0
40 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne zgodne z opisem jak wyżej (90- szt. 2) | m2 | 3.69 |  | 0
3. Roboty sanitarne
Instalacja wentylacji mechanicznej
41 |  | 45453000-7 | Przebicie otworów o średnicy do 300mm w ścianach murowanych o grubości 51cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 2 |  | 0
42 |  |  | Wentylatory kanałowe wywiewne, Vmax=400m3/h o średnicy króćców 125mm z regulatorem obrotów | KPL | 1 |  | 0
43 |  |  | Wyrzutnie ścienne, kołowe o średnicy do 200mm | szt | 1 |  | 0
44 |  |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy do 125mm | m2 | 2.7 |  | 0
45 |  |  | Zawory wentylacyjne wywiewne o średnicy 125mm | szt | 1 |  | 0
Izolacja termiczna
46 | STB - 01 | 45453000-7 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 100mm | m2 | 5.6 |  | 0
47 |  |  | Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 100mm | m2 | 5.6 |  | 0
48 |  |  | Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 100mm | m2 | 5.6 |  | 0
49 |  |  | Izolacja rurociągów o średnicy nominalnej 65mm otulinami gr. 20mm w płaszczu z folii PVC | m | 15 |  | 0
Roboty sanitarne
50 | STB - 01 | 45453000-7 | Złączki rurowe przejściowe (adaptery) żeliwo-PVC o średnicy 100/110mm | szt | 2 |  | 0
51 |  |  | Wykucie bruzd o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, z usunięciem gruzu | m | 20 |  | 0
52 |  |  | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 20mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 21 |  | 0
53 |  |  | Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 50mm, na ścianach | m | 12 |  | 0
54 |  |  | Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 75mm, na ścianach | m | 6 |  | 0
55 |  |  | Dodatki za podejścia dopływowe z PP-R o średnicy zewnętrznej 20mm do baterii zlewozmywakowych i dygestorium | szt | 5 |  | 0
56 |  |  | Dodatki za podejścia odpływowe z PVC o średnicy zewnętrznej 50mm | szt | 3 |  | 0
57 |  |  | Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 6 |  | 0
58 |  |  | Baterie zlewozmywakowe ścienne jednouchwytowe | szt | 1 |  | 0
59 |  |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem | szt | 1 |  | 0
60 |  |  | Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm | szt | 1 |  | 0
4. Instalacje elektryczne
Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych sala chemiczna - 1kpl
61 | STB - 01 | 45453000-7 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 125 |  | 0
62 |  |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 125 |  | 0
63 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 | m | 30 |  | 0
64 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 | m | 40 |  | 0
65 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 | m | 75 |  | 0
66 |  |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 9 |  | 0
67 |  |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 8 |  | 0
68 |  |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 9 |  | 0
69 |  |  | Łączniki światła podtynkowe, świecznikowe. | szt. | 1 |  | 0
70 |  |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 9 |  | 0
71 |  |  | Wypust zasilania przewodem YDY 3x2,5mm2 do zasilania urządzeń (30mb) zapas wypustu około 2m zakończony puszką. Zasilanie bezpośrednio z tablicy rozdzielczej - zabezpieczenia nadprądowe. Dygestorium, zasialanie obwodów biurka nauczyciela, szafa na odczynniki | kpl | 3 |  | 0
72 |  |  | Oprawa led natynkowa Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-LINE. Przesłona - PS o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,591 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 67 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 59,2W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 62W. Sprawność oprawy - 84,82%. Skuteczność świetlna oprawy - 128,93lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | kpl. | 8 |  | 0
Pomiary
73 | STB - 01 | 45453000-7 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz w sali | kpl | 1 |  | 0
74 |  |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia sali | kpl | 1 |  | 0
75 |  |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - w sali | kpl | 1 |  | 0
5. Wyposażenie stałe
76 |  | 45453000-7 | Zakup i montaż dygestorium z podłączeniem do wentylacji wyciągowej rurą spiro fi 150 zaopatrzonej w wentylator o wyd. 500m3/h. (Digestorium winno składa się z dwóch części: -górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości sufitu. Komora winna byc wyposażona w zlew polipropylenowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. -dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej. W górnej komorze winni być zamocowana przesuwana okiennica podnoszona za pomocą systemu „Fennel” i pozwalać na ustawienie okiennicy (góra-dół) w dowolnym położeniu. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym o mocy 350 m3//h. Instalacja wyciągowa wykonana jest z polistyrenu w wersji podstawowej. Całość na nośniku laminatu. Digestorium w biały, buk lub popiel - kolor uzgodnić z Użytkownikiem) lub dygestorium o parametrach rownoważnych. | kpl | 1 |  | 0
77 |  |  | Zakup i montaż szafy na odczynniki chemiczne z wyciagiem. (Szafa winna być wykonana z blachy stalowej pomalowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze popiel. Drzwi winny posiadać wzmocnioną konstrukcje, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Szafa winna posiadać pięć półek z regulowaną wysokością nośności 50 kg każda. Wysokość półek winna być regulowana. Szafa winna być wyposażona wentylator elektryczny z płytą montażową stanowiący wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym z instalacja wyciągowa wykonaną z polistyrenu) lub szafy o parametrach rownoważnych. | kpl | 1 |  | 0
78 |  |  | Zakup i montaż stolika laboratyjnego (Stolik o wymiarach min. 1200x600x850 /mm/ długość, szerokość, wysokość wykonanych na konstrukcji płyty wiórowej laminowanej min. 18mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi z dwoma dużymi zlewami i zawórem wodnym z. 2 drzwiczkami w w kolorach biały, popiel lub buk - kolor uzgidnic z Użytkownikiem. Stolik winien posiadać wyposażeniu dwa zbiorniki na wodę czystą i ścieki 20l każdy, pompe wodną 24V, włącznik pompy na panelu zewnętrznym stolika, gniazdko elektryczne i kółka obrotowe z hamulcem) lub stolika o parametrach rownoważnych. | kpl | 1 |  | 0
79 |  |  | Ława środkowa -Blat wykonany z płyty HPL o gr. 25 mm, charakteryzujcy się wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i funkcjonalnością w użytkowaniu, odporny na uderzenia, ścieranie, zarysowanie i zaplamienie, odporny na działanie wody, pary wodnej, ciepła i niskich temperatur, odporne chemiczne, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości. Stelaż modułu wykonany z profilu 30 x 30 mm. Osłony boczne wykonane z płyty melaminowanej o gr. 18 mm, po bokach zamontowane po 2 gniazdka elektryczne z zamontowaniem w blacie zlewu 30 x 15 cm i kranu. | szt | 5 |  | 0
C. | PRACOWNIA CHEMICZNA - Pom. Nr 16 - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
D. PRACOWNIA FIZYCZNA - Pom. Nr 17
1. Roboty budowlane.
80 | STB - 01 | 45453000-7 | Zabezpieczenie podłóg, okien i ścian folią. Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót. | m2 | 62.06 |  | 0
81 |  |  | Zabezpieczenie taśmą malarską listew przypodłogowych, okolic okien i drzwi, gniazd elektryczne i teletechnicznych | mb | 89.04 |  | 0
82 |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 147.296 |  | 0
83 |  |  | Likwidacja rys i ubytków - uzupełnić używając elastycznej i zbrojonej masy szpachlowej z przeszfiwowaniem powierzchni. | m2 | 13.5 |  | 0
84 |  |  | Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych- obudowa rur instalacji wod - kan. | m2 | 2.82 |  | 0
85 |  |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów | m2 | 8.36 |  | 0
86 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 49.648 |  | 0
87 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 97.648 |  | 0
88 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem. Rodzaj farby emulsyjnej i kolory uzgodnić z Użytkownikiem. | m2 | 147.296 |  | 0
89 |  |  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach | m2 | 49.648 |  | 0
90 |  |  | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach | m2 | 49.648 |  | 0
91 |  |  | Gruntowanie podloży prepaparatami -powierzchnie poziome | m2 | 49.648 |  | 0
92 |  |  | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) | m2 | 49.648 |  | 0
93 |  |  | Wykonanie posadzki razem z listwami przypodłogowymi z wykładzin o podwyższonej odporności na ścieranie, grubość warstwy użytkowej - 2,0 mm, wzmocniona poliuretanem , wgniecenie resztkowe – nie większe niż 0,03 mm, właściwości antypoślizgowe – R9, odporność chemiczna – dobra, oddziaływanie – krzesła na rolkach – odporna, odporność na rozwój bakterii i grzybów. | m2 | 49.648 |  | 0
94 |  |  | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 | 1.5 |  | 0
95 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 1.5 |  | 0
96 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 1.5 |  | 0
97 |  |  | Koszt utylizacji | m3 | 1.5 |  | 0
2. Stolarka drzwiowa
| STB - 01 | 45453000-7 | Przed zamówieniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów bezpośrednio na budowie - typ drzwi odpowiadające obiektom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruch i występujących warunków techniczno-wigotnościowych. Cena oferty winna zawierać wykonanie wszystkich czynności związanych z montażem kompletnych drzwi z klamkami, szyldem, zamkiem (progi, uzupełnienie posadzki w progach itp.)
98 |  |  | Ościeżnice drewniane- regulowane (90- szt. 1) | m2 | 1.845 |  | 0
99 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne zgodne z opisem jak wyżej (90- szt. 1) | m2 | 1.845 |  | 0
3. Roboty sanitarne
100 | STB - 01 | 45453000-7 | Złączki rurowe przejściowe (adaptery) żeliwo-PVC o średnicy 100/110mm | szt | 2 |  | 0
101 |  |  | Wykucie bruzd o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, z usunięciem gruzu | m | 20 |  | 0
102 |  |  | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 20mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 21 |  | 0
103 |  |  | Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 50mm, na ścianach | m | 12 |  | 0
104 |  |  | Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 75mm, na ścianach | m | 6 |  | 0
105 |  |  | Dodatki za podejścia dopływowe z PP-R o średnicy zewnętrznej 20mm do baterii zlewozmywakowych i dygestorium | szt | 5 |  | 0
106 |  |  | Dodatki za podejścia odpływowe z PVC o średnicy zewnętrznej 50mm | szt | 3 |  | 0
107 |  |  | Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 6 |  | 0
108 |  |  | Baterie zlewozmywakowe ścienne jednouchwytowe | szt | 1 |  | 0
109 |  |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem | szt | 1 |  | 0
110 |  |  | Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm | szt | 1 |  | 0
4. Instalacje elektryczne
Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych pracownia fizyki - 1kpl
111 | STB - 01 | 45453000-7 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 125 |  | 0
112 |  |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 125 |  | 0
113 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 | m | 30 |  | 0
114 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 | m | 40 |  | 0
115 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 | m | 75 |  | 0
116 |  |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 9 |  | 0
117 |  |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 8 |  | 0
118 |  |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 9 |  | 0
119 |  |  | Łączniki światła podtynkowe, świecznikowe. | szt. | 1 |  | 0
120 |  |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 9 |  | 0
121 |  |  | Wypust zasilania przewodem YDY 3x2,5mm2 do zasilania urządzeń (5mb) zapas wypustu około 2m zakończony puszką. Zasilanie bezpośrednio z tablicy rozdzielczej - zabezpieczenia nadprądowe. Zasialanie obwodów biurka nauczyciela. | kpl | 1 |  | 0
122 |  |  | Oprawa led natynkowa Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-LINE. Przesłona - PS o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,591 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 67 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 59,2W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 62W. Sprawność oprawy - 84,82%. Skuteczność świetlna oprawy - 128,93lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | kpl. | 8 |  | 0
Pomiary
123 | STB - 01 | 45453000-7 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz w sali | kpl | 1 |  | 0
124 |  |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia sali | kpl | 1 |  | 0
125 |  |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - w sali | kpl | 1 |  | 0
5. Wyposażenie stałe
126 | STB - 01 | 45453000-7 | Biurko LAB 1800x600 HPL compact, szare ("Biurko laboratoryjne 1800x600x760 blat compact z dwoma szafkami - Stelaż biurka wykonany z profilu 30x30 malowany na kolor aluminium. Szafki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, z lewej strony szafka zlewozmywakowa, z prawej strony z szufladą i drzwiami. Blat wykonany z płyty HPL charakteryzują się trakcyjnym i estetycznym wyglądem, wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i funkcjonalnością w użytkowaniu. Są odporne na uderzenie, ścieranie, zarysowanie i zaplamienie. Odznaczają się dobrą stabilnością wymiarów, odpornością na działanie wody, pary wodnej, ciepła i niskich temperatur, nie ulegają korozji. Płyty mają dobre właściwości higieniczne i antystatyczne, są odporne chemiczne, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości. Zlew laboratoryjny z polipropylenu, odporny na wiele agresywnych substancji chemicznych. Laboratoryjna bateria do zimnej wody z obrotową wylewką zakończoną ""oliwką"" do mocowania węża. Elementy metalowe wykonane z mosiądzu i pokryte ochronną warstwą farby epoksydowej w kolorze alumnium.") lub biurka o parametrach rownoważnych. | kpl | 1 |  | 0
D. | PRACOWNIA FIZYCZNA - Pom. Nr 17 - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
E. PRACOWNIA HISTORYCZNA - Pom. Nr 24
127 | STB - 01 | 45453000-7 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 61.25 |  | 0
128 |  |  | Rysy i ubytki przy suchych powierzchniach uzupełnić używając elastycznej i zbrojonej masy szpachlowej z przeszfiwowaniem powierzchni. | m2 | 13.5 |  | 0
129 |  |  | Zabezpieczenie taśmą malarską listew przypodłogowych, okolic okien i drzwi, gniazd elektryczne i teletechnicznych | mb | 89.04 |  | 0
130 |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 146.58 |  | 0
131 |  |  | Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych | m2 | 2.82 |  | 0
132 |  |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów | m2 | 8.36 |  | 0
133 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 49 |  | 0
134 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 97.58 |  | 0
135 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem. Rodzaj farby emulsyjnej i kolory uzgodnić z Użytkownikiem. | m2 | 146.58 |  | 0
136 |  |  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w płytkach | m2 | 49 |  | 0
137 |  |  | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach | m2 | 49 |  | 0
138 |  |  | Gruntowanie podloży prepaparatami -powierzchnie poziome | m2 | 49 |  | 0
139 |  |  | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka) | m2 | 49 |  | 0
140 |  |  | Wykonanie posadzki razem z listwami przypodłogowymi z wykładzin o podwyższonej odporności na ścieranie, grubość warstwy użytkowej - 2,0 mm, wzmocniona poliuretanem , wgniecenie resztkowe – nie większe niż 0,03 mm, właściwości antypoślizgowe – R9, odporność chemiczna – dobra, oddziaływanie – krzesła na rolkach – odporna, odporność na rozwój bakterii i grzybów. | m2 | 49 |  | 0
141 |  |  | Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię | m3 | 1.5 |  | 0
142 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 1.5 |  | 0
143 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km | m3 | 1.5 |  | 0
144 |  |  | Koszt utylizacji | m3 | 1.5 |  | 0
|  |  | Przed zamówieniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów bezpośrednio na budowie - typ drzwi odpowiadające obiektom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruch i występujących warunków techniczno-wigotnościowych. Cena oferty winna zawierać wykonanie wszystkich czynności związanych z montażem kompletnych drzwi z klamkami, szyldem, zamkiem (progi, uzupełnienie posadzki w progach itp.) |  |  |  | 0
145 |  |  | Ościeżnice drewniane- regulowane (90- szt. 3) | m2 | 5.535 |  | 0
146 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne zgodne z opisem jak wyżej (90- szt. 3) | m2 | 5.535 |  | 0
E. | PRACOWNIA HISTORYCZNA - Pom. Nr 24 - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
F. PRACOWNIA BIOLOGII - Pom. Nr 25
Roboty budowlane
147 | STB - 01 | 45453000-7 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 80.15 |  | 0
148 |  |  | Rysy i ubytki przy suchych powierzchniach uzupełnić używając elastycznej i zbrojonej masy szpachlowej z przeszfiwowaniem powierzchni. | m2 | 13.5 |  | 0
149 |  |  | Zabezpieczenie taśmą malarską listew przypodłogowych, okolic okien i drzwi, gniazd elektryczne i teletechnicznych | mb | 89.04 |  | 0
150 |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 180.06 |  | 0
151 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem. Rodzaj farby emulsyjnej i kolory uzgodnić z Użytkownikiem. | m2 | 180.06 |  | 0
152 |  |  | Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie | m2 | 180.06 |  | 0
|  |  | Stolarka drzwiowa |  |  |  | 0
| STB - 01 | 45453000-7 | Przed zamówieniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów bezpośrednio na budowie - typ drzwi odpowiadające obiektom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruch i występujących warunków techniczno-wigotnościowych. Cena oferty winna zawierać wykonanie wszystkich czynności związanych z montażem kompletnych drzwi z klamkami, szyldem, zamkiem (progi, uzupełnienie posadzki w progach itp.)
153 |  |  | Ościeżnice drewniane- regulowane (90- szt. 1) | m2 | 1.845 |  | 0
154 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne zgodne z opisem jak wyżej (90- szt. 1) | m2 | 1.845 |  | 0
F. | PRACOWNIA BIOLOGII - Pom. Nr 25 - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
G. PRACOWNIE MATEMATYKI - Pom. Nr 26 i 27
|  |  | Roboty budowlane |  |  |  | 0
155 | STB - 01 | 45453000-7 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 123.975 |  | 0
156 |  |  | Rysy i ubytki przy suchych powierzchniach uzupełnić używając elastycznej i zbrojonej masy szpachlowej z przeszfiwowaniem powierzchni. | m2 | 13.5 |  | 0
157 |  |  | Zabezpieczenie taśmą malarską listew przypodłogowych, okolic okien i drzwi, gniazd elektryczne i teletechnicznych | mb | 89.04 |  | 0
158 |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 295.02 |  | 0
159 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem. Rodzaj farby emulsyjnej i kolory uzgodnić z Użytkownikiem. | m2 | 295.02 |  | 0
Stolarka drzwiowa
| STB - 01 |  | Przed zamówieniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów bezpośrednio na budowie - typ drzwi odpowiadające obiektom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruch i występujących warunków techniczno-wigotnościowych. Cena oferty winna zawierać wykonanie wszystkich czynności związanych z montażem kompletnych drzwi z klamkami, szyldem, zamkiem (progi, uzupełnienie posadzki w progach itp.)
160 |  |  | Ościeżnice drewniane- regulowane (90- szt. 2) | m2 | 3.69 |  | 0
161 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne zgodne z opisem jak wyżej (90- szt. 2) | m2 | 3.69 |  | 0
G. | PRACOWNIE MATEMATYKI - Pom. Nr 26 i 27 - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
H. REMONT ŁAZIENEK NA II PIĘTRZE - BUD NOWY
1.1. Roboty wyburzeniowe
162 | STB - 01 | 45453000-7 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 3
163 |  |  | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 16.88 |  | 0
164 |  |  | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - nowe wejście do łazienki | m2 | 1.85 |  | 0
165 |  |  | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej . Analogia: demontaż licowania ścian w łazienkach. | m2 | 31.406 |  | 0
166 |  |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm Analogia: Rozbiórka warstw posadzek | m3 | 1.692 |  | 0
167 |  |  | Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 25mm | m | 41 |  | 0
168 |  |  | Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 32-50mm | m | 8 |  | 0
169 |  |  | Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o średnicy do 25mm | m | 27.08 |  | 0
170 |  |  | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy 80mm | m | 14 |  | 0
171 |  |  | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy 80-150mm | m | 23 |  | 0
172 |  |  | Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych | szt | 4 |  | 0
173 |  |  | Demontaż misek klozetowych fajansowych | szt | 4 |  | 0
174 |  |  | Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami | szt | 4 |  | 0
175 |  |  | Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 7.259 |  | 0
176 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 7.259 |  | 0
177 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - docelowa na odległość 5 km | m3 | 7.259 |  | 0
178 |  |  | Opłata za przyjęcie i składowanie gruzu na wysypisku | t | 13.066 |  | 0
2.2. Roboty budowlane
2.2.1. Roboty murowe
179 | STB - 01 | 45453000-7 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | m2 | 10.89 |  | 0
180 |  |  | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 2.4 |  | 0
2.2.2. Stolarka drzwiowa
181 | STB - 01 | 45453000-7 | Zabezpieczenie podłóg folia budowlaną | m2 | 24.096 |  | 0
Przed zamówieniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów bezpośrednio na budowie - typ drzwi odpowiadające obiektom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruch i występujących warunków techniczno-wigotnościowych. Cena oferty winna zawierać wykonanie wszystkich czynności związanych z montażem kompletnych drzwi z klamkami, szyldem, zamkiem oraz kratkami wentylacyjnymi w skrzydłach łazienkowych (progi, uzupełnienie posadzki w progach itp.)
182 |  |  | Ościeżnice drewniane- regulowane (90- szt.2) | m2 | 3.69 |  | 0
183 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne zgodne z opisem jak wyżej (90- szt. 2) | m2 | 3.69 |  | 0
184 |  |  | zakup i montaż typowych systmowych ścianek sanitarnych np. systemu ATJ | m2 | 10.36 |  | 0
2.2.3. Tynki , Okładziny ścian i malowanie
185 | STB - 01 | 45453000-7 | Obudowa dwuwarstwowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi 55-02 na rusztach metalowych pojedynczych - pionów kanalizacyjnych | m2 | 3.3 |  | 0
186 |  |  | Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie - pod ułożenie glazury na zaprawę klejową - nowe ścianki | m2 | 21.78 |  | 0
187 |  |  | Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie - pod ułożenie glazury na zaprawę klejową - stare ściany | m2 | 31.57 |  | 0
188 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - wyrównanie podłoża pod malowanie | m2 | 19.25 |  | 0
189 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm wyrównanie sufitów pod malowanie | m2 | 14.1 |  | 0
190 |  |  | Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża | m2 | 41.82 |  | 0
191 |  |  | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej | m2 | 41.82 |  | 0
192 |  |  | Listwy narożnikowe przy licowaniu ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m | 32 |  | 0
193 |  |  | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych | m2 | 41.6 |  | 0
194 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (akrylowa nawierzch.wew.-biała). Rodzaj farby emulsyjnej i kolory uzgodnić z Użytkownikiem. | m2 | 41.6 |  | 0
195 |  |  | Obsadzenie kratek wentylacyjnych | szt | 2 |  | 0
2.2.4. Podłaża i posadzki
196 | STB - 01 | 45453000-7 | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa | m2 | 15.68 |  | 0
197 |  |  | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach-podłoga) gr.5 cm | m2 | 14.1 |  | 0
198 |  |  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm (o gr. docelowo 6 cm.) | m2 | 14.1 |  | 0
199 |  |  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm | m2 | 14.1 |  | 0
200 |  |  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie sytetycznymi włóknami kopolimerowymi | m2 | 14.1 |  | 0
201 |  |  | Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną | m2 | 14.1 |  | 0
2.3. Roboty sanitarne
202 | STB - 01 | 45453000-7 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej | szt | 5 |  | 0
203 |  |  | Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 38 |  | 0
204 |  |  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek żeliwnych o średnicy nominalnej 100mm | podejście | 4 |  | 0
205 |  |  | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową | podejście | 3 |  | 0
206 |  |  | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową | podejście | 4 |  | 0
207 |  |  | Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową | m | 6 |  | 0
208 |  |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem | kpl | 3 |  | 0
209 |  |  | Ustępy z płuczką ustępową | kpl | 4 |  | 0
210 |  |  | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm | szt | 3 |  | 0
211 |  |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 32 |  | 0
212 |  |  | Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm | szt | 11 |  | 0
213 |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm | szt | 11 |  | 0
214 |  |  | Wstawienie wentylatora mechanicznego - typ łazienkowy | szt | 2 |  | 0
2.4. Roboty elektryczne
215 | STB - 01 | 45453000-7 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 22 |  | 0
216 |  |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 22 |  | 0
217 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 | m | 3 |  | 0
218 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 | m | 4 |  | 0
219 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 | m | 5 |  | 0
220 |  |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 4 |  | 0
221 |  |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 3 |  | 0
222 |  |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 2 |  | 0
223 |  |  | Łączniki światła podtynkowe, świecznikowe. | szt. | 2 |  | 0
224 |  |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 1 |  | 0
225 |  |  | Montaż opraw oświetleniowych żarowych przykręcanych, klosz z poliwenglanu, pierścień biały, IP44, 75W, 250Vnp.oprawa żarowa typ Camea lub równoważna. | kpl | 3 |  | 0
226 |  |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz | kpl | 1 |  | 0
227 |  |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia sali | kpl | 1 |  | 0
228 |  |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej | kpl | 1 |  | 0
H. | REMONT ŁAZIENEK NA II PIĘTRZE - BUD NOWY - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
I. REMONT ŁAZIENEK NA I PIĘTRZE - BUD. dydaktyczny Nr 1
229 | STB - 01 | 45453000-7 | Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy 80-150mm | m | 3 |  | 0
230 |  |  | Demontaż misek klozetowych fajansowych | szt | 2 |  | 0
231 |  |  | Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową | podejście | 2 |  | 0
232 |  |  | Ustępy z płuczką ustępową | kpl | 2 |  | 0
233 |  |  | Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 2 |  | 0
234 |  |  | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2 |  | 0
I. | REMONT ŁAZIENEK NA I PIĘTRZE - BUD. dydaktyczny Nr 1 - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0

## FC - Inst. CO przedmiar
Nr sprawy: ZP.271.053.2017 | [5 empty] | Załacznik nr 2
Zadanie inwestycyjne: –Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania
FORMULARZ CENOWY (Przedmiar robót) - Instalacje CO.
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 6 w Suwałkach - budynek główny
Nr poz. | Nr ST | Kod CPV | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. [PLN] | Kwota [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | STB - 01 | 45453000-7 | Spuszczenie wody z instalacji c.o. V=2,5m3 | kpl | 1 |  | 0
2 |  |  | Napełnienie wodą instalacji c.o. V=2,5m3 | kpl | 1 |  | 0
3 |  |  | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2 | kpl | 120 |  | 0
4 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie | m | 392 |  | 0
5 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie | m | 192 |  | 0
6 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie | m | 133 |  | 0
7 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 32mm łączonego przez spawanie | m | 193 |  | 0
8 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40-50mm łączonego przez spawanie | m | 113 |  | 0
9 |  |  | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 25cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 10 |  | 0
10 |  |  | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 38cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 4 |  | 0
11 |  |  | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 52cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 4 |  | 0
12 |  |  | Termometry bimetaliczne tarczowe 100mm o zakresie pomiarowym 0-100 °C | szt | 3 |  | 0
13 |  |  | Manometry tarczowe 100mm o zakresie pomiarowym 0-6 bar | szt | 2 |  | 0
14 |  |  | Rurociągi ze stali cienkościennej ocynkowanej zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 18mm, z próbą szczelności i płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany i stropy | m | 431 |  | 0
15 |  |  | Rurociągi ze stali cienkościennej ocynkowanej zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 22mm, z próbą szczelności i płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany i stropy | m | 216 |  | 0
16 |  |  | Rurociągi ze stali cienkościennej ocynkowanej zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 28mm, z próbą szczelności i płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany i stropy | m | 130 |  | 0
17 |  |  | Rurociągi ze stali cienkościennej ocynkowanej zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 35mm, z próbą szczelności i płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany i stropy | m | 46 |  | 0
18 |  |  | Rurociągi ze stali cienkościennej ocynkowanej zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 42mm, z próbą szczelności i płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany i stropy | m | 67 |  | 0
19 |  |  | Rurociągi ze stali cienkościennej ocynkowanej zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 54mm, z próbą szczelności i płukaniem oraz montażem tulei przy przejściach przez ściany i stropy | m | 103 |  | 0
20 |  |  | Rury przyłączne ze stali cienkościennej o średnicy zewnętrznej 18mm do grzejników | kpl | 144 |  | 0
21 |  |  | Izolacja termiczna w płaszczu z folii PVC gr. 20mm rur o średnicy zewnętrznej 28mm | m | 76 |  | 0
22 |  |  | Izolacja termiczna w płaszczu z folii PVC gr. 20mm rur o średnicy zewnętrznej 35mm | m | 46 |  | 0
23 |  |  | Izolacja termiczna w płaszczu z folii PVC gr. 20mm rur o średnicy zewnętrznej 42mm | m | 67 |  | 0
24 |  |  | Izolacja termiczna w płaszczu z folii PVC gr. 30mm rur o średnicy zewnętrznej 54mm | m | 103 |  | 0
25 |  |  | Grzejniki stalowe 1-płytowe typ C o wysokości 600mm i długości 400mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem - C11-60-04 | szt | 3 |  | 0
26 |  |  | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C o wysokości 600mm i długości 400mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem - C22-60-04 | szt | 16 |  | 0
27 |  |  | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C o wysokości 600mm i długości 500mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem - C22-60-05 | szt | 21 |  | 0
28 |  |  | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C o wysokości 600mm i długości 600mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem - C22-60-06 | szt | 25 |  | 0
29 |  |  | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C o wysokości 600mm i długości 700mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem - C22-60-07 | szt | 26 |  | 0
30 |  |  | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C o wysokości 600mm i długości 800mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem - C22-60-08 | szt | 25 |  | 0
31 |  |  | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C o wysokości 600mm i długości 900mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem - C22-60-09 | szt | 5 |  | 0
32 |  |  | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C o wysokości 600mm i długości 1000mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem - C22-60-10 | szt | 17 |  | 0
33 |  |  | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C o wysokości 600mm i długości 1200mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem - C22-60-12 | szt | 3 |  | 0
34 |  |  | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C o wysokości 600mm i długości 1400mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem - C22-60-14 | szt | 2 |  | 0
35 |  |  | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C o wysokości 600mm i długości 1600mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem - C22-60-16 | szt | 1 |  | 0
36 |  |  | Zawory grzejnikowe termostatyczne proste lub kątowe z nastawą wstępną, gwintowane o średnicy nominalnej 15mm z głowicą termostatyczną z czujnikiem wbudowanym (cieczowym lub gazowym) | kpl | 144 |  | 0
37 |  |  | Zawory odcinające do grzejników proste lub kątowe bez nastawy wstępnej, gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt. | 144 |  | 0
38 |  |  | Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 25mm | szt | 18 |  | 0
39 |  |  | Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 50mm | szt | 4 |  | 0
40 |  |  | Zawory równoważące odcinające z nastawą wstępną, cyfrowym wskaźnikiem nastawy i możliwością pomiaru różnicy ciśnienia, gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 18 |  | 0
41 |  |  | Odpowietrzniki automatyczne (bez zaworu stopowego) z zaworem przelotowym kulowym o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 18 |  | 0
42 |  |  | Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji | kpl | 144 |  | 0
| Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0

## ZZ
Nr sprawy: ZP………..2017 |  | Załacznik nr 2
Zadanie inwestycyjne: –Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandry Kujałowicz w Suwałkach w związku z dostosowaniem do wymogów reformy oświatowej wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania
FORMULARZ CENOWY (Zbiorcze Zestawienie)
Numer elementu | Opis robót | Wartość (zł.)
1 | 2 | 3
A. | BIBLIOTEKA - Pom. Nr 13 | 0
B. | PRACOWNIA GEOGRAFII - Pom. Nr 14 | 0
C. | PRACOWNIA CHEMICZNA - Pom. Nr 16 | 0
D. | PRACOWNIA FIZYCZNA - Pom. Nr 17 | 0
E. | PRACOWNIA HISTORYCZNA - Pom. Nr 24 | 0
F. | PRACOWNIA BIOLOGII - Pom. Nr 25 | 0
G. | PRACOWNIE MATEMATYKI - Pom. Nr 26 i 27 | 0
H. | REMONT ŁAZIENEK NA II PIĘTRZE - BUD NOWY | 0
I. | REMONT ŁAZIENEK NA I PIĘTRZE - BUD. dydaktyczny Nr 1 | 0
J. | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania - budynek główny | 0
| Razem wartość netto | 0
| Podatek VAT (23%) | 0
| Ogółem wartość brutto | 0