## FC - Przedmiar
Nr sprawy: ZP. 271.078.2017 |  |  |  | Załącznik nr 2
Zadanie inwestycyjne: –Roboty w ramach reformy oświaty -Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach
FORMULARZ CENOWY - (Przedmiar robót)
Nr poz. | Nr ST | Kod CPV | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. [PLN] | Kwota [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. Sala lekcyjna z przeznaczeniem na pracownię informatyczną oraz pomieszczenia archiwum - poziom -1
| STB-01 | 4545300-7 | 1.1. Roboty budowlane
1 |  |  | Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej. | m2 | 17.5 |  | 0
2 |  |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 | szt | 2 |  | 0
3 |  |  | Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły. Zamurowanie otworu drzwiowego od strony sali lekcyjnej. | szt | 1 |  | 0
4 |  |  | Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian. | m2 | 10 |  | 0
|  |  | Przed zamówieniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów bezpośrednio na budowie - typ drzwi odpowiadające obiektom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruch i występujących warunków techniczno-wigotnościowych. Cena oferty winna zawierać wykonanie wszystkich czynności związanych z montażem kompletnych drzwi z klamkami, szyldem, zamkiem (progi, uzupełnienie posadzki w progach itp.) |  |  |  | 0
5 |  |  | Ościeżnice drewniane- regulowane (90- szt. 2) | m2 | 3.69 |  | 0
6 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne zgodne z opisem jak wyżej (90- szt. 2) | m2 | 3.69 |  | 0
7 |  |  | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich | m2 | 18.16 |  | 0
8 |  |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 22.17 |  | 0
9 |  |  | Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nietynkowanych | m2 | 17.25 |  | 0
10 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - docelowo odległość 5 km. | m3 | 2.1 |  | 0
11 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km x 4 | m3 | 2.1 |  | 0
12 |  |  | Koszt utylizacji | m3 | 2.1 |  | 0
13 |  |  | Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm | m2 | 51.77 |  | 0
14 |  |  | Wykonanie posadzki razem z listwami przypodłogowymi z wykładzin o podwyższonej odporności na ścieranie, grubość warstwy użytkowej - 2,0 mm, wzmocniona poliuretanem , wgniecenie resztkowe – nie większe niż 0,03 mm, właściwości antypoślizgowe – R9, odporność chemiczna – dobra, oddziaływanie – krzesła na rolkach – odporna, odporność na rozwój bakterii i grzybów. | m2 | 51.77 |  | 0
15 |  |  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | m2 | 51.77 |  | 0
16 |  |  | Ścianki działowe GR 55-01z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo | m2 | 17.25 |  | 0
17 |  |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho | m2 | 17.25 |  | 0
18 |  |  | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 134.87 |  | 0
19 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem. Rodzaj farby emulsyjnej i kolory uzgodnić z Użytkownikiem. | m2 | 134.87 |  | 0
20 |  |  | Zabudowa z płyt G-K kanału wentylacyjnego | m2 | 4 |  | 0
| STB-01 | 4545300-7 | 1.2. Roboty sanitarne
1.2.1. Istalacja wentylacji mechanicznej
21 |  |  | Przebicie otworów o średnicy do 300mm w ścianach murowanych o grubości 51cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 2 |  | 0
22 |  |  | Wentylatory kanałowe wywiewne, Vmax=400m3/h o średnicy króćców 125mm z regulatorem obrotów | KPL | 1 |  | 0
23 |  |  | Wyrzutnie ścienne, kołowe o średnicy do 200mm | szt | 1 |  | 0
24 |  |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ Spiro o średnicy do 125mm | m2 | 2.7 |  | 0
25 |  |  | Zawory wentylacyjne wywiewne o średnicy 125mm | szt | 3 |  | 0
|  |  | 1.2.2. Izolacja termiczna |  |  |  | 0
26 |  |  | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 100mm | m2 | 5.6 |  | 0
27 |  |  | Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi, rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 100mm | m2 | 5.6 |  | 0
28 |  |  | Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurociągów stalowych o średnicy nominalnej do 100mm | m2 | 5.6 |  | 0
29 |  |  | Izolacja rurociągów o średnicy nominalnej 65mm otulinami gr. 20mm w płaszczu z folii PVC | m | 23 |  | 0
1.2.3. Wymiana leżaka i podłączenie instalacji kanalizacji do studni zewnętrznej
30 |  |  | Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 150mm w wykopie | m | 4 |  | 0
31 |  |  | Przebicie otworów o średnicy do 300mm w ścianach betonowych o grubości do 30cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 1 |  | 0 | STB-01
32 |  |  | Wykopy o ścianach pionowych w budynku | m3 | 5.6 |  | 0
33 |  |  | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 0.2 |  | 0
34 |  |  | Zasypanie wykopów w budynku | m3 | 5.6 |  | 0
35 |  |  | Usunięcie ziemi z budynku | m3 | 1.5 |  | 0
36 |  |  | Odwiezienie nadmiaru ziemi na odległość do 2 km | m3 | 1.5 |  | 0
37 |  |  | Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 160mm, w wykopach | m | 4.5 |  | 0
38 |  |  | Korki kanalizacyjne z PVC o średnicy zewnętrznej 160mm | szt | 2 |  | 0
39 |  |  | Dodatki za podejścia odpływowe z PVC o średnicy zewnętrznej 50mm | szt | 2 |  | 0
40 |  |  | Dodatki za podejścia odpływowe z PVC o średnicy zewnętrznej 110mm | szt | 2 |  | 0
| STB-01 | 4545300-7 | 1.3. Instalacje elektryczne
1.3.1. Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych sala infrmatyczna - 1kpl
41 |  |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 125 |  | 0
42 |  |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 125 |  | 0
43 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 | m | 30 |  | 0
44 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 | m | 40 |  | 0
45 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 | m | 75 |  | 0
46 |  |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 9 |  | 0
47 |  |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 8 |  | 0
48 |  |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 9 |  | 0
49 |  |  | Łączniki światła podtynkowe, świecznikowe. | szt. | 1 |  | 0
50 |  |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 9 |  | 0
51 |  |  | Wypust zasilania przewodem YDY 3x2,5mm2 do zasilania urządzeń (30mb) zapas wypustu około 2m zakończony puszką. Zasilanie bezpośrednio z tablicy rozdzielczej - zabezpieczenia nadprądowe. Dygestorium, zasialanie obwodów biurka nauczyciela, szafa na odczynniki | kpl | 3 |  | 0
52 |  |  | Oprawa led natynkowa Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-LINE. Przesłona - PS o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,591 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 67 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 59,2W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 62W. Sprawność oprawy - 84,82%. Skuteczność świetlna oprawy - 128,93lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | kpl. | 10 |  | 0
1.3.2. Pomiary
53 |  |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz w sali | kpl | 1 |  | 0
54 |  |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia sali | kpl | 1 |  | 0
55 |  |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - w sali | kpl | 1 |  | 0
| STB-01 | 4545300-7 | 1.4. Siec strukturalna - sala komputerowa
1.4.1. Siec strukturalna, zasilanie dedykowane
56 |  |  | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kgObudowy o powierzchni do 0.2 m2, Rozdzielnica z obudową podtynkowa zamykana na kluczyk z wyposażeniem tj. Wyłącznik główny, zabezpieczenie przepięciowe B+C, kontrola napięcia, wyłączniki róznicowo prądowe 3fazowe - 4szt, wyłączniki nadprądowe 1fazowe - 12 szt . Tablica montowana w sali komputerowej. | kpl | 1 |  | 0
57 |  |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YKY 5x6 w rurze ochronnej RL | m | 50 |  | 0
58 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 | m | 150 |  | 0
59 |  |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 DATA, montaż gniazd w korycie PCV | szt. | 40 |  | 0
60 |  |  | Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytka PVC 100x50 | m | 50 |  | 0
61 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, Przewody FTP 4x2x0,5 | m | 400 |  | 0
62 |  |  | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - SZAFA 24U 600x600 | kpl. | 1 |  | 0
63 |  |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Półka 19" | kpl. | 1 |  | 0
64 |  |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca, 5x230V | kpl. | 1 |  | 0
65 |  |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący | kpl. | 1 |  | 0
66 |  |  | Montaż panela rozdzielczego RJ45 w przygotowanym stelażu 19" | szt | 1 |  | 0
67 |  |  | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż modułu RJ45 w panelu | szt. | 24 |  | 0
68 |  |  | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne switch | kpl. | 1 |  | 0
69 |  |  | Montaż gniazda RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP w kanale PCV | szt. | 20 |  | 0
1.4.2. Pomiary
70 |  |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz w sali | kpl | 1 |  | 0
71 |  |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia sali | kpl | 1 |  | 0
72 |  |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - w sali | kpl | 1 |  | 0
A. | Sala lekcyjna z przeznaczeniem na pracownię informatyczną - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
2. Sala lekcyjna P2-pracownia chemiczna - poziom +1
| STB-01 | 4545300-7 | 2.1. Roboty sanitarne
73 |  |  | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 7 |  | 0
74 |  |  | Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku | m | 4 |  | 0
75 |  |  | Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm | szt | 2 |  | 0
76 |  |  | Demontaż baterii zlewozmywakowej | szt | 1 |  | 0
77 |  |  | Demontaż podgrzewaczy wody o poj. 50l | szt | 1 |  | 0
78 |  |  | Demontaż zlewozmywaka | kpl | 1 |  | 0
79 |  |  | Złączki rurowe przejściowe (adaptery) żeliwo-PVC o średnicy 100/110mm | szt | 1 |  | 0
80 |  |  | Wykucie bruzd o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, z usunięciem gruzu | m | 10 |  | 0
81 |  |  | Rurociągi z polipropylenu stabilizowanego o średnicy zewnętrznej 20mm, układane w izolacji gr. 6mm laminowanej folią (do instalacji podtynkowych), z próbą szczelności i płukaniem | m | 12 |  | 0
82 |  |  | Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 50mm, na ścianach | m | 5 |  | 0
83 |  |  | Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 75mm, na ścianach | m | 3 |  | 0
84 |  |  | Dodatki za podejścia dopływowe z PP-R o średnicy zewnętrznej 20mm do baterii zlewozmywakowych i dygestorium | szt | 3 |  | 0
85 |  |  | Dodatki za podejścia odpływowe z PVC o średnicy zewnętrznej 50mm | szt | 2 |  | 0
86 |  |  | Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 4 |  | 0
87 |  |  | Baterie zlewozmywakowe ścienne jednouchwytowe | szt | 1 |  | 0
88 |  |  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem | szt | 1 |  | 0
89 |  |  | Syfon z tworzywa sztucznego podwójny o średnicy 50mm | szt | 1 |  | 0
90 |  |  | Podgrzewacze wody przepływowe, elektryczne jednofazowe 3,5-5,5kW ciśnieniowe podumywalkowe | szt | 1 |  | 0
| STB-01 | 4545300-7 | 2.2. Roboty budowlane |  |  |  | 0
91 |  |  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | m2 | 75.04 |  | 0
92 |  |  | Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 111 deszczułek na m2 posadzki | m2 | 75.04 |  | 0
93 |  |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 43.74 |  | 0
94 |  |  | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro | m2 | 15.01 |  | 0
95 |  |  | Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm | m2 | 75.04 |  | 0
96 |  |  | Wykonanie posadzki razem z listwami przypodłogowymi z wykładzin o podwyższonej odporności na ścieranie, grubość warstwy użytkowej - 2,0 mm, wzmocniona poliuretanem , wgniecenie resztkowe – nie większe niż 0,03 mm, właściwości antypoślizgowe – R9, odporność chemiczna – dobra, oddziaływanie – krzesła na rolkach – odporna, odporność na rozwój bakterii i grzybów. | m2 | 75.04 |  | 0
97 |  |  | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 218.7 |  | 0
|  |  | Przed zamówieniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów bezpośrednio na budowie - typ drzwi odpowiadające obiektom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruch i występujących warunków techniczno-wigotnościowych. Cena oferty winna zawierać wykonanie wszystkich czynności związanych z montażem kompletnych drzwi z klamkami, szyldem, zamkiem (progi, uzupełnienie posadzki w progach itp.) |  |  |  | 0
98 |  |  | Ościeżnice drewniane- regulowane (90- szt. 2) | m2 | 3.69 |  | 0
99 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne zgodne z opisem jak wyżej (90- szt. 2) | m2 | 3.69 |  | 0
100 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem | m2 | 218.7 |  | 0
101 |  |  | Licowanie ścian płytkami kamionkowymi o wymiarach 20x20cm na gotowym i wyrównanym podłożu | m2 | 6 |  | 0
| STB-01 | 4545300-7 | 2.3. Instalacje elektryczne
2.3.1. Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych sala chemiczna - 1kpl
102 |  |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 125 |  | 0
103 |  |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 125 |  | 0
104 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 | m | 30 |  | 0
105 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 | m | 40 |  | 0
106 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 | m | 75 |  | 0
107 |  |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 9 |  | 0
108 |  |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 8 |  | 0
109 |  |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 9 |  | 0
110 |  |  | Łączniki światła podtynkowe, świecznikowe. | szt. | 1 |  | 0
111 |  |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 9 |  | 0
112 |  |  | Wypust zasilania przewodem YDY 3x2,5mm2 do zasilania urządzeń (30mb) zapas wypustu około 2m zakończony puszką. Zasilanie bezpośrednio z tablicy rozdzielczej - zabezpieczenia nadprądowe. Dygestorium, zasialanie obwodów biurka nauczyciela, szafa na odczynniki | kpl | 3 |  | 0
113 |  |  | Oprawa led natynkowa Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-LINE. Przesłona - PS o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,591 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 67 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 59,2W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 62W. Sprawność oprawy - 84,82%. Skuteczność świetlna oprawy - 128,93lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | kpl. | 8 |  | 0
2.3.2. Pomiary
114 |  |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz w sali | kpl | 1 |  | 0
115 |  |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia sali | kpl | 1 |  | 0
116 |  |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - w sali | kpl | 1 |  | 0
|  | 4545300-7 | 2.4. Wyposażenie stałe
117 |  |  | Zakup i montaż dygestorium z podłączeniem do wentylacji wyciągowej rurą spiro fi 150 zaopatrzonej w wentylator o wyd. 500m3/h. (Digestorium winno składa się z dwóch części: -górnej: komory manipulacyjnej oszklonej szybami hartowanymi wyłożonej płytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do wysokości sufitu. Komora winna byc wyposażona w zlew polipropylenowy, baterie, dolny szyber instalacji wyciągowej, zawór gazowy. -dolnej: szafki dwudrzwiowej z zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciągowej. W górnej komorze winni być zamocowana przesuwana okiennica podnoszona za pomocą systemu „Fennel” i pozwalać na ustawienie okiennicy (góra-dół) w dowolnym położeniu. Wentylator z płytą montażową stanowi wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym o mocy 350 m3//h. Instalacja wyciągowa wykonana jest z polistyrenu w wersji podstawowej. Całość na nośniku laminatu. Digestorium w biały, buk lub popiel - kolor uzgodnić z Użytkownikiem) lub dygestorium o parametrach rownoważnych.. | kpl | 1 |  | 0
118 |  |  | Zakup i montaż szafy na odczynniki chemiczne z wyciagiem. (Szafa winna być wykonana z blachy stalowej pomalowanej ekologicznymi farbami proszkowymi (bez kadmu i ołowiu) w kolorze popiel. Drzwi winny posiadać wzmocnioną konstrukcje, zamykane trzypunktowo na zamek cylindryczny z dwoma kluczami. Szafa winna posiadać pięć półek z regulowaną wysokością nośności 50 kg każda. Wysokość półek winna być regulowana. Szafa winna być wyposażona wentylator elektryczny z płytą montażową stanowiący wyodrębnioną część wyciągu do montażu na otworze kominowym z instalacja wyciągowa wykonaną z polistyrenu) lub szafy o parametrach rownoważnych. | kpl | 1 |  | 0
119 |  |  | Zakup i montaż stolika laboratyjnego (Stolik o wymiarach min. 1200x600x850 /mm/ długość, szerokość, wysokość wykonanych na konstrukcji płyty wiórowej laminowanej min. 18mm, wyposażony w blat pokryty płytkami ceramicznymi z dwoma dużymi zlewami i zawórem wodnym z. 2 drzwiczkami w w kolorach biały, popiel lub buk - kolor uzgidnic z Użytkownikiem. Stolik winien posiadać wyposażeniu dwa zbiorniki na wodę czystą i ścieki 20l każdy, pompe wodną 24V, włącznik pompy na panelu zewnętrznym stolika, gniazdko elektryczne i kółka obrotowe z hamulcem) lub stolika o parametrach rownoważnych. | kpl | 1 |  | 0
B. | Sala lekcyjna P2-pracownia chemiczna - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
3. Sala lekcyjna P1- pracownia geograficzno-fizyczna - poziom +1
| STB-01 | 4545300-7 | 3.1. Roboty budowlane
120 |  |  | Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych | m2 | 21.25 |  | 0
121 |  |  | Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie | m2 | 56.23 |  | 0
122 |  |  | Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 111 deszczułek na m2 posadzki | m2 | 56.23 |  | 0
123 |  |  | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu | m2 | 1 |  | 0
124 |  |  | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro | m2 | 11.25 |  | 0
|  |  | Przed zamówieniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów bezpośrednio na budowie - typ drzwi odpowiadające obiektom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruch i występujących warunków techniczno-wigotnościowych. Cena oferty winna zawierać wykonanie wszystkich czynności związanych z montażem kompletnych drzwi z klamkami, szyldem, zamkiem (progi, uzupełnienie posadzki w progach itp.) |  |  |  | 0
125 |  |  | Ościeżnice drewniane- regulowane (90- szt. 1) | m2 | 1.845 |  | 0
126 |  |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne zgodne z opisem jak wyżej (90- szt. 1) | m2 | 1.845 |  | 0
127 |  |  | Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm | m2 | 56.23 |  | 0
128 |  |  | Wykonanie posadzki razem z listwami przypodłogowymi z wykładzin o podwyższonej odporności na ścieranie, grubość warstwy użytkowej - 2,0 mm, wzmocniona poliuretanem , wgniecenie resztkowe – nie większe niż 0,03 mm, właściwości antypoślizgowe – R9, odporność chemiczna – dobra, oddziaływanie – krzesła na rolkach – odporna, odporność na rozwój bakterii i grzybów. | m2 | 56.231 |  | 0
129 |  |  | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 147.39 |  | 0
130 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem | m2 | 147.39 |  | 0
| STB-01 | 4545300-7 | 3.2. Instalacje elektryczne
2.3.1. Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych- 1kpl
131 |  |  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 125 |  | 0
132 |  |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 125 |  | 0
133 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 | m | 30 |  | 0
134 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 | m | 40 |  | 0
135 |  |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 | m | 75 |  | 0
136 |  |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 9 |  | 0
137 |  |  | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 8 |  | 0
138 |  |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 9 |  | 0
139 |  |  | Łączniki światła podtynkowe, świecznikowe. | szt. | 1 |  | 0
140 |  |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 9 |  | 0
141 |  |  | Wypust zasilania przewodem YDY 3x2,5mm2 do zasilania urządzeń (30mb) zapas wypustu około 2m zakończony puszką. Zasilanie bezpośrednio z tablicy rozdzielczej - zabezpieczenia nadprądowe. Dygestorium, zasialanie obwodów biurka nauczyciela, szafa na odczynniki | kpl | 3 |  | 0
142 |  |  | Oprawa led natynkowa Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-LINE. Przesłona - PS o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,591 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 67 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 59,2W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 62W. Sprawność oprawy - 84,82%. Skuteczność świetlna oprawy - 128,93lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | kpl. | 8 |  | 0
2.3.2. Pomiary
143 |  |  | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz w sali | kpl | 1 |  | 0
144 |  |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia sali | kpl | 1 |  | 0
145 |  |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - w sali | kpl | 1 |  | 0
C. | Sala lekcyjna P1- pracownia geograficzno-fizyczna - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
4. Pawilon nr II-remont 5 sal lekcyjnych
| STB-01 | 4545300-7 | 4.1. Roboty budowlane
146 |  |  | Rozebranie posadzek z deszczułek mocowanych na lepik - do 111 deszczułek na m2 posadzki | m2 | 260.05 |  | 0
147 |  |  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm (wykucie istniejących podkładów podłoża pod posadzki.) | m3 | 26.01 |  | 0
148 |  |  | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 | m2 | 260.05 |  | 0
149 |  |  | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho Płyta styropianowa wg PN-EN 13163 EPS 200-036 (dach-podłoga) gr. 5 cm | m2 | 260.05 |  | 0
150 |  |  | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro | m2 | 260.05 |  | 0
151 |  |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm | m2 | 260.05 |  | 0
152 |  |  | Wykonanie posadzki razem z listwami przypodłogowymi z wykładzin o podwyższonej odporności na ścieranie, grubość warstwy użytkowej - 2,0 mm, wzmocniona poliuretanem , wgniecenie resztkowe – nie większe niż 0,03 mm, właściwości antypoślizgowe – R9, odporność chemiczna – dobra, oddziaływanie – krzesła na rolkach – odporna, odporność na rozwój bakterii i grzybów. | m2 | 260.05 |  | 0
153 |  |  | Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych | m2 | 140.66 |  | 0
154 |  |  | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 140.66 |  | 0
155 |  |  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 771.05 |  | 0
156 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem. Rodzaj farby emulsyjnej i kolory uzgodnić z Użytkownikiem. | m2 | 771.05 |  | 0
157 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km | m3 | 39.01 |  | 0
158 |  |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - docelowo do 5 km | m3 | 39.01 |  | 0
| STB-01 | 4545300-7 | 4.2. Roboty elektryczne
159 |  |  | Wypust zasilania przewodem YDY 3x2,5mm2 do zasilania urządzeń (30mb) zapas wypustu około 2m zakończony puszką. Zasilanie bezpośrednio z tablicy rozdzielczej - zabezpieczenia nadprądowe. Zasialanie obwodów biurka nauczyciela. | kpl | 2 |  | 0
| STB-01 | 4545300-7 | 4.3. Wyposażenie stałe
160 |  |  | Biurko LAB 1800x600 HPL compact, szare ("Biurko laboratoryjne 1800x600x760 blat compact z dwoma szafkami - Stelaż biurka wykonany z profilu 30x30 malowany na kolor aluminium. Szafki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej, z lewej strony szafka zlewozmywakowa, z prawej strony z szufladą i drzwiami. Blat wykonany z płyty HPL charakteryzują się trakcyjnym i estetycznym wyglądem, wysoką wytrzymałością mechaniczną, trwałością i funkcjonalnością w użytkowaniu. Są odporne na uderzenie, ścieranie, zarysowanie i zaplamienie. Odznaczają się dobrą stabilnością wymiarów, odpornością na działanie wody, pary wodnej, ciepła i niskich temperatur, nie ulegają korozji. Płyty mają dobre właściwości higieniczne i antystatyczne, są odporne chemiczne, łatwe do czyszczenia i utrzymania w czystości. Zlew laboratoryjny z polipropylenu, odporny na wiele agresywnych substancji chemicznych. Laboratoryjna bateria do zimnej wody z obrotową wylewką zakończoną ""oliwką"" do mocowania węża. Elementy metalowe wykonane z mosiądzu i pokryte ochronną warstwą farby epoksydowej w kolorze alumnium.") lub biurka o parametrach rownoważnych. | kpl | 1 |  | 0
D. | Pawilon nr II - remont 5 sal lekcyjnych - razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
5. Sala gimnastyczna
| STB-01 | 4545300-7 | 5.1. Roboty budowlane
161 |  |  | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej | m2 | 12.6 |  | 0
162 |  |  | Docieplanie ościeży styropianem z jedną warstwą siatki | m2 | 9.6 |  | 0
163 |  |  | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm | m2 | 240 |  | 0
164 |  |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem | m2 | 240 |  | 0
165 |  |  | Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10m łącznie z czas pracy rusztowań | m2 | 30 |  | 0
E. | Sala gimnastyczna- razem wartość do zestawienia zbiorczego | [5 empty] | 0
Sporządził: Henryk Barszczewski

## ZZ
załącznik nr 2a
Nr sprawy: ZP.271.078.2017
Zadanie inwestycyjne: –Roboty w ramach reformy oświaty -Szkoła Podstawowa nr 4 w Suwałkach
FORMULARZ CENOWY (Zbiorcze Zestawienie)
Numer elementu | Opis robót | Wartość (zł.)
1 | 2 | 3
A. | Sala lekcyjna z przeznaczeniem na pracownię informatyczną | 0
B. | Sala lekcyjna P2-pracownia chemiczna | 0
C. | Sala lekcyjna P1- pracownia geograficzno-fizyczna | 0
D. | Pawilon nr II - remont 5 sal lekcyjnych | 0
E. | Sala gimnastyczna | 0
| Razem wartość netto | 0
| Podatek VAT (23%) | 0
| Ogółem wartość brutto | 0
Sporządził: Henryk Barszczewski