Załącznik nr.2

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie: 
Wymianę posadzki tarasu budynku głównego stadionu piłkarskiego wraz z izolacjami i robotami towarzyszącymi”.  
1. Skucie posadzki tarasu nad pomieszczeniami wraz z rozbiórką wszystkich warstw izolacyjnych do konstrukcji stropu wraz z oczyszczeniem konstrukcji – powierzchnia około 800,00m2.
2. Wykonanie nowej posadzki zewnętrznej systemowej o nawierzchni betonowej lub z płytek typu gres wraz ze wszystkimi warstwami izolacyjnymi, w tym:

- wykonanie spadków na konstrukcji stropu z zaprawy systemowej, 

- wykonanie nowej izolacji typu ciężkiego,

- wykonanie nowej izolacji ciepłochronnej, 

- wykonanie nowej wylewki betonowej,

- wykonanie nowej izolacji typu ciężkiego,

- wykonanie nowej wylewki betonowej docelowej zatartej na gładko wraz z żywicą epoksydową lub pod okładzinę z płytek typu gres na zaprawie na pełno wraz ze spoiną wodoodporną – powierzchnia około 800,00m2.

Cała posadzka ma być wykonana jako zewnętrzna na stropie budynku użyteczności publicznej i ma spełniać wszystkie wymogi, normy i przepisy z tym związane.
3. Wykonanie szczelnej systemowej dylatacji na całej powierzchni, gdzie ona występuje oraz w szczególności dylatacji między stropem, a trybunami boiska - długość około 110,0mb.

4.  Wykonanie daszka szklanego lub z pcv przezroczystego wiszącego na konstrukcji stalowe kwasoodpornej wraz z odwodnieniem daszku nad wyjściem na boisko – powierzchnia przykrycia około 12,00m2.
5. Wymiana izolacji ciepłochronnej ściany budynku wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami tj. zerwanie, oczyszczenie nawierzchni, osuszenie nawierzchni, wykonanie nowej izolacji systemem na mokro ze styropianu wraz z przyklejeniem siatki z klejem, zatarciem i pomalowaniem farbą zewnętrzną, między budynkiem a trybunami (pod trybunami) – na powierzchni około 165,0m2.
6. Wykonanie wentylacji mechaniczne we wszystkich sanitariatach poprzez wstawienie wentylatorów mechanicznych wyciągowych podłączonych na czujnik ruchu z opóźniaczem czasowym wraz z podłączeniem – ilość sztuk około 20,0sztuk.
7. Wykonanie nowego częściowego orynnowania daszków. Przekierowanie wody opadowej z zadaszeń trybun i zadaszenia częściowego tarasu boiska piłkarskiego, bezpośrednio do odwodnienia budynku lub bezpośrednio na dach budynku głównego, poprzez wymianę rynien i rur spustowych np. na fi ½ 180 i rura fi 150 – około 60,00mb. 
Woda opadowa z daszków trybun i zadaszenia częściowego tarasu, nie może być odprowadzana bezpośrednio na posadzkę tarasu. Posadzka tarasu ma odprowadzać tylko wodę opadową bezpośrednią, poprzez wpusty wewnętrzne. Wpusty w razie potrzeby dostosować do wymogów i ilości zbieranej wody opadowej.
Wszystkie elementy zaprojektować zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i warunkami technicznych, w oparciu o doświadczenie i wiedzę budowlaną.
6

