SYSTEM WYNIKÓW
SALA TRENINGOWA
Dla obsługi dyscyplin sportów drużynowych zaprojektowano przewodowy system sędziowski zgodny z najnowszymi wymaganiami Euroligi, Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej (FIBA), Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF), Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB).

Zaprojektowany system sędziowski umożliwiają obsługę następujących dyscyplin sportowych (14 dyscyplin: 13 poniżej wymienionych + dowolna na życzenie Zamawiającego):

· koszykówka

· piłka ręczna
· siatkówka
· tenis ziemny
· tenis stołowy
· badminton
· pilna nożna halowa
· unihokej
· hokej na lodzie
· hokej na rolkach
· in line hokej
· netball
· boks
· dowolna dyscyplina
Na ścianie wzdłużnej przewiduje się montaż tablicy wyników posiadającej certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 3 (FIBA Certificate of Approval, level 3). Tablica wyników przymocowana będzie do dedykowanej, ramowej konstrukcji. Konstrukcja wykonana będzie ze stali czarnej i/lub aluminium, lakierowanej proszkowo na kolor czarny (wykończenie matowe). Tablica wyników sterowana jest za pomocą pulpitów podłączanych do gniazd umieszczonych w podtynkowej skrzynce stanowiska sędziowskiego, znajdującej się w ścianie po przeciwległej względem tablicy stronie.
Na ścianach szczytowych nad konstrukcją uchylną do koszykówki zostaną zainstalowane zegary odmierzające czas rozgrywania piłki przez drużynę (24/14 sek.) z powtórzeniem wyświetlanego czasu gry z tablicy głównej oraz czerwonym punktem. Zegary 24/14 sek. posiadają certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 2 (FIBA Certificate of Approval, level 2). Do tablic koszy najazdowych zostaną zainstalowane dwukolorowe paski LEDowe.
Zestawienie elementów systemu wyników SALI TRENINGOWEJ:
	4.1
	PRO 452 MB 3103. Tablica z atestem FIBA Level 3, 2-modułowa, dla 14 dyscyplin halowych. Wyświetlanie nazwy drużyn, punktów, czasu gry, części gry, przerw na żądanie, faule drużynowe... 2x2 zegary wykluczenia do piłki ręcznej wraz z numerem wykluczonego zawodnika. Wyniki wszystkich rozegranych setów (siatkówka, tenis...). Wyświetla wszystkie łacińskie znaki (w tym polskie litery). Możliwość wyświetlania automatycznych treści lub ruchomych treści reklamowych. Widoczność=110m
	kpl.
	1

	4.2
	SC24 TIMER SUPER PRO EL hala treningowa. Zestaw (2 sztuki) zegarów 24/14-sekundowych z powtórzeniem wyświetlanego czasu gry z tablicy głównej oraz czerwonym punktem. Widoczność=130m. Produkt posiada atest FIBA Level 2 i jest zgodny z najnowszymi wymogami Euroligi
	kpl.
	1

	4.3
	LED STRIP EL. "LED Strip" - zestaw (2 sztuki) pasków ledowych dwukolorowych (czerwony + żółty), do zamontowania wokół każdej tablicy do koszykówki. Działa zgodnie z regułami FIBA lub ULEB/Euroligi (do wyboru przed meczem). Zasilanie 24V dc od zegarów 24/14s
	kpl.
	1

	4.4
	Konstrukcja wsporcza tablicy
	szt.
	1

	4.5
	Wykonanie instalacji zasilająco-sterującej (w tym podtynkowa skrzynka stanowiska sędziowskiego znajdująca się w ścianie po przeciwległej względem tablicy stronie.
	kpl.
	1

	4.6
	Montaż systemu wyników
	kpl.
	1


Parametry elementów Systemu Wyników SALI TRENINGOWEJ:
4.1 Tablica wyników
Tablica 2-modułowa, dla 14 dyscyplin halowych. Wyświetlanie nazwy drużyn, punktów, czasu gry, części gry, przerw na żądanie, faule drużynowe... 2x2 zegary wykluczenia do piłki ręcznej wraz z numerem wykuczonego zawodnika. Wyniki wszystkich rozegranych setów (siatkówka, tenis...). Wyświetla wszystkie łacińskie znaki (w tym polskie litery). Możliwość wyświetlania automatycznych treści lub ruchomych treści reklamowych. Widoczność=110m.
[image: image8.png]FIB!

EQUIPMENT
BVENUE



[image: image1.png]15 109 EHDSEf
20341 96400





[image: image2.png]


 [image: image3.png]o m—
2855533583
LCREEL)

Qanquesns



  [image: image4.emf]
Minimalne parametry:
W zestawie
1 tablica (2 moduły)
1 pulpity sterowania + 1 manipulator
1 klawiatura USB QWERTY
1 walizeczka dla pulpitów
1 kabel zasilania
Skrzynka połączeniowa „Junction Box” oraz zestaw kabli sterowania
Instrukcje montażu i obsługi tablicy

Specyfikacja
Użytkowanie:
Wewnątrz
Transmisja danych:
Przewodowa
Widzialność:
110m, kąt >160°
Wymiary:
1900 x 1600 x 90 mm
Waga:
49 Kg
Zasilanie:
1 x 25m – Rodzaj: 230V / 50-60Hz
Maks. pobór mocy: 
275W
Osłona:
Matowa płyta frontowa z poliwęglanu, przeciwodblaskowa i nietłukąca

(DIN 18032-3)
Sygnał dźwiękowy:
1 x wbudowana syrena o łącznej mocy 119dB na odległość 1m
Kabel zasilania:
25m; 230V, 3G, 0,75 mm²
Sterowanie kablowe:
Skrzynka połączeniowa „Junction Box” + przewód DIN/DIN (pulpit ( JB), 10m

+ przewód typu telefonicznego dwuparowego 0,60mm² (JB ( tablica), 50m

Wyświetlanie
Moduł górny:
Wynik:
2 x 3 cyfry z czerwonych LED (25 cm)
Część meczu:
1 cyfra z zielonych LED (20 cm)
Nazwy drużyn:
20 znaków alfanumerycznych z żółtych LED (12 cm)
Wiadomości ruchome (reklama, itp.): do 1 000 znaków
Posiadanie piłki / serwis / zagrywka: 2 strzałki z czerwonych LED
Zegar meczu:
4 cyfry z białych LED (25 cm) + migające punkty
Faule drużynowe (kosz.) lub sety (siatk. tenis...): 2 cyfry z żółtych LED (20 cm)
Przerwy na żądanie (K, PR, S) lub ilość wykluczeń (PR): 2 x 3 kropki z zielonych LED

Moduł dolny:
Numer wykluczonego zawodnika (PR) lub ostatni ukarany zawodnik (K) lub wyniki setów dla gospodarzy (S, TZ, TS...):
4 x 2 cyfry z żółtych LED (16 cm)
Zegar dla kary wykluczenia (PR) lub przerwy na żądanie (K) lub ilość fauli osobistych ostatniego ukaranego zawodnika (K) lub wyniki setów dla gości (S, TZ, TS...): 4 x 3 cyfry z czerwonych LED (16 cm) + migające punkty.
Zegar czasu rzeczywistego:
po wyłączeniu pulpitu (poza meczem)

Sterowanie tablicy
1 pulpit sterowania:
340 x 175 x 60 mm wyposażony w ekran LCD 2 x 20 znaków 9 mm

Pulpit główny: sterowanie głównych funkcji tablicy
Manipulator:
145 x 150 x 40 mm do sterowania zegarem, przerwami i syreną
1 klawiatura:
do wprowadzania nazw drużyn, zawodników oraz wiadomości ruchomych
Złącza DIN:
podłączenie pulpitów między sobą
Złącze USB:
podłączenie klawiatury albo netbook lub do aktualizacji oprogramowania
Oprogramowanie:
14 sportów + dowolna dyscyplina (możliwość dopasowania do własnych

potrzeb lub do dodatkowego sportu typu: zapasy, peloty itd.)
Oprogramowanie wielojęzyczne
Pulpity muszą współpracować z darmową aplikacją na Androidzie

Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 3 (FIBA Certificate of Approval, level 3)
Ilość: 1 kpl
4.2 Zegary 24/14 sek.
Zestaw (2 sztuki) zegarów 24/14-sekundowych z powtórzeniem wyświetlanego czasu gry z tablicy głównej oraz czerwonym punktem. Widoczność=130m.

[image: image5.png]




Minimalne parametry:
W zestawie
2x zegary świetlne
1 manipulator do sterowania zegarów
1 walizeczka dla manipulatora
2 kable zasilania
2x skrzynki połączeniowe „Junction Box” oraz zestaw kabli sterowania
Instrukcje montażu i obsługi tablicy

Specyfikacja (dla jednego zegara)
Użytkowanie:
Wewnątrz
Transmisja danych:
Przewodowa

Sterowanie jedynie za pomocą głównej tablicy wyników
Widzialność:
130m, kąt >160°
Wymiary:
840 x 570 x 90 mm
Waga:
11 kg
Zasilanie:
230V / 50-60Hz; maksymalny pobór mocy 168W
Maks. pobór mocy: 
168W
Osłona:
Matowa płyta frontowa z poliwęglanu, przeciwodblaskowa i nietłukąca

(DIN 18032-3)
Sygnał dźwiękowy:
1x wbudowana syrena o mocy 116dB na odległość 1m
Kabel zasilania:
1 x 25m – Rodzaj: 230V, 3G, 0.75 mm²
Sterowanie kablowe:
Skrzynka połączeniowa „Junction Box” + przewód DIN/DIN

(zegar ( JB), 25m + przewód typu telefonicznego dwuparowego

0,60mm² (JB ( główna JB), 25m

Wyświetlanie (dla jednego zegara)
Czas ataku:
2 cyfry z czerwonych LED (25 cm) + czerwona kropka
Zegar meczu:
4 cyfry z białych LED (16 cm) + migające punkty

(powtórzenie czasu z tablicy głównej)
Błąd 24/14s:
1 kropka z czerwonych LED

Sterowanie zegarów
1 pulpit sterowania:
(145 x 150 x 40 mm) wyposażony w ekran LCD 1 x 20 znaków 9 mm
Manipulator do sterowania czasu ataku

Wymagany (należy dołączyć do oferty):
- certyfikat Międzynarodowej Federacji Piłki Koszykowej dla poziomu 1 (FIBA Certificate of Approval, level 1) i jest zgodny z najnowszymi wymogami Euroligi.
Ilość – 1 kpl

4.3 Zestaw (2 sztuki) pasków ledowych dwukolorowych (czerwony + żółty), do zamontowania wokół każdej tablicy do koszykówki
Działa zgodnie z regułami FIBA lub ULEB/Euroligi 
(do wyboru przed meczem).  Zasilanie 24V dc od zegarów 24/14s. 

[image: image6.png]


  [image: image7.png]




Minimalne parametry:
W zestawie
2x pasy ledowe “LED STRIP„ (LEDy SMD czerwone + żółte)
Metalowe wsporniki
Kable sterowania
Instrukcja montażu
Specyfikacja (dla jednego pasa)
Użytkowanie:
Wewnątrz
Długość:
Czerwony pas = 5000 mm / Zółty pas = 1650 mm
Wymiary wsporników:
- 1 część o długości 1650 mm

- 2 części o długości 790 mm

- 2 części o długości 700 mm
Waga:
1,5 Kg
Zasilanie:
24V dc (od zegarów 24/14s)
Pobór mocy:
52 VA

Sposób działania
Zamontowanie wokół każdej tablicy do koszykówki.
Możliwość działania wg. przepisów FIBA (czerwone pasy włączą się jedynie na koniec kwarty) lub Euroligi (dodatkowo żółte pasy włączą się w przypadku błędu 24-sekundowego).
Wybór trybu wyświetlenia: ciągle lub migające (4 s)
Sterowanie urządzenia
Automatyczne sterowanie pasów przez zegarów 24-sekundowych.
Ilość – 1,5 kpl
4.4 Konstrukcja wsporcza tablicy wyników
Konstrukcja wykonana ze stali czarnej i/lub aluminium, lakierowana proszkowo na kolor czarny (wykończenie matowe).
Ilość – 1 szt.
4.5 Wykonanie instalacji zasilająco-sterującej
Wykonanie instalacji zasilająco-sterującej zgodnie z wytycznymi producenta systemu wyników i obowiązującymi przepisami. W komplecie podtynkowa skrzynka stanowiska sędziowskiego.
Ilość – 1 kpl

4.6 Montaż systemu wyników
Montaż systemu wyników przez autoryzowanego przedstawiciela producenta. Autoryzacje dołączyć do oferty.
Ilość – 1 kpl
4

[image: image9.png]


[image: image10.png]'ANDROID APP ON
P> Google play



