## Arkusz1
ZP.271.090.2017			Załącznik nr 2

Przedmiar

Rozbudowa i przebudowa monitoringu miejskiego w Suwałkach – etap V

Lp	Opis robót	Jed	Ilość	Cena jedn netto	Wartość netto
I. Punkt kam pomost i wyspa nad Zalewem Arkadia					0,00
1	Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych RPP110/6,3, Wykop wraz z zasypaniem mechanicznym w gruncie kat II-III, zagęszczenie ubijakiem spalinowym, rozebranie i odtworzenie chodnika z kostki betonowej.	m	140		0,00
2	Budowa studni kablowych typu SK-1, kompletnych, dwuelementowych.	kpl	3		0,00
3	Wciąganie światłowodu w kanalizację teletechniczną, montaż oznaczników kablowych. Światłowód 12J	m	450		0,00
4	Spawanie światłowodu w mufie lub przełącznicy.	szt	16		0,00
5	Zarobienie końcówek światłowodu przy kamerze.	szt	8		0,00
6	Montaż słupa do kamery, aluminiowy anodowany kolor czarny wysokość 5m na fundamencie prefabrykowanym z elementami złącznymi i uziemieniem szpilkowym.	kpl	2		0,00
7	Montaż kamery na słupie. Kamera szybkoobrotowa IP66 FullHD, tryb dzień/noc, usuwalny filtr IR, funkcja cyfrowy WDR, cyfrowa redukcja szumów, minimum 20 krotny zoom optyczny, minimum 2Mpix i 25fps przy rozdzielczości FullHD, pełny obrót kamery na sekundę, wysięgnik i obudowa. Konfiguracja PK w centrum monitoringu i uruchomienie kamery.	kpl	2		0,00
8	Skrzynka rozdzielcza montowana na słupie, minimum IP65, rozmiar dobrany od ilości urządzeń w niej zawartych, wewnątrz: kabel zasilający wraz z zabezpieczeniem nadprądowym, przepięciowym, gniazdami na szynę TH; światłowód z tacką spawów, mediakonwertery, termostat z grzałką, zasilacz do kamery.	kpl	2		0,00
9	Zasilanie kamery kablem YKY 3x2,5 z najbliższej kamery PK Beach Soccer , wciąganie kabla do kanalizacji.	m	250		0,00
10	Pomiary transmisyjne i reflektometryczne linii światłowodowych	kpl	2		0,00
11	Pomiary elektryczne kompletne obwodu nn: impedancja pętli zwracia, izolacja, uziemienie.	kpl	2		0,00
12	Wykonane dokumentacji powykonawczej zawierającej: miejsce montazu kamery wraz ze zdjęciami, opis wyposażenia punktu kamerowego, schematy zasilania, schamaty linii transmisyjnych, inwetnaryzacje, szczegółowe dane konfiguracyjne, karty katalogowe wraz z CE zastosowanych materiałów. 2 Egzemplarze w oddzielnych skoroszytach	kpl	2		0,00
III.Wykonanie projektów budowlano wykonawczych					0,00
13	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego kompletnego na ww zadanie	kpl	1		0,00
				Netto	0,00 zł
				Vat	0,00 zł
				Brutto	0,00 zł