OPIS  TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zagospodarowania terenu, Rozbudowa ulicy Krzywólka w Suwałkach na odcinku od pętli autobusowej do posesji przy ul. Krzywólka 36 wraz z infrastrukturą techniczną. Opracowaniem objęto działki o nr geod.: 

- nr działek stanowiących pas drogi gminnej  nr 101269B (ul. Krzywólka): 20995, 20996/5, 20996/1 (istniejący pas drogowy);
- nr działek objętych podziałem przejmowanych pod pas drogowy drogi gminnej nr 101269B (ul. Krzywólka): 20994/2, 20994/1, 20993, 20992, 21032, 20991/3, 20989/1, 20988/3, 21029, 20988/1, 20987/3, 20987/4, 20985/2, 21027, 20986, 20985/4, 20983, 21026, 20982/2, 20980, 20981, 21034/2, 21034/1, 21033/2, 21031, 21030, 21028, 21025, 20979/1, 20978/1, 20976, 20975, 20974, 20973/3, 20973/4, 20971/1, 20973/2, 21023, 21024, 21022, 21021, 21020, 21019
- nr działek stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji: 21648, 21662, 21036, 21034/1 (po podziale 21034/4), 21033/1, 21032 (po podziale 21032/2), 21019 (po podziale 21019/2), 21018, 21015/2, 20993 (po podziale 20993/2), 20989/3, 20989/6, 20989/1 (po podziale 20989/8), 20988/3 (po podziale 20988/7), 20988/1 (po podziale 20988/9), 20987/3 (po podziale 20987/6),  20986 (po podziale 20986/2), 20985/4 (po podziale 20985/8), 21034/2 (po podziale 21034/6), 21030 (po podziale 21030/2), 21029 (po podziale 21029/2), 21027 (po podziale 21027/2),  20973/4 (po podziale 20973/8), 20975 (po podziale 20975/2), 20976 (po podziale 20976/2), 21022 (po podziale 21022/2), 21021 (po podziale 21021/2), 21020 (po podziale 21020/2), 21028 (po podziale 21028/2), 21026 (po podziale 21026/2),  20990/3, 20990/2, 20994/1 (po podziale 20994/6), 21036, 21035, 20918/3 (koryto rzeki Czarnej Hańczy), 20981 (po podziale 20981/2), 21017/2, 20973/2 (po podziale 20973/6), 21038, 21037, 20996/13, 20983 (po podziale 20983/2), 20946/2, 20716/3, 20717/3, 21661, 20991/1, 20987/4 (po podziale 20983/8), 20982/2 (po podziale 20982/4), 20977, 20973/3 (po podziale 20973/10), 20971/1 (po podziale 20971/6), 21033/2 (po podziale 21033/4), 21024 (po podziale 21024/2), 21017/1
położone przy ul. Krzywólka w Suwałkach. Granice opracowania określono w projekcie zagospodarowania terenu (rys.nr 1/1-1/4). 
1.2. Zakres oddziaływania inwestycji.

Zakres oddziaływania inwestycji ograniczony jest do działek objętych inwestycją tj. dz. nr:

- nr działek objętych podziałem przejmowanych pod pas drogowy drogi gminnej nr 101269B (ul. Krzywólka): 20994/2, 20994/1, 20993, 20992, 21032, 20991/3, 20989/1, 20988/3, 21029, 20988/1, 20987/3, 20987/4, 20985/2, 21027, 20986, 20985/4, 20983, 21026, 20982/2, 20980, 20981, 21034/2, 21034/1, 21033/2, 21031, 21030, 21028, 21025, 20979/1, 20978/1, 20976, 20975, 20974, 20973/3, 20973/4, 20971/1, 20973/2, 21023, 21024, 21022, 21021, 21020, 21019

- nr działek stanowiących teren do czasowego zajęcia, niezbędny podczas realizacji inwestycji: 21648, 21662, 21036, 21034/1 (po podziale 21034/4), 21033/1, 21032 (po podziale 21032/2), 21019 (po podziale 21019/2), 21018, 21015/2, 20993 (po podziale 20993/2), 20989/3, 20989/6, 20989/1 (po podziale 20989/8), 20988/3 (po podziale 20988/7), 20988/1 (po podziale 20988/9), 20987/3 (po podziale 20987/6),  20986 (po podziale 20986/2), 20985/4 (po podziale 20985/8), 21034/2 (po podziale 21034/6), 21030 (po podziale 21030/2), 21029 (po podziale 21029/2), 21027 (po podziale 21027/2),  20973/4 (po podziale 20973/8), 20975 (po podziale 20975/2), 20976 (po podziale 20976/2), 21022 (po podziale 21022/2), 21021 (po podziale 21021/2), 21020 (po podziale 21020/2), 21028 (po podziale 21028/2), 21026 (po podziale 21026/2),  20990/3, 20990/2, 20994/1 (po podziale 20994/6), 21036, 21035, 20918/3 (koryto rzeki Czarnej Hańczy), 20981 (po podziale 20981/2), 21017/2, 20973/2 (po podziale 20973/6), 21038, 21037, 20996/13, 20983 (po podziale 20983/2), 20946/2, 20716/3, 20717/3, 21661, 20991/1, 20987/4 (po podziale 20983/8), 20982/2 (po podziale 20982/4), 20977, 20973/3 (po podziale 20973/10), 20971/1 (po podziale 20971/6), 21033/2 (po podziale 21033/4), 21024 (po podziale 21024/2), 21017/1
Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia nie kwalifikują go do grupy przedsięwzięć wymienionych §3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397) jako przedsięwzięcie potencjalnie mogące oddziaływać na środowisko, obejmujące drogi o nawierzchnia twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km. 
2. STAN ISTNIEJĄCY

Teren opracowania znajduje się w Suwałkach przy ul. Krzywólka, gm. Suwałki, obręb nr 02, jednostka ewid. nr 206301_1.

W obrębie granic terenu opracowania  występuje następujące uzbrojenie podziemne:

- kable elektroenergetyczne,

- kable teletechniczne,

- sieć wodociągowa,

- kanalizacja deszczowa,

- kanalizacja sanitarna.
W obrębie granic terenu opracowania występują następujące obiekty budowlane:

- chodniki i jednia z kostki betonowej,

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej,
- zieleńce,

- ogrodzenia,

- budynki,

- istniejące linie napowietrzne średniego napięcia eS i niskiego napięcia eN.
Na odcinku ul. Krzywólka teren jest płaski o spadkach do 5,0%. 

Planowane są rozbiórki istniejących obiektów budowlanych: 

- chodniki i jednia z kostki betonowej,

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej,

- budynki w projektowanym pasie drogowym wg. projektu rozbiórek,

- linia napowietrzna,
- istniejące kapliczki do przestawienia,
- ogrodzenia do przestawienia.

Istniejące obiekty przeznaczone do dalszego użytkowania:
- chodniki i jednia z kostki betonowej,

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej.

3. STAN PROJEKTOWANY

„Rozbudowa ulicy Krzywólka w Suwałkach na odcinku od pętli autobusowej do granicy działki o numerze ewid. 20922/2”, obejmuje wykonanie:

· jezdnia ul. Krzywólka szer. 6,0m;

· chodniki szer. 2,0÷4,40 m;

· droga rowerowa szer. 2,0 m;

· zjazdy indywidualne szer. 3,0÷6 m;

· zjazdy publiczne szer. 4,0÷7,0 m;

· opaski szer. 0,5 m;
· drogi dojazdowe do separatorów szer. 3,0 m;
· poszerzenie istniejącej drogi do szer. 7 m;
- rury osłonowe na istniejących i projektowanych kablach,

- trasa kanalizacji kablowej (kanał technologiczny),

- przebudowa istniejących kabli doziemnych Orange Polska S.A.,

- przebudowa sieci kanalizacji wodociągowej wraz z przyłączami,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

- przebudowa przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej,

- budowa oświetlenia z linią kablową oraz przebudowa sieci elektrycznych i linii napowietrznej na linie kablowe,
- przestawienie istniejących ogrodzeń,

- wycinka oraz karczowanie drzew i krzewów wg inwentaryzacji dendrologicznej,
- rozbiórka kolidujących budynków wg projektu rozbiórek.

Lokalizacja dróg i urządzeń przeciw pożarowych – nie dotyczy.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi około 26 845,0 m2,

 Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu nie ulega zmianie. Na omawianym terenie objętym opracowaniem występuje zadrzewienie. Konieczne są wycinki i karczowania drzew i krzewów.
Powierzchnie zabudowy istniejących obiektów budowlanych w granicach opracowania:

- chodniki i jednia z kostki betonowej – 300,0 m2,

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej – 147,7 m2,

- budynki – 705,0 m2,
Powierzchnie zabudowy projektowanych obiektów budowlanych w granicach opracowania:
· jezdnia ul. Krzywólka szer. 6,0m - 5186,40 m2;

· chodniki szer. 2,0÷4,40 m - 2446,05 m2;

· droga rowerowa szer. 2,0 m - 1248,35 m2;

· zjazdy indywidualne szer. 3,0÷6 m i zjazdy publiczne szer. 4,0÷7,0 m - 818,60 m2;

· opaski szer. 0,5 m - 607,65 m2;
· drogi dojazdowe do separatorów szer. 3,0m - 50,25 m2;

· poszerzenie istniejącej drogi do szer. 7 m - 45,25 m2;

5. DANE INFORMACYJNE.

Istniejący teren  nie jest wpisany do rejestru zabytków i częściowo podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr XLII/464/2013 z dnia 27.07.2013 r. i Uchwała Nr XLIX/456/2010 z dnia 23.06.2010 r.
6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ.

Nie dotyczy.

7.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA.

- przewidywana  ilość  wykorzystywanej wody  i  innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,

Do budowy przewiduje się wykorzystanie materiałów dopuszczalnych do stosowania w budownictwie oraz materiałów ogólnodostępnych tj. kruszywo, cement, gotowe elementy betonowe i wyroby do budowy.

- rozwiązania chroniące środowisko,

Wykonanie elementów nawierzchni urządzeń komunikacyjnych i pozostałych budowli inżynieryjnych z materiałów posiadających certyfikaty i atesty z zastosowaniem sprawdzonych technologii oraz odprowadzanie wód  opadowych  do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej przyczynią się  do  podniesienia  jakości  użytecznej opracowywanego terenu. 

- rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska dodatkowych substancji mogących pogorszyć jego stan.

- możliwe trans graniczne oddziaływanie na środowisko- nie dotyczy,

- obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Teren, na którym zlokalizowane jest omawiane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze terenów chronionych: obszar Chronionego Krajobrazu "Pojezierze Północnej Suwalszczyzny". 

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje wzrostu zagrożeń dla środowiska przyrodniczego.                     

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH.

„Rozbudowa ulicy Krzywólka w Suwałkach na odcinku od pętli autobusowej do posesji przy ul. Krzywólka 36 wraz z infrastrukturą techniczną” będzie prowadzona z materiałów i prefabrykatów posiadających atesty i aprobaty techniczne. Nawierzchnia urządzeń komunikacyjnych będzie wykonana o nawierzchni utwardzonej. 

Odprowadzanie wód opadowych z w/w terenu nastąpi poprzez projektowaną kanalizację deszczową i odpowiednie nachylenie nawierzchni. 

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH DANYCH POWIERZCHNIOWYCH I KUBATUROWYCH.

Nie dotyczy.

O p r a c o w a ł:  

mgr inż.

Barbara Rudzewicz
nr uprawnień: PDL/0029/POOD/04

