## Technik OZE cz3
Nr sprawy: ZP.271.03.2019 Załącznik nr 2.3
FORMULARZ CENOWY
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach - wyposażenie
Część 3 – moduły fotowoltaiczne
Dostawa wyposażenia pracowni dla zawodu: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) część 3
L.P. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (parametry minimalne) | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA (ZŁ) | WARTOŚĆ NETTO | Producent, model | Plan rozmieszczenia sprzętu ( pracownia, w której będzie zamontowany zakupiony sprzęt)
NETTO
1 | Moduł fotowoltaiczny | Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach | 1 | 0 | 0 |  | C10: pracownia eksploatacji OZE
Stanowisko powinno umożliwić pracę w laboratorium/pracowni — z oświetlaczem lub oświetleniem naturalnym.
Funkcje dydaktyczne:
— zapoznanie się z budową oraz zasadą działania instalacji fotowoltaicznej typu off-grid,
— nauka obsługi i programowania kontrolera ładowania,
— wyznaczenie charakterystyk prądowo-napięciowych i sprawności
— badanie zależności mocy paneli od ich kąta nachylenia,
— porównanie pracy układu badanego przy oświetleniu słonecznym i sztucznym,
— wykorzystywanie specjalistycznych narzędzi pomiarowych z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Minimalne wyposażenie stanowiska:
1. Moduł badawczy:
— Panel fotowoltaiczny min. 10 W – 1 szt.
— Układ pomiaru kąta nachylenia panelu fotowoltaicznego – 1 szt.
— Konstrukcja (stelaż) stanowiska z profili aluminiowych z możliwością manualnej regulacji kąta
nachylenia paneli, wykonanie mobile (wyposażone w kółka jezdne) – 1 szt.
— Panel wyprowadzeń elektrycznych ze schematem stanowiska – 1 szt.
— Obciążenie rezystancje – 1 szt.
— Multimetr wielofunkcyjny – 2 szt.
2. Moduł oświetlacza:
— Oświetlacz halogenowy o mocy max. 1 kW z możliwością regulacji natężenia światła
— Mobilny stelaż oświetlacza – 1 szt.
3. Moduł instalatorski:
— Stojak na biurko z profili aluminiowych – 1 szt.
— Panel wyprowadzeń elektrycznych – 1 szt.
— Regulator ładownia dostosowany do parametrów paneli fotowoltaicznych – 1 szt.
— Akumulator dostosowany do pracy cyklicznej – 1 kpl.
— Prosty odbiornik np. żarówka LED – 1 szt.
4. Aparatura pomiarowa:
— Solarymetr – 1 szt.
— Pirometr – 1 szt.
— Luksomierz – 1 szt.
5. Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim
|  |  | Suma | 0 | 0
|  |  |  | VAT | 0
|  |  |  | Wartość brutto | 0