## Technik OZE cz4
Nr sprawy: ZP.271.03.2019 Załącznik nr 2.4
FORMULARZ CENOWY
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach - wyposażenie
Część 4 – kocioł opalany biomasą
Dostawa wyposażenia pracowni dla zawodu: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) część 4
L.P. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (parametry minimalne) | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA (ZŁ) | WARTOŚĆ NETTO | Producent, model | Plan rozmieszczenia sprzętu ( pracownia, w której będzie zamontowany zakupiony sprzęt)
NETTO
1 | Kocioł opalany biomasą | Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach | 1 | 0 | 0 |  | C10: pracownia eksploatacji OZE
Zestaw dydaktyczny kotła na biomasę do samodzielnego montażu, wyposażony w kocioł o mocy min. 10 kW z podajnikiem biomasy z możliwością podłączenia do zasobnika ciepła. Po montażu zestaw zabezpieczony zostanie zgodnie z wymaganiami. Kocioł na biomasę całkowicie wyposażony i oprzyrządowany, zasilany biopaliwem (pelety), wyposażony w wydajny palnik oraz automatykę.
Elementy zestawu (bez orurowania i kształtek) do samodzielnego montażu kotła na biomasę:
1. Automatyczny kocioł na biomasę
2. Termometry szt.2
3. Naczynie przeponowe
4. Grupa bezpieczeństwa
5. Licznik ciepła
6. Manometr
7. Filtr
8. Spust wody
9. Zawory odcinające 6 szt.
10. Nagrzewnica powietrza min 10 kW
11. Pompy obiegowe 2 szt.
12. Zasobnik na wodę min 100l
13. Zawór regulacyjny czterodrożny
14. Rotametry szt 2 (pomiar natężenia przepływu)
Oprzyrządowanie:
- Analizator spalania do pomiaru składu spalin w kominie (z pomiarem O2, CO i NOx)
|  |  | Suma | 0 | 0
|  |  |  | VAT | 0
|  |  |  | Wartość brutto | 0