## Technik OZE cz5
Nr sprawy: ZP.271.03.2019 Załącznik nr 2.5
FORMULARZ CENOWY
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w mieście Suwałki poprzez rozbudowę infrastruktury Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach - wyposażenie
Część 5 – pompa ciepła
Dostawa wyposażenia pracowni dla zawodu: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE) część 5
L.P. | NAZWA | OPIS GŁÓWNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (parametry minimalne) | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA (ZŁ) | WARTOŚĆ NETTO | Producent, model | Plan rozmieszczenia sprzętu ( pracownia, w której będzie zamontowany zakupiony sprzęt)
NETTO
1 | Pompa ciepła | Sprzęt o równoważnych lub lepszych parametrach | 1 | 0 | 0 |  | C10: pracownia eksploatacji OZE
Stanowisko pompy ciepła powinno umożliwiać zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z termodynamiką. Stanowisko powinno być przeznaczone do pracy w laboratorium/pracowni.
Funkcje dydaktyczne do spełnienia:
poznanie zjawisk fizycznych towarzyszących pracy pompy ciepła,
podstawy termodynamiki,
identyfikacja elementów składowych pompy-ciepła,
poznanie zasady działania sprężarkowej pompy ciepła powietrze-woda,
pomiar efektywności pompy ciepła i badanie jej zależności od temperatury dolnego źródła ciepła.
Minimalne wyposażenie stanowiska:
Moduł badawczy:
Konstrukcja stanowiska z profili aluminiowych, umożliwiająca umieszczenie stanowiska na biurku/stoliku szkolnym
Sprężarka małej mocy -1 szt.:
Zasilanie 230 V
Moc min. 372W
Pojemność skokowa min. 8 cm3
Średniotemperaturowy zakres pracy
Czynnik chłodniczy: R134a
Instalacja elektryczna – 1 kpl.
Model instalacji rurowej – 1 kpl.
Skraplacz – 1 szt.:
Spiralny
Ilość zwojów: 8
Wykonany z miedzi
Parownik – 1 szt.
Spiralny
Ilość zwojów: 12
Wykonany z miedzi
Zawór rozprężny – 1 szt.
Presostat – 1 szt.
Okienko inspekcyjne – 1 szt.
Zbiornik badawczy ciepłej wody: poj. 3 l, z podstawką z tworzywa sztucznego – 1 szt.
Zbiornik badawczy zimnej wody: poj. 3 l, z podstawką z tworzywa sztucznego – 1 szt.
Elementy konstrukcyjne i wykonawcze niezbędne do prawidłowej i bezawaryjnej pracy stanowiska badawczego
Instrukcja stanowiskowa w języku polskim – 1 kpl.
Zasilanie stanowiska: sieciowe 1-fazowe, 230 V AC, 50 Hz
Aparatura pomiarowa:
Manometry: Ciśnienie niskie: do 250 psi, Ciśnienie wysokie: do 500 psi – 2 szt
Termometry: co najmniej 0-100°C – 2 szt.
Licznik energii elektrycznej – 1 szt.
Stoper – 1 szt.
Schemat stanowiska
Instrukcja użytkownika z programem ćwiczenia w języku polskim
|  |  | Suma | 0 | 0
|  |  |  | VAT | 0
|  |  |  | Wartość brutto | 0