Nr sprawy: ZP.271.12.2019                                                                                  Załącznik nr 12   

"Adaptacja budynku przy ulicy Kościuszki 6 na żłobek".

Roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Zadanie obejmuje: 
Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na rewaloryzacji zabytkowego              2-kondygnacyjnego budynku przy ul. Kościuszki 6 w Suwałkach jako przebudowa budynku użyteczności publicznej na potrzeby żłobka. Przebudowa, nadbudowa i remont zabytkowego budynku ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek miejski z instalacjami wraz zagospodarowaniem terenu, w tym budową oświetlenia, śmietnika, małej architektury, ogrodzenia, utwardzeń ciągów komunikacyjnych oraz remont zabytkowego ogrodzenia                   i rozbiórka kolidujących istniejących elementów zagospodarowania, w tym:

I. Roboty budowlane.
1. Remont elewacji.
2. Wykonanie robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją.
3. Wszystkie materiały z rozbiórki nadające się do użytku przekazać Zamawiającemu, materiały nie nadające się do użytku zutylizować.
4. Odtworzenie detali architektonicznych gzymsów. Odbudowa  pierwotnych  gzymsów, pilastrów i ozdobników na  elewacji budynku.
5. Skucie tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie nowych z tynków renowacyjnych.
6. Odgrzybianie budynku ścian od wewnątrz i od zewnątrz.
7. Skucie posadzek i tynków wewnętrznych w piwnicy.
8. Demontaż wszystkich instalacji sanitarnych i elektrycznych itp.
9. Wykonanie nowych fundamentów z betonu C20/25.
10. Podbijanie istniejących fundamentów kamiennych betonem ekspansywnym C20/25. 
11. Uzupełnienie istniejących fundamentów kamiennych.
12. Uzupełnianie stropów łukowych z cegły i stropów typu Kleina.
13. Demontaż istniejących schodów i podestów.
14. Demontaż częściowo stropu nad piwnicą.
15. Demontaż stropów nad parterem. 
16. Rozbiórka ścian i kominów wewnętrznych.
17. Wykonanie nowych stropów gęstożebrowych z betonu C30/37 zgodnie z dokumentacją projektową.
18. Wykonanie izolacji ścian zewnętrznych poziomych (iniekcja), pionowych.
19. Wykonanie nowego tynku wraz fakturą elewacyjną na cokole kamiennym budynku zgodnie        z dokumentacją projektową.
20. Wykonanie izolacji na ścianach zewnętrznych od wewnątrz, w piwnicy, na parterze i na piętrze izolacją mineralną o gr. 10,0cm, zgodnie z dokumentacją projektową.
21. Wykonanie nowej klatki schodowej. 
22. Wymiana posadzek wraz z rozbiórką istniejących. 
23. Wymiana istniejącego pokrycia dachowego na nowe z blachy stalowej powlekanej matowej     
o grubości blachy 0,6mm.
24. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej matowej o grubości blachy 0,6mm.
25. Montaż ław kominiarskich oraz stopni na dachu w kolorze pokrycia dachowego.
26. Wymiana orynnowania na stalowe ocynkowane powlekane (rynna 180, rura 150)
27. Wymiana istniejącej drewnianej konstrukcji dachowej na nową. 
28. Wymiana stolarki okiennej z nawiewnikami higrosterowalnymi i drzwiowej na nową zgodnie z dokumentacją projektową. 
29. Sufit podwieszany z płyt g-k i sufit dźwiękochłonny o projektowanej odporności ogniowej, zgodnie z dokumentacją.  
30. Osadzenie okien dachowych połaciowych.
31. Osadzenie klapy oddymiającej wraz z siłownikiem, kompletna spełniająca warunki p.poż.
32. Wykonanie nowych kominów wraz z główkami kominowymi i wykonanie nowych przewodów kominowych.
33. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń (w pomieszczeniach sanitarnych - wentylacja 
wspomagana mechanicznie, w pom. zmywalni i przygotowalni mechaniczna nawiewno-wywiewna).
34. Wykonanie szybu windowego.
35. Montaż dźwigu osobowo towarowego łączącego kondygnacje nadziemne. 
36. Wykonanie nowych instalacji wewnętrznych.
37. Wykonanie daszku nad wejściem. 
38. Całkowite rozebranie i przebudowa betonowych schodów zewnętrznych oraz  wejść do budynku. 

39. Dostawa i montaż doświetlaczy piwnicznych zewnętrznych systemowe z PCV z kratą 
doświetlającą z rurą drenarską i zasypką o frakcji 8-16mm. Zgodnie z dokumentacją projektową.
40. Istniejąca wewnętrzna drewniana klatka schodowa zostanie poddana renowacji, ze względu 
na zmianę wysokości stropu usuwa się dwa ostatnie stopnie w górnym biegu klatki. 
41. Hydrofobizacja  lica  zewnętrznego fundamentów kamiennych  i odtworzonych cokołów np. 
preparatami  hydrofobizującymi żywicznymi.
42. Osuszanie obiektu metodą nieinwazyjną, polegającą na zablokowaniu procesu podciągania 
kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie dobranego urządzenia. 
43. Dostosowanie obiektu do warunków ochrony przeciwpożarowej.

44. Wydzielenie klatek schodowych pożarowo.

45. Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

46. Podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej.
II. Zagospodarowanie terenu. 
1. Rozbiórki niezbędne – obiekty terenowe, nawierzchnie betonowe, opaska wokół budynku, piwnica zewnętrzna oraz nieczynna fontanna.
2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni bezpośrednio przy budynku.
3. Wykonanie nowych nawierzchni ruchu pieszego, kołowego.
4. Wykonanie placu gospodarczego wraz z budową budynku śmietnika.
5. Remont istniejącego muru ogrodzeniowego od ul. Kościuszki (zbicie starego tynku, wykonanie nowego wraz z malowaniem i obróbkami z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, odtworzenie istniejących detali architektonicznych).
6. Demontaż istniejącego ogrodzenia od strony Północnej, Wschodniej i Południowej.
7. Montaż nowych furtek i bramy wjazdowej od strony ul. Kościuszki.
8. Wykonanie nowego ogrodzenia posesji od strony Północnej, Wschodniej i Południowej.
9. Montaż stojaka dla rowerów, ustawienie ławek i małej architektury.
10. Ukształtowanie terenu.

11. Wykonanie dojazdu z podłączeniem do istniejącego zjazdu z ul. Kościuszki.

12. Wykonanie chodników i dojść.

13. Wykonanie opaski wokół budynku.

14. Utwardzenie na pojemniki szczelne na odpady komunalne.

15. Wykonanie zieleni.

16. Wykonanie infrastruktury technicznej wewnątrz nieruchomości.

17. Przebudowa przyłączy do budynku z dostosowaniem do nowego zapotrzebowania w media.
18. Przebudowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci centralnego ogrzewania.
19. Przebudowa przyłącza energetycznego i telekomunikacyjnego.
20. Sanitarne wyrównanie ukorzenienia i korony drzewa sąsiadujących z budynkiem.

21. Wykonanie małej architektury w formie dwóch placów zabaw, wyposażone w urządzenia (zabawki) typowe w konstrukcji stalowej z elementami z drewna klejonego, ławki wypoczynkowe           i kosze na śmieci oraz wykonanie ogrodzenia placu zabaw.

22. Uporządkowanie spływu wód opadowych wokół budynku (chodniki, opaski ,korytka).
23. Wszystkie materiały z rozbiórki nadające się do użytku przekazać Zamawiającemu, materiały nie nadające się do użytku zutylizować.
III. Roboty sanitarne.
1. Wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych - wentylacja wspomagana mechanicznie, w pom. zmywalni i przygotowalni mechaniczna nawiewno-wywiewna.
2. Wykonanie nowych przyłączy: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłownicze. 
3. Wykonanie wodociągu - przyłącze wodociągowe do istniejącej sieci miejskiej od strony ulicy Kościuszki.
4. Wykonanie kanalizacji sanitarnej – przyłącze kanalizacyjne do istniejącego budynku od strony ulicy do sieci miejskiej.
5. Wykonanie kanalizacji deszczowej – wody opadowe odprowadzone są do miejskiej kanalizacji deszczowej.
6. Wykonanie przyłącza instalacji cieplnej – z miejskiej sieci centralnego ogrzewania.
7. Wykonanie nowych instalacji sanitarnych wewnątrz budynku tj.:
· instalacja wod.-kan.,

· instalacja p.poż.,

· kanalizacja wewnętrzna bytowo-gospodarcza,

· kanalizacja deszczowa,

· instalacja c.o.,

· wentylacja mechaniczna

IV. Roboty elektryczne.
1. Wykonanie monitoringu wewnątrz budynku.
2. Wykonanie monitoringu na zewnątrz budynku (budynek, plac zabaw, zagospodarowanie). 
3. Wykonanie nowych przyłączy: elektroenergetyczne, sieci oświetleniowej, komputerowej, telefonicznej, internetowej, domofonowej. 
4. Demontaż wszystkich słupów nieczynnych linii i napowietrznych przyłączy.
5. Przebudowa przyłącza energetycznego i telekomunikacyjnego.
6. Przebudowa istniejącego przyłącza kablowego NN. 
7. Wykonanie sieci oświetlenia terenu – dookoła obiektu według projektu.
8. Wykonanie sieci telekomunikacyjnej. 
9. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynku tj.:
· wewnętrzne linie zasilające,

· rozdzielnice elektryczna,

· instalacja oświetleniowa,

· instalacja gniazd wtykowych 230V oraz 400V,

· instalacja przeciwprzepięciowa,

· połączenia główne i wyrównawcze,

· instalacja odgromowa,

· instalacja SSP,

· budowa linii kablowej nN oświetlenia terenu,

· budowa wewnętrznej linii zasilającej WLZ,

· budowa słupów oświetlenia terenu.

Wszelkie prace na zabytku należy prowadzić w porozumieniu z konserwatorem zabytków.

Wykonawca ma obowiązek dopełnić wszelkich formalności, wynikających z zajęciem pasa drogowego tj. uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego, dokonać opłat z tym związanych, wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji robót i zabezpieczyć ustawione rusztowania wraz z wygrodzeniem i oznakowaniem na czas prowadzenia robót.

Ponadto, wszystkie koszty związane ze złożeniem wniosku i przeprowadzeniem przeglądu UDT ponosi Wykonawca.  

Wykonawca ma obowiązek odtworzenie wszystkich elementów stałych w tym; chodnika, 
drogi, znajdujących się w zajętym pasie drogowym, rozbieranych na czas wykonywania robót budowlanych. 

Zamówienie nie obejmuje; mebli, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, wyposażenia technologicznego, wyposażenia rozdzielni wydawania posiłków i pojemników do cateringu.


