## Arkusz1
Nr sprawy: ZP.271.35.2019 Załącznik nr 2.1
FORMULARZ CENOWY
Przetarg nieograniczony pn. „Komputery 2019 II”
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu (parametry sprzętu wymagane przez Zamawiającego) |  | Parametry sprzętu oferowanego przez Dostawcę (należy wypełnić jeżeli różne od wymaganych) | Producent model (należy wypełnić) | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
Część I
1 | Serwer NAS | Obudowa | serwerowa do szafy rackowej o wysokości 3U |  |  | 1 |  | 0
|  | procesor | minimum Czterordzeniowy o częstotliwości min. 2 GHz, z jednostką Zmiennoprzecinkowa, oraz mechanizmem szyfrowania sprzętowego (AES-NI)
|  | Pamięć | 8GB
|  | Ilość gniaz pamięci RAM | 4
|  | Kieszeń/kieszenie na dyski | 16 szt 3,5 "
|  | Dyski obsługiwane | 3,5 SATA III, 2,5 SATAIII
|  | Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap) | TAK
|  | Gniazdo mSATA | 2
|  | Cache Accelerate | 2 x dysk min. 240 GB M2 - kompatybilne z gniazdem msata oraz poprawnie współpracujące z NAS
|  | USB | min. 4 x USB 2.0 i 2x USB 3.0
|  | LAN | 4 x 1GbE z funkcją agregacji, 2 x LAN SFP+ 10GbE
|  | Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL) | TAK
|  | serwer FTP | TAK
|  | serwer plików | TAK
|  | Zasilacze | min. 2
|  | Szyn do montażu w szafie rack | Zestaw wysuwanych szyn do szafy rack gł. 100cm
|  | Uwagi | Pełna kompatybilność z Hybrid Backup Sync
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy
2 | Dyski do Serwera NAS | Pojemność | 8 TB |  |  | 16 |  | 0
|  | Interfejs | SATAIII
|  | Typ | magnetyczny do NAS
|  | Format | 3,5"
|  | Prędkość obrotowa | 7200 obr./min.
|  | Pamięć cache | min. 128 MB
|  | MTBF | min 1M godz.
|  | Gwarancja | Min.36 miesięcy
|  | Uwagi | Kompatybilność z Serwerem NAS z poz 1 w częśći I, dodatkowo sanki do zamontowania w NAS jeżeli nie ma ich na wyposarzeniu NAS, Dyski muszą byś sklasyfikowane przez producenta jako dyski do NAS.
[6 empty] | Łącznie netto |  | 0
[6 empty] | VAT |  | 0
[6 empty] | Łącznie brutto |  | 0