Nr sprawy: ZP.271.049.2019                                                                        Załącznik nr 6 
UWAGI : 

· Wszystkie zastosowane materiały powinny być zgodne z aktualnymi przepisami. 
· Zabrania się zastosowania materiałów oraz wyrobów łatwo zapalanych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
· Na drogach komunikacji ogólnej, służącej celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. 
· Wszelkie roboty winny być wykonane pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz według „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”.
· W przypadku podanych dokładnych materiałów i producentów dopuszcza się zastosowanie innych produktów o właściwościach nie gorszych niż zaproponowane. 
· Specyfikowane i wskazywane produkty należy traktować jako produkty wzorcowe, które mogą zostać zastąpione innymi, ale o parametrach technicznych, użytkowych i estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy produktów, materiałów i urządzeń mają znaczenie dla określenia standardów wyrobów i standardów procedur ich wbudowania, niezależnie od formy zapisów w treści dokumentacji
· Przed przystąpieniem do realizacji należy wymiary sprawdzić dokładnie w naturze. 
