## Zestawienie zbiorcze
Nr sprawy:ZP.271.83.2019 |  | Załącznik nr 2
Projekt nr WND-RPPD.05.03.01-20-0164/18 pn.
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) – II etap” - Przedszkole nr 7
FORMULARZ CENOWY
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Lp. | Wyszczególnienie robót | Wartość
1 | 2 | 3
ROBOTY KWALIFIKOWALNE
ROBOTY BUDOWLANE
1 | Wymiana stolarki okiennej | 0
2 | Wymiana stolarki drzwiowej | 0
3 | Ocieplenie stropodachu | 0
4 | Ocieplenie stropu nad piwnicą | 0
5 | Ocieplenie ścian nadziemia | 0
6 | Ocieplenie ścian fundamentowych | 0
ROBOTY ELEKTRYCZNE
7 | Prace zabezpieczające | 0
8 | Montaż złącza kablowego | 0
9 | Rozdzielnie, skrzynki ppoż. | 0
10 | Oprzewodowanie, osprzęt, montaż opraw oświetleniowych łącznie z odnowieniem pomieszczeń po wymianie instalacji | 0
11 | Instalacja fotowoltaiczna | 0
12 | Instalacja odgromowa | 0
13 | Pomiary | 0
ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE
ROBOTY BUDOWLANE
14 | Stolarka przeciwpożarowa | 0
15 | Oddymianie klatek schodowych | 0
16 | Roboty zewnętrze i towarzyszące (schody, zadaszenia, zabudowa logii) | 0
| Razem wartość wszystkich robót netto: | 0
| Podatek VAT: | 0
| Razem wartość wszystkich robót brutto: | 0

## roboty budowlane
Nr sprawy:ZP.271.83.2019 |  |  | Załącznik nr 2
Projekt nr WND-RPPD.05.03.01-20-0164/18 pn.
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) – II etap” - Przedszkole nr 7
FORMULARZ CENOWY
ROBOTY BUDOWLANE
Nr poz. | SST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY KWALIFIKOWALNE
1. Wymiana stolarki okiennej CPV: 45420000-7, 42421110-8
1.1. Stolarka okienna
1 | SST-10 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i pcv o powierzchni do 1 m2 - demontaż istniejącej stolarki okiennej | szt. | 46 |  | 0
2 | SST-03 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 | m2 | 19.42 |  | 0
3 | SST-10 | Wykucie z muru ościeżnic pcv o powierzchni do 2 m2 - demontaż istniejacej stolarki okiennej | szt. | 19 |  | 0
4 | SST-03 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2 | m2 | 24.16 |  | 0
5 | SST-10 | Wykucie z muru ościeżnic pcv o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż istniejącej stolarki okiennej | m2 | 180.05 |  | 0
6 | SST-03 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m2 | m2 | 42.26 |  | 0
7 | SST-03 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5m2 | m2 | 137.79 |  | 0
8 | SST-03 | Nawietrzaki podokienne - poz. zas. montaż nawiewników higrosterowalnych o wydajności 30m3 | szt. | 128 |  | 0
9 | SST-10 | Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki | m3 | 15.63 |  | 0
1.2. Drzwi balkonowe
10 | SST-10 | Wykucie z muru ościeżnic pcv o powierzchni do 2 m2 - demontaż istniejących drzwi balkonowych | szt. | 4 |  | 0
11 | SST-03 | Montaż drzwi balkonowych | m2 | 7.22 |  | 0
12 | SST-10 | Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki | m3 | 0.51 |  | 0
Razem wymiana stolarki okiennej do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
2. Wymiana stolarki drzwiowej CPV: 45420000-7, 42421110-8
13 | SST-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie drzwi aluminiowych | m2 | 2.75 |  | 0
14 | SST-10 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż drzwi drewnianych zewnętrznych | m2 | 3.12 |  | 0
15 | SST-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie istniejacej stolarki drzwiowej (aluminiowej) | m2 | 16.29 |  | 0
16 | SST-03 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych | m2 | 5.52 |  | 0
17 | SST-03 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych | m2 | 16.72 |  | 0
18 | SST-10 | Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki | m3 | 1.55 |  | 0
Razem wymiana stolarki drzwiowej do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
3. Ocieplenie stropodachu CPV: 45110000-1, 45324000-4, 45260000-7, 45321000-3, 45453000-7
Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej grubości 24 cm (ocieplenie z naprawą pokrycia dachowego)
19 | SST-08 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu (kominy) | m2 | 12.19 |  | 0
20 | SST-04 | Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (kominy) | m2 | 40.62 |  | 0
21 | SST-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach -(kominy) | m2 | 40.62 |  | 0
22 | SST-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa (kominy) | m2 | 40.62 |  | 0
23 | SST-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich (kominy) | m2 | 40.62 |  | 0
24 | SST-06 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm (obróbki na czapkach kominów) | m2 | 13.51 |  | 0
25 | SST-05 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej czapek kominów | m2 | 12.28 |  | 0
26 | SST-05 | Zamocowanie siatki w ramkach na otworach wentylacyjnych komiów | m2 | 8.56 |  | 0
27 | SST-06 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 76.94 |  | 0
28 | SST-05 | Docieplenie stropodachu wełną minetalną granulowaną, o grubości 24 cm metodą nadmuchu do przestrzeni stropodachu, wraz z wykonaniem otworów dachu ich zasklepieniem i naprawą pokrycia oraz wszelkimi pracami pomocniczymi i niezbędnymi robotami towarzyszącymi. | m2 | 908.4 |  | 0
29 | SST-05 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną jednowarstwowe | m2 | 944.25 |  | 0
30 | SST-05 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną - obróbki z papy nawierzchniowej | m2 | 33.06 |  | 0
31 | SST-06 | Obłożenie attyk od góry płytą OSB grubości 15 mm | m2 | 73.28 |  | 0
32 | SST-06 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | 1 m2 | 109.89 |  | 0
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropianem (styropapa)
33 | SST-06 | Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki do dalsz.użytku. Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | m | 15.68 |  | 0
34 | SST-06 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 21.91 |  | 0
35 | SST-05 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie - poz. zas dla wykonania docieplenia ze styropapy gr 20 cm (lambda=0,038 W/mK) | m2 | 110.22 |  | 0
36 | SST-05 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną jednowarstwowe | m2 | 107.54 |  | 0
37 | SST-05 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną. Pokrycie papą termoizolacyjną - obróbki z papy nawierzchniowej | m2 | 2.48 |  | 0
38 | SST-06 | Obłożenie attyk od góry płytą OSB grubości 15 mm | m2 | 10.16 |  | 0
39 | SST-06 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | 1 m2 | 32.83 |  | 0
40 | SST-06 | Rynny dachowe półokrągłe o średnicy 12 cm. Rynny systemowe z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką | 1 m | 15.68 |  | 0
Razem ocieplenie stropodachu do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
4. Ocieplenie stropu nad piwnicą CPV: 45321000-3, 45442100-8
41 | SST-04 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 752.59 |  | 0
42 | SST-04 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie. | m2 | 752.59 |  | 0
43 | SST-04 | Ocieplenie stropu nad piwnicą płytami styropianowymi - systemowe. Przyklejenie płyt styropianowych (strop nad piwnicą od spodu), płyty styropianowe EPS 70-031 gr 11 cm | m2 | 752.59 |  | 0
44 | SST-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych | szt | 3010.36 |  | 0
45 | SST-04 | Przyklejenie warstwy siatki na stropie przy ociepleniu płytami styropianowymi (strop nad piwnicą) | m2 | 752.59 |  | 0
46 | SST-07 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem | m2 | 752.59 |  | 0
Razem ocieplenie stropu nad piwnicą do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
5. Ocieplenie ścian nadziemia CPV: 45321000-3, 45324000-4, 45262100-2
47 | SST-06 | Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | m | 9.2 |  | 0
48 | SST-06 | Rozebranie pokryć, rynien, rur spust.i obróbek blach.oraz przyg.blachy z rozbiórki dodalsz.użytku. Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp.. z blachy nie nadającej się do użytku | 1 m2 | 44.51 |  | 0
49 | SST-10 | Demontaż balustrad zewnetrznych stalowych | m2 | 20.57
50 | SST-10 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm | m3 | 0.48 |  | 0
51 | SST-10 | Demontaż zadaszen systemowych | kpl | 2
52 | SST-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Zamocowanie listwy cokołowej okapowej | m | 176.63 |  | 0
53 | SST-04 | Docieplenie ścian w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemów dopuszczonych do obrotu (łącznie z montażem kratek wetylacyjnych). Płyty styropianowe frezowane samogasnące EPS 70-031 grubości 13 cm, preparat gruntujący , zaprawa klejowa systemowa, siatka zbrojąca z włókna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej zgodnie z dokumentacją. | 1 m2 | 1716.04 |  | 0
54 | SST-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian | szt | 10296.24 |  | 0
55 | SST-04 | Docieplenie ościeży w technologii lekkiej mokrej w jednym z systemów dopuszczonym do obrotu. Styropian grubości 2 cm, preparat gruntujący , zaprawa klejowa systemowa, siatka zbrojąca z włókna szklanego, wyprawa z masy tynkarskiej zgodnie z kolorystyką elewacji. | m2 | 166.33 |  | 0
56 | SST-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 777.97 |  | 0
57 | SST-04 | Rusztowania zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowania do 10 m łącznie z czasem pracy rusztowania | m2 | 1893.77 |  | 0
58 | SST-06 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Obróbki o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm | m2 | 71.61 |  | 0
59 | SST-06 | Montaż z gotowych elementów - rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm. Rury spustowe systemowe z blachy powlekanej zgodnie z kolorystyką. | m | 9.2 |  | 0
60 | SST-10 | Załadowanie, transport i wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki łącznie z ich utylizacją | m3 | 0.48 |  | 0
Razem ocieplenie ścian nadziemia do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
6. Ocieplenie ścian fundamentowych CPV: 45320000-6, 45321000-3, 45110000-1, 45400000-1, 45450000-6, 45453000-7
61 | SST-01 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 49.94 |  | 0
62 | SST-10 | Demontaz oraz ponowny montaż (po zakończeniu robót budowlanych) pochylni stalowej przy wejsciu | kpl | 1 |  | 0
63 | SST-10 | Rozbiórka nawierzchni z polbruku przeznaczonego do ponownego ułożenia. | m2 | 235.96 |  | 0
64 | SST-10 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1m2 | szt | 15 |  | 0
65 | SST-10 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm | m3 | 17.02 |  | 0
66 | SST-10 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm | m3 | 3.38 |  | 0
67 | SST-10 | Załadowanie, transport i wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki łącznie z ich utylizacją | m3 | 20.01 |  | 0
68 | SST-01 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład. Wykopy w gruncie kat. III | m3 | 245.63 |  | 0
69 | SST-01 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 264.83 |  | 0
70 | SST-01 | Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą. Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie (emulsja bitumiczna). | m2 | 264.16 |  | 0
71 | SST-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Izolacja bitumiczna grubowarstwowa - pierwsza warstwa | m2 | 264.16 |  | 0
72 | SST-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Izolacja bitumiczna grubowarstwowa - każda następna warstwa | m2 | 264.16 |  | 0
73 | SST-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi systemowe. Przyklejenie płyt styropianowych do ścian Styropian XPS300-035 o niskiej nasiąkliwości grubości 17 cm | m2 | 264.16 |  | 0
74 | SST-01 | Montaż doświetla piwnicznego z PCV | szt | 17 |  | 0
75 | SST-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej izolacyjnej kubełkowej fundamentowej | m2 | 264.16 |  | 0
76 | SST-01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Wykopów w gruncie kat. III-IV głębokości do 1,5m i szerokości 0,8-1,5m | m3 | 200.72 |  | 0
77 | SST-01 | Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Zagęszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III | m3 | 200.72 |  | 0
78 | SST-02 | Obrzeża betonowe 20x6cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 90.97 |  | 0
79 | SST-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - szara, na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 45.49 |  | 0
80 | SST-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce cementowo-piaskowej - odtworzenie rozebranej nawierzchni | m2 | 235.96 |  | 0
81 | SST-01 | Wywóz gruntu z wykopu - roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi | m3 | 44.91 |  | 0
Razem ocieplenie ścian fundamentowych do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE
14. Stolarka przeciwpożarowa CPV: 45420000-7, 42421110-8
82 | SST-03 | Montaż okien aluminiowych o powierzchni do 3,0m2 - okna EI 30 | m2 | 4.025 |  | 0
83 | SST-10 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 zweryfikować | szt. | 11 |  | 0
84 | SST-03 | Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - drzwi EI 30 | m2 | 22.55 |  | 0
85 | SST-03 | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych - drzwi EI 30 | m2 | 8.406 |  | 0
86 | SST-10 | Poszerzenie otworów drzwiowych | kpl | 14 |  | 0
87 | SST-10 | Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki | m3 | 1.81 |  | 0
Razem stolarka przeciwpożarowa do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
15. Oddymianie klatek schodowych CPV: 45111000-8, 45220000-5, 45260000-7, 45324000-4, 44112310-4, 45442100-8
Montaż klap oddymiających
88 | SST-14 | Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami | kpl | 3 |  | 0
89 | SST-10 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka stropu pod klapy dymowe | m3 | 3.71 |  | 0
90 | SST-10 | Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | gniazdo | 12 |  | 0
91 | SST-14 | Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych | m | 19 |  | 0
92 | SST-14 | Płyty żelbetowe stropowe, płaskie lub na żebrach, grubości 8cm z ręcznym układaniem betonu | m2 | 8.1 |  | 0
93 | SST-14 | Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty | m2 | 8.1 |  | 0
94 | SST-14 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli | t | 0.09 |  | 0
95 | SST-14 | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli | t | 0.04 |  | 0
96 | SST-10 | Wycięcie otworów w dachu na klapy dymowe | kpl | 3 |  | 0
97 | SST-14 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej | m3 | 2.05 |  | 0
98 | SST-14 | Rozebranie stemplowań pojedynczymi stemplami | kpl | 3 |  | 0
99 | SST-08 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich | m2 | 9.69 |  | 0
100 | SST-14 | Świetliki i klapy dymowe o powierzchni 1.0-1.5 m2 - klapy dymowe | kpl | 3 |  | 0
101 | SST-14 | Obróbki włazów dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej | m | 17.08 |  | 0
102 | SST-10 | Załadowanie, transport i wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki łącznie z ich utylizacją | m3 | 4.32 |  | 0
Napowietrzanie klatek schodowych
107 | SST-10 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej - po. zas. dla wykucia otworów w ścianach zewnętrznych pod wentylatory napowietrzajace | m3 | 1.74 |  | 0
108 | SST-14 | Kompletne wykonanie nadproży z belek stalowych | mb | 3.9 |  | 0
109 | SST-08 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów | m | 11.52 |  | 0
110 | SST-14 | Wentylatory kanałowe napowietrzające V=23000m3/h | szt | 3 |  | 0
111 | SST-14 | Klapy przeciwpożarowe odcinające z siłownikiem, kołowe | szt | 3 |  | 0
Razem oddymianie klatek schodowych do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
16. Roboty zewnętrzne (schody, zadaszenia), zabudowa logii CPV: 45453000-7, 45431000-7, 45421160-3, 45324000-4, 45260000-7,4545000-6
Schody zewnętrzne
112 | SST-10 | Demontaż balustrad zewnetrznych stalowych | m2 | 5.8 |  | 0
113 | SST-10 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej | m2 | 13.14 |  | 0
114 | SST-10 | Załadowanie, transport i wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki łącznie z ich utylizacją | m3 | 0.26 |  | 0
115 | SST-15 | Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - poz. zas. okładzina z płytek kamiennych | m2 | 38.14 |  | 0
116 | SST-15 | Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wymiarach 30x30cm | m2 | 9.77 |  | 0
117 | SST-16 | Balustrady z pochwytem stalowym - chromowane (2 kpl) | m | 6 |  | 0
118 | SST-04 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | m2 | 22.32 |  | 0
119 | SST-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - nałożenie na podłoże farby gruntującej | m2 | 22.32 |  | 0
120 | SST-04 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 22.32 |  | 0
Zadaszenia
121 | SST-04 | Montaż zadaszeń systemowych | kpl | 3 |  | 0
|  | Zabudowa logii |  |  |  | 0
122 | SST-03 | Montaz ścianek aluminiowych | m2 | 56.4 |  | 0
Razem roboty zewnętrzne do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
RAZEM ROBOTY BUDOWLANE (netto): | [5 empty] | 0

## roboty elektryczne
Nr sprawy:ZP.271.83.2019 |  |  | Załącznik nr 2
Projekt nr WND-RPPD.05.03.01-20-0164/18 pn.
„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych w Suwałkach (Przedszkole nr 3, 4, 7, 8, 10) – II etap” - Przedszkole nr 7
FORMULARZ CENOWY
ROBOTY ELEKTRYCZNE
Nr poz. | SST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ROBOTY ELEKTRYCZNE CPV: 45300000-0, 45310000-3
7. Prace zabezpieczające
1 | SST-12 | Zabezpieczenie istniejących urządzeń do wykorzystania poprzez zakrycie folią, demontaż - przechowanie i ponowny montaż wszystkich wskazanych przez użytkownika urządzeń- około 30 szt. | kpl | 1 |  | 0
Razem prace zabezpieczające do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
8. Montaż złącza kablowego CPV: 44322200-5
2 | SST-12 | Demontaż starego złącza kablowego wraz z niedziałającym układem SZR | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Demontaż kabla o masie do 3kg/m układanego w rurach, blokach lub kanałach zamkniętych | m | 6 |  | 0
4 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 3.4 |  | 0
5 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m | m | 6 |  | 0
6 |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - osłona A75 Arot | m | 6 |  | 0
7 |  | Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 4 |  | 0
8 |  | Układanie folii kalandrowanej na trasie kabli | m | 4 |  | 0
9 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii III | m | 4 |  | 0
10 |  | Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z bednarki o przekroju do 200mm2, w wykopie | szt | 1 |  | 0
11 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III | m3 | 4 |  | 0
12 |  | Montaż fundamentu z żywic poliestrowych o objętości do 0,15m3 w wykopie, w gruncie kategorii IV, pod rozdzielnice ZK3+2TL | szt | 1 |  | 0
13 |  | Montaż złącza kablowego ZK3+2TL | kpl | 1 |  | 0
14 |  | Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych montaż palczatek AK. | szt | 2 |  | 0
15 |  | Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm2 | szt | 8 |  | 0
16 |  | Koszt wyłaczenia w PGE | kpl | 1 |  | 0
Razem montaż złącza kablowego do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
9. Rozdzielnie, skrzynki ppoż. CPV: 31213100-3
| SST-12 | Rozdzielnie
17 |  | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 | szt. | 3 |  | 0
18 |  | Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 | szt. | 1 |  | 0
19 |  | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym | szt. | 3 |  | 0
20 |  | Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) | szt. | 30 |  | 0
21 |  | Tynkowanie wnęk o pow.do 0.25 m2 | m2 | 0.75 |  | 0
22 |  | Tynkowanie wnęk o pow.do 1.0 m2 | m2 | 1 |  | 0
23 |  | Montaż tablicy bezpiecznikowej T1 zbudowanej zgodnie ze schematem E2 | szt. | 1 |  | 0
24 |  | Montaż tablicy bezpiecznikowej T2 zbudowanej zgodnie ze schematem E3 | szt. | 1 |  | 0
25 |  | Montaż tablicy bezpiecznikowej T3 zbudowanej zgodnie ze schematem E4 | szt. | 1 |  | 0
26 |  | Montaż tablicy bezpiecznikowej T4 zbudowanej zgodnie ze schematem E5 | szt. | 1 |  | 0
27 |  | Montaż tablicy bezpiecznikowej RP zbudowanej zgodnie ze schematem E1 | szt. | 1 |  | 0
28 |  | Montaż tablicy bezpiecznikowej TG zbudowanej zgodnie ze schematem E1 | szt. | 1 |  | 0
29 |  | Montaż tablicy bezpiecznikowej TK zbudowanej zgodnie ze schematem E6 | szt. | 1 |  | 0
30 |  | Montaż tablicy bezpiecznikowej TWc zbudowanej zgodnie ze schematem E6 | szt. | 1 |  | 0
Montaż skrzynki WGppoż.
31 |  | Montaż fundamentu z żywic poliestrowych o objętości do 0,10m3 w wykopie, w gruncie kategorii IV, pod rozdzielnice - pod złącze WGppoż | szt | 1 |  | 0
32 |  | Montaż szafki złącza kablowego - Szafka WGppoż zgodnie z projektem w wykonaniu zew. | kpl | 1 |  | 0
33 |  | Instalowanie przeciwpożarowych wyłączników prądu-przycisków w wykonaniu zwykłym z uruchomienia i sprawdzenia na cegle wraz z linią zasilającą kablem HDGS | kpl | 1 |  | 0
Razem rozdzielnie, skrzynki ppoż. do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
10. Oprzewodowanie, osprzęt, montaż opraw oświetleniowych łącznie z odnowieniem pomieszczeń po wymianie instalacji CPV: 45311100-1, 45311200-2, 31520000-7, 45442100-8
| SST-12 | Oprzewodowanie
34 |  | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle | m | 893 |  | 0
35 |  | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP23,RIS21,RL28 o śr.do 47 mm w cegle | m | 48 |  | 0
36 |  | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm | m | 893 |  | 0
37 |  | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm | m | 48 |  | 0
38 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem | m2 | 33.99 |  | 0
39 |  | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 36 |  | 0
40 |  | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 12 |  | 0
41 |  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur LgY50 | m | 60 |  | 0
42 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych YDY5x10 | m | 65 |  | 0
43 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych YDY5x4 | m | 72 |  | 0
44 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych YDY5x6 | m | 85 |  | 0
45 |  | Układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem YDY5x16 | m | 16 |  | 0
46 |  | Przew.kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-24/Al-40 mm2) układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY3x6 | m | 38 |  | 0
47 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku HTKSH5x2,5 | m | 68 |  | 0
48 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku HDGs3x1,5 | m | 125 |  | 0
49 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YDY3x1,5 | m | 505 |  | 0
50 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YnTKSYekw1x3x0,8 | m | 26 |  | 0
51 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YnTKSYekw1x2x0,8 | m | 36 |  | 0
52 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YnTKSYekw3x2x0,8 | m | 36 |  | 0
53 |  | Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku YnTKSYekw2x2x0,8 | m | 28 |  | 0
54 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 1-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 10 |  | 0
55 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5 | m | 1750 |  | 0
56 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 4x1,5 | m | 650 |  | 0
57 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5 | m | 1450 |  | 0
58 |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Cu 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 |  | 0
59 |  | Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm | otw. | 80 |  | 0
| SST-12 | Montaż osprzętu
60 |  | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu betonowym | szt. | 18 |  | 0
61 |  | Zainstalowanie centralek oddymiania | szt. | 3 |  | 0
62 |  | Łączniki światła podtynkowe, świecznikowe, pojedyńcze, schodowe | szt. | 192 |  | 0
63 |  | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm | szt. | 437 |  | 0
64 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 245 |  | 0
65 |  | Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 32A/10mm2 | szt | 10 |  | 0
66 |  | Instalowanie podstaw gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek wkrętami lub śrubami M6 do stropu perforowanego Mocowanie czujki dymu | szt. | 6 |  | 0
67 |  | Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków w wykonaniu zwykłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle | szt. | 6 |  | 0
68 |  | Instalowanie przycisków przewietrzania | szt. | 3 |  | 0
69 |  | Instalowanie czujki pogodowej | szt. | 3 |  | 0
70 |  | Układy sterowania elektrycznego siłownikami w oknach ( 2szt) | ukl. | 3 |  | 0
71 |  | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach | szt. | 3 |  | 0
72 |  | Montaż wentylatora napowietrzania | szt. | 3 |  | 0
73 |  | Montaż instalacji domofonowej zgodnie z PT | kpl | 1 |  | 0
| SST-12 | Oprawy oświetleniowe
74 |  | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt. | 51 |  | 0
75 |  | Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym | szt. | 178 |  | 0
76 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4) | kpl. | 409 |  | 0
77 |  | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) | kpl. | 117 |  | 0
78 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych Oprawa C | szt. | 207 |  | 0
79 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych Oprawa D | szt. | 94 |  | 0
80 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych Oprawa M i M1 | szt. | 33 |  | 0
81 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych Oprawa KP | szt. | 9 |  | 0
82 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych Kinkiet F | szt. | 19 |  | 0
83 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych Oprawa E | szt. | 47 |  | 0
84 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - Oprawa AW1 i AW2 | szt. | 79 |  | 0
85 |  | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 1x20W - końcowych oprawa EW1 | szt. | 38 |  | 0
Odnowienie pomieszczeń po wymianie instalacji elektrycznej
86 | SST-8 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 3049.8 |  | 0
87 | SST-7 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 3049.8 |  | 0
88 | SST-8 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 3049.8 |  | 0
89 | SST-7 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 3049.8 |  | 0
Razem oprzewodowanie, osprzęt, montaż opraw oświetleniowych łącznie z odnowieniem pomieszczeń do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
11. Instalacja fotowoltaiczna CPV: 45261215-4
90 | SST-12 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły | m | 60 |  | 0
91 |  | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 60 |  | 0
92 |  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur SOLARFLEX 1x6 | m | 60 |  | 0
93 |  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur LgY16 | m | 80 |  | 0
94 |  | Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur LgY25 | m | 10 |  | 0
95 |  | Montaż końcówek przez spawanie - przekrój żył do 16 mm2 | szt. | 40 |  | 0
96 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 16 mm2) połączenia wyrównawcze pomiędzy ogniwami - LgY16 | szt. | 40 |  | 0
97 |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 100 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) rozdzielnia falowników TF | szt. | 1 |  | 0
98 |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) falownik Sunny Tripower 5000TL-20 | szt. | 1 |  | 0
99 |  | analogia - montaż konstrukcji wsporczej kolektora | szt. | 20 |  | 0
100 |  | Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) montaż kolektorów fotowoltaicznych | szt. | 20 |  | 0
Razem instalacja fotowoltaiczna do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
12. Instalacja odgromowa CPV: 45312311-0
101 | SST-09 | Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym | m | 230 |  | 0
102 |  | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie | szt. | 130 |  | 0
103 |  | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie | m | 230 |  | 0
104 |  | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow w cegle | m | 72 |  | 0
105 |  | Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd | m | 72 |  | 0
106 |  | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 1m w gruncie kategorii III | m | 300 |  | 0
107 |  | drut ocynkowany dn 8 wciągany do rur | m | 72 |  | 0
108 |  | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm | m | 72 |  | 0
109 |  | Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 55 |  | 0
110 |  | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 9 |  | 0
111 |  | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 9 |  | 0
112 |  | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120mm2 | m | 23 |  | 0
113 |  | Montaż puszek na złączach kontrolnych | szt. | 9 |  | 0
114 |  | Montaż iglic kominowych - długość 0,9m | szt. | 13 |  | 0
115 |  | Montaż iglic na podstawie betonowej - długość 4,0m | szt. | 2 |  | 0
Razem instalacja odgromowa do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
13. Pomiary CPV: 45311200-2
116 | SST-12 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 70 |  | 0
117 |  | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 9 |  | 0
118 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 9 |  | 0
119 |  | Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 1 |  | 0
120 |  | Następny pomiar skutecznosci zerowania | pomiar. | 350 |  | 0
Razem pomiary do zestawienia zbiorczego: | [5 empty] | 0
RAZEM ROBOTY ELEKTRYCZNE (netto): | [5 empty] | 0