## Zestawienie zbiorcze
ZP.271.81.2019 Załacznik nr 2
Formularz cenowy - zestawienie zbiorcze
Rozbudowa ul. Leśnej z połączeniem do ul. Raczkowskiej w Suwałkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Raczkowskiej z ulicą Leśną i ul. Wojczyńskiego - branża drogowa
Lp | Wyszczególnienie robót | Wartość netto
1 | Roboty drogowe | 0
2 | Oświetlenie uliczne | 0
3 | Przebudowa kolizji | 0
4 | Telekomunikacja | 0
5 | Kanalizacja sanitarna | 0
| Razem netto | 0
| VAT | 0
| Razem brutto | 0

## Branża drogowa
ZP.271.81.2019 Załacznik nr 2.1
Formularz cenowy - branża drogowa
Rozbudowa ul. Leśnej z połączeniem do ul. Raczkowskiej w Suwałkach wraz z przebudową skrzyżowania ul. Raczkowskiej z ulicą Leśną i ul. Wojczyńskiego - branża drogowa
Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym. Koszty organizacji ruchu wraz z projektem organizacji na czas robót (+oznakowanie) wraz z robotami pomiarowymi i inwentaryzacją powykonawcza. Roboty pomiarowe geodezyjne (wytyczenie drogi, inwentaryzacja elementów wykonanych, inwentaryzacja powykonawcza, itp.). Sporządzenie projektu powykonawczego stałej organizacji ruchu (spójnego z projektem sporządzonym przez Projektanta. | kpl. | 1 | 0 | 0
2 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45cm | szt | 1 | 0 | 0
3 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55cm | szt | 3 | 0 | 0
4 | Wywożenie dłużyc na odległość do 7 km - w miejsce wskazane przez Zamawiającego | mp | 2.3 | 0 | 0
5 | Wywożenie karpiny na odległość do 7km | mp | 2.6 | 0 | 0
6 | Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km | mp | 2.6 | 0 | 0
7 | Wywożenie gałęzi na odległość 7km | mp | 7.8 | 0 | 0
8 | Dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1km transportu karpiny i gałęzi ponad pierwsze 2km | mp | 7.8 | 0 | 0
9 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia średnich od 31-60% powierzchni | ha | 0.08 | 0 | 0
10 | Wywożenie gałęzi na odległość do 7 km | mp | 22.9 | 0 | 0
11 | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 7 km - usunięcie warstwy humusu | m3 | 4035.9 | 0 | 0
12 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 7 km | m3 | 1140 | 0 | 0
13 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowaniwe, średnia grubość warstwy ok. 12 cm wraz z wywiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora samochodami samowyładowczymi do 7 km, przy mechanicznym załadunku i wyładunku. | m2 | 4560 | 0 | 0
14 | Wbudowanie destruktu na drodze wskazanej przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej, rozplantowanie, wyprofilowanie i zagęszczanie). Przyjąć średnią grubość 10 cm | m3 | 456 | 0 | 0
15 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - materiał z rozbiórki odwieźć na odległość do 7 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego | m2 | 55 | 0 | 0
16 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodem samowyładowczym do upoważnionego zakładu utylizacji i uzyskanie dokumentów przekazania gruzu zgodnych z obowiązującymi przepisami | m3 | 5.5 | 0 | 0
17 | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 66 | 0 | 0
18 | Wywiezienie gruzu (materiału nie nadającego się do ponownego wbudowania) z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodem samowyładowczym do upoważnionego zakładu utylizacji i uzyskanie dokumentów przekazania gruzu zgodnych z obowiązującymi przepisami. Materiał nadający się do ponownego wbudowania odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 7 km. | m3 | 5.3 | 0 | 0
19 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z ławami betonowymi. Krawężniki nadające się do ponownego wbudowania spaletować (palety wykonawcy) odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 7 km, gruzu (materiał nie nadający się do ponownego wbudowania) wywieźć z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodem samowyładowczym do upoważnionego zakładu utylizacji i uzyskać dokumenty przekazania gruzu zgodnie z obowiązującymi przepisami. | m | 83 | 0 | 0
20 | Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo – piaskowej. Materiał kamienny z rozbiórki odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 7 km, gruz (materiał nie nadający się do ponownego wbudowania) wywieźć z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transport gruzu samochodem samowyładowczym do upoważnionego zakładu utylizacji i uzyskać dokumenty przekazania gruzu zgodnie z obowiązującymi przepisami | m | 35 | 0 | 0
21 | Rozebranie słupków do znaków - materiał z rozbiórki odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego | szt | 18 | 0 | 0
22 | Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów materiał z rozbiórki odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego | szt | 18 | 0 | 0
23 | Mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur stalowych o średnicy do 125mm - szt. 2 | mb | 96 | 0 | 0
24 | Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych w gruncie,(3x rura HDPE fi 40/3,7mm, WMR (wiązka mikrorur) - fi 40mm, rura osłonowa HDPE fi 125/7,1mm - szt. 2) | mb | 96 | 0 | 0
25 | Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych w gruncie,(3x rura HDPE fi 40/3,7mm, WMR (wiązka mikrorur) - fi 40mm, rura osłonowa HDPE fi 125/7,1mm - szt. 2) | mb | 562 | 0 | 0
26 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SKR-1 | studnia | 13 | 0 | 0
| D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  | 0
2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
27 | Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami | m3 | 1058.7 | 0 | 0
28 | Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 7.5 | 0 | 0
29 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wysokości do3m, grunt kat.III-IV | m3 | 1066.2 | 0 | 0
30 | Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - DOKOP ((zakup, załadunek, dowóz, rozładunek,wyprofilowanie).Do robót wykorzystać materiał zakupiony w zakładzie do którego wywożono gruz budowlany betonowy (po przekruszeniu) | m3 | 13504.1 | 0 | 0
31 | Formowanie i zagęszczanie walcami nasypów o wysokości do3m, grunt kat.III-IV | m3 | 13504.1 | 0 | 0
| D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
4. D.04.00.00. PODBUDOWY
32 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 5659.5 | 0 | 0
33 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej | m2 | 13439.7 | 0 | 0
34 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu | m2 | 10136 | 0 | 0
35 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | 10136 | 0 | 0
36 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m2 | 366.1 | 0 | 0
37 | Podbudowy z kruszyw łamanych, C50/30, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m2 | 2677 | 0 | 0
38 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 22cm (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m2 | 5178.4 | 0 | 0
39 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej o CBR>60% grub. 15cm (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m2 | 656 | 0 | 0
40 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m2 | 5293.4 | 0 | 0
41 | Podbudowy betonowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 26cm (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m2 | 115 | 0 | 0
42 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 656 | 0 | 0
43 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 4431.2 | 0 | 0
| D.04.00.00. PODBUDOWY |  |  |  | 0
5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
44 | Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo – piaskowej (wypełnienie z betonu cementowego do spoinowania kostki granitowej o wysokiej wytrzymałości) | m2 | 115 | 0 | 0
45 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm (KR 3) | m2 | 656 | 0 | 0
46 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 8cm | m2 | 4392.8 | 0 | 0
47 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 656 | 0 | 0
48 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 2260 | 0 | 0
49 | Nawierzchnia z SMA - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm | m2 | 4364 | 0 | 0
50 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m2 | 916 | 0 | 0
| D.05.00.00. NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
6. D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
51 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 2935.8 | 0 | 0
52 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km | m3 | 305.3 | 0 | 0
53 | Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową | m2 | 10 | 0 | 0
54 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m2 | 600 | 0 | 0
| D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
7. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
55 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne | m2 | 621 | 0 | 0
56 | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 44 | 0 | 0
57 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 46 | 0 | 0
58 | Pionowe drogowskazy jednoramienne, tablice informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2. | szt | 4 | 0 | 0
59 | Ogrodzenie ochronne szczeblinkowe zabezpieczajace ruch pieszych | m | 10 | 0 | 0
| D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  | 0
8. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
60 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m | 801 | 0 | 0
61 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x22 cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m | 165 | 0 | 0
62 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m | 105 | 0 | 0
63 | Opornik kamienny z wykonaniem ławy betonowej wtopiony o wymiarach 10x20cm na podsypce cementowo-piaskowej (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m | 56 | 0 | 0
64 | Chodniki z betonowej kostki z wybrzuszeniami o wymiarach 16 x 16 x 8 cm, na podsypce cementowo – piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m2 | 15 | 0 | 0
65 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (z kosztami zakupu, transportu i wbudowania) | m | 2196 | 0 | 0
| D.08.00.00. ELEMENTY ULIC |  |  |  | 0
9. D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA
66 | Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II | m2 | 2895 | 0 | 0
| D.09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA |  |  |  | 0
|  |  |  | Razem | 0

## Branża elektryczna oświetlenie
ZP.271.81.2019 Załacznik nr 2.2
Rozbudowa ulicy Leśnej i ulicy Wojczyńskego z połączeniem do uliocy Raczkowskiej w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - Etap I – Oświetlenie uliczne
Formularz cenowy - branża elektryczna - oświetlenie uliczne
Nr poz. |  |  | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
Kosztorys
|  | D.07.07.01 | 1 Linia oświetlenia ulicznego - Etap I
1.1 | 45231400-9, 45316100-6 | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m | m | 926 |  | 0
1.2 |  | D.07.07.01 | Przewierty mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm | m | 26 |  | 0
1.3 |  | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m (podsypka i obsypka) | m | 1872 |  | 0
1.4 |  | D.07.07.01 | Układanie rur ochronnych w wykopie, rura gładkościenna HDPE 110 | m | 89 |  | 0
1.5 |  | D.07.07.01 | Układanie rur ochronnych w wykopie, rura karbowana giętka 110 | m | 136 |  | 0
1.6 |  | D.07.07.01 | Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego (kabel YAKXS 4x50mm2) | m | 701 |  | 0
1.7 |  | D.07.07.01 | Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m (kabel YAKXS4x50mm2) | m | 251 |  | 0
1.8 |  | D.07.07.01 | Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m (kabel YAKXS4x50mm2) - analogia wprowadzenie kabla do słupa w rurze osłonowej giętkiej fi50 (szafy ośw.) | m | 136 |  | 0
1.9 |  | D.07.07.01 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 952 |  | 0
1.10 |  | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.6 m | m | 926 |  | 0
1.11 |  | D.07.07.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 296 |  | 0
1.12 |  | D.07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, aluminiowy typ SAL-90M anodowany, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa | kpl | 21 |  | 0
1.13 |  | D.07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg podówjny aluminiowy anoodowany długość ramion 2x0,5m | szt | 3 |  | 0
1.14 |  | D.07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, aluminiowy typ SAL-5 anodowany, zabezpieczony elastomerem w kolorze słupa | kpl | 12 |  | 0
1.15 |  | D.07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe | kpl | 24 |  | 0
1.16 |  | D.07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 7 m, przewody kabelkowe | kpl | 12 |  | 0
1.17 |  | D.07.07.01 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, do 16 mm2 | szt | 66 |  | 0
1.18 |  | D.07.07.01 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50 mm2 | szt | 67 |  | 0
1.19 |  | D.07.07.01 | Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa ww technologii 32 LED 800mA o mocy 80W , strumień świetlny oprawy 9706 lm, strumień świetlny lampy 11589 lm, IP66, ochrona przepięciowa, regulacja mocy oprawy, dwukomorowa | szt | 21 |  | 0
1.20 |  | D.07.07.01 | Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa 16 LED 500mA o mocy 25W, trumień świetlny oprawy 3269 lm, strumień świetlny lampy 3894 lm, IP66, ochrona przepięciowa, regulacja mocy oprawy, dwukomorowa | szt | 15 |  | 0
1.21 |  | D.07.07.01 | Wyamiana szafy oświetleniowej z układem sterowania oświetleniem (cyfrowym programatorze astronomicznym zgodnym ze standardem obowiązującym w ZDiZ) wspomaganym przez analizator sieci i kosztem utrzymania karty GSM przez okres 3 lat - analogia | kpl | 1 |  | 0
1.22 |  | D.07.07.01 | Izolacyjne złącza bezpiecznikowe IZK-4-01 -analogia | szt | 36 |  | 0
1.23 |  | D.07.07.01 | Izolacyjne złącza fazowe IZK-4-02 -analogia | szt | 66 |  | 0
1.24 |  | D.07.07.01 | Izolacyjne złącza zerowe IZK-4-03 -analogia | szt | 33 |  | 0
1.25 |  | D.07.07.01 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych, przewód ułożony luzem (połączenie bednarki ze słupem) | kpl | 33 |  | 0
1.26 |  | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 34 |  | 0
1.27 |  | D.07.07.01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 34 |  | 0
1.28 |  | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 34 |  | 0
1.29 |  | D.07.07.01 | Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika | kpl | 1 |  | 0
1.30 |  | D.07.07.01 | Wysięgniki rurowe, demontaż na słupie lub ścianie, do 30 kg | szt | 1 |  | 0
1.31 |  | D.07.07.01 | Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 100 kg | słup | 1 |  | 0
1.32 |  | D.07.07.01 | Kable wielożyłowe układane w ziemi, do 1,0 kg/m, demontaż w gruncie kategorii III-IV | m | 23 |  | 0
1.33 |  | D.07.07.01 | Wysięgniki rurowe, demontaż na słupie lub ścianie, do 30 kg -demontaż przy wymianie słupa nr 11 | szt | 1 |  | 0
1.34 |  | D.07.07.01 | Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika - do ponownego montażu | kpl | 1 |  | 0
1.35 |  | D.07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg WE1/2 dł. 1000 5st. | szt | 1 |  | 0
1.36 |  | D.07.07.01 | Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku, oprawa z demontażu | szt | 1 |  | 0
1.37 |  | D.07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0 m | m | 10 |  | 0
1.38 |  | D.07.07.01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm A160PS | m | 10 |  | 0
1.39 |  | D.07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m | m | 10 |  | 0
1.40 |  | D.07.07.01 | Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 4 |  | 0
1.41 |  | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 15 |  | 0
1.42 |  | D.07.07.01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 15 |  | 0
1.43 |  | D.07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 15 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0

## Przebud urządzeń energ.
ZP.271.81.2019 Załacznik nr 2.3
Rozbudowa ulicy Leśnej i ulicy Wojczyńskego z połączeniem do uliocy Raczkowskiej w Suwałkach wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - Etap I - Przebudowa kolizji elektroenergetycznych SN i nN oraz zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi
Formularz cenowy - branża elektryczna - przebudowa kolizji
Nr poz. |  |  | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
Kosztorys
| 45232210-7,45232200-4 |  | 1 Przebudowa kolizji nr 2.1 (Etap I inwestycji)
1.1 |  | D.01.03.01.-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0 m | m | 167 |  | 0
1.2 |  | D.01.03.01.-02 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, DVR160 | m | 21 |  | 0
1.3 |  | D.01.03.01.-02 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, SRS160 | m | 14 |  | 0
1.4 |  | D.01.03.01.-02 | Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm A160PS | m | 2 |  | 0
1.5 |  | D.01.03.01.-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m (podsypka i obsypka) | m | 334 |  | 0
1.6 |  | D.01.03.01.-02 | Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego kabel XRUHAKXS 1x120mm2 | m | 396 |  | 0
1.7 |  | D.01.03.01.-02 | Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0 kg/m kabel XRUHAKXS 1x120mm2 | m | 105 |  | 0
1.8 |  | D.01.03.01.-02 | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m | m | 167 |  | 0
1.9 |  | D.01.03.01.-02 | Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 66.8 |  | 0
1.10 |  | D.01.03.01.-02 | Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0 kg/m - analogia wprowadzenie kabli do ST | m | 21 |  | 0
1.11 |  | D.01.03.01.-02 | Montaż głowic wnętrzowych z taśm izolacyjnych na kablach jednożyłowych z Al o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel do 20 kV, do 120 mm2 | szt | 3 |  | 0
1.12 |  | D.01.03.01.-02 | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych 1-żyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z żyłami Al, kabel do 20 kV, do 240 mm2 | kpl | 1 |  | 0
1.13 |  | D.01.03.01.-02 | Badanie linii kablowych, SN | pomiar | 1 |  | 0
1.14 |  | D.01.03.01.-02 | Planowane wyłączenia | szt | 1 |  | 0
1.15 |  | D.01.03.01.-02 | Kable wielożyłowe układane w ziemi, demontaż kabla do 5,5 kg/m, kategoria gruntu III-IV kabel 3xXRUHAKXS1x120mm2 | m | 190 |  | 0
| 45232210-7,45232200-4 |  | 2 Przebudowa kolizji nr 2.2 (Etap I inwestycji)
2.1 |  | D.01.03.01.-02 | Przewody izolowane linii NN, demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu przewód AsXSn4x70mm2 | km | 0.12 |  | 0
2.2 |  | D.01.03.01.-02 | Przewody linii NN, demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu przewód AsXSn 4x70mm2 (przewiesenie na wymieniony słup) | km | 0.09 |  | 0
2.3 |  | D.01.03.01.-02 | Przewody linii NN, demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego montażu przewód AsXSn 2x25mm2 (przewiesenie na wymieniony słup) | km | 0.045 |  | 0
2.4 |  | D.01.03.01.-02 | Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami | szt | 1 |  | 0
2.5 |  | D.01.03.01.-02 | Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa rozkracznego | szt | 2 |  | 0
2.6 |  | D.01.03.01.-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5 m typu E-10,5/10 | szt | 2 |  | 0
2.7 |  | D.01.03.01.-02 | Montaż tabliczki informacyjnej, ostrzegawczej | szt | 4 |  | 0
2.8 |  | D.01.03.01.-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 3 Fi 20 | kpl | 2 |  | 0
2.9 |  | D.01.03.01.-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, hak wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi 16 | kpl | 1 |  | 0
2.10 |  | D.01.03.01.-02 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej, przekrój do 70 mm2 (przewieszenie istn. przewodów na wymieniany słup) | km | 0.09 |  | 0
2.11 |  | D.01.03.01.-02 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej, przekrój do 35 mm2 (przewieszenie istn. przewodów na wymieniany słup) | km | 0.045 |  | 0
2.12 |  | D.01.03.01.-02 | Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi 30 mm, kabel YAKXS 4x120mm2 | m | 20 |  | 0
2.13 |  | D.01.03.01.-02 | Montaż ogranicznika przepięć ASA-A 660-10BO | szt | 6 |  | 0
2.14 |  | D.01.03.01.-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0 m | m | 153 |  | 0
2.15 |  | D.01.03.01.-02 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm rura DVR 110 | m | 14 |  | 0
2.16 |  | D.01.03.01.-02 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 110 mm rura SRS 110 | m | 46 |  | 0
2.17 |  | D.01.03.01.-02 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m (podsybka i obsypka) | m | 306 |  | 0
2.18 |  | D.01.03.01.-02 | Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego YAKXS4x120mm2 | m | 93 |  | 0
2.19 |  | D.01.03.01.-02 | Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0 kg/m (kabel YAKXS 4x120mm2) | m | 60 |  | 0
2.20 |  | D.01.03.01.-02 | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m | m | 153 |  | 0
2.21 |  | D.01.03.01.-02 | Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 48.96 |  | 0
2.22 |  | D.01.03.01.-02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III | m | 12 |  | 0
2.23 |  | D.01.03.01.-02 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 153 |  | 0
2.24 |  | D.01.03.01.-02 | Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, RSA 1+RSAN+RSAT | kpl | 2 |  | 0
2.25 |  | D.01.03.01.-02 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego do 120 mm2 | szt | 6 |  | 0
2.26 |  | D.01.03.01.-02 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 1 |  | 0
2.27 |  | D.01.03.01.-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 2 |  | 0
2.28 |  | D.01.03.01.-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 1 |  | 0
2.30 |  | D.01.03.01.-02 | Planowane wyłączenia | szt | 1 |  | 0
| 45232210-7,45232200-4 |  | 3 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi (etap I inwestycji)
3.1 |  | D.01.03.01.-02 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0 m | m | 69 |  | 0
3.2 |  | D.01.03.01.-02 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm A160PS | m | 34 |  | 0
3.3 |  | D.01.03.01.-02 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm A110PS | m | 35 |  | 0
3.4 |  | D.01.03.01.-02 | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m | m | 69 |  | 0
3.5 |  | D.01.03.01.-02 | Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 27.6 |  | 0
3.6 |  | D.01.03.01.-02 | Planowane wyłączenia | szt | 3 |  | 0
[6 empty] | Razem | 0

## Telekomunikacja
ZP.271.81.2019 Załacznik nr 2.4
Formularz cenowy - branża teletechniczna
Numer | Kod CPV | Nr spec. | Podstawa | Opis | Jednostka | Ilość | Krotność | Cena | Wartość
| 45000000-7 |  | Kosztorys | BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
1 | 45232000-2 45232300-5 | D-01.03.04 | Element | Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury ORANGE POLSKA SA – etap I
1.1 | 45232000-2 45232300-5 | D-01.03.04 | KNR 502/201/3 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE110/6,3 | m | 24 | 1 |  | 0
1.2 | 45232000-2 45232300-5 | D-01.03.04 | KNR 502/201/3 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną A160PS | m | 210 | 1 |  | 0
1.3 | 45232000-2 45232300-5 | D-01.03.04 | KNR 502/201/3 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną A120PS | m | 134 | 1 |  | 0
1.4 | 45232000-2 45232300-5 | D-01.03.04 | KNR 502/201/3 | Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną A58PS | m | 47 | 1 |  | 0
1.5 | 45232000-2 45232300-5 | D-01.03.04 | TPSA 40/502/11 | Układanie kabla 15X4X0,5 w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii III, układanie 1 kabla | m | 237 | 1 |  | 0
1.7 | 45232000-2 45232300-5 | D-01.03.04 | TPSA 40/720/3 | Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem modułowych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach | złącze | 2 | 1 |  | 0
1.9 | 45232000-2 45232300-5 | D-01.03.04 | KNR 501/1310/3 | Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·30 | odcinek | 1 | 1 |  | 0
1.11 | 45232000-2 45232300-5 | D-01.03.04 | KNR 502/609/5 | Montaż znaczników elektromagnetycznych EMS | szt | 2 | 1 |  | 0
|  |  |  | Razem |  |  |  |  | 0

## Kanalizacja sanitarna
ZP.271.81.2019 Załacznik nr 2.5
Formularz cenowy - branża sanitarna
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (odgałezień) ul. Leśnej i Wojczyńskiego w Suwałkach. KOD CPV kategoria robót : 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | km | 0.03 |  | 0
Roboty ziemne- wykopy i podsypka
2 | KNNR 1 0210/03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 72.47 |  | 0
3 | KNNR 1 0307/04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 | 8.05 |  | 0
4 | KNNR 1 0202/06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 28.6 |  | 0
5 | Kalkulacja indywidualna | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką | m2 | 114.4 |  | 0
6 | Kalkulacja indywidualna | Pełne umocenienie ścian wykopów pod komory i studnie- komory słupowe | m2 | 35.2 |  | 0
7 | KNNR 4 1411/02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm wraz z kosztami dowozu | m3 | 2.86 |  | 0
8 | KNR-W 2-19 0218/01 | Zabezpieczenie kabla w ziemi- przepusty dwudzielne L= 1,5 m | zabezp. | 2 |  | 0
9 | KNR 2-25 0417/01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m | 10 |  | 0
10 | KNR 2-25 0417/02 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie | m | 10 |  | 0
11 | KNR 2-25 0416/01 | Kładki dla pieszych na palach - budowa | m3 | 0.08 |  | 0
12 | KNR 2-25 0416/03 | Kładki dla pieszych na palach - rozebranie | m3 | 0.08 |  | 0
Kanały i studzienki kanalizacji sanitarnej
13 | KNNR 4 1308/03 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 2.5 |  | 0
14 | KNNR 4 1308/02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 23.4 |  | 0
15 | KNNR 4 1413/01, | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z włazem D-400 (40T), pierścieniem odciążajacym , pokrywą żelbetową i dnem prefabrykowanym | stud. | 2 |  | 0
16 | KNNR 4 1413/02, | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | -2 |  | 0
17 | KNNR 4 1610/04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm | odc. -1 prób. | 1 |  | 0
Inwentaryzacja geodezyjna
18 | Analiza własna | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna | szt | 1 |  | 0
Zasypanie wykopów
19 | KNNR 4 1411/04 | Obsypka i nadsypka rur z materiałów sypkich grub. 30 cm nad rurą - z kosztami zakupu i dowozu gruntu | m3 | 15.32 |  | 0
20 | KNNR 1 0214/02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 106.34 |  | 0
[5 empty] | Razem | 0