PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W URZĘDZIE MIEJSKIM W SUWAŁKACH NA LATA 2022 - 2026

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1.

Analiza przystosowania obiektu pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami została przygotowana na podstawie raportu z audytu dostępności sporządzonym w 2021 r.

Zgodnie z ww. raportem określono wymagalność zadań na trzech poziomach:

„musi być spełnione” – wymaganie, które koniecznie musi być spełnione (oznaczenie • ) – okres realizacji lata 2022 – 2023;

„powinno być spełnione” -  wymaganie, które nie jest bezwzględnie konieczne, ale jest zdecydowanie zalecane do spełnienia  (oznaczenie •• ) – okres realizacji lata 2023 – 2024;

„może być spełnione” – wymaganie, które ułatwia funkcjonowanie użytkownikom (oznaczenie ••• ) – okres realizacji do 2026 roku

| L.p. | Rodzaj dostępności | Planowane działania celem zapewnienia dostępności | Lokalizacja budynku/pomieszczeń | Jednostka/wydział odpowiedzialny za wdrożenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostępność architektoniczna | Utworzenie dodatkowego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ratusza na chodniku wzdłuż ul. Kościuszki ••• | Mickiewicza 1 – parking przed budynkiem | Wydział Inwestycji/ ZDiZ w Suwałkach |
| 2. | Dostępność architektoniczna | Uzupełnienie fakturowych kontrastowych oznaczeń nawierzchni (FON) na przejściach dla pieszych wokół budynku Urzędu Miejskiego •• | Mickiewicza 1 – przejścia dla pieszych wokół budynku | Wydział Inwestycji/ ZDiZ w Suwałkach |
| 3. | Dostępność architektoniczna | Montaż na schodach oznaczeń kontrastowych • | Wejścia do budynku i wszystkie schody wewnętrzne | Wydział Organizacyjny |
| 4. | Dostępność architektoniczna | Montaż poręczy umożliwiających lewo – prawostronne użytkowanie schodów wejścia głównego ••• | Wejście główne od strony ul. Mickiewicza, wejście z dziedzińca z pochylnią do skrzydła od ul. Kościuszki | Wydział Inwestycji po uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków |
| 5. | Dostępność architektoniczna | Poprawa widoczności informacji o niedostępności wejścia głównego dla osób na wózku inwalidzkim •• | Wejście główne od strony ul. Mickiewicza | Wydział Organizacyjny |
| 6. | Dostępność architektoniczna | Montaż w strefie wejścia planu tyflograficznego • | Hol wejścia głównego oraz przedsionek przy wejściu do Wydziału Komunikacji | Wydział Organizacyjny |
| 7. | Dostępność architektoniczna | Namalowanie pasów kontrastowych przed i za pochyleniem w bramie wejściowej od ul. Mickiewicza • | Brama od ul. Mickiewicza | Wydział Organizacyjny |
| 8. | Dostępność architektoniczna | Namalowanie pasów kontrastowych przed i za pochyleniem na pochylni prowadzącej do Wydziału Komunikacji • | Pochylnia do Wydziału Komunikacji | Wydział Organizacyjny |
| 9. | Dostępność architektoniczna | Asysta osobista pracownika portierni w celu doprowadzenia osoby potrzebującej wsparcia do odpowiedniego Wydziału •• | Budynek Ratusza | Wydział Organizacyjny |
| 10. | Dostępność architektoniczna | Montaż informacji w alfabecie Braille’a na drzwiach •• | Drzwi do Wydziału Komunikacji, wyjścia ewakuacyjne w budynku | Wydział Organizacyjny |
| 11. | Dostępność architektoniczna | Montaż oświetlenia nad wejściem •• | Wejście z dziedzińca do skrzydła wewnętrznego | Wydział Organizacyjny |
| 12. | Dostępność architektoniczna | Poprawa oznaczeń słupów w kolorze kontrastowym (naklejenie taśm) •• | Wszystkie słupy na drogach ewakuacji w budynku | Wydział Organizacyjny |
| 13. | Dostępność architektoniczna | Umieszczenie wokół słupów fakturowych oznaczeń nawierzchni •• | Słupy na poziomie 0 i 1 przy windzie w ciągu komunikacyjnym | Wydział Organizacyjny |
| 14. | Dostępność architektoniczna | Zastosowanie dodatkowej przegrody •• | Pole manewrowe przed drzwiami do windy na poziomie 2, przy schodach | Wydział Organizacyjny |
| 15. | Dostępność architektoniczna | Wyposażenie windy w lustro • | Kabina windy (lokalizacja lustra naprzeciw drzwi) | Wydział Organizacyjny |
| 16. | Dostępność architektoniczna | Zainstalowanie tabliczek opisujących poziom, na którym się znajdujemy zarówno w postaci dotykowej, jak i czarnodrukowej • | Panel przywoławczy przy wejściu do windy | Wydział Organizacyjny |
| 17. | Dostępność architektoniczna | Wyposażenie w sygnalizację dźwiękową informującą o poziomie, na którym się znajdujemy •• | Kabina windy | Wydział Organizacyjny |
| 18. | Dostępność architektoniczna | Montaż w toaletach dla niepełnosprawnych systemu przywoławczego • | Wszystkie toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych | Wydział Organizacyjny |
| 19. | Dostępność architektoniczna | Wymiana uchwytu do zamykania drzwi od strony wewnętrznej na podłużny o minimalnej długości 6cm • | Wszystkie toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych | Wydział Organizacyjny |
| 20. | Dostępność architektoniczna | Obniżenie włącznika światła na wysokość w przedziale 80-110cm • | Wszystkie toalety dostępne dla osób niepełnosprawnych | Wydział Organizacyjny |
| 21. | Dostępność architektoniczna | Wdrożenie możliwości obsługi osób na wózkach inwalidzkich w pok. nr 49 naczelnika Wydziału Komunikacji, usytuowanego bezpośrednio przy sali obsługi •• | Sala obsługi klienta w Wydziale Komunikacji | Wydział Komunikacji |
| 22. | Dostępność informacyjno-komunikacyjna | Opracowanie szczegółowej procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami • | Urząd Miejski w Suwałkach | Wydział Organizacyjny |
| 23. | Dostępność informacyjno-komunikacyjna | Wyposażenie obiektu w elementy wyposażenia służące do ewakuacji osób z niepełnosprawnościami (w tym: krzesełko ewakuacyjne lub inne elementy systemu ratownictwa p-poż. służące do ewakuacji • | Urząd Miejski w Suwałkach | Wydział Organizacyjny |
| 24. | Dostępność informacyjno-komunikacyjna | Modernizacja systemu informacji przeciwpożarowej poprzez dodatkowy sygnał dźwiękowy (oprócz istniejącego wizualnego) •• | Budynek Urzędu Miejskiego w Suwałkach | Wydział Organizacyjny |
| 25. | Dostępność informacyjno-komunikacyjna | Wyposażenie urzędu w urządzenia wspomagające osoby z dysfunkcją wzroku – zakup lup elektronicznych i urządzeń lektorskich • | Urząd Miejski w Suwałkach | Wydział Organizacyjny |
| 26. | Dostępność cyfrowa | Zamieszczenie w BIP informacji o działalności Urzędu w tekście łatwym do czytania ETR• | BIP | Wydział Informatyki |

…………………………………………………………………….

ZATWIERDZIŁ

Prezydent Miasta Suwałk

Suwałki, 15 marca 2022 r.