Nr sprawy: ZP.271.23.2022           





         Załącznik nr 11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Budowa parkingu wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Grunwaldzkiej
w Suwałkach”
Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną (odcinki kanalizacji deszczowej oraz ułożenie rur przepustowych pod elementy oświetlenia) przy
ul. Grunwaldzkiej w Suwałkach. Zamówienie nie obejmuje przesadzenia 11 szt. drzew pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu.
Zakresem inwestycji objęto:

Roboty drogowe:

· obsługę geodezyjna polegającą na: wytyczeniu obiektu przewidzianego do realizacji, wykonywaniu pomiarów kontrolnych i sprawdzających. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót. Oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas prowadzenia prac wraz z niezbędnymi zatwierdzonymi przez uprawnione organy projektami tymczasowej organizacji ruchu drogowego, na okres prowadzenia robót.

· sporządzenie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz powykonawczego projektu stałej organizacji ruchu (sporządzenie, zakup materiałów, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, ustawienie itp.)

· usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 20 cm

· roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I – III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km (część gruntu rozplantować w obrębie placu budowy, wyrównać teren – w obrębie dojazdu do bramy wejściowej dla kibiców gości stadionu w Suwałkach).

· profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I – IV

· remonty cząstkowe chodników z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (wykonanie połączenia parkingu
z istniejącymi elementami drogowymi – dowiązanie wysokościowe i sytuacyjne)

· rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo – piaskowej wraz
z ławami oraz z odwiezieniem elementów nadających się do ponownego wbudowania oraz utylizacją pozostałego gruzu budowlanego

· ustawienie krawężników betonowych wystające o wymiarach 15 x 30 cm (20 x 30 cm
w obrębie połączenia ze starą nawierzchnią) na podsypce cementowo – piaskowej oraz wtopionych 15 x 22 cm na ławie betonowej z betonu C12/15
· wykonanie podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm (na parkingach, drogach manewrowych, opaskach)
· wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej na podsypce cementowo – piaskowej w kolorze zgodnym z projektem (na parkingach, drogach manewrowych, opaskach)
· ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na ławie betonowej
z betonu C12/15 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

· wykonanie trawników zgodnie z rysunkiem przy miejscach postojowych (przygotowanie podłoża, dowóz ziemi uprawnej, wyrównanie i wygrabienie ziemi, posianie trawy, pielęgnacja do momentu odbioru końcowego)
Roboty elektryczne:

· wykonanie przepustów rurami karbowanymi dwuściennymi fi 110 przepustów kablowych w miejscach przejść kabli pod przejazdami

· wykonanie wykopów mechaniczne pod rury wraz z zasypaniem i zagęszczeniem

· montaż dławic czopowych na rurach w celu zabezpieczenia przed zamuleniem
· Roboty sanitarne (kanalizacja deszczowa)

· Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych
z części powierzchni parkingu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Na odcinku zgodnie z oznaczenia z PZT: Distn-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D7-D8+5m, D2-D10 oraz wpusty z przykanalikami W1-W12.

· Kanalizację deszczową wykonać z rur i kształtek 0,200; 0,250; 0,315; 0,500 m PVC klasy SN8, kielichowe, jednorodne, łączonych na uszczelki gumowe. Zasypkę i obsypkę oraz zagęszczenie wykopów wykonać zgodnie z instrukcja montażową dla rur wybranego producenta. Po zakończeni robót montażowych wykonać monitoring telewizyjny.

· Wykonać wpusty deszczowe uliczne betonowe DN500 z kratką płaską jezdniową o klasie obciążenia D400 z rusztem luźnym bez zawiasu. Głębokość osadnika 0,5 m. Zwieńczenie studni osadnikowych z pierścieniem odciążającym, pierścień pokrywowy do wpustów ulicznych,

· Wykonać studzienki rewizyjne z kręgów betonowych DN1000 wykonane zgodnie
z normą PN-EN 1917:2004 i aprobatą techniczną AT-15-9305/2014 o minimalnej wytrzymałości na ściskanie 40 MPa wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasiąkliwości 6% z kinetą monolityczną wykonaną z betonu samozagęszczonego w jednym cyklu technologicznym wraz z przejściami szczelnymi wykonanymi w postaci uszczelki zintegrowanej, uszczelki wklejanej w ścianę dennicy lub gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu (w zależności od rodzaju rury). Zwieńczenia studzienek rewizyjnych wykonać jako zwężka betonowa wytrzymała na obciążenia pionowe min. 300 kN (30t). Właz z żeliwa klasy D400, prześwit Ø600mm, pokrywa luźna, niewentylowana, wysokość korpusu min. 140mm, głębokość osadzenia pokrywy
w korpusie min. 50 mm, waga pow. 130 kg. 

Sporządzony przez oferentów kosztorys ofertowy będzie materiałem pomocniczym Wykonawcy i Zamawiającego umożliwiającym: sporządzenie harmonogramu, określenie rodzaju, ilości wykonanych i odebranych robót. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania wszelkie zauważone błędy, omyłki, rozbieżności w dokumentacji technicznej i wystąpić do Zamawiającego o wyjaśnienie. Dochodzenie przez Wykonawcę
w terminie późniejszym roszczeń z tytułu niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym
a stanem określonym w dokumentacji technicznej nie będzie możliwe, a skutki z tego tytułu obciążą Wykonawcę robót.

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Zamawiający dopuszcza złożenie kosztorysu ofertowego sporządzonego samodzielnie przez Wykonawcę obejmującego cały przedmiot zamówienia zgodnie z dołączoną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i SST.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu (przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego do 5 km) wszystkich materiałów pochodzących z rozbiórki
i nadających się do powtórnego wbudowania oraz sporządzenia protokołu przekazania tych materiałów. Materiały rozbiórkowe stanowiące gruz budowlany i odpady muszą być wywiezione z terenu budowy i zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu karty przekazania odpadu wystawionej na zutylizowane odpady.

Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia wszystkich robót w sposób minimalizujący utrudnienia w ruchu użytkowników przyległej drogi (chodnika).
6

