Załącznik nr 1 do decyzji z dnia 31  marca 2022 r.

Nr OSGK.6220.12.2022.DK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 2747B – ulicy Powstańców Wielkopolskich na odcinku od Ronda Zesłańców Sybiru (DW 653) do ronda bez nazwy (droga powiatowa bez numeru – pas drogowy                     ul. Raczkowskiej) o długości ok. 1200 m (m. Suwałki).

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizowane będą następujące roboty budowlane:

- wykonanie robót przygotowawczych m.in. takich jak: wytyczenie trasy sytuacyjnie                           i wysokościowo, wycinka drzew i krzaków w pasie drogi powiatowej kolidujących                           z inwestycją i zagrażających bezpieczeństwu ruchu;

- wykonanie robót rozbiórkowych elementów drogi i infrastruktury kolidujących                                  z projektowanym odcinkiem;

- wykonanie robót ziemnych;

- wykonanie podbudowy jezdni z kruszywa;

- budowa nawierzchni jezdni, ciągu pieszo- rowerowego, drogi dla rowerów, chodników, opasek;

- budowa peronów przy przystankach autobusowych;

- przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych;

- wykonanie robót wykończeniowych;

- przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej;

- budowa oświetlenia ulicznego;

- budowa kanału technologicznego.

Skala przedsięwzięcia:

- kategoria ruchu – KR4;

- długość drogi – ok. 1200 m;

- szerokość jezdni – 7,0 m;

- szerokość chodników 2,0 m;

- szerokość drogi rowerowej 2,0 m.

Wycinkę drzew należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków i ograniczyć do niezbędnego minimum.

Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, realizacja inwestycji prowadzona będzie przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla prac drogowych i budowlanych.

Wody opadowe będą odprowadzane do istniejących i projektowanych wpustów deszczowych, które zostaną połączone z istniejącym i projektowanym kanałem deszczowym.

Planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę kierunku odpływu oraz natężenia ilości wód opadowych i roztopowych w stosunku do stanu istniejącego.

W fazie realizacji przedsięwzięcia główne uciążliwości stanowić będzie hałas oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza (pyły, spaliny) spowodowane pracą maszyn i sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Biorąc pod uwagę niewielką skalę przedsięwzięcia, emisje na tym etapie będą miały charakter krótkotrwały, lokalny i zmieniać się będą w zależności od miejsca i fazy budowy i ustaną po zakończeniu prac budowlanych. Prace będą realizowane wyłącznie w godzinach dziennych. Wykonawca robót będzie zobowiązany zapewnić zaplecze techniczne wyposażone w odpowiednie urządzenia sanitarne na potrzeby pracowników w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem ściekami sanitarnymi. Inwestycja nie jest źródłem ścieków technologicznych. Zagospodarowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W okresie realizacji robót, do czasu ich zakończenia, wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki, aby zminimalizować niekorzystne skutki oddziaływania na terenie prowadzonych robót w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników niekorzystnych powodowanych jego działalnością. Zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu oraz zadba o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację, a także posiadał będzie odpowiednie środki i procedury neutralizujące ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych w sytuacjach awaryjnych.