## Zestawienie zbiorcze
Nr sprawy: ZP.271.51.2022 |  | Załącznik nr 3
Formularz cenowy
„Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.”
Lp. | Nazwa | Wartość robót netto
| Roboty Budowlane. | 0
1. | Roboty rozbiórkowe. | 0
2. | Podłoża. | 0
3. | Roboty murowe. | 0
4. | Tynki i okładziny wewnętrzne. | 0
5. | Podłogi i posadzki. | 0
6. | Stolarka drzwiowa. | 0
| Roboty Sanitarne. | 0
1. | Instalacje wodnokanalizacyjne. | 0
2. | Instalacja centralnego ogrzewania. | 0
| Roboty Elektryczne. | 0
1. | Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych. | 0
2. | Rozdzielnice. | 0
3. | Pomiary. | 0
| Razem: Wartość wszystkich robót netto. | 0
| Podatek VAT | 0
| Razem: Wartość wszystkich robót brutto. | 0

## Budowlane
Nr sprawy: ZP.271.51.2022 | [5 empty] | Załącznik nr 3
„Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.”
Roboty Budowlane.
Lp | KOD CPV | SST | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
| 45111220-6 |  | 1. Roboty rozbiórkowe. |  |  |  | 0
1 |  | ST-B.01.00 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - Materiał przekazać Zamawiającemu lub zutylizować. | m2 | 75.91 |  | 0
2 |  | ST-B.01.00 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km wraz z utylizacją. | szt | 8 |  | 0
3 |  | ST-B.01.00 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km i utylizacją. | m3 | 1.48 |  | 0
4 |  | ST-B.01.00 | Podstemplowania stropów bez deskowania | m | 4 |  | 0
5 |  | ST-B.01.00 | Rozebranie stemplowań bez deskowania | m | 4 |  | 0
6 |  | ST-B.01.00 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt | 9 |  | 0
7 |  | ST-B.01.00 | Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km i utylizacją. | m3 | 0.04 |  | 0
8 |  | ST-B.01.00 | Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30cm wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km i utylizacją. | m3 | 0.68 |  | 0
9 |  | ST-B.01.00 | Skucie płytek glazury wraz z tynkiem ze ścian wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 i usunięciem gruzu z budynku oraz wywiezieniem na odległość do 5km i jego utylizacją. | m2 | 41.91 |  | 0
10 |  | ST-B.01.00 | Skucie posadzki betonowej z terakotą do gr. 10,0 cm , wraz z usunięciem gruzu z budynku, wywiezieniem na odległość do 5 km i jego utylizacją. | m3 | 1.23 |  | 0
11 |  | ST-B.01.00 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej wraz z usunięciem gruzu z budynku, wywiezieniem na odległość do 5 km i jego utylizacją. | m2 | 11.39 |  | 0
12 |  | ST-B.01.00 | Zerwanie cokolika cementowego z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej wraz z usunięciem gruzu z budynku, wywiezieniem na odległość do 5 km i jego utylizacją. | m | 57.92 |  | 0
13 |  | ST-B.01.00 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej | m2 | 25.11 |  | 0
| 45262300-4 |  | 2. Podłoża. |  |  |  | 0
14 |  | ST-B.08.00 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 14.13 |  | 0
15 |  | ST-B.08.00 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro | m2 | 12.32 |  | 0
16 |  | ST-B.08.00 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiorników i basenów | m2 | 14.13 |  | 0
17 |  | ST-B.08.00 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho jedna warstwa Styropian Ekstrudowany gr. 3,0cm | m2 | 12.32 |  | 0
18 |  | ST-B.08.00 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm. Docelowa grubość 5,0cm. | m2 | 12.32 |  | 0
19 |  | ST-B.08.00 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewalna z drutu fi 4 o oczkach 15x15cm. | m2 | 12.32 |  | 0
20 |  | ST-B.08.00 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm. Docelowa grubość 5,0cm. | m2 | 12.32 |  | 0
| 45262522-6 |  | 3. Roboty murowe. |  |  |  | 0
21 |  | ST-B.07.00 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 12 |  | 0
22 |  | ST-B.07.00 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane - analogia zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni belek siatka tynkarską. | m2 | 5.04 |  | 0
23 |  | ST-B.07.00 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na biegach i spocznikach schodowych - Analogia - otynkowanie nadproży drzwiowych | m2 | 5.04 |  | 0
24 |  | ST-B.07.00 | Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m z ręcznym układaniem betonu. Wypełnienie między belkami i nad nimi. | m3 | 0.24 |  | 0
25 |  | ST-B.07.00 | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm | m2 | 3.24 |  | 0
| 45324000-4 |  | 4. Tynki i okładziny wewnętrzne. |  |  |  | 0
26 |  | ST-B.09.00 | Obudowa słupów na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 50-02. Obudowy pionów kanalizacyjnych. | m2 | 10.2 |  | 0
27 |  | ST-B.09.00 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów | m | 46.4 |  | 0
28 |  | ST-B.09.00 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich. | m2 | 52.75 |  | 0
29 |  | ST-B.09.00 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 270.2 |  | 0
30 |  | ST-B.09.00 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 271.88 |  | 0
31 |  | ST-B.09.00 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - izolacja pionowa systemowa | m2 | 43.64 |  | 0
32 |  | ST-B.09.00 | Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x60cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 42.56 |  | 0
33 |  | ST-B.09.00 | Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm. Poz zastępcza - Montaż luster na klej zlicowanych z płytkami glazury ściennej. | m2 | 1.08 |  | 0
34 |  | ST-B.09.00 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach | m2 | 137.14 |  | 0
35 |  | ST-B.09.00 | Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 137.14 |  | 0
36 |  | ST-B.09.00 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem farba zmywalna odporna na zabrudzenia. | m2 | 409.02 |  | 0
37 |  | ST-B.09.00 | Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach. Kratki wentylacyjne aluminiowe malowane proszkowo z żaluzją. | szt | 9 |  | 0
38 |  | ST-B.09.00 | Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach. Drzwiczki rewizyjne 20x20cm stalowe malowane na biało. | szt | 4 |  | 0
39 |  | ST-B.09.00 | Montaż gaśnic zgodnie z dokumentacją o masie środka gaśniczego jedna 2kg wraz z montażem i naklejką. | kpl | 4 |  | 0
40 |  | ST-B.09.00 | Okładzina z elementów winylowych - dodatek za montaż narożników. Poz zastępcza - Montaż narożników ściennych zabezpieczających z PVC o szerokości min. 50mm i grubości 2,0mm, 50*50*2 w kolorze wybranym przez użytkownika. | m | 18 |  | 0
41 |  | ST-B.09.00 | Kabiny sanitarne systemowe z drzwiami z płyt wodoodpornych pełny laminat HPL gr.13mm.Okucia (gałki i zawiasy) -stalowe w otulinie z tworzywa. Stopy stalowe. Przegrody sanitarne systemowe zmywalne, z płyt z tworzyw sztucznych z drzwiami, z termicznie utwardzonej żywicy wzmocnionej włóknem z kompletem połączeń, zawiasów itp. ze stali nierdzewnej o wysokości 2,0m na stopkach z prześwitem 15cm ponad posadzkę, z zamknięciem. Drzwi otwierane min. 90,0cm. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Montaż wraz z transportem do miejsca wbudowania. Zgodnie z warunkami technicznymi. Cały system musi spełniać warunki p.poż. | m2 | 7.44 |  | 0
42 |  | ST-B.09.00 | Okładzinny ścienne heterogeniczne z winylu w rolce, pokrycie ścian intensywnie użytkowanych, gr. całkowita 1,5mm, - odboje ścienne o szerokości 40,0 cm | m2 | 17.18 |  | 0
43 |  | ST-B.09.00 | Dostawa i montaż kotary łazienkowej narożnej w kształcie litery L 1,2m + 1,2m na drążku mocowanym do sufitu iścian wraz z zasłonką z pcv na wysokość 2,0m. | kpl | 1 |  | 0
| 45431100-8, 45432111-5 |  | 5. Podłogi i posadzki. |  |  |  | 0
44 |  | ST-B.08.00 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - izolacja pozioma systemowa | m2 | 12.32 |  | 0
45 |  | ST-B.08.00 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm. Antypoślizgowość nie mniej niż R10. | m2 | 15.22 |  | 0
46 |  | ST-B.08.00 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm. Antypoślizgowość dla bosej mokrej stopy nie mniej jak B od 18 do 24 stopni. | m2 | 5.9 |  | 0
47 |  | ST-B.08.00 | Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pod płytki cokołowe wkute w ścianę w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 10m2 wraz z usunięciem gruzu z budynku, wywiezieniem na odległość do 5 km i jego utylizacją. | m | 13.82 |  | 0
48 |  | ST-B.08.00 | Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 | m | 13.82 |  | 0
49 |  | ST-B.08.00 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 75.89 |  | 0
50 |  | ST-B.08.00 | Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko. Docelowo do 5mm. | m2 | 71.6 |  | 0
51 |  | ST-B.08.00 | Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej cementowej o 1mm. Docelowo do 5mm. | m2 | 71.6 |  | 0
52 |  | ST-B.08.00 | Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanowych, dostosowane do intensywnego użytkowania, o postaci pentelkowej w formie płytek o wymiarach 50x50cm. Tłumienie dźwięków uderzeniowych 28dB. Wykładzina tekstylna o klasyfikacji użytkowej 33: użytkowanie komercyjne: intensywne użytkowanie o parametrach niegorszych i niemniejszych niż: Metoda barwienia: 100% na wskroś, wysokość całkowita: 5,80 mm, Wysokość warstwy użytkowej: 2,90 mm, Ciężar całkowity: 3955 g/m2, Waga runa: 580 g/m2, klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1, Klasa komfortu: LC1, Tłumienie dźwięków uderzeniowych: 28 dB, odporność na krzesła na rolkach EN 985: R≥2,4, opór elektryczny ISO 10965 i EN 1815: <1 x 10^9 Ω, napięcie elektrostatyczne < 2kV, przewodność cieplna ISO 8302: 1991 - 0,0646 m2 k/W. | m2 | 75.89 |  | 0
53 |  | ST-B.08.00 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych. | m2 | 11.62 |  | 0
54 |  | ST-B.08.00 | Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko. Docelowo do 5mm. | m2 | 11.62 |  | 0
55 |  | ST-B.08.00 | Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej cementowej o 1mm. Docelowo do 5mm. | m2 | 11.62 |  | 0
56 |  | ST-B.08.00 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej. Zakup wraz z montażem wykładziny podłogowej heterogenicznej z PVC antypoślizgowej. Wykładzina antypoślizgowa o klasie co najmniej R10, bez ftalanów. Reakcja na ogień wg EN 13501-1: Bfl-s1. Grubość 2 mm. Grubość warstwy wierzchniej 0,7 mm. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta. Wgniecenie resztkowe ≤ 0,05 mm. Giętkość i ugięcie ø 10 mm. Trwałość kolorów ≥ 6. Bardzo dobra odporność na krzesła na rolkach. Zastosowanie w pomieszczniach mokrych. Bardzo dobra odporność na zabrudzenia i chemikalia. Odporność na poślizg - dynamiczny współczynnik tarcia DS: ≥0,30. Dostosować kolorami do istniejącej wykladziny podłogowej. | m2 | 2.82 |  | 0
57 |  | ST-B.08.00 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 2.82 |  | 0
58 |  | ST-B.08.00 | Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone. Poz. zastępcza - Wykonanie wyobleń z wykładziny z PCV przy ścianach i wywinięciem 10cm na ścianę w innych kolorach do uzgodnienia z Zamawiającym. | m | 4.95 |  | 0
| 45422100-2 |  | 6. Stolarka drzwiowa. |  |  |  | 0
59 |  | ST-B.09.00 | Dostawa i montaż. Ściana mobilna w systemie z drzwiami 90,0cm - parkowana bocznie, atest ITB, płyty laminowane min. 18,0mm, produkt w klasie niezapalnej – atest ITB Zakład Badań Ogniowych–(B – s1,d0), manualne sterowanie elementami modułowymi, lakierowany tor (RAL9010). Wymiar ścianki wys. 2,32 x szer. 4,27 wraz z torem jezdnym i jego zabudową. Montaż drzwi przy ścianie (jako pierwszy moduł) bez możliwości składania na stałe wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami tj. listwy dociskowe, stykowe, uszczelki, profile itp. Kompletna. | kpl | 1 |  | 0
60 |  | ST-B.09.00 | Montaż samozamykacza do drzwi p.poż. EI30 z pom 5/9 do pom. 6/9 klatka schodowa. | kpl | 1 |  | 0
61 |  | ST-B.09.00 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,. Oscieżnice stalowe kątowe kompletne fabrycznie wykończone razem ze skrzydłem. | szt | 6 |  | 0
62 |  | ST-B.09.00 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 | m2 | 6.09 |  | 0
63 |  | ST-B.09.00 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - Łazienkowe z wentylacją i zamkiem, 3 zawiasy | m2 | 5.48 |  | 0
| Razem: Roboty Budowlane do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0

## Sanitarne
Nr sprawy: ZP.271.51.2022 | [5 empty] | Załącznik nr 3
„Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.”
Roboty Sanitarne.
Lp | KOD CPV | SST | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
| 45330000-9 |  | 1. Instalacje wodnokanalizacyjne. |  |  |  | 0
1 |  | ST-S.01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 31 |  | 0
2 |  | ST-S.01 | Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm | szt | 3 |  | 0
3 |  | ST-S.01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 6 |  | 0
4 |  | ST-S.01 | Demontaż baterii natryskowej | szt | 1 |  | 0
5 |  | ST-S.01 | Demontaż rurociągu z PVC o średnicy 50mm na ścianach | m | 14 |  | 0
6 |  | ST-S.01 | Demontaż rurociągu z PVC o średnicy 110mm na ścianach | m | 5 |  | 0
7 |  | ST-S.01 | Demontaż umywalek | kpl | 5 |  | 0
8 |  | ST-S.01 | Demontaż zlewozmywaków | kpl | 1 |  | 0
9 |  | ST-S.01 | Demontaż brodzików | kpl | 1 |  | 0
10 |  | ST-S.01 | Demontaż misek ustępowych | kpl | 3 |  | 0
11 |  | ST-S.01 | Demontaż wpustu podłogowego średnicy 50mm | szt | 1 |  | 0
12 |  | ST-S.01 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC średnicy 50mm | szt | 8 |  | 0
13 |  | ST-S.01 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC średnicy 110mm | szt | 3 |  | 0
14 |  | ST-S.01 | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 12cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 3 |  | 0
15 |  | ST-S.01 | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 25cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 4 |  | 0
16 |  | ST-S.01 | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w stropach żelbetowych o grubości 30cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 2 |  | 0
17 |  | ST-S.01 | Wykucie bruzd o przekroju 6x12cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z usunięciem gruzu | m | 28.5 |  | 0
18 |  | ST-S.01 | Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego, zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 20mm, układane w izolacji gr. 6mm, z próbą szczelności, płukaniem i montażem tulei przy przejściach przez przegrody budowlane | m | 74 |  | 0
19 |  | ST-S.01 | Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego, zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 25mm, układane w izolacji gr. 6mm, z próbą szczelności, płukaniem i montażem tulei przy przejściach przez przegrody budowlane | m | 9 |  | 0
20 |  | ST-S.01 | Dodatki za podejścia dopływowe z polietylenu sieciowanego o średnicy zewnętrznej 20mm do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych i zmywarek | szt | 11 |  | 0
21 |  | ST-S.01 | Dodatki za podejścia dopływowe z polietylenu sieciowanego o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek WC z przyłączem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej | szt | 3 |  | 0
22 |  | ST-S.01 | Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe z przyłączem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej | szt | 3 |  | 0
23 |  | ST-S.01 | Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe z przyłączem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej | szt | 1 |  | 0
24 |  | ST-S.01 | Baterie natryskowe ścienne jednouchwytowe z zestawem natryskowym przesuwnym chromowanym | szt | 1 |  | 0
25 |  | ST-S.01 | Zawory kulowe kątowe do baterii stojących i zmywarek o średnicy nominalnej 15x10mm | szt | 9 |  | 0
26 |  | ST-S.01 | Zestawy wodomierzy jednostrumieniowych, skrzydełkowych, gwintowanych do wody zimnej, Qn=1,6m3/h o średnicy nominalnej 15mm, z zaworami przelotowymi kulowymi o średnicy nominalnej 15mm (2 szt.) | kpl | 1 |  | 0
27 |  | ST-S.01 | Zestawy wodomierzy jednostrumieniowych, skrzydełkowych, gwintowanych do wody ciepłej, Qn=1,6m3/h o średnicy nominalnej 15mm, z zaworami przelotowymi kulowymi o średnicy nominalnej 15mm (2 szt.) | kpl | 1 |  | 0
28 |  | ST-S.01 | Zestawy wodomierzy jednostrumieniowych, skrzydełkowych, gwintowanych do wody zimnej, Qn=2,5m3/h o średnicy nominalnej 20mm, z zaworami przelotowymi kulowymi o średnicy nominalnej 20mm (2 szt.) | kpl | 1 |  | 0
29 |  | ST-S.01 | Zestawy wodomierzy jednostrumieniowych, skrzydełkowych, gwintowanych do wody ciepłej, Qn=2,5m3/h o średnicy nominalnej 20mm, z zaworami przelotowymi kulowymi o średnicy nominalnej 20mm (2 szt.) | kpl | 1 |  | 0
30 |  | ST-S.01 | Dodatki za obustronne podejścia do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 2 |  | 0
31 |  | ST-S.01 | Dodatki za obustronne podejścia do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 20mm | kpl | 2 |  | 0
32 |  | ST-S.01 | Pompy cyrkulacyjne c.w. bezdławnicowe, regulowane ręcznie, jednofazowe, gwintowane wraz z wyłącznikiem czasowym programowanym tygodniowo | kpl | 1 |  | 0
33 |  | ST-S.01 | Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 50mm, na ścianach | m | 28 |  | 0
34 |  | ST-S.01 | Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 110mm, na ścianach | m | 5 |  | 0
35 |  | ST-S.01 | Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o średnicy zewnętrznej 50-75mm | szt | 1 |  | 0
36 |  | ST-S.01 | Zawory napowietrzające pionów kanalizacyjnych o średnicy zewnętrznej 50-75mm | szt | 1 |  | 0
37 |  | ST-S.01 | Dodatki za podejścia odpływowe z PVC o średnicy zewnętrznej 50mm | szt | 7 |  | 0
38 |  | ST-S.01 | Dodatki za podejścia odpływowe z PVC o średnicy zewnętrznej 110mm | szt | 3 |  | 0
39 |  | ST-S.01 | Umywalki ceramiczne 55cm z otworem na baterię, syfonem z tworzywa sztucznego i półpostumentem | kpl | 2 |  | 0
40 |  | ST-S.01 | Umywalki ceramiczne dla osób niepełnosprawnych 65cm z otworem na baterię i syfonem mosiężnym chromowanym | kpl | 1 |  | 0
41 |  | ST-S.01 | Zlewozmywaki 1-komorowe z płytą ociekową ze stali nierdzewnej, z otworem na baterię i syfonem z tworzywa sztucznego montowane na szafce | szt | 1 |  | 0
42 |  | ST-S.01 | Miski ustępowe ceramiczne wiszące, z płuczką podtynkową dwudzielną, deską sedesową twardą z zawiasami metalowymi, montowane na stelażach do zabudowy lekkiej | kpl | 2 |  | 0
43 |  | ST-S.01 | Miski ustępowe ceramiczne wiszące dla osób niepełnosprawnych, z płuczką podtynkową dwudzielną, deską sedesową wzmocnioną z zawiasami metalowymi, montowane na stelażach do zabudowy lekkiej | kpl | 1 |  | 0
44 |  | ST-S.01 | Odwodnienia liniowe prysznicowe ze stali nierdzewnej o szerokości 70mm, z rusztem kratowym lub szczelinowym ze stali nierdzewnej, wyjmowanym syfonem i odpływem o średnicy zewnętrznej 50mm, L=110cm | kpl | 2 |  | 0
45 |  | ST-S.01 | Poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, kątowe ścienne o długości min. 30x60cm | szt | 2 |  | 0
46 |  | ST-S.01 | Poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, łukowe uchylne ścienne o długości min. 60cm | szt | 1 |  | 0
47 |  | ST-S.01 | Poręcze dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, łukowe uchylne ścienne o długości min. 70cm | szt | 2 |  | 0
48 |  | ST-S.01 | Krzesełka prysznicowe dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej, uchylne ścienne z podporami bez oparcia | szt | 1 |  | 0
49 |  | ST-S.01 | Lustra łazienkowe uchylne dla osób niepełnosprawnych w ramie pełnej ze stali nierdzewnej | szt | 1 |  | 0
| 45331100-7 |  | 2. Instalacja centralnego ogrzewania. |  |  |  | 0
50 |  | ST-S.01 | Spuszczenie wody z instalacji c.o. i jej ponowne napełnienie V=1m3 | kpl | 1 |  | 0
51 |  | ST-S.01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15mm | szt | 2 |  | 0
52 |  | ST-S.01 | Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego o wysokości 600mm i długości do 1,6m | kpl | 1 |  | 0
53 |  | ST-S.01 | Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego, zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 20mm, układane w izolacji gr. 6mm, z próbą szczelności, płukaniem i montażem tulei przy przejściach przez przegrody budowlane | m | 8 |  | 0
54 |  | ST-S.01 | Rury przyłączne z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników | kpl | 1 |  | 0
55 |  | ST-S.01 | Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości 1500mm i szerokości 700mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | kpl | 1 |  | 0
56 |  | ST-S.01 | Zawory odcinające do grzejników proste lub kątowe bez nastawy wstępnej, gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  | 0
57 |  | ST-S.01 | Zawory grzejnikowe termostatyczne proste (bez głowic) z nastawą wstępną, gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  | 0
58 |  | ST-S.01 | Głowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym (cieczowym lub gazowym) | kpl | 1 |  | 0
59 |  | ST-S.01 | Wentylatory łazienkowe z tworzywa sztucznego Vmax=95m3/h z automatyczną żaluzją | szt | 2 |  | 0
| Razem: Roboty Sanitarne do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0

## Elektryczne
Nr sprawy: ZP.271.51.2022 | [5 empty] | Załącznik nr 3
„Adaptacja budynku przy ul. Zastawie 38 na potrzeby klubu seniora w Suwałkach.”
Roboty Elektryczne
Lp | Kod CPV | Numer SST | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
| 45311000-0 |  | 1. Instalacje elektryczne |  |  |  | 0
| 45311000-0 |  | 1.1. Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych. |  |  |  | 0
1 |  | ST-E | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. | m | 2 |  | 0
2 |  | ST-E | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. | m | 2 |  | 0
3 |  | ST-E | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w bruzdach. | m | 2 |  | 0
4 |  | ST-E | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - LGY 1x10mm2. | m | 10 |  | 0
5 |  | ST-E | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle. | szt. | 4 |  | 0
6 |  | ST-E | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym. | szt. | 4 |  | 0
7 |  | ST-E | Umożliwienie odbioru sygnału telewizji naziemnej DVBTpoprzez zamontowanie anteny zewnętrznej umożliwiającej jej odbiór. | kpl | 1 |  | 0
8 |  | ST-E | Montaż i uruchomienie usługi ineternetu dostarczonej przez dostawcę który ma swoją sieć w budynku, Zakup, Montaż i uruchomienie routera WIFI wraz z routerem, pomoc w uruchomieniu usługi. | kpl | 1 |  | 0
| 31213100-3 |  | 1.2. Rozdzielnice |  |  |  | 0
9 |  | ST-E | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle. | m | 2 |  | 0
10 |  | ST-E | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. | m | 2 |  | 0
11 |  | ST-E | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w bruzdach. | m | 2 |  | 0
12 |  | ST-E | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - LGY 1x10mm2. | m | 10 |  | 0
13 |  | ST-E | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle. | szt. | 4 |  | 0
14 |  | ST-E | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym. | szt. | 4 |  | 0
15 |  | ST-E | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - FR304 4P 100A. | szt. | 1 |  | 0
16 |  | ST-E | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kgObudowy o powierzchni do 0.2 m2, Rozdzielnica z obudową natynkowa zamykana na kluczyk z wyposażeniem tj. Licznik do pomiary energii 3fazowy MID. | kpl | 1 |  | 0
| 45314300-4 |  | 2. Pomiary |  |  |  | 0
17 |  | ST-E | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia. | pomiar | 3 |  | 0
| Razem: Instalacje elektryczne do Zestawienia Zbiorczego. | [5 empty] | 0