## Zestawienie zbiorcze
Nr sprawy: ZP.271.56.2022 |  | Załącznik nr 3
Formularz cenowy
„Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.”
Lp. | Nazwa | Wartość robót netto
| Roboty Budowlane. | 0
1. | Roboty rozbiórkowe. | 0
2. | Podłoża. | 0
3. | Roboty murowe. | 0
4. | Tynki i okładziny wewnętrzne. | 0
5. | Podłogi i posadzki. | 0
6. | Stolarka drzwiowa. | 0
7. | Ślusarka. | 0
8. | Roboty zewnętrzne. | 0
| Roboty Sanitarne. | 0
1. | Instalacje wodnokanalizacyjne. | 0
2. | Instalacja centralnego ogrzewania. | 0
| Roboty Elektryczne. | 0
1. | Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych. | 0
2. | Oświetlenie awaryjne. | 0
3. | Korytka i trasy kablowe. | 0
4. | Rozdzielnica. | 0
5. | Demontaże. | 0
6. | Sieci strukturalne. | 0
7. | Instalacja AV. | 0
8. | Urządzenia systemu domofonowego. | 0
9. | Przewody, rury ochronne - instalacja domofonowa. | 0
10. | Pomiary. | 0
| Razem: Wartość wszystkich robót netto. | 0
| Podatek VAT | 0
| Razem: Wartość wszystkich robót brutto. | 0

## Budowlane
Nr sprawy: ZP.271.56.2022 | [5 empty] | Załącznik nr 3
„Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.”
Roboty Budowlane.
Lp | KOD CPV | SST | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
| 45111220-6 |  | 1. Roboty rozbiórkowe. |  |  |  | 0
1 |  | ST-B.01.00 | Rozebranie posadzki o średniej gr. 10 cm , z usunięciem istniejącej izolacji, wraz z usunięciem gruzu z budynku, wywiezieniem na odległość do 5 km i jego utylizacją. | m3 | 2.52 |  | 0
2 |  | ST-B.01.00 | Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30cm wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km i utylizacją. | m3 | 0.96 |  | 0
3 |  | ST-B.01.00 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km i utylizacją. | m2 | 2.05 |  | 0
4 |  | ST-B.01.00 | Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km i utylizacją. | m3 | 3.92 |  | 0
5 |  | ST-B.01.00 | Rozebranie obudowy drewnianej ażurowej grzejników podokiennych i słupów żelbetowych oraz okładzin ściennych drewnianych pełnych lub stalowych z siatki w ramce z kątownika wraz z ich usunięciem z budynku i transporetm na odległość do 1km w miejsce wskazane przez użytkownika. | m2 | 3.36 |  | 0
6 |  | ST-B.01.00 | Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych. Poz. zastępcza - Demontaż lamperii z desek i płyt odbojowych na ścianach i przekazanie materiału z rozbiórki użytkownikowi. | m2 | 71.29 |  | 0
7 |  | ST-B.01.00 | Skucie płytek glazury wraz z tynkiem ze ścian wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 i usunięciem gruzu z budynku oraz wywiezieniem na odległość do 5km i jego utylizacją. | m2 | 72.85 |  | 0
8 |  | ST-B.01.00 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko wraz z demontażem konstrukcji stalowej z kątowników stalowych oraz usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km wraz z utylizacją. | m | 10.6 |  | 0
9 |  | ST-B.01.00 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek | szt | 14 |  | 0
10 |  | ST-B.01.00 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2m2 wraz z usunięciem gruzu z budynku, odwiezieniem na odległość do 5 km wraz z utylizacją. | szt | 10 |  | 0
| 45262300-4 |  | 2. Podłoża. |  |  |  | 0
11 |  | ST-B.08.00 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych | m2 | 26.13 |  | 0
12 |  | ST-B.08.00 | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro | m2 | 26.13 |  | 0
13 |  | ST-B.08.00 | Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej zbiorników i basenów | m2 | 29.79 |  | 0
14 |  | ST-B.08.00 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho jedna warstwa Styropian Ekstrudowany gr. 3,0cm | m2 | 26.13 |  | 0
15 |  | ST-B.08.00 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm. Docelowa grubość 5,0cm. | m2 | 26.13 |  | 0
16 |  | ST-B.08.00 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową zgrzewalna z drutu fi 4 o oczkach 15x15cm. | m2 | 26.13 |  | 0
17 |  | ST-B.08.00 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm. Docelowa grubość 5,0cm. | m2 | 26.13 |  | 0
| 45262522-6 |  | 3. Roboty murowe. |  |  |  | 0
18 |  | ST-B.07.00 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 10.8 |  | 0
19 |  | ST-B.07.00 | Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane - analogia zabezpieczenie zewnętrznych powierzchni belek siatka tynkarską. | m2 | 4.26 |  | 0
20 |  | ST-B.07.00 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na biegach i spocznikach schodowych - Analogia - otynkowanie nadproży drzwiowych | m2 | 4.26 |  | 0
21 |  | ST-B.07.00 | Rygle i przekrycia ścian żelbetowe dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3m z ręcznym układaniem betonu. Wypełnienie między belkami i nad nimi. | m3 | 0.12 |  | 0
22 |  | ST-B.07.00 | Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm | m2 | 5.9 |  | 0
| 45324000-4 |  | 4. Tynki i okładziny wewnętrzne. |  |  |  | 0
23 |  | ST-B.09.00 | Ścianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym | m2 | 17.89 |  | 0
24 |  | ST-B.09.00 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho o gr 10,0cm | m2 | 17.89 |  | 0
25 |  | ST-B.09.00 | Obudowa słupów na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 50-02. Obudowy pionów kanalizacyjnych. | m2 | 25.53 |  | 0
26 |  | ST-B.09.00 | Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich. | m2 | 84.66 |  | 0
27 |  | ST-B.09.00 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m2 | 598.71 |  | 0
28 |  | ST-B.09.00 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 610.52 |  | 0
29 |  | ST-B.09.00 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - izolacja pionowa systemowa | m2 | 74.91 |  | 0
30 |  | ST-B.09.00 | Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x60cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm | m2 | 74.91 |  | 0
31 |  | ST-B.09.00 | Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm. Poz zastępcza - Montaż luster na klej zlicowanych z płytkami glazury ściennej. | m2 | 2.16 |  | 0
32 |  | ST-B.09.00 | Okładziny półek, parapetów i lad z płytek kamionkowych GRES 40x40cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm z docięciem plytek na narożach pod kątem 45 stopni. | m2 | 1.44 |  | 0
33 |  | ST-B.09.00 | Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach. Podokiennik z konglomeratu o gr 3,0cm montowane na równi ze ścianą, szerokość dostosować do ścian. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. Wraz z niezbędnymi kątownikami, mocowaniami i osadzeniem parapetu. | m | 10.6 |  | 0
34 |  | ST-B.09.00 | Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach | m2 | 373.58 |  | 0
35 |  | ST-B.09.00 | Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych | m2 | 373.58 |  | 0
36 |  | ST-B.13.00 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem farba zmywalna odporna na zabrudzenia. | m2 | 1001.99 |  | 0
37 |  | ST-B.09.00 | Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m2 osadzone w ścianach. Kratki wentylacyjne aluminiowe malowane proszkowo z żaluzją. | szt | 14 |  | 0
38 |  | ST-B.09.00 | Montaż gaśnic zgodnie z dokumentacją o masie środka gaśniczego jedna 2kg wraz z montażem i naklejką. | kpl | 4 |  | 0
39 |  | ST-B.09.00 | Okładzina z elementów winylowych - dodatek za montaż narożników. Poz zastępcza - Montaż narożników ściennych zabezpieczających z PVC o szerokości min. 50mm i grubości 2,0mm, 50*50*2 w kolorze wybranym przez użytkownika. | m | 16 |  | 0
40 |  | ST-B.09.00 | Kabiny sanitarne systemowe z drzwiami z płyt wodoodpornych pełny laminat HPL gr.13mm.Okucia (gałki i zawiasy) -stalowe w otulinie z tworzywa. Stopy stalowe. Przegrody sanitarne systemowe zmywalne, z płyt z tworzyw sztucznych z drzwiami, z termicznie utwardzonej żywicy wzmocnionej włóknem z kompletem połączeń, zawiasów itp. ze stali nierdzewnej o wysokości 2,0m na stopkach z prześwitem 15cm ponad posadzkę, z zamknięciem. Drzwi otwierane min. 90,0cm. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Montaż wraz z transportem do miejsca wbudowania. Zgodnie z warunkami technicznymi. Cały system musi spełniać warunki p.poż. | m2 | 13.5 |  | 0
41 |  | ST-B.09.00 | Szafki kuchenne zlewozmywakowe. Zabudowa kuchenna z blatem z płyty wiórowej laminowanej o gr. minimum 18,0mm (blat o grubości 30,00mm) atest ITB, płyty laminowane, produkt w klasie niezapalnej. Kompletna Szafki dolne stojące i górne wiszące w tym dolne szafki 80,0cm z drzwiczkami dwuskrzydłowe, 40,0cm słupek z szufladami, górne szafki z półkami i drzwiczkami, drzwiczki pełne. | m2 | 2.04 |  | 0
42 |  | ST-B.09.00 | Wykonanie zgodnie z warunkami technicznymi Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla całego obiektu z uwzględnieniem obiektu szkoły. | kpl | 1 |  | 0
43 |  | ST-B.09.00 | Okładzinny ścienne heterogeniczne z winylu w rolce, pokrycie ścian intensywnie użytkowanych, gr. całkowita 1,5mm, o szerokości 0,4m na ścianie jako odboje. | m2 | 57.36 |  | 0
| 45431100-8 |  | 5. Podłogi i posadzki. |  |  |  | 0
44 |  | ST-B.08.00 | Wykonanie izolacji z folii w płynie - izolacja pozioma systemowa | m2 | 26.1 |  | 0
45 |  | ST-B.08.00 | Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm. Antypoślizgowość nie mniej niż R10. | m2 | 26.1 |  | 0
| 45422100-2 |  | 6. Stolarka drzwiowa. |  |  |  | 0
46 |  | ST-B.09.00 | Montaż drzwi jednoskrzydłowych - drzwi wewnętrzne EI 30 pełne z ościeżnicą stalową, samozamykacz z ryglem elektrycznym podłaczony do domofonu, 3 zawiasy, | m2 | 2.1 |  | 0
47 |  | ST-B.09.00 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,. Oscieżnice kompletne wykończone razem z drzwiami | szt | 6 |  | 0
48 |  | ST-B.09.00 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 | m2 | 2.1 |  | 0
49 |  | ST-B.09.00 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2 - Łazienkowe z wentylacją i zamkiem, 3 zawiasy | m2 | 10.5 |  | 0
| 45000000-7 |  | 7. Ślusarka. |  |  |  | 0
50 |  | ST-B.09.00 | Przeróbka balustrady na klatce schodowej. Skrócenie do wysokości 1,1m i zakończenie pochwytem, demontaż z posadzki i przeniesienie i montaż do czoła stropu wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi (spawanie, malowanie spawów). | m | 1.5 |  | 0
| 45000000-7 |  | 8. Roboty zewnętrzne. |  |  |  | 0
51 |  | ST-B.09.00 | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane. Stalowe ocynkowane proszkowo malowane. Przeróbka bramy na bramkę otwieraną za pomocą domofonu w tym: przecięcie bramy i wydzielenie z niej bramki 0,9m, dostawanie słupków do bramki plus dodatkowy słupek na bramę z zawiasami i zamkiem plus rygiel podłączony do domofonu w sekretariacie i klamka od wewnątrz od zewnątrz gałka | m | 3 |  | 0
52 |  | ST-B.01.00 | Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - schody zewnetrzne wejściowe. | m2 | 13.68 |  | 0
53 |  | ST-B.08.00 | Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - schody zewnetrzne wejściowe. Na stopniach płytki stopnice zewnętrzne antypoślizgowe o R10. | m2 | 13.68 |  | 0
| Razem: Roboty Budowlane do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0

## Sanitarne
Nr sprawy: ZP.271.56.2022 | [5 empty] | Załącznik nr 3
„Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.”
Roboty Sanitarne.
Lp | KOD CPV | SST | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
| 45330000-9 |  | 1. Instalacje wodnokanalizacyjne |  |  |  | 0
1 |  | ST-S.01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm | m | 28 |  | 0
2 |  | ST-S.01 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25-32mm | m | 5 |  | 0
3 |  | ST-S.01 | Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm | szt | 15 |  | 0
4 |  | ST-S.01 | Demontaż zaworu przelotowego średnicy 25-32mm | szt | 2 |  | 0
5 |  | ST-S.01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt | 11 |  | 0
6 |  | ST-S.01 | Demontaż rurociągu z PVC o średnicy 50mm na ścianach | m | 12 |  | 0
7 |  | ST-S.01 | Demontaż rurociągu z PVC o średnicy 110mm na ścianach | m | 5 |  | 0
8 |  | ST-S.01 | Demontaż umywalek | kpl | 11 |  | 0
9 |  | ST-S.01 | Demontaż misek ustępowych | kpl | 5 |  | 0
10 |  | ST-S.01 | Demontaż pisuarów | kpl | 1 |  | 0
11 |  | ST-S.01 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC średnicy 50mm | szt | 12 |  | 0
12 |  | ST-S.01 | Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC średnicy 110mm | szt | 5 |  | 0
13 |  | ST-S.01 | Przebicie otworów o średnicy do 150mm w ścianach murowanych o grubości 12cm, z wyrównaniem krawędzi otworu i usunięciem gruzu | szt | 6 |  | 0
14 |  | ST-S.01 | Wykucie bruzd o przekroju 6x12cm w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej z usunięciem gruzu | m | 35 |  | 0
15 |  | ST-S.01 | Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego, zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 20mm, układane w izolacji gr. 6mm, z próbą szczelności, płukaniem i montażem tulei przy przejściach przez przegrody budowlane | m | 51 |  | 0
16 |  | ST-S.01 | Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego, zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 25mm, układane w izolacji gr. 6mm, z próbą szczelności, płukaniem i montażem tulei przy przejściach przez przegrody budowlane | m | 11 |  | 0
17 |  | ST-S.01 | Dodatki za podejścia dopływowe z polietylenu sieciowanego o średnicy zewnętrznej 20mm do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i zaworów pisuarowych | szt | 15 |  | 0
18 |  | ST-S.01 | Dodatki za podejścia dopływowe z polietylenu sieciowanego o średnicy zewnętrznej 20mm do płuczek WC z przyłączem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej | szt | 3 |  | 0
19 |  | ST-S.01 | Baterie umywalkowe stojące jednouchwytowe z przyłączem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej | szt | 5 |  | 0
20 |  | ST-S.01 | Baterie umywalkowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm | szt | 1 |  | 0
21 |  | ST-S.01 | Baterie zlewozmywakowe stojące jednouchwytowe z przyłączem elastycznym w oplocie ze stali nierdzewnej | szt | 1 |  | 0
22 |  | ST-S.01 | Zawory kulowe kątowe do baterii stojących o średnicy nominalnej 15x10mm | szt | 12 |  | 0
23 |  | ST-S.01 | Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 5 |  | 0
24 |  | ST-S.01 | Zawory przelotowe kulowe gwintowane o średnicy nominalnej 20mm | szt | 2 |  | 0
25 |  | ST-S.01 | Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 50mm, na ścianach | m | 16 |  | 0
26 |  | ST-S.01 | Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 75mm, na ścianach | m | 3.5 |  | 0
27 |  | ST-S.01 | Rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 110mm, na ścianach | m | 9 |  | 0
28 |  | ST-S.01 | Dodatki za podejścia odpływowe z PVC o średnicy zewnętrznej 50mm | szt | 8 |  | 0
29 |  | ST-S.01 | Dodatki za podejścia odpływowe z PVC o średnicy zewnętrznej 110mm | szt | 3 |  | 0
30 |  | ST-S.01 | Umywalki ceramiczne 55cm z otworem na baterię, syfonem z tworzywa sztucznego i półpostumentem | kpl | 5 |  | 0
31 |  | ST-S.01 | Zlewy 1-komorowe ze stali nierdzewnej z syfonem z tworzywa sztucznego | szt | 1 |  | 0
32 |  | ST-S.01 | Zlewozmywaki 1-komorowe z płytą ociekową ze stali nierdzewnej, z otworem na baterię i syfonem z tworzywa sztucznego montowane na szafce | szt | 1 |  | 0
33 |  | ST-S.01 | Miski ustępowe ceramiczne wiszące, z płuczką podtynkową dwudzielną, deską sedesową twardą z zawiasami metalowymi, montowane na stelażach do zabudowy lekkiej | kpl | 3 |  | 0
34 |  | ST-S.01 | Pisuary ceramiczne z zaworem spłukującym ciśnieniowym ręcznym i syfonem z tworzywa sztucznego | kpl | 1 |  | 0
| 45331100-7 |  | 2. Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  | 0
35 |  | ST-S.01 | Spuszczenie wody z instalacji c.o. i jej ponowne napełnienie V=5m3 | kpl | 1 |  | 0
36 |  | ST-S.01 | Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 15-20mm | m | 5 |  | 0
37 |  | ST-S.01 | Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm | szt | 8 |  | 0
38 |  | ST-S.01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5,0m2 | kpl | 2 |  | 0
39 |  | ST-S.01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5m2 | kpl | 1 |  | 0
40 |  | ST-S.01 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 10,0m2 | kpl | 1 |  | 0
41 |  | ST-S.01 | Rurociągi stalowe czarne, spawane o średnicy nominalnej 15mm, oczyszczone do 3 stopnia, odtłuszczone, pomalowane farbami do gruntowania i nawierzchniowymi termoodpornymi, z próbą szczelności, płukaniem i montażem tulei przy przejściach przez przegrody budowlane | m | 8 |  | 0
42 |  | ST-S.01 | Rurociągi z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego, zaprasowywane o średnicy zewnętrznej 20mm, układane w izolacji gr. 6mm, z próbą szczelności, płukaniem i montażem tulei przy przejściach przez przegrody budowlane | m | 12 |  | 0
43 |  | ST-S.01 | Odpowietrzniki automatyczne bez zaworu stopowego, z dodatkowym zaworem przelotowym kulowym gwintowanym o średnicy nominalnej 15mm | kpl | 2 |  | 0
44 |  | ST-S.01 | Rury przyłączne ze stali czarnej o średnicy nominalnej 15mm do grzejników płytowych | kpl | 2 |  | 0
45 |  | ST-S.01 | Rury przyłączne z polietylenu sieciowanego wielowarstwowego o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników płytowych | kpl | 2 |  | 0
46 |  | ST-S.01 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ C o wysokości 600mm i długości 1000mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | kpl | 2 |  | 0
47 |  | ST-S.01 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 500mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | kpl | 1 |  | 0
48 |  | ST-S.01 | Grzejniki stalowe 2-płytowe typ V o wysokości 600mm i długości 800mm, z kompletem zawieszeń i odpowietrznikiem | kpl | 1 |  | 0
49 |  | ST-S.01 | Zawory odcinające do grzejników proste lub kątowe bez nastawy wstępnej, gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2 |  | 0
50 |  | ST-S.01 | Zawory odcinające do grzejników typ V kątowe bez nastawy wstępnej, gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2 |  | 0
51 |  | ST-S.01 | Zawory grzejnikowe termostatyczne proste (bez głowic) z nastawą wstępną, gwintowane o średnicy nominalnej 15mm | szt | 2 |  | 0
52 |  | ST-S.01 | Głowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym (cieczowym lub gazowym) wzmocnione (odporne na wandalizm, kradzieże, manipulowanie przez osoby nieupoważnione) | kpl | 4 |  | 0
| Razem: Roboty Sanitarne do zestawienia zbiorczego. | [5 empty] | 0

## Elektryczne
Nr sprawy: ZP.271.56.2022 | [5 empty] | Załącznik nr 3
„Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7 na potrzeby Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach.”
Roboty Elektryczne
Lp | Kod CPV | Numer SST | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
| 45311000-0 |  | 1. Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych. |  |  |  | 0
1 |  | ST-E | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 250 |  | 0
2 |  | ST-E | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 250 |  | 0
3 |  | ST-E | Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w bruzdach | m | 50 |  | 0
4 |  | ST-E | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 | m | 520 |  | 0
5 |  | ST-E | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5 | m | 260 |  | 0
6 |  | ST-E | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 | m | 444 |  | 0
7 |  | ST-E | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 102 |  | 0
8 |  | ST-E | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym | szt. | 52 |  | 0
9 |  | ST-E | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm | szt. | 102 |  | 0
10 |  | ST-E | Łączniki światła podtynkowe, świecznikowe, pojedyńcze, schodowe | szt. | 12 |  | 0
11 |  | ST-E | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 74 |  | 0
12 |  | ST-E | Oprawa led natynkowa Oprawa do montażu nastropowego na suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubości 0,5mm, malowany farbą proszkową standard, UV odporną. Układ optyczny - MICRO-LINE. Przesłona - PS o grubości 2mm o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,591 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 90%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc źródła - 14,8W. Strumień świetlny źródła - 2356lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura barwowa - 3989K. Składowe widmowe R3=93,2 ,R6=82,2. Współrzędne chromatyczności x=0,3849 ,y=0,3917. Trwałość 67 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 4. Moc źródeł w oprawie - 59,2W. Skuteczność źródła - 159,19lm/W. Moc oprawy - 62W. Sprawność oprawy - 84,82%. Skuteczność świetlna oprawy - 128,93lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE. | kpl. | 42 |  | 0
13 |  | ST-E | Oprawa led natynkowa Oprawa do montażu nastropowego na konstrukcji sufitu/ścianie. Wymiary - O356x76mm. Korpus - poliwęglan. Układ optyczny - PC. Przesłona - PC o wspołczynniku załamania wg ISO489 - 1,589 i całkowitej transmisji światła wg ISO13468-1 - 29%.Typ źródła - LED. Płytka obwodów drukowanych do montażu LED wykonana z aluminium o wymiarach sześciokąt o boku 105mm. Moc źródła - 16W. Strumień świetlny źródła - 2000lm. Zasilanie źródła - 500 mA. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. . Trwałość 60 tyś.godzin przy współczynniku L70/B50. Ilość źródeł - 1. Moc źródeł w oprawie - 16W. Skuteczność źródła - 125lm/W. Moc oprawy - 24W. Sprawność opawy - 71,95%. Skuteczność świetlna oprawy - 59,96lm/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE, PZH. Oprawa wyposazona w mikrofalowy czujnik ruchu z możliwością regualcji czasu pracy i zasięgu. | kpl. | 10 |  | 0
| 31518200-2 |  | 2. Oświetlenie awaryjne. |  |  |  | 0
14 |  | ST-E | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), Oprawa awaryjna • Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP41 • Dioda power LED 3W • Temperatura otoczenia 0°C do +40°C • Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny • Montaż: bezpośrednio na ścianie • Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm] • Oprawa z soczewką do przestrzeni korytarzowych • Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w moduł awaryjny samotestujący | kpl. | 5 |  | 0
| 32520000-4 |  | 3. Korytka i trasy kablowe. |  |  |  | 0
15 |  | ST-E | Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastykowych rozporowych | szt | 150 |  | 0
16 |  | ST-E | Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytka PVC 60x40 | m | 230 |  | 0
17 |  | ST-E | Przykręcanie do gotowych otworów korytek o szerokości do 100mm - Korytka PVC 200x50 | m | 60 |  | 0
| 31213100-3 |  | 4. Rozdzielnice. |  |  |  | 0
18 |  | ST-E | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S 301 B16 | szt. | 10 |  | 0
19 |  | ST-E | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - P304 40 30A | szt. | 2 |  | 0
| 45310000-3 |  | 5. Demontaże. |  |  |  | 0
20 |  | ST-E | Demontaże instalacji elektrycznej, osprzętu oraz opraw. Przekazanie opraw dla użytkownika. | kpl | 1 |  | 0
| 32520000-4 |  | 6. Sieci strukturalne. |  |  |  | 0
21 |  | ST-E | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, Przewody FTP 4x2x0,5 | m | 1400 |  | 0
22 |  | ST-E | Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - SZAFA 24U 600x600 | kpl. | 1 |  | 0
23 |  | ST-E | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - Półka 19" | kpl. | 1 |  | 0
24 |  | ST-E | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca, 5x230V | kpl. | 1 |  | 0
25 |  | ST-E | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel porządkujący | kpl. | 1 |  | 0
26 |  | ST-E | Montaż paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelażach 19" - montaż modułu RJ45 w panelu | szt. | 1 |  | 0
27 |  | ST-E | Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne switch | kpl. | 1 |  | 0
28 |  | ST-E | Montaż gniazda RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP | szt. | 64 |  | 0
| 32520000-4 |  | 7. Instalacja AV. |  |  |  | 0
29 |  | ST-E | Montaż gniazd Audio-Video HDMI montowane w puszce p/t i puszce podłogowej - adaptacja pozycji | szt. | 4 |  | 0
30 |  | ST-E | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur KABEL HDMI AWG23 | m | 30 |  | 0
| 32552600-3 |  | 8. Urządzenia systemu domofonowego. |  |  |  | 0
31 |  | ST-E | Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej - aparat odbiorczy unifon kompatybilny z systemami cyfrowymi natynkowy z dodatkowym przyciskiem z funkcja prowadzenia rozmow i przyciskiem otwarcia drzwi wymiary 220x90x69 | szt. | 1 |  | 0
32 |  | ST-E | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zasilacz systemowy MASTER/SLAVE napiecie 230V AC 50/60Hz moc 20VA wymiar 180x90x75 zabezpieczenie termiczne | szt. | 1 |  | 0
33 |  | ST-E | Urządzenia łączności zewnętrznej instalacji przyzywowej - tablica przyzywowa Cyfrowy panel wywołania z klawiatura z daszkiem i czytnikiem kluczy 12 przyciskow kalwiatura numeryczna montaz natynkowy/podtynkowy | szt. | 1 |  | 0
34 |  | ST-E | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - elektrozaczep rewersyjny 12vdc zgodny z wymogami ochrony ppoż | szt. | 1 |  | 0
35 |  | ST-E | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - puszka łączeniowa | szt. | 1 |  | 0
| 32551000-0 |  | 9. Przewody, rury ochronne - instalacja domofonowa. |  |  |  | 0
36 |  | ST-E | Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w cegle | m | 30 |  | 0
37 |  | ST-E | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 30 |  | 0
38 |  | ST-E | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0.12 |  | 0
39 |  | ST-E | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach(średnicy do 36 mm podłoże betonowe) - ICTA25 | m | 50 |  | 0
40 |  | ST-E | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) Przewód UTP4x2x0,5mm kat.5e | m | 30 |  | 0
41 |  | ST-E | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) Przewód OMY2x1mm | m | 20 |  | 0
| 45314300-4 |  | 10. Pomiary. |  |  |  | 0
42 |  | ST-E | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym | punkt | 14 |  | 0
43 |  | ST-E | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 10 |  | 0
44 |  | ST-E | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy | pomiar | 10 |  | 0
| Razem: Instalacje elektryczne do Zestawienia Zbiorczego. | [5 empty] | 0