## Kosztorys uproszczony
PRZEDMIAR branża elektryczna (oświetlenie uliczne)
Rozbudowa drogi ul. T. Lutostańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Nr | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| SST | LInia kablowa oświetleniowa
1 | SST | Wymiana złącza i szafki oświetlenia ulicznego | szt | 1
2 | SST | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 37.2
3 | SST | Ułożenie rur osłonowych AROT o śr. do 110 mm | m | 42
4 | SST | Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV | m3 | 4
5 | SST | Wykonanie ściany oporowej z 1 płyty dla sił nacisku do 25 t | szt. | 2
6 | SST | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami | m | 60
7 | SST | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m | m | 53
8 | SST | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 24.8
9 | SST | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKXS 4*35 | m | 53
10 | SST | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKXS 4*35 | m | 102
11 | SST | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 10
12 | SST | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 4
13 | SST | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt. | 4
14 | SST | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 4
15 | SST | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie | szt. | 4
16 | SST | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III | m | 155
17 | SST | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 3
| SST | Badania i pomiary
18 | SST | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 5
19 | SST | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 1