## Zestawienie zbiorcze
ZP.271.72.2022 |  | Załącznik nr 2
Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Nr | Opis robót | Wartość
1 | 2 | 3
I | Roboty drogowe | 0
1 | Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne | 0
2 | Podbudowy | 0
3 | Nawierzchnie | 0
4 | Elementy ulic | 0
5 | Urzadzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | 0
6 | Zieleń drogowa | 0
II | Roboty sanitarne kwalifikowane
1 | Kanalizacja deszczowa | 0
2 | Roboty demontażowe | 0
3 | Remont elementów kanalizacji deszczowej | 0
4. | Ul. Hetmańska - kanalizacja deszczowa | 0
III | Roboty sanitarne niekwalifikowane
1 | Sieć wodociagowa- płatne przez PWiK Sp. z o.o. S-ki | 0
2 | Kanalizacja sanitarna- płatne przez PWiK Sp. z o.o. S-ki | 0
3 | Remont elementów kanalizacji sanitarnej- płatne przez PWiK Sp. z o.o. S-ki | 0
4 | Ul. Hetmańska - kanalizacja sanitarna i wodociągpowa- płatne przez PWiK Sp. z o.o. S-ki | 0
5 | Remont kanalizacji deszczowej- płatne przez UM S-ki | 0
IV | Roboty elektryczne | 0
1 | Rozebranie linii oświetlenia | 0
2 | Budowa linii oświetlenia ulicznego | 0
3 | Zabezpieczenie kabli elektrycznych | 0
4 | Usunięcie kolizji elektrycznych | 0
V | Roboty teletechniczne | 0
1 | Przebudowa infrastruktury teletechnicznej | 0
2 | Budowa kanału teletechnicznego | 0
Ogółem netto |  | 0
Podatek VAT 23% |  | 0
Ogółem brutto |  | 0

## Roboty drogowe
ZP.271.72.2022 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach - branża drogowa.
Nr | CPV | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 45100000-8 |  | 1. Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne
1.1. Roboty przygotowawcze
1 |  | D.00.00.00 | Oznakowanie i zabezpieczenie robót na czas budowy wraz z niezbędnymi zatwierdzonymi przez uprawnione organy projektami tymczasowej organizacji ruchu drogowego, na okres prowadzenia robót drogowych - dotyczy całego zakresu robót | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | D.01.01.01 | Obsługa geodezyjna całości inwestycji polegająca na: wytyczeniu obiektów przewidzianych do realizacji, wykonywaniu pomiarów kontrolnych i sprawdzających w tym : ilości robót ziemnych, długości wybudowanych sieci i przyłączy, powierzchni i długości wykonanych robót drogowych. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót.- dotyczy całego zakresu | kpl | 1 | 0 | 0
|  | D.00.00.00 | Wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | D.01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm wraz z karczowaniem pni i transportem dłużyc i karpin do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora. | szt | 126 | 0 | 0
4 |  | D.01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 16-25cm wraz z karczowaniem pni i transportem dłużyc i karpin do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora. | szt | 10 | 0 | 0
5 |  | D.01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni i transportem dłużyc i karpin do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora. | szt | 5 | 0 | 0
6 |  | D.01.02.01 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 66-75cm wraz z karczowaniem pni i transportem dłużyc i karpin do 2 km w miejsce wskazane przez Inwestora. | szt | 1 | 0 | 0
7 |  | D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości 31-60% powierzchni wraz z oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z wywozem na odległość do 5km | ha | 0.01 | 0 | 0
8 |  | D.01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 20cm i złożenie w hałdach na terenie budowy do przesiania i ponownego wykorzystania. | m2 | 11576 | 0 | 0
Roboty przygotowawcze | [6 empty] | 0
| 45110000-1 |  | 1.2. Roboty rozbiórkowe
9 |  | D.01.02.04 | Roboty remontowe - Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych poprzez frezowaniwe, średnia grubość warstwy ok. 16cm wraz z wywiezieniem destruktu w miejsce wskazane przez Inwestora samochodami samowyładowczymi do 5 km, przy mechanicznym załadunku i wyładunku. | m2 | 12480 | 0 | 0
10 |  | D.01.02.04 | Wbudowanie destruktu na drodze wskazanej przez Inwestora wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi (wyrównanie istniejącej nawierzchni żwirowej, rozplantowanie, wyprofilowanie i wałowanie). Przyjąć średnią grubość 10 cm. | m3 | 1996.8 | 0 | 0
11 |  | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy kruszywowej gr 25 cm wraz z jej odwiezieniem na odległość do 5km | m2 | 12480 | 0 | 0
12 |  | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy kruszywowej gr 15 cm wraz z jej odwiezieniem na odległość do 5km | m2 | 6616 | 0 | 0
13 |  | D.01.02.04 | Rozebranie zatoki autobusowej z kostki kamiennej nieregularnej wraz z odwozem kostki na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Zamawiającego ponownego wbudowania spaletować i odwieść na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, | m2 | 115 | 0 | 0
14 |  | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni betonowej na zatokach i zjazdach gr do 20 cm wraz z wywozem gruzu na odległość do 5km i jego utylizacją na o | m2 | 131 | 0 | 0
15 |  | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5cm wrazz ich posegregowaniem. Dobre płyty na paletach do odwiezienia na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Niedajaace się do ponownego wbudowania należy zutylizować. przyjąć 50% płytek do odzysku | m2 | 1180 | 0 | 0
16 |  | D.01.02.04 | Rozebranie parkingów, chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej gr. 6 i 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej (wraz z jej rozbiórką) 60% kostki do ponownego wbudowania spaletować i odwieść na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, pozostałą część zutylizować | m2 | 5420 | 0 | 0
17 |  | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami betonowymi wywieźć na wysypisko jako gruz do 5 km, wraz z jego utylizacją. | m | 2460 | 0 | 0
18 |  | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 20% obrzeży do ponownego wbudowania spaletować i odwieść na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, | m | 5150 | 0 | 0
19 |  | D.01.02.04 | Demontaż słupków do znaków drogowych wraz z ich odwiezienie na odległość do 5km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego | szt | 83 | 0 | 0
20 |  | D.01.02.04 | Demontaż tarcz do znaków drogowych wraz z ich transportem na odległość do 5km, w miejsce wskazane przez Zamawiającego | szt | 125 | 0 | 0
21 |  | D.01.02.04 | Regulacja bram wjazdowych na posesje polegająca na zdjęciu bramy, dostosowaniu jej do nowych warunków wysokościowych | kpl | 15 | 0 | 0
Roboty rozbiórkowe | [6 empty] | 0
| 45110000-1 |  | 1.3. Roboty ziemne
22 |  | D-02.01.01 | Wykopy w gruncie kategorii I-III wykonywane spycharkami 55kW - roboty ziemne poprzeczne | m3 | 932.1 | 0 | 0
23 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 1km | m3 | 2.5 | 0 | 0
24 |  | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-III z transportem urobku na odl. 5 km wraz z jego utrylizacją | m3 | 11895.6 | 0 | 0
25 |  | D.02.03.01. | Dostawa z odległości do 5km i wbudowanie w nasyp pospółki | m3 | 3348 | 0 | 0
26 |  | D.02.03.01. | Formowanie i zagęszczanie nasypów | m3 | 4282.6 | 0 | 0
Roboty ziemne | [6 empty] | 0
Razem roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne | [6 empty] | 0
| 45233300-2 |  | 2. PODBUDOWY
2.1. Jezdnia, zatoki, opaska ronda
27 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 11382.4 | 0 | 0
28 |  | D.04.05.01. | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr 15 cm | m2 | 11382.4 | 0 | 0
29 |  | D.04.04.02. | Podbuudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem C50/30 gr 22 cm (KR4) | m2 | 10060 | 0 | 0
30 |  | D.04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni niulepszonej wraz z jej skropieniem | m2 | 10060 | 0 | 0
31 |  | D.04.07.01. | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr 10 cm (KR4) | m2 | 10060 | 0 | 0
32 |  | D.05.03.04. | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 20 cm | m2 | 614 | 0 | 0
33 |  | D.05.03.04. | Dostawa i montaż warstwy poślizgowej | m2 | 614 | 0 | 0
Jezdnia, zatoki, opaska ronda | [6 empty] | 0
| 45233300-2 |  | 2.2. Chodniki, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo - rowerowy, opaski
34 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 7965 | 0 | 0
35 |  | D.04.04.02. | Podbuudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem C50/30 gr 15 cm | m2 | 7965 | 0 | 0
Chodniki, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo - rowerowy, opaski | [6 empty] | 0
| 45233300-2 |  | 2.3. Zjazdy
36 |  | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI | m2 | 1841 | 0 | 0
37 |  | D.04.05.01. | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr 15 cm | m2 | 0 | 0 | 0
38 |  | D.04.04.02. | Podbuudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem C50/30 gr 22 cm (KR4) | m2 | 900 | 0 | 0
Zjazdy | [6 empty] | 0
Razem podbudowy | [6 empty] | 0
| 45233200-1 |  | 3. NAWIERZCHNIE
3.1. Jezdnia, zatoki, opaska ronda
39 |  | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr 6 cm (KR4) | m2 | 10060 | 0 | 0
40 |  | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr 4 cm (KR4) | m2 | 10060 | 0 | 0
41 |  | D.04.03.01. | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni ulepszonej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową | m2 | 20120 | 0 | 0
42 |  | D05.03.04. | Warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C30/37 gr 23 cm (KR4) | m2 | 614 | 0 | 0
Jezdnia, zatoki, opaska ronda | [6 empty] | 0
| 45233200-1 |  | 3.2. Chodniki, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo - rowerowy, opaski
43 |  | D.05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC8 S50/70 gr 5 cm (KR1) | m2 | 2920 | 0 | 0
44 |  | D.04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni niulepszonej wraz z jej skropieniem | m2 | 2920 | 0 | 0
45 |  | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej - kostka fazowana szara | m2 | 3292 | 0 | 0
46 |  | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej - kostka bezfazowa szara | m2 | 810 | 0 | 0
47 |  | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm żółtej układane na podsypce cementowo-piaskowej - analogia płytki z ypustkami w obrębie przejść dla pieszych | m2 | 180 | 0 | 0
48 |  | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm grafitowej układane na podsypce cementowo-piaskowej - opaski starobruk | m2 | 763 | 0 | 0
48a |  | D08.05.03. | Wykonanie ścieku z dwóch rzedów kostki kamiennej granitowej na długości 1,5m przed wpustem krawężnikowo - jezdniowym od strony napływu wody opadowej | m | 102 | 0 | 0
Chodniki, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo - rowerowy, opaski | [6 empty] | 0
| 45233200-1 |  | 3.3. Zjazdy
49 |  | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm grafitowej układane na podsypce cementowo-piaskowej - kostka fazowana grafitowa | m2 | 1841 | 0 | 0
50 |  | D.05.03.05. | Połączenie starej nawierzchni na głębokości do 10 cm wraz z odwozem destruktu na odległość do 5km i jego utylizacją | m2 | 88 | 0 | 0
51 |  | D-05.03.26a | Ułożenie geosyntetyku na istniejącej jezdni i nad poszerzeniami z zakładem 70 cm. | m2 | 165 | 0 | 0
Zjazdy | [6 empty] | 0
Razem nawierzchnie | [6 empty] | 0
| 45233120-6 |  | 4. Elementy ulic
52 |  | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 | m | 1960 | 0 | 0
53 |  | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 20x22cm na ławie betonowej z betonu C12/15 | m | 841 | 0 | 0
54 |  | D.08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x22cm na ławie betonowej z betonu C12/15 | m | 307 | 0 | 0
55 |  | D-08.01.02 | Dostawa i ustawienie krawężników kamiennych 20x22cm na ławie betonowej z betonu C12/15 | m | 95 | 0 | 0
56 |  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem | m | 6166 | 0 | 0
Razem elementy ulic | [6 empty] | 0
5. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
| 45233221-4 |  | 5.1. Oznakowanie poziome
57 |  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 895 | 0 | 0
Oznakowanie poziome | [6 empty] | 0
| 45233290-8 |  | 5.2. Oznakowanie pionowe
58 |  | D-07.06.02 | Ogrodzenie ochronne szczeblinkowe zabezpieczajace ruch pieszych | m | 18 | 0 | 0
59 |  | D-07.02.01 | Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych | szt | 231 | 0 | 0
60 |  | D-07.02.01 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 | szt | 292 | 0 | 0
61 |  | D-07.02.01 | Słupki przeszkodowe U-5a | szt | 17 | 0 | 0
61a |  | D-07.02.01 | Dostawa i montaz tablicy drogowskazowej E-1 wraz z konstrukcją wsporczą oraz uzgodnieniem jej treści przed zamówieniem z zarządvcą drogi | kpl | 1 | 0 | 0
62 |  | D-10.11.01 | Ustawienie wiat przystankowych | szt. | 4 | 0 | 0
Oznakowanie pionowe | [6 empty] | 0
Razem urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | [6 empty] | 0
| 45112710-5 |  | 6. ZIELEŃ DROGOWA
63 |  | D.09.01.01 | Zebranie i złożenie zanieczyszczeń i resztek budowlanych w pryzmy wraz z wywiezieniem zanieczyszczeń samochodami do 5km i utylizacją. | m3 | 10 | 0 | 0
64 |  | D.09.01.01. | Wykonanie trawników z mieszanki trawnikowej Uniwersalna S lub pokrewnej z dowiezieniem ziemi urodzajnej pozyskanej na odległość do 5 km, rozłożyć 15 cm ziemi urodzajnej (na warstwę ziemi urodzajnej należy nawieść co najmniej 3cm kompostu i wymieszać za pomocą glebogryzarki, wygrabić, wyprofilować i zawałować wałem gładkim, zasiać trawę i podlać zraszaczem lub wężem z dyszą rozpylającą). | m2 | 11050 | 0 | 0
65 |  | D-09.01.01 | Sadzenie drzew starszych liściastych i iglastych w gruncie kategorii I-II z bryłą korzeniową o średnicy 1,2m z zaprawą dołów | szt | 20 | 0 | 0
Razem zieleń drogowa | [6 empty] | 0

## Roboty sanitarne
ZP.271.72.2022 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Nr | CPV | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
II. KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.Kanalizacja deszczowa
1 |  | SST-S | Wykopy mechaniczne z pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów oraz zasypanie z zagęszczeniem | m3 | 1868.15 |  | 0
2 |  | SST-S | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5,0km | m3 | 143.46 |  | 0
3 |  | SST-S | Kanały z rur litych PVC SN8 o średnicy zew 500mm łączone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki próbami szczelności oraz inspekcją TV | m | 25 |  | 0
4 |  | SST-S | Kanały z rur litych PVC SN8 o średnicy zew 400mm łączone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki próbami szczelności oraz inspekcją TV | m | 94.5 |  | 0
5 |  | SST-S | Kanały z rur litych PVC SN12 o średnicy zew 400mm łączone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki próbami szczelności oraz inspekcją TV | m | 59.6 |  | 0
6 |  | SST-S | Kanały z rur litych PVC SN8 o średnicy zew 200mm łączone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki próbami szczelności oraz inspekcją TV | m | 571.6 |  | 0
7 |  | SST-S | Kanały z rur litych PVC SN8 o średnicy zew 160mm łączone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki próbami szczelności oraz inspekcją TV | m | 160.1 |  | 0
8 |  | SST-S | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm (głębokość studni wg PB) | kpl. | 13 |  | 0
9 |  | SST-S | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | kpl. | 68 |  | 0
10 |  | SST-S | Odwodnienie liniowe | m | 75 |  | 0
|  |  | Kanalizacja deszczowa |  |  |  | 0
2.Roboty demontażowe
11 |  | SST-S | Wykopy mechaniczne z pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów oraz zasypanie z zagęszczeniem | m3 | 1358.75 |  | 0
12 |  | SST-S | Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 500mm uszczelnionego zaprawą cementową wraz z utylizacją | m | 253 |  | 0
13 |  | SST-S | Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 300mm uszczelnionego zaprawą cementową wraz z utylizacją | m | 111.5 |  | 0
14 |  | SST-S | Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 200mm uszczelnionego zaprawą cementową wraz z utylizacją | m | 182 |  | 0
15 |  | SST-S | Demontaż studni ściekowych ulicznych betonowych o średnicy nominalnej 500mm z wywozem i utylizacją zdemontowanych materiałów wraz z utylizacją | kpl | 34 |  | 0
16 |  | SST-S | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | kpl. | 7 |  | 0
|  |  | Roboty demontażowe |  |  |  | 0
3. Remont elementów sieci kanalizacji deszczowej
17 |  | SST-S | Wymiana zwieńczeń studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy nominalnej 1200mm (właz, pokrywa nadstudzienna i krąg o wysokości 0,5m) na włazy żeliwne D400 i zwężki betonowe klasy min. C35/45 o średnicy nominalnej 1200/600mm - wraz z regulacją pionową włazów do rzędnych projektowanych oraz wywozem i utylizacją zdemontowanych materiałów | kpl | 24 |  | 0
|  |  | Remont elementów sieci kanalizacji deszczowej |  |  |  | 0
4.wg Projektu ul. Hetmańskiej (29KD)
18 |  | SST-S | Wykopy mechaniczne z pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów oraz zasypanie z zagęszczeniem | m3 | 129.9 |  | 0
19 |  | SST-S | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5,0km | m3 | 13.86 |  | 0
20 |  | SST-S | Kanały z rur litych PVC SN8 o średnicy zew 315mm łączone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki próbami szczelności oraz inspekcją TV | m | 52.5 |  | 0
21 |  | SST-S | Kanały z rur litych PVC SN8 o średnicy zew 200mm łączone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki próbami szczelności oraz inspekcją TV | m | 9 |  | 0
22 |  | SST-S | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm (głębokość studni wg PB) |  | 2 |  | 0
23 |  | SST-S | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu |  | 2 |  | 0
|  |  | wg Projektu ul. Hetmańskiej (29KD) |  |  |  | 0
KOSZTY KWALIFIKOWANE
III. KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1.Sieć wodociągowa
24 |  | SST-S | Wykopy mechaniczne z pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów oraz zasypanie z zagęszczeniem | m3 | 2710.05 |  | 0
25 |  | SST-S | Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 200 wraz z wykonaiem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody |  | 453 |  | 0
26 |  | SST-S | Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 150 wraz z wykonaiem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody |  | 539 |  | 0
27 |  | SST-S | Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 100 wraz z wykonaiem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody |  | 30 |  | 0
28 |  | SST-S | Sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 80 wraz z wykonaiem podsypki, obsypki, próbą ciśnieniową, płukaniem oraz badaniem wody |  | 22 |  | 0
29 |  | SST-S | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 160mm wraz z wykonaniem podsypki i obsybki i próby szczelności | m | 48 |  | 0
30 |  | SST-S | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 40 mm łączonych metodą zgrzewania wraz z podsybką obsypką i próbą szczelności | m | 377 |  | 0
31 |  | SST-S | Trójniki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego główna średnica DN 200 | szt. | 13 |  | 0
32 |  | SST-S | Trójniki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego główna średnica DN 150 | szt. | 9 |  | 0
33 |  | SST-S | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm i oznakowaniem tabliczką na słuypku betonowym | kpl. | 2 |  | 0
34 |  | SST-S | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.150 mm i oznakowaniem tabliczką na słuypku betonowym | kpl. | 6 |  | 0
35 |  | SST-S | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.100 mm i oznakowaniem tabliczką na słuypku betonowym | kpl. | 9 |  | 0
36 |  | SST-S | Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.80 mm i oznakowaniem tabliczką na słuypku betonowym | kpl. | 1 |  | 0
37 |  | SST-S | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm wraz z wstawieniem trójnikja kołnierzowego i oznakowaniem tabliczką na słuypku betonowym oraz badaniem wydajności | kpl | 8 |  | 0
38 |  | SST-S | Wstawienie opaski z zasuwą dn 40, obudową do zasuw, skrzynką uliczną wraz z zakorkowaniem przyłącza i oznakowaniem tabliczką na słuypku betonowym | kpl | 44 |  | 0
39 |  | SST-S | Przepięcia istniejących przyłączy |  | 44 |  | 0
|  |  | Sieć wodociągowa |  |  |  | 0
2. Kanalizacja sanitarna
40 |  | SST-S | Wykopy mechaniczne z pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów oraz zasypanie z zagęszczeniem | m3 | 8 |  | 0
41 |  | SST-S | Kanały z rur litych PVC SN8 o średnicy zew 200mm łączone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki | m | 4 |  | 0
|  |  | Kanalizacja sanitarna |  |  |  | 0
3.Remont elementów sieci kanalizacji sanitarnej
42 |  | SST-S | Wymiana zwieńczeń studni kanalizacyjnych betonowych o średnicy nominalnej 1200mm (właz, pokrywa nadstudzienna i krąg o wysokości 0,5m) na włazy żeliwne D400 i zwężki betonowe klasy min. C35/45 o średnicy nominalnej 1200/600mm - wraz z regulacją pionową włazów do rzędnych projektowanych oraz wywozem i utylizacją zdemontowanych materiałów | kpl | 46 |  | 0
|  |  | Remont elementów sieci kanalizacji sanitarnej |  |  |  | 0
4. Ul. Hetmańska - kanalizacja sanitarna i wodociągpowa
Sieć wodociągowa
43 |  | SST-S | Wykopy mechaniczne z pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów oraz zasypanie z zagęszczeniem | m3 | 54.71 |  | 0
44 |  | SST-S | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE o średnicy zewnętrznej 160mm wraz z wykonaniem podsypki i obsybki i próby szczelności | m | 20 |  | 0
45 |  | SST-S | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 40 mm łączonych metodą zgrzewania wraz z podsybką obsypką i próbą szczelności | m | 12 |  | 0
46 |  | SST-S | Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80mm wraz z wstawieniem trójnikja kołnierzowego i oznakowaniem tabliczką na słuypku betonowym oraz badaniem wydajności | kpl | 1 |  | 0
47 |  | SST-S | Wstawienie opaski z zasuwą dn 40, obudową do zasuw, skrzynką uliczną wraz z zakorkowaniem przyłącza i oznakowaniem tabliczką na słuypku betonowym | kpl | 1 |  | 0
48 |  | SST-S | Przepięcia istniejących przyłączy |  | 1 |  | 0
Kanalizacja sanitarna
49 |  | SST-S | Wykopy mechaniczne z pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów oraz zasypanie z zagęszczeniem | m3 | 140 |  | 0
50 |  | SST-S | Kanały z rur litych PVC SN8 o średnicy zew 200mm łączone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki | m | 56 |  | 0
51 |  | SST-S | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm (głębokość studni wg PB) |  | 2 |  | 0
|  |  | Ul. Hetmańska - kanalizacja sanitarna i wodociągpowa |  |  |  | 0
KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
5. Remont kanalizacji deszczowej
52 |  | SST-S | Wykopy mechaniczne z pełnym umocnieniem pionowych ścian wykopów oraz zasypanie z zagęszczeniem | m3 | 733.79 |  | 0
53 |  | SST-S | Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5,0km | m3 | 91.54 |  | 0
54 |  | SST-S | Kanały z rur litych PVC SN8 o średnicy zew 630mm łączone na wcisk wraz z wykonaniem podsypki i obsybki | m | 246 |  | 0
55 |  | SST-S | Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 1200mm (głębokość studni wg PB) | kpl. | 9 |  | 0
56 |  | SST-S | Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej 500mm uszczelnionego zaprawą cementową wraz z utylizacją | m | 246 |  | 0
57 |  | SST-S | Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie | kpl. | 9 |  | 0
|  |  | Remont kanalizacji deszczowej |  |  |  | 0
Razem k.b.

## Roboty elektryczne
ZP.271.72.2022 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach - branża elektryczna
Nr | CPV | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | D-07.07.01 | 1 Linia oświetlenia ulicznego rozbiórka
1 |  | D-07.07.01 | Słupy żelbetowe linii NN, demontaż słupa pojedynczego z ustrojami | szt | 1 | 0 | 0
2 |  | D-07.07.01 | Przewody nieizolowane linii NN, demontaż linii, przekrój przewodów do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom (uwaga: nakłady na 1km/1 przewód) | km | 0.91 | 0 | 0
3 |  | D-07.07.01 | Przewody izolowane linii NN, demontaż linii o przekroju przewodów do 95 mm2 przewód AsXSn2x25mm2 - analogia | km | 0.1 | 0 | 0
4 |  | D-07.07.01 | Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie stojącym trzonu kabłąkowego z izolatorem | szt | 43 | 0 | 0
5 |  | D-07.07.01 | Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30 kg | szt | 44 | 0 | 0
6 |  | D-07.07.01 | Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 100 kg | słup | 18 | 0 | 0
7 |  | D-07.07.01 | Słupy oświetleniowe, demontaż słupa, masa do 100 kg | słup | 18 | 0 | 0
8 |  | D-07.07.01 | Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika do ponownego montażu | kpl | 12 | 0 | 0
9 |  | D-07.07.01 | Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika | kpl | 32 | 0 | 0
10 |  | D-07.07.01 | Kable wielożyłowe układane w rurach osłonowych, blokach betonowych lub kanałach zamkniętych, demontaż kabla, masa do 2,0 kg/m - analogia demontaż kabla ze słupa | m | 40 | 0 | 0
11 |  | D-07.07.01 | Demontaż szafy oświetleniowej - analogia | kpl | 2 | 0 | 0
Razem rozbiórka linii oswietlenia ulicznego | [6 empty] | 0
|  | D-07.07.01 | 2 Linia oświetlenia ulicznego budowa
12 |  | D-07.07.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą (obsługa geodezyjna) - analogia | km | 2.16 | 0 | 0
13 |  | D-07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m | m | 2146 | 0 | 0
14 |  | D-07.07.01 | Przeciski mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 125 mm gładkościenna fi75 | m | 9 | 0 | 0
15 |  | D-07.07.01 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm gładkościenna fi75 | m | 371 | 0 | 0
16 |  | D-07.07.01 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm karbowana dwuwarstwowa fi75 | m | 1775 | 0 | 0
17 |  | D-07.07.01 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi 75 mm karbowana dwuwarstwowa - analogia zabezpiecznie kabla w fundamencie słupa | m | 126 | 0 | 0
18 |  | D-07.07.01 | Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m (kabel YAKXS 4x35mm2) | m | 2155 | 0 | 0
19 |  | D-07.07.01 | Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m (kabel YAKXS 4x35mm2) - analogia wprowadzenie kabla do słupa (szafy ośw.) | m | 312 | 0 | 0
20 |  | D-07.07.01 | Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o przekroju żył do 35 mm2 | szt | 4 | 0 | 0
21 |  | D-07.07.01 | Wprowadzenie kabla na słup, słup żelbetowy, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, | m | 120 | 0 | 0
22 |  | D-07.07.01 | Montaż ogranicznika przepięć ASA-A 500-10BO z połączeniem | szt | 12 | 0 | 0
23 |  | D-07.07.01 | Układanie uziomów w rowach kablowych | m | 2155 | 0 | 0
24 |  | D-07.07.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8 m | m | 2146 | 0 | 0
25 |  | D-07.07.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 687 | 0 | 0
26 |  | D-07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, aluminiowy anodowany 4m | szt | 13 | 0 | 0
27 |  | D-07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, aluminiowy dwuelementowy anodowany wysokość 9m | szt | 48 | 0 | 0
28 |  | D-07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg - wysięgnik oświetleniowy typu WE1/2-1m/5st pojedyńczy | kpl | 12 | 0 | 0
29 |  | D-07.07.01 | Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku. Lampa z demontażu | szt | 12 | 0 | 0
30 |  | D-07.07.01 | Montaż izolacyjnego złącza bezpiecznikowego BZO-03 | szt | 1 | 0 | 0
31 |  | D-07.07.01 | Montaż izolacyjnego złącza bezpiecznikowego BZO-04 | szt | 11 | 0 | 0
32 |  | D-07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgnik | kpl | 12 | 0 | 0
33 |  | D-07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 10 m, przewody kabelkowe | kpl | 48 | 0 | 0
34 |  | D-07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarń do 4 m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe | kpl | 13 | 0 | 0
35 |  | D-07.07.01 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 3-żyłowy, do 16 mm2 | szt | 146 | 0 | 0
36 |  | D-07.07.01 | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50 mm2 | szt | 155 | 0 | 0
37 |  | D-07.07.01 | Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku,oprawa w technologii 20 LED 1000mA o max. mocy 65W, minimalny strumień świetlny oprawy 9000lm, IP66, ochrona przepięciowa, regulacja mocy oprawy, dwukomorowa | szt | 43 | 0 | 0
38 |  | D-07.07.01 | Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku,oprawa w technologii 30 LED 700mA o max. mocy 64,5W, minimalny strumień świetlny oprawy 10400lm, IP66, ochrona przepięciowa, regulacja mocy oprawy, dwukomorowa | szt | 5 | 0 | 0
39 |  | D-07.07.01 | Montaż na wysięgniku opraw do lamp, na zamontowanym wysięgniku,oprawa w technologii 12LED, 600mA, o maksymalnej mocy 25W, strumień świetlny źródeł światła 3500 lm, zakres temperatury barwowej źródeł światła ? 3900-4300K IP66, ochrona przepięciowa, regulacja mocy i strumienia świetlnego | szt | 13 | 0 | 0
40 |  | D-07.07.01 | Izolacyjne złącza bezpiecznikowe IZK-4-01 -analogia | szt | 61 | 0 | 0
41 |  | D-07.07.01 | Izolacyjne złącza fazowe IZK-4-02 -analogia | szt | 122 | 0 | 0
42 |  | D-07.07.01 | Izolacyjne złącza zerowe IZK-4-03 -analogia | szt | 61 | 0 | 0
43 |  | D-07.07.01 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych, przewód ułożony luzem (połączenie bednarki ze słupem) | kpl | 61 | 0 | 0
44 |  | D-07.07.01 | Montaż szafy oświetleniowej z układem sterowania oświetleniem (cyfrowym programatorze astronomicznym zgodnym ze standardem obowiązującym w ZDiZ) wspomaganym przez analizator sieci i kosztem utrzymania karty GSM przez okres 3 lat - analogia | kpl | 2 | 0 | 0
45 |  | D-07.07.01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy - analogia pomiar mocy biernej w szafie oświetleniowej po wybudowaniu oświetlenia | kpl | 2 | 0 | 0
46 |  | D-07.07.01 | Montaż szafy z kompensatorami mocy biernej | kpl | 2 | 0 | 0
47 |  | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 78 | 0 | 0
48 |  | D-07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy | pomiar | 75 | 0 | 0
49 |  | D-07.07.01 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy | pomiar | 78 | 0 | 0
50 |  | D-07.07.01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | szt | 78 | 0 | 0
Razem budowa linii oswietlenia ulicznego | [6 empty] | 0
|  | D-07.07.01 | 3 Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi
51 |  | D-07.07.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0 m | m | 64 | 0 | 0
52 |  | D-07.07.01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 110 mm A110PS | m | 12 | 0 | 0
53 |  | D-07.07.01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm rura A160PS | m | 52 | 0 | 0
54 |  | D-07.07.01 | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m | m | 64 | 0 | 0
55 |  | D-07.07.01 | Zagęszczanie nasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III | m3 | 20.48 | 0 | 0
56 |  | D-07.07.01 | Planowane wyłączenia | szt | 4 | 0 | 0
Razem zabezpieczenie istniejących kabli | [6 empty] | 0
|  | D-01.03.01 | 1 Kolizja nr 1 kabla SN
57 |  | D-01.03.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0 m | m | 55 | 0 | 0
58 |  | D-01.03.01 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura SRS160 | m | 14 | 0 | 0
59 |  | D-01.03.01 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura DVR 160 | m | 38 | 0 | 0
60 |  | D-01.03.01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm rura A160PS | m | 4 | 0 | 0
61 |  | D-01.03.01 | Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0 kg/m kabel XRUHAKXS 1x120mm2 | m | 156 | 0 | 0
62 |  | D-01.03.01 | Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego XRUHAKXS 1x120mm2 | m | 9 | 0 | 0
63 |  | D-01.03.01 | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych 1-żyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z żyłami Al, kabel do 20 kV, do 240 mm2 | szt | 9 | 0 | 0
64 |  | D-01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m podsypka i obsypka | m | 110 | 0 | 0
65 |  | D-01.03.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 1.0 m | m | 55 | 0 | 0
66 |  | D-01.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 44 | 0 | 0
67 |  | D-01.03.01 | Badanie linii kablowych SN. Diagnostyka pomiaru wyładowań niezupełnych, tangensa delta, próby napięciowe. | odcinek | 1 | 0 | 0
68 |  | D-01.03.01 | Planowane wyłączenia | szt | 1 | 0 | 0
69 |  | D-01.03.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą (obsługa geodezyjna) - analogia | km | 0.06 | 0 | 0
|  | D-01.03.01 | 2 Kolizja nr 2 kabla SN
70 |  | D-01.03.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0 m (odkopanie istn. kabla) | m | 17 | 0 | 0
71 |  | D-01.03.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0 m (wykop nowej trasy kabla) | m | 17 | 0 | 0
72 |  | D-01.03.01 | Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - analogia przełożenie kabela XRUHAKXS 1x120mm2 | m | 51 | 0 | 0
73 |  | D-01.03.01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm rura A160PS | m | 5 | 0 | 0
74 |  | D-01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m podsypka i obsypka | m | 34 | 0 | 0
75 |  | D-01.03.01 | Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0.8 m | m | 17 | 0 | 0
76 |  | D-01.03.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 1.0 m | m | 17 | 0 | 0
77 |  | D-01.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 13.6 | 0 | 0
78 |  | D-01.03.01 | Badanie linii kablowych SN. Diagnostyka pomiaru wyładowań niezupełnych, tangensa delta, próby napięciowe. | odcinek | 1 | 0 | 0
79 |  | D-01.03.01 | Planowane wyłączenia | szt | 2 | 0 | 0
80 |  | D-01.03.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą (obsługa geodezyjna) - analogia | km | 0.03 | 0 | 0
|  | D-01.03.01 | 3 Kolizja nr 3 kabla SN
81 |  | D-01.03.01 | Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 1.0 m | m | 118 | 0 | 0
82 |  | D-01.03.01 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura SRS160 | m | 26 | 0 | 0
83 |  | D-01.03.01 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura DVR 160 | m | 103 | 0 | 0
84 |  | D-01.03.01 | Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, do Fi 200 mm rura A160PS | m | 2 | 0 | 0
85 |  | D-01.03.01 | Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0 kg/m kabel XRUHAKXS 1x120mm2 | m | 387 | 0 | 0
86 |  | D-01.03.01 | Układanie kabli jednożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego XRUHAKXS 1x120mm2 | m | 162 | 0 | 0
87 |  | D-01.03.01 | Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0 kg/m kabel XRUHAKXS 1x120mm2 - analogia wprowadzenie kabla do ST | m | 63 | 0 | 0
88 |  | D-01.03.01 | Montaż w rowach muf przelotowych z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych 1-żyłowych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, z żyłami Al, kabel do 20 kV, do 240 mm2 | szt | 9 | 0 | 0
89 |  | D-01.03.01 | Montaż głowic wnętrzowych na kablach jednożyłowych z Al o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel do 20 kV, do 120 mm2 | szt | 9 | 0 | 0
90 |  | D-01.03.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m podsypka i obsypka | m | 236 | 0 | 0
91 |  | D-01.03.01 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 1.0 m | m | 118 | 0 | 0
92 |  | D-01.03.01 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 94.4 | 0 | 0
93 |  | D-01.03.01 | Badanie linii kablowych SN. Diagnostyka pomiaru wyładowań niezupełnych, tangensa delta, próby napięciowe. | odcinek | 3 | 0 | 0
94 |  | D-01.03.01 | Prądnica synchroniczna o mocy do 100kVA, uruchamiana ręcznie - podłączenie agregatu prądotwórczego ? 100kVA, | m-g | 8 | 0 | 0
95 |  | D-01.03.01 | Planowane wyłączenia | szt | 3 | 0 | 0
96 |  | D-01.03.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym z inwentaryzacją powykonawczą (obsługa geodezyjna) - analogia | km | 0.12 | 0 | 0
Razem usunięcie kolizji | [6 empty] | 0

## Roboty teletechniczne
ZP.271.72.2022 | [5 empty] | Załącznik nr 2
Przebudowa i rozbudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Suwałkach - branża teletechniczna
Nr | CPV | Nr ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena | Wartość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej
1 |  |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 | szt | 1 | 0 | 0
2 |  |  | Obniżenie o 20 cm ramy studni 600x1000 | szt | 22 | 0 | 0
3 |  |  | Podwyższenie o 20 cm ramy studnik 600x1000 | szt | 22 | 0 | 0
4 |  |  | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonywanym mechanicznie w gr. Kat. III 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie | m | 24 | 0 | 0
5 |  |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt III kat | szt | 3 | 0 | 0
Przebudowa kabli rozdzielczych miedzianych
6 |  |  | Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, gr. kat III, kabel o średnicy do 30mm, układanie 1 kabla | m | 32 | 0 | 0
7 |  |  | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułozonych w ziemi z zastosowaniem pojedyńczych łączników żył i osłon KM-1, kabel o 5 parach | złącza | 2 | 0 | 0
8 |  |  | Wciaganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręcznie, średnica kabla do 30mm, otwór kanalizacji wolny | m | 36 | 0 | 0
9 |  |  | Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedyńczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach | złącza | 2 | 0 | 0
10 |  |  | Montaż złączy odgałęzionych kabli wypełnionych ułozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem pojedyńczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęzionym na kabel o 20 parach | złącza | 1 | 0 | 0
11 |  |  | Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków | szt | 1 | 0 | 0
12 |  |  | Montaz puyszki słupowej | szt | 1 | 0 | 0
13 |  |  | montaż uziomów szpilkowych miedziowych metodą udarową, grunt kat III, do głębokości 3m | szt | 1 | 0 | 0
14 |  |  | Zawieszenie kabli naziemnych na podbudowie słupowej podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15mm | m | 1 | 0 | 0
Przebudowa słupów
|  |  | Analogia - demontaż słupów kablowych żelbetowych, pojedyńczych, z dwiema belkami ustojowymi, słup 7m, gr kat.III | szt | 1 | 0 | 0
|  |  | Montaż i ustawienie słupów żelbetowych pojedyńczych z dwiema belkami ustojowymi, słup 7m, gr kat.III | szt | 1 | 0 | 0
|  |  | Analogia - demontaz słupów drewnianych pojedyńczych ze szczudłem żelbetowym, balkami ustojowymi i podporą odporow w szczudle żelbetowym i belką ustojową, słup 7m, gr kat III | szt | 1 | 0 | 0
|  |  | Montaż i ustawienie słupów żelbetowych przelotowych pojedyńczych z dwiema belkami ustojowymi, słup 7m, gr kat.III | szt | 1 | 0 | 0
Razem przebudowa infrastruktury teletechnicznej | [6 empty] | 0
Budowa kanału technologicznego
|  | ST-01.03.04 | Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 5-rury w warstwie- 1xrura fi 110, 3x rura fi 40, 1x wiązka 7 mikrorurek fi 40. | m | 1440 | 0 | 0
|  | ST-01.03.04 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych wieloelementowych w gruncie kat.III - uchwyty kabli w studni SKR-1 | studnia | 46 | 0 | 0
Razem budowa kanału teletechnicznego | [6 empty] | 0