## Część VI
Nr sprawy:ZP.271.79.2022 Załącznik nr 2.6
FORMULARZ CENOWY
postępowanie pn. „Cyfrowa Gmina 2”
Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu (parametry sprzętu wymagane przez Zamawiającego) |  | Parametry sprzętu oferowanego przez Dostawcę (należy wypełnić) | Producent model (należy wypełnić) | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
Część VI
1 | Dysk do macierzy typ1 | Kompatybilność z macierzą | P2000 G3 FC |  |  | 8 |  | 0
|  | Pojemność | 600 GB - (600.1 GB widziane przez macierz)
|  | Interfejs | SAS
|  | RPM | 15000
|  | MTBF | min. 1M
|  | Typ | Hot-Swap
|  | Kompatybilność z dyskami w RAID | Dysk musi być w pełni kompatybilny z dyskami HP EH0600JDYTL (600.1 GB widziane przez macierz) tworzącymi jedną macież RAID oraz umożliwiać bezproblemowe zastąpienie dowolnego dysku z tej macierzy.
|  | Gwarancja | min. 24 miesięcy
|  | Uwaga | Dysk SEAGATE ST3600057SS revision 0008 jest widoczny jako 587.4GB i nie może zastąpić dysków w macierzy ze względu na niższą widoczną w urządzeniu pojemność; Kieszenie w komplecie
|  | Dyski używane w macierzy | HITACHI ,HUS156060VLS600 , rev. A760; HP ,EF0600FATFF , rev. HPD3; HP ,EF0600FATFF , rev. HPD7; HP ,EH000600JWCPL , rev. HPD3; HP ,EH0600JDYTL , rev. HPD4; HP ,EH0600JDYTL , rev. HPD6; SEAGATE ,ST3600057SS , rev. 000B;
2 | Dysk do macierzy typ2 | Kompatybilność z macierzą | P2000 G3 FC |  |  | 2 |  | 0
|  | Pojemność | 3TB - (3000,5 GB widziane przez macierz)
|  | Interfejs | SAS
|  | RPM | min. 7200
|  | MTBF | min. 1M
|  | Typ | Hot-Swap
|  | Kompatybilność z dyskami w RAID | Dysk musi być w pełni kompatybilny z dyskami SEAGATE ST3000NM0023 Revision 3 tworzącymi jedną macież RAID oraz umożliwiać bezproblemowe zastąpienie dowolnego dysku z tej macierzy.
|  | Uwaga | Kieszenie w komplecie
|  | Gwarancja | min. 24 miesięcy
3 | Dysk SSD | Pojemność | min.480GB |  |  | 15 |  | 0
|  | Rozmiar dysku | 2,5"
|  | Typ | SSD
|  | Interfejs | SATA III 6Gb/s
|  | MTBF | min 1M godz.
|  | Zapis / odczyt | min. 530/550 MB/s
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy
4 | Sanki do Dysków SSD | Rozmiar dysku | 2,5" |  |  | 15 |  | 0
|  | Rozmiar zatoki do zamontowania | 3,5"
|  | Śruby do montażu w komplecie | TAK
|  | Materiał | metal
5 | UPS-y | Technologia | Line interactive |  |  | 8 |  | 0
|  | Typ Obudowy | Rack
|  | Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | min. 8 min.
|  | Gniazda wyjściowe | min. 3x IEC320 oraz min. 2x PN-E-93201
|  | Moc wyjściowa | min. 650 W
|  | kształt napięcia przy pracy bateryjnej | aproksymowana sinusoida
|  | Ochrona przepięciowa wejścia i wyjścia | Tak
|  | Filtr przeciwzakłóceniowy | Tak
|  | Zabezpieczenie na wejściu | Tak
|  | Zabezpieczenie na wyjściu | zwarciowe i przeciążeniowe
|  | Typ akumulatorów | 12V
|  | Możliwość samodzielnej wymiany akumulatora | Tak
|  | Zimny start | Tak
|  | Maksymalna głębokość urządzenia | 29cm
|  | Wysokość urządzneia | max. 2U
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |  |  |  | 0
6 | Koperty na płyty | Rozmiar płyty | 120 mm |  |  | 4 |  | 0
|  | Ilość w opakowaniu | 100 szt.
|  | Uwagi | Koperty papierowe "z okienkiem"
0
7 | Karta SD | Rodzaj karty | karta SD |  |  | 2 |  | 0
|  | Typ karty | SDXC
|  | pojemność | 32 GB
|  | Klasa prędkości | Class 10, UHS-I/U3
|  | Klasa Video "V" | V30
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |  |  | 0
8 | Karta microSD | Rodzaj karty | karta microSD |  |  | 2 |  | 0
|  | Typ karty | MicroSDXC
|  | pojemność | 64 GB
|  | Klasa prędkości | Class 10, UHS-I/U3
|  | Klasa Video "V" | V30
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |  |  | 0
9 | Kompltet tuszy | Przeznaczenie | drukarka Epson L3210 |  |  | 1 |  | 0
|  | Kolor | CMYK- komplet 4 kolorów
|  | Pojemność | 65 ml
|  | Gwarancja | 12 miesiące |  |  |  |  | 0
10 | Tusz czarny | Przeznaczenie | drukarka Epson L3210 |  |  | 2 |  | 0
|  | Kolor | Czarny
|  | Pojemność | 65 ml
|  | Gwarancja | 12 miesiące |  |  |  |  | 0
11 | Zestaw tonerów do drukarki Xerox C405 | Przenaczenie | Drukarka Xerox VersaLink C405 |  |  | 1 |  | 0
|  | Tonery czarne | do wydruku min. 20 000 str. zgodnie z normą ISO/IEC19752
|  | Toner niebieski | do wydruku min. 8 000 str. zgodnie z normą ISO/IEC19798
|  | Toner różowy | do wydruku min. 8 000 str. zgodnie z normą ISO/IEC19798
|  | Toner żółty | do wydruku min. 8 000 str. zgodnie z normą ISO/IEC19798
|  | Uwagi | Użytkowanie tonerów w drukarce nie może być powodem do unieważnienia gwarancji na urządzenie. Tonery po wyjęciu z opakowania transportowego muszą być gotowe do użytkowania w drukarce, posiadać wszystkie części/elementy wymagane przez producenta drukarki do poprawnej do pracy. Wymagane jest podanie oznaczeń producenta tonera.
12 | Drukarka AIO kolor laser | Typ | Drukarka AIO kolor |  |  | 3 |  | 0
|  | Technologia druku | Laserowa kolor
|  | Format papieru | A4
|  | Szybkość druku w mono | min. 35 str./min
|  | Szybkość druku w kolorze | min. 35 str./min
|  | Faks | TAK z linii analogowej
|  | Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny
|  | Interfejsy | LAN (Ethernet), USB
|  | Rozdzielczość druku | min. 600 x 600 dpi
|  | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | min. 50 000 stron
|  | Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | min. 4 000 stron
|  | Skaner | Dwustronne jednoprzebiegowe skanowanie automatyczne z podajnika dokumentów
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięce
13 | Zestaw tonerów do drukarki AIO kolor laser | Przenaczenie | Drukarka AIO kolor laser |  |  | 3 |  | 0
|  | Tonery/Tonery+bębny czarne | do wydruku min. 10 000 str. zgodnie z normą ISO/IEC19752
|  | Tonery/Tonery+bębny niebieskie | do wydruku min. 8 000 str. zgodnie z normą ISO/IEC19798
|  | Tonery/Tonery+bębny różowe | do wydruku min. 8 000 str. zgodnie z normą ISO/IEC19798
|  | Tonery/Tonery+bębny żółte | do wydruku min. 8 000 str. zgodnie z normą ISO/IEC19798
|  | Uwagi | Użytkowanie tonerów w drukarce nie może być powodem do unieważnienia gwarancji na urządzenie Wyżej podane ilości stron do wydruku przez tonery liczone bez zestawów startowych zamontowanych prze producenta urządzenia. Tonery po wyjęciu z opakowania transportowego muszą być gotowe do użytkowania w drukarce, posiadać wszystkie części/elementy wymagane przez producenta drukarki do poprawnej do pracy. Wymagane jest podanie oznaczeń producenta tonera zintegrowanego lub oznaczeń tonera i bębna
14 | Drukarka Laser mono Typ 1 | Typ | Drukarka mono |  |  | 5 |  | 0
|  | Technologia druku | Laserowa mono
|  | Format papieru | A4
|  | Szybkość druku w mono | min. 38 str./min
|  | Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny
|  | Interfejsy | LAN (Ethernet), USB
|  | Rozdzielczość druku | min. 600 x 600 dpi
|  | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | min. 50 000 stron
|  | Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie | min. 4 000 stron
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |  |  |  | 0
15 | Tonery do Drukarki Laser mono Typ 1 | Przenaczenie | Drukarka Laser mono Typ 1 |  |  | 1 |  | 0
|  | Tonery/Tonery+bębny czarne | do wydruku min. 30 000 zgodnie z normą ISO/IEC19752
|  | Uwagi | Użytkowanie tonerów w drukarce nie może być powodem do unieważnienia gwarancji na urządzenie W przypadku drukarek nie posiadających zintegrowanego bębna z tonerem: Jeżeli producent razem z urządzeniem dostarcza bęben/bębny „startowe” umożliwiające wydruk wyżej podanych ilości stron przez jedno urządzenie wtedy nie są wymagane dodatkowe bębny. Wyżej podane ilości stron do wydruku przez tonery liczone bez zestawów startowych zamontowanych prze producenta urządzenia. Tonery po wyjęciu z opakowania transportowego muszą być gotowe do użytkowania w drukarce, posiadać wszystkie części/elementy wymagane przez producenta drukarki do poprawnej do pracy. Wymagane jest podanie oznaczeń producenta tonera zintegrowanego lub oznaczeń tonera i bębna
16 | Drukarka Laser mono Typ2 | Typ | Drukarka mono |  |  | 5 |  | 0
|  | Technologia druku | Laserowa mono
|  | Format papieru | A4
|  | Szybkość druku w mono | min. 20 str./min
|  | Druk dwustronny (dupleks) | Brak
|  | Interfejsy | USB
|  | Rozdzielczość druku | min. 600 x 600 dpi
|  | Waga drukarki (z materiałami eksploatacyjnymi) | max. 4,8 kg
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy |  |  |  |  | 0
17 | Tonery do Drukarki Typ2 | Przenaczenie | Drukarka Laser mono Typ2 |  |  | 5 |  | 0
|  | Toner czarny | do wydruku min. 1 000 zgodnie z normą ISO/IEC19752
|  | Uwagi | Użytkowanie tonerów w drukarce nie może być powodem do unieważnienia gwarancji na urządzenie. Tonery po wyjęciu z opakowania transportowego muszą być gotowe do użytkowania w drukarce, posiadać wszystkie części/elementy wymagane przez producenta drukarki poprawnej do pracy. Wymagane jest podanie oznaczeń producenta tonera zintegrowanego lub oznaczeń tonera i bębna
18 | Drukarka atramentowa AIO | Typ | Drukarka atramentowa AIO |  |  | 1 |  | 0
|  | Technologia druku | Atramentowa Kolorowa
|  | Format papieru | A3
|  | Szybkość druku w kolorze | min. 20 str./min
|  | Szybkość druku w mono | min. 22 str./min
|  | Druk dwustronny (dupleks) | Automatyczny
|  | Interfejsy | LAN (Ethernet), USB
|  | Rozdzielczość druku | min. 4800 x 1200
|  | Rozdzielczość skanowania | 2400 x 1200 dpi
|  | Maksymalny format skanu | A3
|  | Zainstalowana pamięć | 512MB
|  | Uwagi | drukarka wyposażona w dwa podajniki automatyczne do zwykłego papieru, w tym co najmniej jeden do papieru formatu A3 oraz podajnik uniwersalny
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |  |  |  | 0
19 | Tusze do Drukarki atramentowej AIO | Przenaczenie | Drukarka atramentowa AIO |  |  | 1 |  | 0
|  | pełen komplet tuszy | Zestaw/komplet wszystkich Tuszy o maksymalnej wydajności dla danej drukarki.
|  | Uwagi | Użytkowanie Tuszy w drukarce atramentowej AIO nie może być powodem do unieważnienia gwarancji na urządzenie
0
20 | Stacja Robocza typ 1 | Procesor | Klasy x86, Procesor osiągający minimum 19 400 punktów w teście PassMark – CPU Mark na dzień 22-09-2022. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. |  |  | 30 |  | 0
|  | Ilość procesorów | 1
|  | Pamięć zainstalowana | Min 16 GB, Obsługa min 32 GB pamięci, dwa jednakowe moduły
|  | Typ zastosowanej pamięci RAM | min. DDR4
|  | Dysk SSD | min. 480 GB, M2 NVMe
|  | Karta dźwiękowa | Zintegrowana,
|  | Karta graficzna | Zintegrowana
|  | Komunikacja | Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps,
|  | Mysz i klawiatura | Mysz optyczna USB, kabel min. 1,5m, rozdzielczość min. 2400 DPI, Pełnowymiarowy kształt wygodnie pasujący do obu dłoni; Klawiatura standardowa alfanumeryczna PC, duże klawisze i ich rozstaw umożliwiający swobodne pisanie, duży klawisz Enter, Laserowy nadruk na klawiszach, regulacja nachylenia, złącze USB
|  | Napędy Optyczne | Napęd DVD±R/RW
|  | Złącza na tylnym panelu | Min 2x USB 2.0 Typ A, 2x USB 3.0 Typ A, 1xRJ45, złącza audio
|  | Złącza na przednim panelu | min. 2x USB 2.0 Typ A, audio, mikrofon (jeżeli występuje złącze audio combo - przejściówka na głośniki i mikrofon)
|  | System operacyjny | Zgodnie z opisem Systemu Operacyjnego do komputera w Części VI pkt. 21
|  | Moduł TPM 2.0 | Tak
|  | Uwagi | Zamawiający akceptuje realizację wyżej wymienionych funkcjonalności tylko poprzez urządzenia wbudowane (chyba, że jest to opisane). Nie akceptuje urządzeń podłączanych poprzez USB, IR lub Bluetooth.
|  | Obudowa | Mini Tower lub Small Form Factor, złącza na przednim panelu, preferowany kolor ciemny
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat CE lub równoważny. Oferowany komputer musi być kompatybilny z zainstalowanym systemem. Zasilacz certyfikowany 80 plus Bronze;
|  | Gwarancja | Min. 24 miesiące on-site (Wyjęcie HDD/SSD z komputera nie może być powodem utraty gwarancji) DYSKI zostają u właściciela i nie podlegają zwrotowi
21 | Systemy operacyjne do komputerów Systemy operacyjne do komputerów Systemy operacyjne do komputerów | System operacyjny klasy PC musi spełniać poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji | Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. |  |  | 0 - cena zawarta w cenie komputerów i laptopów
System 64 bitowy
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu.
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW.
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim.
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi).
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
Wbudowany system pomocy w języku polskim.
Zarządzanie stacją roboczą poprzez polityki rozumiane jako zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.
Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.
Wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0, 4.0, 4.5, 4.7, 4.8– możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń.
|  | System operacyjny klasy PC musi spełniać poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji | Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.
Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji.
możliwość downgrade do wcześniejszej wersji OS
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.
Możliwość przywracania plików systemowych.
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.
System musi umożliwiać pracę w domenie.
Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).
Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard.
Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.
|  | System operacyjny klasy PC musi spełniać poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji | Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).
System musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
System Operacyjny musi być najnowszą wersją wydaną przez producenta
|  | Uwagi | Jeżeli cena systemu operacyjnego jest wliczona w cenę komputera, w rubryce "producent model" pod nazwą systemu należy dopisać "Cena wliczona w cenę komputera" i pozostawić kwotę 0,00 zł
22 | Monitor do komputera typ 1 | Przekątna | min. 23,5 cala |  |  | 7 |  | 0
|  | Proporcje | 16:9 lub 16:10
|  | Typ matrycy | IPS
|  | Podświetlenie | LED
|  | Powłoka ekranu | Matowa
|  | Rozdzielczość | Min 1920 x 1080 (Full HD)
|  | Kontrast | Min. 1000:1
|  | Jasność | Min. 250 cd/m2
|  | Czas reakcji | Maks. 5ms
|  | Interfejsy | Min. DisplayPort x1,HDMI x1, DVI x 1
|  | Kąty widzenia pion/poziom | Min. 170/170 stopni
|  | Pozostałe funkcje | Możliwość ustawienia kąta nachylenia oraz wysokości, przewody do podłaczenia do komputera w komplecie, Certyfikaty CE, TCO; Wbudowane głośniki, język OSD m.in. Polski.
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy
23 | Monitor do komputera typ 2 | Przekątna | min. 27 cala |  |  | 3 |  | 0
|  | Proporcje | 16:9 lub 16:10
|  | Typ matrycy | IPS
|  | Podświetlenie | LED
|  | Powłoka ekranu | Matowa
|  | Rozdzielczość | Min 1920 x 1080 (Full HD)
|  | Kontrast | Min. 1000:1
|  | Jasność | Min. 250 cd/m2
|  | Czas reakcji | Maks. 5ms
|  | Interfejsy | Min. DisplayPort x1,HDMI x1, DVI x 1
|  | Kąty widzenia pion/poziom | Min. 170/170 stopni
|  | Pozostałe funkcje | Możliwość ustawienia kąta nachylenia oraz wysokości, przewody do podłaczenia do komputera w komplecie, Certyfikaty CE, TCO; Wbudowane głośniki, język OSD m.in. Polski.
|  | Gwarancja | Min. 24 miesięcy
24 | Stacja dokująca SSD NVMe | Typ | Stacja dokująca do dysków SSD M.2 NVMe |  |  | 2 |  | 0
|  | Obsługiwane rozmary dysków | M.2 22110 M.2 2280 M.2 2260 M.2 2242 M.2 2230
|  | Interfejs dysku | M.2 NVMe
|  | Podłaczenie do PC | USB - kabel w zestawie
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |  |  | 0
25 | Słuchawki z mikrofonem | Rodzaj słuchawek | Nauszne |  |  | 5 |  | 0
|  | Mikrofon | Na pałąku
|  | Pasmo przenoszenia min. [Hz] | 20
|  | Pasmo przenoszenia max. [Hz] | 20000
|  | kolor główny | Czarny
|  | Długość przewodu [m] | min 2.2
26 | Stacja Robocza typ 2 | Procesor | Klasy x86, Procesor osiągający minimum 31'200 punktów w teście PassMark – CPU Mark na dzień 22-09-2022. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. |  |  | 1 |  | 0
|  | Ilość procesorów | 1
|  | Pamięć zainstalowana | Min 32 GB (2x16GB), dwa jednakowe moduły (obsługa min. 64 GB pamięci przez płytę główną)
|  | Typ zastosowanej pamięci RAM | min. DDR4-3200
|  | Dysk SSD | min. 1TB M2 NVMe
|  | Karta dźwiękowa | Zintegrowana,
|  | Karta graficzna | dedykowana karta graficzna pozwalająca na wyświetlanie obrazu na 3 monitorach jednocześnie, min. 2 x DP oraz 1 x HDMI (dopuszczona przejściówka z DP na HDMI- należy dostarczyć w zestawie), min. 4GB pamięci własnej/wbudowanej
|  | Komunikacja | Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps,
|  | Mysz i klawiatura | Mysz optyczna USB, kabel min. 1,5m, rozdzielczość min. 2400 DPI, Pełnowymiarowy kształt wygodnie pasujący do obu dłoni; Klawiatura standardowa alfanumeryczna PC, duże klawisze i ich rozstaw umożliwiający swobodne pisanie, duży klawisz Enter, Laserowy nadruk na klawiszach, 2-stopniowa regulacja nachylenia, złącze USB
|  | Napędy Optyczne | Napęd DVD±R/RW
|  | Złącza na tylnym panelu | USB 3.1 Gen. 1 Typ A (USB 3.0) - 4 szt., USB 2.0 Typ A - 2 szt., 1xRJ45, złącza audio
|  | Złącza na przednim panelu | min. 2x USB 2.0 Typ A, audio, mikrofon (jeżeli występuje złącze audio combo - przejściówka na głośniki i mikrofon)
|  | Moduł TPM 2.0 | Tak
|  | System operacyjny | Zgodnie z opisem Systemu Operacyjnego do komputera w Części VI pkt. 21
|  | Uwagi | Zamawiający akceptuje realizację wyżej wymienionych funkcjonalności tylko poprzez urządzenia wbudowane (chyba, że jest to opisane). Nie akceptuje urządzeń podłączanych poprzez USB, IR lub Bluetooth.
|  | Obudowa | Tower/MidiTower, możliwość zamontowania 2 napędów 3,5" i 1 x 5,25, złącza na przednim panelu, Filtry antykurzowe, min. 2 wentylatory (min.1x min. 120 mm -przód, 1x min. 120 mm -tył), maty wyciszające.
|  | Dodatkowe funkcjonalności | Czytnik kart pamięci, płyta główna umożliwiająca instalację 2 dysków M2 (bezpośrednio na płycie) oraz 4 dysków SATA, zasialcz min. 550W
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat CE lub równoważny. Oferowany komputer musi być kompatybilny z zainstalowanym systemem. Zasilacz certyfikowany 80 PLUS Gold;
|  | Gwarancja | Min. 36 miesięcy on-site (Wyjęcie HDD/SSD z komputera nie może być powodem utraty gwarancji) DYSKI zostają u właściciela i nie podlegają zwrotowi
27 | Klonownica dysków SSD NVMe | Typ | Stacja klonująca do dysków SSD M.2 NVMe |  |  | 2 |  | 0
|  | Obsługiwane rozmary dysków | M.2 2280 M.2 2260 M.2 2242
|  | Interfejs dysku | M.2 NVMe
|  | Zasilanie | Zasilacz sieciowy
|  | Dodatkowe informacje | Dioda LED informująca o pracy urządzenia Możliwość montażu dwóch dysków M.2 Funkcja UASP Klonowanie dysku twardego bez użycia komputera
|  | Podłaczenie do PC | USB - kabel w zestawie
|  | Gwarancja | 24 miesiące |  |  |  |  | 0
28 | Urządzenie przenośne Notebook | Procesor | Klasy ARM, przeznaczony porzez producenta do urządzeń klasy notebook/laptop, Procesor osiągający minimum 15 400 punktów w teście PassMark – CPU Mark na dzień 22.09.2022. Jeżeli osiągi zaoferowanego procesora nie będą ogólnie dostępne tj. na oficjalnych stronach producenta lub w rankingach niezależnych organizacji, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia testów na własny koszt i udokumentowania Zamawiającemu, że oferowany procesor osiąga wymagany wynik punktowy w teście PassMark – CPU Mark. |  |  | 1 |  | 0
|  | Karta Graficzna | zintegrowana
|  | Pamięć RAM | min. 16 GB
|  | Przekątna ekranu [cal] | 13,6 "
|  | Powłoka matrycy | Błyszczący
|  | Rodzaj matrycy | LED, IPS, z pokryciem barw 100% DCI-P3
|  | Rozdzielczość | 2560 x 1664
|  | Jasność matrycy | 500 cd/m²
|  | Dysk SSD | min. 256 GB SSD
|  | Łączność | Bluetooth, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac
|  | Klawiatura | Podświetlana klawiatura
|  | Obudowa i wykonanie | Aluminiowa pokrywa matrycy Aluminiowe wnętrze laptopa Aluminiowa obudowa
|  | System operacyjny | Zainstalowany
|  | Kamera | 1080p
|  | Waga | max. 1,3 kg
|  | Deklarowany czas pracy na baterii | min. 15 godz.
|  | Złącza: | USB Typu-C (z Thunderbolt™ 4) - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Złącze ładowania - 1 szt.
|  | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem netto: |  | 0
[6 empty] | VAT |  | 0
[6 empty] | Razem brutto |  | 0