Suwałki, dnia 12 października 2022 r.

OSGK.6220.67.2022.DK

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji             o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Generała Władysława Sikorskiego 14, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie przepompowni pośredniej wraz z systemem regulacji napływu ścieków

stwierdzam

brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie przepompowni pośredniej wraz z systemem regulacji napływu ścieków

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie przepompowni pośredniej wraz                      z systemem regulacji napływu ścieków.

Do wniosku dołączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, mapę                       w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z wyznaczoną odległością 100 m od granic przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, §3 ust. 1 pkt. pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 - instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne), zakwalifikowano jako przedsięwzięcie potencjalnie mogące oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz             o ocenach oddziaływania na środowisko, dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dnia 12 sierpnia 2022 r. tut. Organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wniosek został uzupełniony dnia 22 sierpnia 2022 r.

W oparciu o §49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 25 sierpnia  2022 r. Organ prowadzący postępowanie administracyjne, w związku z tym, że ilość stron postępowania przekraczała 10, obwieszczeniem zawiadomił strony, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia umieszczając obwieszczenie                      w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro). Organ zapewnił również możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej oraz możliwość składania w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w pok. 210, uwag                        i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                            w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, postanowieniem Nr WSTI.4220.111.2022.1.JW z dnia 08.09.2022 r., po przeanalizowaniu całości materiału                  w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę rodzaj, skalę oraz uwarunkowania związane                        z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, uznał, że odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach, opinią Nr 90/O/NZ/22                    z dnia 06.09.2022 r., również uznał, że nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie przepompowni pośredniej wraz z systemem regulacji napływu ścieków w Suwałkach przy                 ul. Sejneńskiej 86.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.4360.299.2022.AN z dnia 07.09.2022r., stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i remoncie przepompowni pośredniej wraz                 z systemem regulacji napływu ścieków, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na stan wód oraz osiągnięcia celów środowiskowych.

Stosownie do art. 63 ww. ustawy, Organ przeanalizował rodzaj, zakres i usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę jego możliwego oddziaływania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie i remoncie przepompowni pośredniej wraz z systemem regulacji napływu ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Przebudowa pompowni pośredniej będzie polegać na dobudowaniu komory rozdziału ścieków oraz połączeniu jej przewodem z powiększeniem istniejącej komory dopływowej ścieków. W ramach tego zadania planuje się wykonać dodatkowe połączenia hydrauliczne i zamknięcia w istniejących komorach pompowni pośredniej, umożliwiające elastyczne kierowanie ścieków w zależności od potrzeb eksploatacyjnych. Zajmie to łącznie powierzchnię 10,13 m2. Zostanie wykonany system regulacji napływu ścieków z pompowni pośredniej do komór denitryfikacji poprzez budowę czterech zagłębionych w gruncie komór kontrolno-pomiarowych o średnicy 3,3 m każda wraz z systemem sterowania oraz montażu pompy w rezerwowej komorze nitryfikacji. Zajmie to powierzchnię równą 34,20 m2.

Przebudowa pompowni pośredniej i wydzielenie dwóch ciągów technologicznych zwiększa niezawodność pracy oczyszczalni ścieków. Będzie możliwe usuwanie awarii bez wyłączania pompowni i zatrzymywania pracy oczyszczalni oraz możliwość prowadzenia bieżących prac konserwacyjnych zapobiegających wystąpieniu awarii. Przebudowa instalacji usprawni procesy technologiczne i eksploatacyjne oczyszczalni ścieków oraz umożliwi uzyskanie lepszych efektów oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie kontroli nad ilością ścieków dostarczanych do poszczególnych komór biologicznych. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie 2 m3.

Planowana przebudowa stanowi kontynuację zagospodarowania terenu na przedmiotowej działce. Ścieki bytowe, wody opadowe z zanieczyszczonych powierzchni odprowadzane są i będą do kanalizacji zakładowej (miejskiej). Nie będą wytwarzane ścieki technologiczne. Odpady gromadzone będą selektywnie w pojemnikach i przekazywane będą do dalszego zagospodarowania. Jak wynika z zapisów zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje się zainstalowania urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenie powietrza, czy pola elektromagnetyczne. Realizacja inwestycji nie przewiduje prac rozbiórkowych.

Ustosunkowując się do zapisów zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia                           3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 t.j.) ustalono, co następuje:

- planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie istniejącej i funkcjonującej oczyszczalni ścieków, w związku z powyższym inwestycja nie wpłynie negatywnie na lokalny krajobraz;

- realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii, nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej                          i budowlanej.

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla

środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, w odniesieniu do zapisów zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…, uwzględniając rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację w istniejącej zabudowie oraz planowane działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno- błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskie i leśne, wybrzeży, obszary, na których zostały

przekroczone standardy jakości środowiska, obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a także obszary objęte ochroną i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych lub przylegające do jezior. Wymienione obszary nie występują na terenie przedsięwzięcia.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami obszarów chronionych                           w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz. 916 t.j.). Teren oczyszczalni ścieków w Suwałkach od strony południowej graniczy z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny” oraz z otuliną Wigierskiego Parku Narodowego. W kierunku północnym w odległości ok. 60 m położony jest projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja Wigierska” (PLH200004). Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia na terenie istniejącej                                 i funkcjonującej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej poza obszarami chronionymi, w tym obszarami Natura 2000 oraz przewidywane działania minimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji nie zostaną zniszczone siedliska przyrodnicze oraz siedliska gatunków roślin i zwierząt, nie wpłynie również na osobniki poszczególnych gatunków, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000.

Teren omawianego przedsięwzięcia znajduje się w dorzeczu Niemna, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna (PGW), przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 (Dz. Urz. z 29 listopada 2016 r. poz. 1915), w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Czarna Hańcza od wypływu z jeziora Hańcza do jeziora Wigry” PLRW8000186419. Według PGW, ww. JCWP charakteryzowana jest jako naturalna część wód, o złym stanie wód, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Dla powyższej jednolitej części wód powierzchniowych wprowadzono odstępstwo, na podstawie którego przesunięto termin osiągnięcia dobrego stanu do 2027 r. Derogację uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja komunalna i niska emisja. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować presję komunalną w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W programie działań zaplanowano także działanie polegające na weryfikacji programu ochrony środowiska dla gminy, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu.

Teren omawianego przedsięwzięcia znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW800022. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd został oceniony jako dobry i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu poprzez zapobieganie dopływowi zanieczyszczeń, zapewnienie równowagi pomiędzy poborem i zasilaniem wód podziemnych, wdrożenie działań dla ochrony wód podziemnych.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, przeanalizowano zasięg, wielkość             i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znacznej uciążliwości i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm środowiska poza teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie powodować kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej             i budowlanej. Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania).

Biorąc pod uwagę specyfikę przedsięwzięcia, jego lokalizację, ocenia się, że realizacja nie będzie kolidować z realizacją celów środowiskowych dla ww. jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych. Nie będzie również negatywnie oddziaływać na pozostałe obszary i elementy środowiska przyrodniczego, w tym obszary szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie wód.

Na podstawie art. 10 Kpa, dnia 20 września 2022 r., poinformowano strony                                 o skompletowaniu akt sprawy, z którymi strony postępowania mogły zapoznać się oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia.                           W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie,                    w związku z powyższym rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w oparciu o materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie Organ podzielił stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko i mieszkańców i również stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dane o niniejszym postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,            o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy                         o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

2. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia,                      w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska                   i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

5. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia                       o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załącznik Nr 1 Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach  Sp. z o.o.

16-400 Suwałki, ul. Generała Władysława Sikorskiego 14,

2. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 10 osób, zgodnie z ustawą należy    powiadomić w drodze obwieszczenia,

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach

ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki,

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Augustowie

ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów.

Załącznik nr 1 do decyzji z dnia 12 października 2022 r.

Nr OSGK.6220.67.2022.DK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie i remoncie przepompowni pośredniej wraz z systemem regulacji napływu ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach. Przebudowa pompowni pośredniej będzie polegać na dobudowaniu komory rozdziału ścieków oraz połączeniu jej przewodem z powiększeniem istniejącej komory dopływowej ścieków. W ramach tego zadania planuje się wykonać dodatkowe połączenia hydrauliczne i zamknięcia w istniejących komorach pompowni pośredniej, umożliwiające elastyczne kierowanie ścieków w zależności od potrzeb eksploatacyjnych. Zajmie to łącznie powierzchnię 10,13 m2. Zostanie wykonany system regulacji napływu ścieków z pompowni pośredniej do komór denitryfikacji poprzez budowę czterech zagłębionych w gruncie komór kontrolno- pomiarowych o średnicy 3,3 m każda wraz z systemem sterowania oraz montażu pompy w rezerwowej komorze nitryfikacji. Zajmie to powierzchnię równą 34,20 m2.

Przebudowa pompowni pośredniej i wydzielenie dwóch ciągów technologicznych zwiększa niezawodność pracy oczyszczalni ścieków. Będzie możliwe usuwanie awarii bez wyłączania pompowni i zatrzymywania pracy oczyszczalni oraz możliwość prowadzenia bieżących prac konserwacyjnych zapobiegających wystąpieniu awarii. Przebudowa instalacji usprawni procesy technologiczne i eksploatacyjne oczyszczalni ścieków oraz umożliwi uzyskanie lepszych efektów oczyszczania ścieków poprzez zwiększenie kontroli nad ilością ścieków dostarczanych do poszczególnych komór biologicznych. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie 2 m3.

Planowana przebudowa stanowi kontynuację zagospodarowania terenu na przedmiotowej działce. Ścieki bytowe, wody opadowe z zanieczyszczonych powierzchni odprowadzane są i będą do kanalizacji zakładowej (miejskiej). Nie będą wytwarzane ścieki technologiczne. Odpady gromadzone będą selektywnie w pojemnikach i przekazywane będą do dalszego zagospodarowania. Jak wynika z zapisów zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie przewiduje się zainstalowania urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenie powietrza, czy pola elektromagnetyczne. Realizacja inwestycji nie przewiduje prac rozbiórkowych.