Suwałki, dnia 23 stycznia 2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

INFORMACJA

Zgodnie z art. 137 ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zmienia treść SWZ, poprzez korektą dokumentacji technicznej w części dotyczącej zabezpieczenia sieci cieplnej, dokonanej przez PEC Sp. z o.o. Suwałki, polegającej na zmianie rozwiązań konstrukcyjnych komór połączeniowych, oraz dokonuje korekty przedmiaru robót branży sanitarnej w sposób następujący:

- poz. 36 przed korektą

| 36 |  | D-01.03.09 | Budowa sieci cieplnej preizolowanej z rur stalowych preizolowanych Dn600 w izolacji normal wraz z kosztami spuszczenia wody i ponownego uzupełnienia sieci, wraz z systemem alarmowym | m | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- poz. 36 po korekcie

| 36 |  | D-01.03.09 | Budowa sieci cieplnej preizolowanej z rur stalowych preizolowanych Dn600 w izolacji normal wraz z kosztami spuszczenia wody i ponownego uzupełnienia sieci, wraz z systemem alarmowym | m | 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- poz. 43 przed korektą

| 43 |  | K-10.01.01 | beton wyrównawczy C12/15 gr. 10cm | m3 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- poz. 43 po korekcie

| 43 |  | K-10.01.01 | beton wyrównawczy C12/15 gr. 10cm | m3 | 2,37 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- poz. 44 przed korektą

| 44 |  | K-10.01.01 | beton konstrukcyjny C30/37 | m3 | 14,09 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- poz. 44 po korekcie

| 44 |  | K-10.01.01 | beton konstrukcyjny C30/37 | m3 | 12,24 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- poz. 45 przed korektą

| 45 |  | K-10.01.01 | stal zbrojeniowa | t | 5,88 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- poz. 45 po korekcie

| 45 |  | K-10.01.01 | stal zbrojeniowa | t | 3,02 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- poz. 46 przed korektą

| 46 |  | K-10.01.01 | izolacja bitumiczna | m2 | 53,41 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- poz. 46 po korekcie

| 46 |  | K-10.01.01 | izolacja bitumiczna | m2 | 126,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dodatkowo wprowadza się pozycje

| 46a |  | K-10.01.01 | ściany z bloczków betonowych gr. 24cm | m2 | 35,16 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46b |  | K-10.01.01 | kształtownik HEB300 obetonowany | m | 7,10 | 0,00 | 0,00 |

Ponadto zamawiający  zamieszcza nw. rozwiązania zamienne:

PT ZABEZPIECZENIA SIECI CIEPLNYCH - zamienny

PT_SC_02.01-zmiana

PT_SC_05.01-zmiana

SST ZABEZP

VII.3_ST_01.00_Opis – zmiany