Suwałki, dnia 12 grudnia 2025 r.

OŚ.6220.44.2025.DK

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) (ustawy ooś),  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz §3 ust. 1 pkt 74 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Eco-Container Przemysław Jadeszko, Remieńkiń 3, 16-503 Krasnopol, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 1 m3/h, która zostanie wykonana w odległości mniejszej niż 500 m od innego ujęcia ujmującego tą samą warstwę wodonośną, na działce o nr geod. 32741/44 obręb 8 w Suwałkach przy ul. Turkusowej

stwierdzam

brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 1 m3/h, która zostanie wykonana w odległości mniejszej niż 500 m od innego ujęcia ujmującego tą samą warstwę wodonośną, na działce o nr geod. 32741/44 obręb 8 w Suwałkach przy ul. Turkusowej.

UZASADNIENIE

Eco-Container Przemysław Jadeszko, Remieńkiń 3, 16-503 Krasnopol, dnia                              15 września 2025 r. wystąpił do tut. Organu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 1 m3/h, która zostanie wykonana w odległości mniejszej niż 500 m od innego ujęcia ujmującego tą samą warstwę wodonośną, na działce o nr geod. 32741/44 obręb 8 w Suwałkach przy ul. Turkusowej.

Do wniosku dołączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), w §3 ust. 1 pkt 74, jako przedsięwzięcie potencjalnie mogące oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowym przypadku jest Prezydent Miasta Suwałk.

W oparciu o art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691 t.j.), w dniu 19 września 2025 r. Organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o możliwości składania uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dnia 03 października 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wezwał Prezydenta Miasta Suwałk do uzupełnienia karty informacyjnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wniosek został uzupełniony dnia 16 października 2025 r. Postanowieniem Nr WSTI.4220.110.2025.JW z dnia 20 października 2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, po przeanalizowaniu całości materiału w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę rodzaj, skalę oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uznał, że odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Dnia 06 października 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie wezwał Prezydenta Miasta Suwałk do uzupełnienia karty informacyjnej dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wniosek został uzupełniony dnia 30 października 2025 r. Dnia 12 listopada 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie opinią Nr BA.ZZŚ.4901.304.2025.AN, stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 1 m3/h, która zostanie wykonana w odległości mniejszej niż 500 m od innego ujęcia ujmującego tą samą warstwę wodonośną na działce o numerze ewidencyjnym 32741/44 obręb 8 w Suwałkach przy ul. Turkusowej, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) oraz osiągnięcie określonych dla nich celów środowiskowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach, pismem Nr NZ.7040.49.2025 z dnia 24 września 2025 r., poinformował, że przy realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się, żadnych działań inwestycyjnych wymagających uzyskania decyzji przy wydaniu których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach byłby zobligowany do zajęcia stanowiska w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określonych w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-29 oraz uchwały o której mowa w art. 72 ust. 1b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o nr geod. 32741/44, obręb 0008 Suwałki, miasto Suwałki, powiat Suwałki, woj. podlaskie.

Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyjętym uchwałą Nr LXVIII/900/2024 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 marca 2024r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz. 1860. Zgodnie z ww. planem przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie oznaczonym symbolami 1P, wyznaczającego tereny produkcji. Wnioskowana inwestycja dotycząca budowy studni, jest zgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan dopuszcza budowę studni.

Stosownie do art. 63 ww. ustawy, Organ przeanalizował rodzaj, zakres i usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę jego możliwego oddziaływania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 1 m3/h, która zostanie wykonana w odległości mniejszej niż 500 m od innego ujęcia ujmującego tą samą warstwę wodonośną, na działce o nr geod. 32741/44 obręb 8 w Suwałkach przy ul. Turkusowej. Projektowana głębokość studni wynosi ok. 57 m, projektowana wydajność dopuszczalna studni wynosi Q = 8 m3/h przy depresji 1,2m.

W związku z budową studni zostanie zajęte ok. 150 m2. Ostatecznie obszar zajęty na potrzeby studni wyniesie ok. 10 m2 działki. Działka położona jest w terenie przemysłowym. Na działce nr 32741/44 obecnie znajduje się utwardzony płytami plac oraz suwnica. Pobór wody odbywał się będzie na potrzeby planowanej przez inwestora działalności polegającej na produkcji zbiorników betonowych. Projektowane prace nie wymagają niszczenia szaty roślinnej oraz wycinki drzew. W odległości ok. 250 m na północny-wschód znajduje się gminne ujęcie wód - ujęcie Projekt Wigry, które ujmuje wody z tej samej warstwy wodonośnej.

Projektowany otwór studzienny będzie wykonany metodą udarową z użyciem płuczki

wiertniczej. Do wiercenia otworu zostanie wykorzystany świder gryzowy o średnicy ok. 220 mm. Otwór zostanie zabudowany filtrem studziennym wykonanym z rur PVC-U ø zew. ok. 160 mm perforowanych i owiniętych siatką stilonową na podkładzie ze sznurka powlekanego. Następnie zostaną wykonane pompowania: oczyszczające i pomiarowe. Woda z pompowań będzie odprowadzana do kanalizacji wód deszczowych. Wokół otworu studziennego zostanie wykonana obudowa studni na bazie żelbetonowego zbiornika W studni zostanie zainstalowany agregat pompowy, umożliwiający zabezpieczenie wydatku studni. Agregat pompowy będzie wprowadzony do otworu studziennego na rurach tłocznych wraz z kablem zasilającym. Wysokość zamontowania pompy będzie uzależniona od stwierdzonych warunków hydrogeologicznych. Przewidywany czas prac związanych z wykonaniem studni wyniesie ok. 2-3 miesiące. Materiały potrzebne do zabudowy otworu studziennego, to: stalowe rury osłonowe, kolumna rur filtrowych (stal lub PVC-U), rury tłoczne, pompa głębinowa, kabel elektryczny oraz obudowa studzienna. Szacunkowe zapotrzebowanie na: wodę ok. 20 m3; olej napędowy ok. 60 l; energię elektryczną ok. 5 kW. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na działce nr 32741/44 obręb nr 8 Suwałki. Nie przewiduje się lokalizacji parku maszynowego. Materiały budowlane będą dostarczane na plac budowy na bieżąco w miarę postępu w prowadzeniu robót. Przy realizacji studni nie będą wykonywane prace rozbiórkowe. Niewielka ilość mas ziemnych, które zostaną wyniesione na powierzchnię w trakcie wiercenia studni, zostanie rozplantowana w granicach działki inwestycyjnej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnej toalecie. Ścieki technologiczne nie będą generowane. Nie będą generowane i odprowadzane wody opadowe z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych. Emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, powstawać będzie w fazie robót budowlanych w wyniku użycia maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego. Podczas budowy wykorzystane zostaną maszyny i sprzęt budowlany oraz transportowy wyłącznie sprawny technicznie, zabezpieczony przed wyciekiem paliw i olejów, celem eliminacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi oraz spełniający wymogi w zakresie dopuszczalnej wielkości emisji hałasu do środowiska. Wytworzone odpady w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą selektywnie gromadzone i przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie pozwolenia. W okresie realizacji robót, do czasu ich zakończenia, wykonawca będzie podejmował niezbędne kroki, aby zminimalizować niekorzystne skutki oddziaływania na terenie prowadzonych robót w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników niekorzystnych powodowanych jego działalnością. Oddziaływania na środowisko związane z planowaną realizacją inwestycji będą miały charakter odwracalny i będą występowały w relatywnie krótkim czasie, a zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych sprawi, że inwestycja nie będzie stwarzała ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska. Na etapie eksploatacji studni nie wystąpią źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza. Będzie wykorzystywana energia elektryczna potrzebna do zasilania pompy głębinowej. W związku z tym, że pompa będzie zamontowana w otworze studziennym (pod powierzchnią ziemi), hałas powstający w trakcie pracy pompy będzie skutecznie tłumiony przez otaczające utwory. W sąsiedztwie projektowanej studni brak przedsięwzięć, z którymi mogłyby powstać kumulacje oddziaływań. Przewidywany zasięg oddziaływania projektowanej studni zamknie się w granicach działki nr 32741/44 obręb nr 8 Suwałki.

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla

środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, w odniesieniu do zapisów zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, uwzględniając rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację w istniejącej zabudowie przemysłowej oraz planowane działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskie i leśne, wybrzeży, obszary, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska, obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a także obszary objęte ochroną, w tym strefie ochronnej ujęcia wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych lub przylegające do jezior. Wymienione obiekty przyrodnicze nie występują w rejonie przedsięwzięcia.

Teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne oraz poza granicami udokumentowanych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). Najbliżej położone zinwentaryzowane ujęcia wody podziemnej znajdują się w odległości:

- około 0,25 km na północny-wschód – ujęcie Projekt Wigry (obecnie gminne ujęcie). Głębokość otworów studziennych wynosi 87 m i 76 m. Studnie ujmują warstwę wodonośną, która występuje na głębokości od około 46-49 m do około 73-87 m. Zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości około 13-14 m. Wydajność ujęcia wynosi Q = 117 m3/h przy depresji s = 5,5 m.

- około 0,59 km na południowy - zachód – ujęcie SeCesPol (obecnie Salag). Głębokość otworów studziennych wynosi 77 m. Studnie ujmują warstwę wodonośną, która występuje na głębokości od 44 m do 77 m. Zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości 13,5 m.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami chronionymi w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024r., poz. 1478 t.j.). Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w tym poza obszarami Natura 2000 oraz  działania minimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Przez teren przedsięwzięcia nie przebiegają korytarze ekologiczne.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (IIaPGW), wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni JCWP rzecznych o kodzie RW200009262247 Blizna oraz zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW800032. Stan ilościowy i chemiczny JCWPd o kodzie PLGW800032 to dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Zgodnie z danymi IIaPGW JCWPRW200009262247 to naturalna, monitorowana część wód, której stan wód (ogólny) oceniono jako zły (słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego), zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe wskazane IIaPGW JCW RW200009262247 to osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz dobry stan chemiczny. Dla JCW RW200009262247 ustanowiono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Odnośnie obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne, zgodnie z danymi IIaPGW JCWP Blizna nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz nie jest przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Całą zlewnia ww. JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, przeanalizowano zasięg, wielkość                    i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znacznej uciążliwości i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm środowiska poza teren, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. Wnioskowane przedsięwzięcie nie będzie powodować kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej                       i budowlanej. Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania). Ponadto uwzględniając specyfikę przedsięwzięcia, jego lokalizację, ocenia się, że realizacja nie będzie kolidować z realizacją celów środowiskowych dla ww. jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych. Nie będzie również negatywnie oddziaływać na pozostałe obszary i elementy środowiska przyrodniczego, w tym obszary szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie wód.

Na podstawie art. 10 Kpa, dnia 17 listopada 2025 r., poinformowano strony                                 o skompletowaniu akt sprawy, z którymi strony postępowania mogły zapoznać się oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia.   W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w oparciu o materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie Organ podzielił stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko i mieszkańców i również stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dane o niniejszym postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,       o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

2. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia,                    w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska                     i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

5. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia  o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

6. W przypadku, gdy realizacja prac wiązać się będzie z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej należy uzyskać odrębne zezwolenie na odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody, wydawanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku bądź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Załącznik Nr 1 Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Eco-Container Przemysław Jadeszko

Remieńkiń 3, 16-503 Krasnopol,

2. Decco S.A. ul. V Poprzeczna 15, 04-611 Warszawa,

3. Va-Varuste Poland Sp. z o.o.

16-400 Suwałki, ul. Turkusowa 10,

4. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Noniewicza 49,

5. Campnou Poland Sp. z o.o.

15-063 Białystok, ul. Warszawska 14 lok. 3,

6. Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

15-026 Białystok, ul. Jana Klemensa Branickiego 9,

7. Domoradzki Jan

8. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki,

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Augustowie

ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach

ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki

Opłatę skarbową w wysokości 205 zł od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (skarbowej (Dz.U. z 2025 poz. 1154 t.j.), opłacono w formie przelewu na konto Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Suwałki, dnia 12 grudnia 2025 r.

OŚ.6220.44.2025.DK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie studni do poboru wody podziemnej w ilości większej niż 1 m3/h, która zostanie wykonana w odległości mniejszej niż 500 m od innego ujęcia ujmującego tą samą warstwę wodonośną, na działce o nr geod. 32741/44 obręb 8 w Suwałkach przy ul. Turkusowej. Projektowana głębokość studni wynosi ok. 57 m, projektowana wydajność dopuszczalna studni wynosi Q = 8 m3/h przy depresji 1,2m.

W związku z budową studni zostanie zajęte ok. 150 m2. Ostatecznie obszar zajęty na potrzeby studni wyniesie ok. 10 m2 działki. Działka położona jest w terenie przemysłowym. Na działce nr 32741/44 obecnie znajduje się utwardzony płytami plac oraz suwnica. Pobór wody odbywał się będzie na potrzeby planowanej przez inwestora działalności polegającej na produkcji zbiorników betonowych. Projektowane prace nie wymagają niszczenia szaty roślinnej oraz wycinki drzew. W odległości ok. 250 m na północny-wschód znajduje się gminne ujęcie wód - ujęcie Projekt Wigry, które ujmuje wody z tej samej warstwy wodonośnej.

Projektowany otwór studzienny będzie wykonany metodą udarową z użyciem płuczki

wiertniczej. Do wiercenia otworu zostanie wykorzystany świder gryzowy o średnicy ok. 220 mm. Otwór zostanie zabudowany filtrem studziennym wykonanym z rur PVC-U ø zew. ok. 160 mm perforowanych i owiniętych siatką stilonową na podkładzie ze sznurka powlekanego. Następnie zostaną wykonane pompowania: oczyszczające i pomiarowe. Woda z pompowań będzie odprowadzana do kanalizacji wód deszczowych. Wokół otworu studziennego zostanie wykonana obudowa studni na bazie żelbetonowego zbiornika W studni zostanie zainstalowany agregat pompowy, umożliwiający zabezpieczenie wydatku studni. Agregat pompowy będzie wprowadzony do otworu studziennego na rurach tłocznych wraz z kablem zasilającym. Wysokość zamontowania pompy będzie uzależniona od stwierdzonych warunków hydrogeologicznych. Przewidywany czas prac związanych z wykonaniem studni wyniesie ok. 2-3 miesiące. Materiały potrzebne do zabudowy otworu studziennego, to: stalowe rury osłonowe, kolumna rur filtrowych (stal lub PVC-U), rury tłoczne, pompa głębinowa, kabel elektryczny oraz obudowa studzienna. Szacunkowe zapotrzebowanie na: wodę ok. 20 m3; olej napędowy ok. 60 l; energię elektryczną ok. 5 kW. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane na działce nr 32741/44 obręb nr 8 Suwałki. Nie przewiduje się lokalizacji parku maszynowego. Materiały budowlane będą dostarczane na plac budowy na bieżąco w miarę postępu w prowadzeniu robót. Przy realizacji studni nie będą wykonywane prace rozbiórkowe. Niewielka ilość mas ziemnych, które zostaną wyniesione na powierzchnię w trakcie wiercenia studni, zostanie rozplantowana w granicach działki inwestycyjnej. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe będą gromadzone w przenośnej toalecie. Ścieki technologiczne nie będą generowane. Nie będą generowane i odprowadzane wody opadowe z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych. Emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, powstawać będzie w fazie robót budowlanych w wyniku użycia maszyn, sprzętu budowlanego i transportowego. Podczas budowy wykorzystane zostaną maszyny i sprzęt budowlany oraz transportowy wyłącznie sprawny technicznie, zabezpieczony przed wyciekiem paliw i olejów, celem eliminacji zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi oraz spełniający wymogi w zakresie dopuszczalnej wielkości emisji hałasu do środowiska. Wytworzone odpady w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia będą selektywnie gromadzone i przekazywane podmiotom posiadającym odpowiednie pozwolenia. W okresie realizacji robót, do czasu ich zakończenia, wykonawca będzie podejmował niezbędne kroki, aby zminimalizować niekorzystne skutki oddziaływania na terenie prowadzonych robót w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników niekorzystnych powodowanych jego działalnością. Oddziaływania na środowisko związane z planowaną realizacją inwestycji będą miały charakter odwracalny i będą występowały w relatywnie krótkim czasie, a zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych sprawi, że inwestycja nie będzie stwarzała ponadnormatywnych uciążliwości dla środowiska. Na etapie eksploatacji studni nie wystąpią źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza. Będzie wykorzystywana energia elektryczna potrzebna do zasilania pompy głębinowej. W związku z tym, że pompa będzie zamontowana w otworze studziennym (pod powierzchnią ziemi), hałas powstający w trakcie pracy pompy będzie skutecznie tłumiony przez otaczające utwory. W sąsiedztwie projektowanej studni brak przedsięwzięć, z którymi mogłyby powstać kumulacje oddziaływań. Przewidywany zasięg oddziaływania projektowanej studni zamknie się w granicach działki nr 32741/44 obręb nr 8 Suwałki.