Suwałki, dnia 16 kwietnia 2026 r. OS.6220.76.2025/2026.DK

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji             o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) oraz §3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Suwałkach Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Generała Władysława Sikorskiego 14, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Renowskiego - Multiconsult Polska Sp. z o.o., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr 4c ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych w Suwałkach

stwierdzam

brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr 4c ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych w Suwałkach, na terenie działki o nr ewidencyjnym 30346/2 (obręb nr 03, jednostka ew. m. Suwałki)

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o., reprezentowana przez pełnomocnika Pana Mateusza Renowskiego - Multiconsult Polska Sp. z o.o., wystąpiła do tut. Organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wykonaniu otworu studziennego nr 4c ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych w Suwałkach,  na terenie działki o nr ewidencyjnym 30346/2 (obręb nr 03, jednostka ew. m. Suwałki).

Do wniosku dołączono Kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś tj. obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, mapę w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś oraz pełnomocnictwo.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) w §3 ust. 1 pkt. pkt 73 - urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę, zakwalifikowano, jako przedsięwzięcie potencjalnie mogące oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W oparciu o §49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w dniu 22 grudnia 2025r. Organ prowadzący postępowanie administracyjne, w związku z tym, że ilość stron postępowania przekraczała 10, obwieszczeniem zawiadomił strony, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia umieszczając obwieszczenie w internecie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 (II piętro). Organ zapewnił również możliwość zapoznania się z dokumentami sprawy telefonicznie lub środkami łączności elektronicznej oraz możliwość składania w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w pok. 210, uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, pismem z dnia 05.01.2025r. znak: WSTI.4220.164.2025.PS, wezwał Prezydenta Miasta Suwałk o przedłożenie podpisanej karty informacyjnej przedsięwzięcia przez inwestora. Dnia 08 stycznia 2026 r. Organ przekazał podpisaną Kartę informacyjną przedsięwzięcia. Następnie dnia 27 stycznia 2026 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wezwał do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i złożenia wyjaśnień w związku z wystąpieniem w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dnia 10 lutego 2026 r. Organ otrzymał odpowiedź od wnioskodawcy i 11 lutego 2026 r. przesłał ją Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem Nr WSTI.4220.164.2025.PS z dnia 23.02.2026 r., po przeanalizowaniu całości materiału w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę rodzaj i skalę oraz uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uznał, że odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie, pismem z dnia 31 grudnia 2025r. znak: BA.ZZŚ.4901.433.2025.AN, wystąpił do Prezydenta Miasta Suwałk o wezwanie inwestora do podpisania karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dnia 09 stycznia 2026 r. Organ przekazał podpisaną Kartę informacyjną przedsięwzięcia. Następnie dnia 21 stycznia 2026 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie wezwał do uzupełnienia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i złożenia wyjaśnień w związku z wystąpieniem w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dnia 10 lutego 2026 r. Organ otrzymał odpowiedź od wnioskodawcy i 11 lutego 2026 r. przesłał ją Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Augustowie.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Augustowie opinią nr BA.ZZŚ.4901.433.2025.AN z dnia 05.03.2026r. stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego nr 3c ujmującego wodę podziemną z utworów czwartorzędowych w Suwałkach, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na stan jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) oraz osiągnięcie określonych dla nich celów środowiskowych.

Na terenie objętym wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wokół komunalnego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach, zatwierdzony Uchwałą XLVII/518/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. poz. 1350), w którym część działki na której ma być realizowana inwestycja położona jest w kompleksie oznaczonym symbolem 9Wc (tereny otworów studziennych ujęcia miejskiego wody podziemnej). Z analizy zapisów planu wynika, że zakres planowanego przedsięwzięcia jest zgodny z obowiązującym planem.

Stosownie do art. 63 ww. ustawy, Organ przeanalizował rodzaj, zakres i usytuowanie przedsięwzięcia oraz rodzaj i skalę jego możliwego oddziaływania.

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy wykonania nowego otworu studziennego nr 4c

na terenie działki o nr ewidencyjnym 30346/2 (obręb nr 03, jednostka ew. m. Suwałki). W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie urządzenia wodnego, tj. otworu studziennego nr 4c wraz z uzbrojeniem (pompą głębinową oraz infrastrukturą przesyłową w postaci rurociągu) i obudową studzienną. Otwór ujmować będzie wodę podziemną z utworów czwartorzędowych w Suwałkach na potrzeby miejskiego ujęcia wód podziemnych, składającego się z zespołu studni wierconych i stacji wodociągowej. Nowa studnia pozwoli utrzymać dotychczasową zdolność produkcyjną ujęcia, jak i umożliwi zwiększenie poboru wody na potrzeby miejskiego ujęcia wód podziemnych. Projektowana studnia będzie wchodzić w skład istniejącego ujęcia. Projektowana głębokość studni wynosi ok. 95 m. Projektowana wydajność eksploatacyjna będzie wynosić Qe = 120,0 m3/h przy depresji otworowej se = 6,2 m i promieniu leja depresji R = 244 m. Projektowana studnia zostanie wykonana na terenie miejskiego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach przy ulicy Krasickiego. Eksploatacja studni nie będzie oddziaływać na najbliżej położone ujęcia wody ujmujące tą samą warstwę wodonośną. Działka na której projektuje się otwór studzienny nr 4c, jest ogrodzona, a jej powierzchnia jest pokryta trawą. Po wykonaniu studni nr 4c zostanie ona przyłączona do istniejącej instalacji wodociągowej i elektrycznej. W sąsiedztwie występują grunty rolne. Omawiany teren położony jest w zlewni rzeki Czarnej Hańczy, której koryto znajduje się w odległości ok. 0,9 km na północny wschód od projektowanej studni. Prace wiertnicze zostaną wykonane wiertnicą mechaniczną systemem udarowym z użyciem szlamówki i dłuta wiertniczego. Po zakończeniu wiercenia przewiduje się umieszczenie w otworze umieszczenie umieszczenie filtra z rur PVC szeregu KV o średnicy 355,6 mm. Otwór wiertniczy zostanie wyposażony w obudowę studzienną z tworzywa sztucznego typu „Lange”, ustawioną na płycie betonowej. Przewidywana głębokość wiercenia studni wyniesie ok. 95 m. Zostaną wykonane pompowania: oczyszczające i pomiarowe. Woda z próbnych pompowań będzie rozsączana na tereny zielone należące do Gminy Miasto Suwałki, skąd będzie infiltrować do ziemi. W przypadku ograniczonych możliwości infiltracyjnych podłoża woda będzie częściowo odprowadzana do lokalnych obniżeń terenu. Przed przystąpieniem do próbnych pompowań zostaną dokonane odpowiednie zgłoszenia wodnoprawne. Woda ujmowana studnią będzie tłoczona przy użyciu pompy głębinowej do rurociągu tłocznego, którym będzie transportowana do stacji uzdatniania wody, skąd będzie przekazywana do sieci wodociągowej. Rurociąg i przewód energetyczny do zasilania studni będą usytuowane w gruncie i nie zajmą trwale powierzchni terenu. W zależności od zastosowanego urządzenia wiertniczego, przewiduje się zużycie paliwa podczas procesu wiercenia, zgodnie z jednostkowym zużyciem paliwa, charakterystycznym dla przewidywanego do zastosowania urządzenia wiertniczego. Woda do celów bytowych dla pracowników wiertni oraz do celów przemysłowych dostarczona będzie przy pomocy istniejącej sieci wodociągowej. Urządzenie wiertnicze nie będzie wymagać zasilania z sieci elektroenergetycznej, natomiast energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby próbnego pompowania. Wykonawca przewiduje zastosowanie samodzielnych agregatów prądotwórczych do pokrycia pełni zapotrzebowania wiertni w energię elektryczną. Eksploatacja studni będzie wymagać użycia energii elektrycznej do zasilania pompy głębinowej ok. 1500 kWh rocznie.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza wystąpi jedynie na etapie budowy i może mieć miejsce podczas transportu i rozładunku materiałów, pracy sprzętu technicznego i maszyn. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego i chwilowego. Hałas powstający w czasie budowy będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Nie przewiduje się wpływu hałasu na budynki mieszkalne, ze względu na ich znaczne oddalenie od terenu inwestycji. Na etapie realizacji nie będą generowane ścieki technologiczne oraz zanieczyszczone wody opadowe. W rejonie terenu projektowanych robót, przy Stacji Uzdatniania Wody, znajdują się budynki socjalne należące do Zamawiającego. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i w trakcie jego eksploatacji, będą one wykorzystywane jako pomieszczenia socjalnego dla obsługi wiertni i dla pracowników ujęcia. Ścieki socjalno-bytowe powstałe w budynkach socjalnych będą odprowadzane do istniejących sieci kanalizacyjnych. Urobek pochodzący z otworu w czasie wiercenia będzie składowany w obrębie działki w wyznaczonym miejscu i na bieżąco wywożony z terenu objętego pracami. Pozostałe rodzaje odpadów, w tym komunalne generowane przez pracowników będą transportowane do najbliższego składowiska odpadów komunalnych przez uprawnione podmioty. Będzie się to odbywać na etapie wykonywania przedsięwzięcia, jak i podczas późniejszej eksploatacji ujęcia. W okresie realizacji robót, do czasu ich zakończenia, wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne kroki, aby zminimalizować niekorzystne skutki oddziaływania na terenie prowadzonych robót w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników niekorzystnych powodowanych jego działalnością. Zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu oraz zadba o jego właściwą i ekonomiczną eksploatację, a także będzie posiadał odpowiednie środki i procedury neutralizujące ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych w sytuacjach awaryjnych.

Na etapie eksploatacji studni nie wystąpią źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza, nie będą generowane i odprowadzane wody opadowe z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych. W studni zostanie zamontowana pompa głębinowa do zasilania której będzie wykorzystywana energia elektryczna. Biorąc pod uwagę, że pompa zostanie zapuszczona do otworu na głębokość kilkudziesięciu metrów emisja hałasu zostanie w całości zaabsorbowana i wytłumiona w środowisku pracy urządzenia. W sąsiedztwie projektowanej studni są inne funkcjonujące lub projektowane studnie należące do miejskiego ujęcia wód podziemnych, z którymi mogą powstać kumulacje oddziaływań w zakresie poboru wód podziemnych z tego samego poziomu wodonośnego. Jednak zgodnie z zapisami w KIP oraz dodatkowymi wyjaśnieniami inwestora stanowiącymi uzupełnienie dokumentacji, wykonanie projektowanej studni nie będzie zaburzać naturalnego układu hydrodynamicznego, lecz nałoży się na już istniejący lej depresyjny ujęcia. Ponieważ przedmiotem eksploatacji będzie zbiornik zakryty o naporowym zwierciadle wody lej depresji nie spowoduje obniżenia poziomu wód gruntowych lecz jedynie spadek ciśnienia piezometrycznego w ujmowanej warstwie wodonośnej. Przewidywany zasięg oddziaływania projektowanej studni zamknie się w granicach działki nr 30346/2 oraz działek w bezpośrednim sąsiedztwie.

Analizując usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla

środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych, w odniesieniu do zapisów zawartych w art. 63 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024 r., poz. 1112 t.j.), uwzględniając rodzaj, charakter przedsięwzięcia, jego lokalizację oraz planowane działania ograniczające negatywny wpływ na środowisko stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, górskie i leśne, wybrzeży, obszary, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska, obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, a także obszary objęte ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęcia wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych lub przylegające do jezior.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami obszarów chronionych zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13 t.j.). Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w tym poza obszarami Natura 2000 oraz działania minimalizujące negatywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Zakres, jak również położenie w stosunku do obszarów Natura 2000 wykluczają bezpośredni, jak i pośredni wpływ na warunki ekologiczne tych obszarów. Przez teren inwestycji nie przebiegają korytarze ekologiczne. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza zasięgiem wyznaczonych głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP).

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna (II aktualizacja PGW), wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 grudnia 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna (Dz. U. z 2023r. poz. 114), teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW800022, której stan ilościowy i chemiczny został określony jako dobry i nie jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe dla JCWPd GW800022: dobry stan chemiczny, dobry stan ilościowy. W odniesieniu do lokalizacji przedsięwzięcia względem jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) ustalono, iż teren przedsięwzięcia znajduje się w zlewni JCWP rzecznych Czarna Hańcza do jez. Wigry o kodzie RW8000096439. JCWP RW8000096439 to monitorowana, naturalna część wód, której stan wód (ogólny) oceniono jako zły, zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cele środowiskowe dla JCWP RW8000096439 to osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego; zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych; zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Czarna Hańcza w obrębie JCWP (dla węgorza europejskiego), natomiast w zakresie stanu chemicznego: dla złagodzonych wskaźników [związki tributylocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla JCWP RW8000096439 ustanowiono odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych oraz odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie ustalenia mniej rygorystycznego celu środowiskowego dla wskaźników – związki tributylocyny (występowanie w wodzie). Odnośnie obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne, zgodnie z danymi IIaPGW, JCWP RW8000096439 nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, natomiast jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. W obrębie zlewni JCWP RW8000096439 występują obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym. Na obszarze zlewni ww. JCWP znajdują się obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, jednakże omawiane przedsięwzięcie będzie realizowana poza ich granicami.

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania przedsięwzięcia, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność ustalono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znacznej uciążliwości i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm środowiska poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie istnieje ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. Oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii - przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138).

Uwzględniając specyfikę przedsięwzięcia, jego lokalizację, ocenia się, że realizacja nie będzie kolidować z realizacją celów środowiskowych dla ww. jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych. Nie będzie również negatywnie oddziaływać na pozostałe obszary i elementy środowiska przyrodniczego, w tym obszary szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie wód.

Na podstawie art. 10 Kpa, dnia 10 marca 2026 r., poinformowano strony                                 o skompletowaniu akt sprawy, z którymi strony postępowania mogły zapoznać się oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonego przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w związku z powyższym rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w oparciu o materiał dowodowy znajdujący się w aktach sprawy.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, jego położenie oraz możliwe oddziaływanie Organ podzielił stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Augustowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na środowisko i mieszkańców i również stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dane o niniejszym postanowieniu zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Pouczenie

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,     o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy                          o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

2. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3 ustawy ooś, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Niniejsza decyzja nie zwalnia od konieczności uzyskania odrębnego zezwolenia na odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody, wydawanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku bądź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w przypadku, gdy realizacja prac wiąże się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do dziko występujących gatunków roślin, grzybów i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej.

Po przeanalizowaniu całości materiału w przedmiotowej sprawie, biorąc

3. W przypadku, gdy realizacja prac wiąże się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, należy uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody, wydawane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku bądź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

4. Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Suwałkach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Suwałk, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

6. Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia  o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Załącznik Nr 1 Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pan Mateusz Renowski – pełnomocnik Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach  Sp. z o.o., 16-400 Suwałki, ul. Generała Władysława Sikorskiego 14,

2. Pozostałe strony postępowania z uwagi na ilość przekraczającą 10 osób, zgodnie z ustawą należy  powiadomić w drodze obwieszczenia,

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach, ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwałkach

ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki.

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Zarząd Zlewni w Augustowie

ul. 29 Listopada 5, 16-300 Augustów

Suwałki, dnia 16 kwietnia 2026 r.

OS.6220.76.2025/2026.DK

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy wykonania nowego otworu studziennego nr 4c

na terenie działki o nr ewidencyjnym 30346/2 (obręb nr 03, jednostka ew. m. Suwałki).                         W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie urządzenia wodnego, tj. otworu studziennego nr 4c wraz z uzbrojeniem (pompą głębinową oraz infrastrukturą przesyłową w postaci rurociągu) i obudową studzienną. Otwór ujmować będzie wodę podziemną z utworów czwartorzędowych w Suwałkach na potrzeby miejskiego ujęcia wód podziemnych, składającego się z zespołu studni wierconych i stacji wodociągowej. Nowa studnia pozwoli utrzymać dotychczasową zdolność produkcyjną ujęcia, jak i umożliwi zwiększenie poboru wody na potrzeby miejskiego ujęcia wód podziemnych. Projektowana studnia będzie wchodzić w skład istniejącego ujęcia. Projektowana głębokość studni wynosi ok. 95 m. Projektowana wydajność eksploatacyjna będzie wynosić Qe = 120,0 m3/h przy depresji otworowej se = 6,2 m i promieniu leja depresji R = 244 m. Projektowana studnia zostanie wykonana na terenie miejskiego ujęcia wody podziemnej w Suwałkach przy ulicy Krasickiego. Eksploatacja studni nie będzie oddziaływać na najbliżej położone ujęcia wody ujmujące tą samą warstwę wodonośną. Działka na której projektuje się otwór studzienny nr 4c, jest ogrodzona, a jej powierzchnia jest pokryta trawą. Po wykonaniu studni nr 4c zostanie ona przyłączona do istniejącej instalacji wodociągowej i elektrycznej. W sąsiedztwie występują grunty rolne. Omawiany teren położony jest w zlewni rzeki Czarnej Hańczy, której koryto znajduje się w odległości ok. 0,9 km na północny wschód od projektowanej studni. Prace wiertnicze zostaną wykonane wiertnicą mechaniczną systemem udarowym z użyciem szlamówki i dłuta wiertniczego. Po zakończeniu wiercenia przewiduje się umieszczenie w otworze umieszczenie umieszczenie filtra z rur PVC szeregu KV o średnicy 355,6 mm. Otwór wiertniczy zostanie wyposażony w obudowę studzienną z tworzywa sztucznego typu „Lange”, ustawioną na płycie betonowej. Przewidywana głębokość wiercenia studni wyniesie ok. 95 m. Zostaną wykonane pompowania: oczyszczające i pomiarowe. Woda z próbnych pompowań będzie rozsączana na tereny zielone należące do Gminy Miasto Suwałki, skąd będzie infiltrować do ziemi. W przypadku ograniczonych możliwości infiltracyjnych podłoża woda będzie częściowo odprowadzana do lokalnych obniżeń terenu. Przed przystąpieniem do próbnych pompowań zostaną dokonane odpowiednie zgłoszenia wodnoprawne. Woda ujmowana studnią będzie tłoczona przy użyciu pompy głębinowej do rurociągu tłocznego, którym będzie transportowana do stacji uzdatniania wody, skąd będzie przekazywana do sieci wodociągowej. Rurociąg i przewód energetyczny do zasilania studni będą usytuowane w gruncie i nie zajmą trwale powierzchni terenu. W zależności od zastosowanego urządzenia wiertniczego, przewiduje się zużycie paliwa podczas procesu wiercenia, zgodnie z jednostkowym zużyciem paliwa, charakterystycznym dla przewidywanego do zastosowania urządzenia wiertniczego. Woda do celów bytowych dla pracowników wiertni oraz do celów przemysłowych dostarczona będzie przy pomocy istniejącej sieci wodociągowej. Urządzenie wiertnicze nie będzie wymagać zasilania z sieci elektroenergetycznej, natomiast energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby próbnego pompowania. Wykonawca przewiduje zastosowanie samodzielnych agregatów prądotwórczych do pokrycia pełni zapotrzebowania wiertni w energię elektryczną. Eksploatacja studni będzie wymagać użycia energii elektrycznej do zasilania pompy głębinowej ok. 1500 kWh rocznie.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza wystąpi jedynie na etapie budowy i może mieć miejsce podczas transportu i rozładunku materiałów, pracy sprzętu technicznego i maszyn. Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego i chwilowego. Hałas powstający w czasie budowy będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Nie przewiduje się wpływu hałasu na budynki mieszkalne, ze względu na ich znaczne oddalenie od terenu inwestycji. Na etapie realizacji nie będą generowane ścieki technologiczne oraz zanieczyszczone wody opadowe. Urobek pochodzący z otworu w czasie wiercenia będzie składowany w obrębie działki w wyznaczonym miejscu i na bieżąco wywożony z terenu objętego pracami. Pozostałe rodzaje odpadów, w tym komunalne generowane przez pracowników będą transportowane do najbliższego składowiska odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot. Będzie się to odbywać na etapie wykonywania przedsięwzięcia, jak i podczas późniejszej eksploatacji ujęcia. Na etapie realizacji nie będą generowane ścieki technologiczne oraz zanieczyszczone wody opadowe.