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Suwałki, dnia   21.09.2009

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul: Noniewicza 10, 16 – 400 Suwałki  
Telefon:
(0-87) 562-83-24

Fax:

(0-87) 562-84-00

E’ mail:

dzial.techniczny@zbm.suwalki.pl 
 -  od  28.09.2009 r.  siedziba  Zamawiającego  przy  ul. Wigierskiej 32,  16 – 400  Suwałki 

 Telefon :  
( 0 – 87 ) 563-50-00

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA :

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (  Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  :

1. Wymianę  wraz  z  dostawą  nowych  wodomierzy  :
 -  typu JS-1,0  ø 15  do  zabudowy  poziomej  i  pionowej .  Konstrukcja  wodomierza  i  ekran  antymagnetyczny  winien  zabezpieczać  go  przed  ingerencją  z  zewnątrz  i  zafałszowaniem  wskazań  wodomierza . Korpus  wodomierza  metalowy  odporny  na  korozję  i  osadzaniem  się  osadów . Próg  rozruchu  nie  większy  niż  6 l/h . 

    Wymianę  wodomierzy  należy  wykonać  w   lokalach  mieszkalnych i użytkowych administrowanych  przez  ZBM  w  Suwałkach  zgodnie  z  wykazem -  załącznik  Nr 1 i 2  do  umowy .

       -  ilość  wodomierzy  zimnej  wody  -   1595  szt.
       -  ilość  wodomierzy  ciepłej  wody  -   1480  szt.




Razem :           3075  szt.

1.1. Zakres  czynności  obejmuje  wymianę  wodomierza  wraz  z  jego  oplombowaniem  i  wymianą  uszczelek  

1.2.. Zdemontowany  wodomierz  pozostaje  własnością  Wykonawcy  .

1.3. Sporządzenie  protokółu  wymiany  wodomierzy  wraz   z  naniesieniem  numeru   fabrycznego , daty  legalizacji  i  stanu  ( m3 )  wodomierza  zdemontowanego  i  nowo  zamontowanego  z  podpisem  najemcy  lub  właściciela   lokalu  w/g  wzoru  dostarczonego przez   Zamawiającego - druki  protokółów  Wykonawca  zabezpieczy  we  własnym  zakresie . Protokóły  z  wymiany wodomierzy  należy  przekazywać  na  bieżąco  do  Działu  Eksploatacji  ZBM  . 

1.4. Sporządzenie  wykazu  wymienionych  wodomierzy  w  lokalach  w/g  wzoru –dostarczonego  przez  Zamawiającego .

1.5. Sporządzenie  zestawienia  ilości  i  wartości  wymienionych  wodomierzy  w poszczególnych  budynkach  .

2. Wymianę  wraz  z  dostawą  nowych  ciepłomierzy :
-  w  miejsce  istniejących  ciepłomierzy  mieszkaniowych  typu  LQM - II - K  z   przepływomierzem   mechanicznym  ø 15     JS 90 – 06 – NF,  RP T 99248  PoWoGaz  dostarczyć  i  zamontować  nowe  ciepłomierze  o  parametrach  :
-  Przepływomierz  jednostrumieniowy,  elektroniczna  rejestracja  obrotów  wirnika  odporna  na  działanie  magnesów  neodymowych,  przepływomierz  w  klasie  C  według  EN  1434-4,  pozycja  zabudowy  pozioma  lub  pionowa .

-  Przelicznik  elektroniczny  - duży  i  czytelny  wyświetlacz  umożliwiający  dogodne  odczyty,  pamięć  zabezpieczająca  przed  utratą  danych,  trzy  poziomy  danych :  główny,  serwisowy  i  statystyczny,  wersja  z  możliwością  odłączenia  przelicznika  i  umieszczenia  go  w  odległości  równej  lub  większej  niż  30  cm  od  przepływomierza,  pamięć  wskazań  15  miesięcy  odczyt  z  wyświetlacza,  bateria  gwarantująca  działanie  min. 6  lat,  automatyczna  sygnalizacja  błędów .
-   Czujniki  temperatury  - Pt  500  z  platynowymi  rezystorami  gwarantującymi  długą  stabilną  pracę  i  dokładny  pomiar .

    Wymianę  ciepłomierzy  należy  wykonać  w   lokalach  mieszkalnych administrowanych  przez  ZBM  w  Suwałkach  zgodnie  z  wykazem -  załącznik  Nr 3  do  umowy .
      -  ilość  ciepłomierzy :  74 szt. 

2.1. Zakres  czynności  obejmuje  wymianę  ciepłomierza  wraz  z  jego  oplombowaniem  i  wymianą  uszczelek . 

2.2. Zdemontowany  ciepłomierz  pozostaje  własnością  Wykonawcy  .

2.3. Sporządzenie  protokółu  wymiany  ciepłomierzy  wraz   z  naniesieniem  numeru   fabrycznego , daty  legalizacji  i  stanu  ( GJ )  ciepłomierza  zdemontowanego  i  nowo  zamontowanego  z  podpisem  najemcy  lub  właściciela   lokalu  w/g  wzoru  dostarczonego przez   Zamawiającego - druki  protokółów  Wykonawca  zabezpieczy  we  własnym  zakresie . Protokóły  z  wymiany ciepłomierzy  należy  przekazywać  na  bieżąco  do  Działu  Eksploatacji  ZBM  . 

2.4.. Sporządzenie  wykazu  wymienionych  ciepłomierzy  w  lokalach  w/g  wzoru –dostarczonego  przez  Zamawiającego .

2.5. Sporządzenie  zestawienia  ilości  i  wartości  wymienionych  ciepłomierzy  w poszczególnych  budynkach  .

Oznaczenie w/g Wspólnego Słownika Zamówień :     KOD CPV  45330000 – 9; 
IV. OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający  nie dopuszcza  składania  ofert  częściowych .
V.  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający  przewiduje możliwość  udzielenia  zamówienia  uzupełniającego  zgodnie  z  art. 67 ust. 1 pkt.6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych . 
VI. OFERTY WARIANTOWE:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA : 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia :   10  grudzień 2009 rok
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :
1. O  zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych :

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy PZP.
3) wyrażają zgodę na opłatę faktury w terminie 21 dni od daty złożenia ich u zamawiającego.
4) wnieśli wadium w kwocie, terminie i w sposób określony w SIWZ.
5) posiadają uprawnienia lub będą dysonować osobami uprawnionymi do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie z odpowiednich branż ( budowlanej i sanitarnej).
6) posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

7) wykonali  co  najmniej  jedno  zadanie  o  charakterze  i  złożoności  do  przedmiotu  zamówienia  . 

8) udzielą  minimum  24  miesięcznej  gwarancji  na  wykonane  roboty  budowlane.
9) Znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia .
2. Zamawiający  określa, iż  roboty  objęte  zamówieniem  nie  mogą  być  powierzone  podwykonawcom . 
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie na zasadzie analizy oświadczeń lub dokumentów określonych w Rozdziale IX SIWZ.

Ocena  przeprowadzona zostanie wg reguły „spełnia  albo nie spełnia” z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy PZP.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunki określone w Rozdziale. VIII SIWZ  pkt 1 ppkt. 1, 2  i  6 muszą być spełnione odpowiednio przez każdego wykonawcę a pozostałe przez jednego lub kilku wykonawców. 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

1. Złożenie formularza ofertowego – Załącznik nr 1 do SIWZ, 

2. Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo  zamówień publicznych – Załącznik nr 2 do SIWZ, 
3. Potwierdzenie dopuszczenia do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4. Aktualne zaświadczenia, właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
5. Potwierdzenie  niekaralności wykonawcy w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych -  informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
6. Podpisany, wypełniony  i parafowany przez osoby uprawnione  projekt umowy ( każda strona ) – Załącznik nr 3  do SIWZ

7. Wykaz  wykonanych  robót  budowlanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia, a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy – w  tym  okresie  odpowiadającym  swoim  rodzajem  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  oraz  załączeniem dokumentów  potwierdzających,  że  roboty  te  zostały  wykonane  należycie – Załącznik Nr 4 do SIWZ   

8. Kopię dokumentu uprawniającego wykonawcę do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,  oraz zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z odpowiednich branż ( budowlanej i sanitarnej ) lub kopię w/w dokumentów osób , którymi będzie dysponował wykonawca na czas trwania umowy.
9. Polisę lub inny dokument (kopia) potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
10. Potwierdzenie wniesienia wadium (w kopercie zewnętrznej).
11. Informację  banku  lub  Spółdzielczej  Kasy  Oszczędnościowo  kredytowej  w  których  wykonawca  posiada  rachunek  o  wysokości  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolności  kredytowych  wykonawcy .
12. Przedłożenie  dokumentu  określającego  obroty  oraz  zobowiązania  i  należności  za  okres  nie  dłuższy  niż  ostatnie  3  lata  obrotowe  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  za  ten  okres .
Wymagane dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

Wykonawca, który nie złoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów wymienionych w Rozdziale IX SIWZ lub nie spełni innych wymagań określonych w niniejszej SIWZ podlega wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca zamieszkały lub mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale. IX pkt 3 ; 4 i 5  SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

-nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 m - ce  przed upływem terminu składania ofert,

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Prawa zamówień publicznych zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Wykonawcy występujący wspólnie składają dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

- określone w Rozdziale IX ust.  pkt. 2; 3.; 4; 5; 9 każdy, 

- pozostałe jeden lub kilku.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z  WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

1. Kontakt zamawiającego z wykonawcami odbywa się wyłącznie w formie pisemnej.

2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wyjaśnienia – zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, w języku polskim. 

4. Nie przewiduje się przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz wyjaśnień drogą elektroniczną.

5.  Wyjaśnienia treści SIWZ odbywa się zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.  Zamawiający przekaże Specyfikację istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Opłata za SIWZ w wysokości kosztów jej druku i  przekazania.
XI.  WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI :

Osobą uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami  w godz. od 8oo do 14oo jest :

- Wiesław  Lulewicz –  Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach  –  telefon:  ( 0 – 87 ) 562 83 28; centrala : (0 – 87) 562 83 24; fax: (0 – 87) 562 84 00 lub osobiście w siedzibie zamawiającego pok. 328  - w zakresie przedmiotu zamówienia,  od  28.09.2009 r. kontakt  telefoniczny  pod  Nr  ( 0 – 87 ) 5635000 – sekretariat  ZBM .
XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM :
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:  5000,00 PLN ( słownie złotych : pięć tysięcy złotych 00/100
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia   13  października   2009 roku  
        do   godz.  12oo  w jednej  z  n/w  form :

2.1. pieniądzu, 

2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -          

            kredytowej, 

2.3. gwarancjach bankowych, 

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2   ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 roku Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank PEKAO S.A. Nr rachunku  07 1240 5211 1111 0000 4926 1336 przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
3. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium jeżeli: 

3.1. upłynął termin związania ofertą, 

3.2. zostanie zawarta umowa,
3.3. zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin  do ich wnoszenia.

4. Z zastrzeżeniem ust.4a art. 46 ustawy PZP , zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy :

4.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert, 

4.2. który został wykluczony z postępowania, 

4.3. którego oferta została odrzucona.

5. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie Art. 46 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy PZP, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, oraz zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana :

8.1. odmówi podpisania umowy, 

8.2. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Każdy wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia. Jeżeli wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi wykonawcami, wszystkie złożone przez niego oferty zostaną odrzucone. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formy pisemnej.

4. Oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby w imieniu wykonawcy – zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

5. Każda strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności: przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, przesłonięcie korektorem etc. musi być parafowane przez wykonawcę. 

6. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały i kolejno ponumerowane. 

7. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści, oraz zabezpieczających ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Koperty winny być adresowane na adres zamawiającego z podaniem przedmiotu przetargu:

  Zarząd Budynków Mieszkalnych; ul: Wigierska  32 ; 16 – 400 Suwałki

o z n a k o w a n e    n a s t ę p u j ą c o : „ Wymiana  wodomierzy i ciepłomierzy  wraz z dostawą  w budynkach  zarządzanych  przez ZBM  w Suwałkach”
Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna winna posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po terminie.

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty  należy  złożyć  w  siedzibie :  Zarząd  Budynków  Mieszkalnych 16 – 400 Suwałki 
ul. Wigierska 32, sekretariat ZBM – w terminie do dnia  14 października 2009  roku   do  godz.  1200 

2. Wszystkie oferty złożone po terminie  zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

3. Jeżeli do oferty zostały dołączone kopie dokumentów, zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu oryginały dokumentów.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14 października 2009 roku o godz. 1230 w siedzibie Zarządu Budynków Mieszkalnych ul. Wigierska  32, 16 – 400 Suwałki,  sala  konferencyjna,  piętro I .
5. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informacje o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zostaną przekazane następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności. 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Obowiązkiem wykonawcy jest przeanalizowanie kompletu SIWZ, sprawdzenie warunków wykonania zamówienia w terenie oraz wyliczenie i zaproponowanie ceny ofertowej.

2. Do oceny przyjmuje się cenę podaną w ofercie wyrażoną w złotych polskich. 

3. Opis sposobu obliczania ceny: 

3.1. Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie brutto,

3.2. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki określone w przedmiocie zamówienia  ( bez  uwzględnienia  kosztów  ewentualnej  wymiany zaworów  przelotowych  kulowych  i  zwrotnych ) ,
3.3. Cena może być tylko jedna,

3.4. Wykonawca ewentualne upusty ceny lub rabaty powinien od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową i ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego żadnych przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 

XVII.INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH :

1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

2. Rozliczenia będą prowadzone w PLN.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BEDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT:
1. Oferta musi spełniać formalne wymagania ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej SIWZ. 
2. Zamawiający dokona oceny ofert   wg poniższych kryteriów :
2.1. Cena zamówienia
- 100%

3. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą :

3.1. Cena zamówienia – 100 pkt

  a. cena   minimalna



  _________________________

CENA      =
  b. cena   oferty                                  x    100 pkt

4.Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna taką, która uzyska najwyższą punktację spośród ocenianych .

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO :

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta jest zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza. 

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem  Art.94 ust.1a ustawy PZP.

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy PZP.
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1.Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:

1. Wzór projektu umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

2.Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie : 2.1.terminu wykonania umowy w przypadku :

- zaistnienia  tzw. siły wyższej,
- wystąpienia trudności  z  dostępem  do  mieszkań  uniemożliwiających wykonanie robót, 
- zakończenia pracy przez wykonawcę przed terminem umownym,
- wykonania zamówienia dodatkowego .   

2.3. wynagrodzenia  w przypadku:

       - wprowadzenia zmian do rzeczowego zakresu robót objętych umową, które są korzystne  i   spowodują oszczędności na rzecz zamawiającego.       


      - wprowadzenia urzędowej zmiany stawki  podatku VAT

      - wprowadzenia  robót  uzupełniających 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA :

Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku lub mógłby doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych przepisach wykonawczych do ustawy jak też niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI PZP.
XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI:
1. Formularz ofertowy 





- Załącznik nr 1.

2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie  art. 22 ust 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych






– Załącznik nr 2.

3. Projekt umowy 






- Załącznik nr 3 
4. Wykaz  wykonanych robót instalacyjnych 


- Załącznik nr 4
ZATWIERDZAM :
      Pieczątka o treści :

                                                         Z-ca D Y R E K T O R A

        Wiesław Lange /-/ podpis nieczytelny
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