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Nr sprawy :   89./ R.B../2009                                                                                            załącznik  Nr 1  do  SIWZ
                                        FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

                                     W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego
Gmina Miasto Suwałki - Zarząd Budynków Mieszkalnych w  Suwałkach
ul. Wigierska 32
16 – 400 S u w a ł k i
 Nr telefonu: ( 0 – 87 ) 562 83 24; fax : 562 84 00

I. Zobowiązania wykonawcy :

Zobowiązuję  się  wykonać  przedmiot  zamówienia  :

1. Wymianę  wraz  z  dostawą  nowych  wodomierzy  :
 -  typu JS-1,0  ø 15  do  zabudowy  poziomej  i  pionowej .  Konstrukcja  wodomierza  i  ekran  antymagnetyczny  winien  zabezpieczać  go  przed  ingerencją  z  zewnątrz  i  zafałszowaniem  wskazań  wodomierza . Korpus  wodomierza  metalowy  odporny  na  korozję  i  osadzaniem  się  osadów . Próg  rozruchu  nie  większy  niż  6 l/h . 

    Wymianę  wodomierzy  należy  wykonać  w   lokalach  mieszkalnych i użytkowych administrowanych  przez  ZBM  w  Suwałkach  zgodnie  z  wykazem -  załącznik  Nr 1 i 2  do  umowy .

       -  ilość  wodomierzy  zimnej  wody  -   1595  szt.
       -  ilość  wodomierzy  ciepłej  wody  -   1480  szt.




Razem :           3075  szt.

1.1. Zakres  czynności  obejmuje  wymianę  wodomierza  wraz  z  jego  oplombowaniem  i  wymianą  uszczelek  

1.2.. Zdemontowany  wodomierz  pozostaje  własnością  Wykonawcy  .

1.3. Sporządzenie  protokółu  wymiany  wodomierzy  wraz   z  naniesieniem  numeru   fabrycznego , daty  legalizacji  i  stanu  ( m3 )  wodomierza  zdemontowanego  i  nowo  zamontowanego  z  podpisem  najemcy  lub  właściciela   lokalu  w/g  wzoru  dostarczonego przez   Zamawiającego - druki  protokółów  Wykonawca  zabezpieczy  we  własnym  zakresie . Protokóły  z  wymiany wodomierzy  należy  przekazywać  na  bieżąco  do  Działu  Eksploatacji  ZBM  . 

1.4. Sporządzenie  wykazu  wymienionych  wodomierzy  w  lokalach  w/g  wzoru –dostarczonego  przez  Zamawiającego .

1.5. Sporządzenie  zestawienia  ilości  i  wartości  wymienionych  wodomierzy  w poszczególnych  budynkach  .

2. Wymianę  wraz  z  dostawą  nowych  ciepłomierzy :
-  w  miejsce  istniejących  ciepłomierzy  mieszkaniowych  typu  LQM - II - K  z   przepływomierzem   mechanicznym  ø 15     JS 90 – 06 – NF,  RP T 99248  PoWoGaz  dostarczyć  i  zamontować  nowe  ciepłomierze  o  parametrach  :

-  Przepływomierz  jednostrumieniowy,  elektroniczna  rejestracja  obrotów  wirnika  odporna  na  działanie  magnesów  neodymowych,  przepływomierz  w  klasie  C  według  EN  1434-4,  pozycja  zabudowy  pozioma  lub  pionowa .

-  Przelicznik  elektroniczny  - duży  i  czytelny  wyświetlacz  umożliwiający  dogodne  odczyty,  pamięć  zabezpieczająca  przed  utratą  danych,  trzy  poziomy  danych :  główny,  serwisowy  i  statystyczny,  wersja  z  możliwością  odłączenia  przelicznika  i  umieszczenia  go  w  odległości  równej  lub  większej  niż  30  cm  od  przepływomierza,  pamięć  wskazań  15  miesięcy  odczyt  z  wyświetlacza, bateria  gwarantująca  działanie  min. 6  lat, automatyczna  sygnalizacja  błędów .

-   Czujniki  temperatury  - Pt  500  z  platynowymi  rezystorami  gwarantującymi  długą  stabilną  pracę  i  dokładny  pomiar .

    Wymianę  ciepłomierzy  należy  wykonać  w   lokalach  mieszkalnych administrowanych  przez  ZBM  w  Suwałkach  zgodnie  z  wykazem -  załącznik  Nr 3  do  umowy .
      -  ilość  ciepłomierzy :  74 szt. 

2.1. Zakres  czynności  obejmuje  wymianę  ciepłomierza  wraz  z  jego  oplombowaniem  i  wymianą  uszczelek . 

2.2. Zdemontowany  ciepłomierz  pozostaje  własnością  Wykonawcy  .

2.3. Sporządzenie  protokółu  wymiany  ciepłomierzy  wraz   z  naniesieniem  numeru   fabrycznego , daty  legalizacji  i  stanu  ( GJ )  ciepłomierza  zdemontowanego  i  nowo  zamontowanego  z  podpisem  najemcy  lub  właściciela   lokalu  w/g  wzoru  dostarczonego przez   Zamawiającego - druki  protokółów  Wykonawca  zabezpieczy  we  własnym  zakresie . Protokóły  z  wymiany ciepłomierzy  należy  przekazywać  na  bieżąco  do  Działu  Eksploatacji  ZBM  . 

2.4.. Sporządzenie  wykazu  wymienionych  ciepłomierzy  w  lokalach  w/g  wzoru –dostarczonego  przez  Zamawiającego .

2.5. Sporządzenie  zestawienia  ilości  i  wartości  wymienionych  ciepłomierzy  w poszczególnych  budynkach  .
3.  Zamówienie  zrealizuję  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  Prawa  Budowlanego, normami  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  

Ogółem  za  kwotę  brutto :  .............................................................................................. PLN

słownie: ........................................................................................................................................
w  tym  podatek VAT : .................................................PLN

słownie : .......................................................................................................................................
W  tym : 

- wodomierze   w  mieszkaniach  za  kwotę  brutto :  ......................................... ………PLN

słownie: ........................................................................................................................................

w  tym  podatek VAT  7 %    .....................................  PLN

słownie : .......................................................................................................................................
- wodomierze  w  lokalach  użytkowych  za  kwotę  brutto :  .........................................PLN

słownie: .......................................................................................................................................
w  tym  podatek VAT  22 %    .................................... PLN

słownie : .......................................................................................................................................
- ciepłomierze  w  mieszkaniach  za  kwotę  brutto :  ......................................................PLN

słownie: .......................................................................................................................................

w  tym  podatek VAT  7 %    ....................................... PLN

słownie : .......................................................................................................................................
 Cena  za  wymianę  1 szt.  wodomierza  zimnej  wody  wraz  z  dostawą  w  mieszkaniach :


cena  brutto  : .................................... zł.

(słownie złotych : .................................................................................................................................... )

w  tym  podatek VAT  7 %  ...................................... zł.

 Cena za  wymianę  1 szt.  wodomierza  zimnej  wody  wraz  z dostawą  w  lokalach użytkowych :


cena  brutto  : .................................... zł.

(słownie złotych : .................................................................................................................................... )

w  tym  podatek VAT  22 %  .................................... zł.

Cena  za  wymianę  1 szt.  wodomierza  ciepłej  wody  wraz  z  dostawą w  mieszkaniach :


cena brutto  : .................................... zł.

(słownie złotych : .................................................................................................................................... )

w  tym  podatek VAT 7 %   ................................zł.
Cena  za  wymianę  1 szt.  wodomierza  ciepłej  wody  wraz  z dostawą w  lokalach użytkowych  :


cena brutto  : .................................... zł.

(słownie złotych : .................................................................................................................................... )

w  tym  podatek VAT 22%   ...............................zł.

Cena  za  wymianę  1 szt. ciepłomierza  wraz  z  dostawą  w  mieszkaniach :


cena brutto  : .................................... zł.

(słownie złotych : ................................................................................................................................... )

w  tym  podatek VAT 7 %   ...............................zł.
II. Termin płatności faktur : ................................dni 

III. Jednocześnie oświadczam, że :

1) Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

2) Zapoznałem się z treścią SIWZ oraz  przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję zawarte w niej warunki oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

3) Akceptuję wzór umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ i jeżeli moja oferta zostanie wybrana zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4) Zobowiązuję  się  wykonywać  zamówienie  w  terminie  do  dnia :  ………………….

      uwzględniając  rodzaj  i  charakter  prac .

5) Na  wykonane  roboty  objęte  zamówieniem  udzielam  gwarancji na okres (wyrażony w liczbie miesięcy): .............................. licząc od  daty  protokolarnego  odbioru  prac .

6) Jestem / nie jestem**) płatnikiem podatku VAT.
IV. Poświadczam wniesienie wadium w wysokości: ....................................................PLN

      Słownie złotych : .............................................................................................................

W formie : .......................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
V. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej  :

1. Nazwisko i imię ..............................................................................................................

2. Stanowisko .....................................................................................................................

3. Telefon ........................................ Fax ............................................................................

4. Zakres*

· do reprezentowania w postępowaniu

· do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
VI. Na potwierdzenie spełnienia wymagań  zgodnie ze  SIWZ do ofert załączam:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VII. Zastrzeżenie Wykonawcy :
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IX. Inne informacje Wykonawcy : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                          

_____________________________________

(imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 
..................................................................... .

                    ( miejscowość, data)
*) **)   jeżeli dotyczy
