Załącznik Nr 1 do umowy


SZCZEGÓŁOWY WYKAZ  

ROBÓT  REMONTOWYCH OBIEKTÓW  W ZAKRESIE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO.

STOPIEŃ PILNOŚCI  I :

1. Zbijanie sopli oraz usuwanie nawisów śnieżnych zagrażających bezpieczeństwu otoczenia wraz z regulacją rynien dachowych na budynkach przylegających bezpośrednio do ciągów pieszo jezdnych.
2. Zabezpieczenie włazów dachowych przed zerwaniem z dachu podczas wichur.
3. Usuwanie przyczyn niedrożności leżaków dymowych wraz z robotami towarzyszącymi ( wykucie i zamurowanie otworów w leżakach kominowych, montowanie drzwiczek wycierowych, ) –wg odrębnego zgłoszenia.
4. Rozbiórka czapek  i główek kominowych stwarzających zagrożenie dla otoczenia.

5. Skucie tynków ze ścian oraz stropów stwarzających zagrożenie dla otoczenia .

6. Zabezpieczanie drewnianych konstrukcji dachowych w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa lub katastrofą budowlaną.

STOPIEŃ PILNOŚCI II :

7. Zbijanie sopli oraz usuwanie nawisów śnieżnych zagrażających bezpieczeństwu otoczenia wraz z regulacją rynien dachowych na pozostałych budynkach.

8. Usuwanie przyczyn niedrożności rur spustowych podłączonych do kanalizacji burzowej.

9. Usuwanie miejscowych przecieków z dachu z użyciem niezbędnych materiałów.

10. Zabezpieczanie drzwi i okien przed włamaniem do wolnych lokali.

11. Stemplowanie stropów, ścian, nadproży i balkonów w przypadkach zagrożenia katastrofą budowlaną.

12. Rozbiórka  i uzupełnienie wiatrownic drewnianych zagrażających bezpieczeństwu otoczenia.

13. Mocowanie balustrad drewnianych i metalowych klatek schodowych, balkonów w przypadkach zagrożenia dla otoczenia. Wymiana i uzupełnienie pochwytów na balustradach schodowych.

14. Naprawa sprzętu zabawowego w przypadkach stanowiących zagrożenie  

      okaleczenia użytkowników.

STOPIEŃ PILNOŚCI III :

15. Mocowanie, uzupełnienie i naprawa uszkodzonych obróbek blacharskich gzymsów, ogniomurów, podokienników, kominów oraz rynien i rur spustowych.

16. Uzupełnienie i naprawa ław kominiarskich i drabin.

STOPIEŃ PILNOŚCI IV :

17. Czyszczenie rynien i rur spustowych.
18. Usuwanie przyczyn niedrożności przewodów wentylacyjnych z naprawą zniszczonych wywiewek dachowych   –wg odrębnego zgłoszenia.
19. Dopasowanie, regulacja oraz drobne naprawy drzwi wejściowych do klatek schodowych, korytarzy wspólnych, piwnic  oraz budynków gospodarczych.

20. Dopasowanie, regulacja oraz drobne naprawy skrzydeł okiennych z uzupełnieniem brakujących okuć na klatkach schodowych oraz korytarzach wspólnych.
21. Mocowanie  drewnianych stopni schodowych na klatkach schodowych, wejściach na strych i zejściach do piwnic oraz wymiana zniszczonych elementów.

22. Drobne naprawy schodów   i podestów przed klatkami schodowymi   

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa   mieszkańców.

23. Naprawa trzepaków i  półek przy trzepakach.

24. Naprawa płotków ogrodzeniowych wokół trawników.

25.  Naprawa ogrodzeń posesji.

26. Mocowanie siedzeń drewnianych na piaskownicach oraz ich uzupełnienie.

27. Szklenie okienek piwnicznych, na klatkach schodowych, drzwi wejściowych, pralniach, suszarniach itp.

28. Szklenie i naprawa gablot ogłoszeniowych.

29. Uzupełnienie skutych tynków ze ścian oraz stropów stwarzających zagrożenie dla otoczenia .

30. Konserwacja urządzeń zabawowych.

31. Wymiana piasku w piaskownicach  –wg odrębnego zgłoszenia
32. Malowanie wyposażenia placów zabaw.

ZAMAWIAJĄCY ;







WYKONAWCA :

PAGE  
3

