 








Załącznik  Nr  4 do  SIWZ

Program    Funkcjonalno – Użytkowy

Nazwa  zamówienia :  
Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  instalacji  c.o. i  c.w.  z  adaptacją  pomieszczeń  WC w  lokalach  użytkowych  i  pomieszczenia  węzła  cieplnego  w  budynku  przy   ul.  Kościuszki 76  w   Suwałkach  wpisanym   do  rejestru   zabytków  pod  Nr  123 . 
Adres  obiektu  :
16 – 400  Suwałki
 ul.  Kościuszki  76       

Wspólny  Słownik  Zamówień  CPV  :
-  usługi projektowania architektonicznego         -   kod CPV – 71220000-6
-  usługi projektowania instalacji elektrycznych  -   kod CPV –71323100-9
-  usługi projektowania systemów grzewczych   -   kod CPV – 71321200-6 
-  roboty budowlane                                             -   kod CPV – 45210000-2
-  roboty w zakresie instalacji elektrycznych       -   kod CPV – 45311200-2
-  instalowanie centralnego ogrzewania               -   kod CPV – 45331100-7

-  roboty instalacyjne wod. kan. i sanitarne          -   kod CPV -  45330000-9 

Zamawiający  :  

Gmina  Miasto  Suwałki  - Zarząd  Budynków  Mieszkalnych,  ul. Noniewicza  10,  16 – 400 Suwałki.
Telefon:


(0-87) 562-83-24
Fax:


(0-87) 562-84-00

E’mail:



Program  funkcjonalno – użytkowy  opracował :  W. Lulewicz
Suwałki  dnia  …..03.2009 r.  

Spis  zawartości  programu  funkcjonalno – użytkowego: 

1. Strona  tytułowa 
2. Część  opisowa  programu  funkcjonalno – użytkowego
3. Część  informacyjna  programu  funkcjonalno – użytkowego 

1.    Część  opisowa  programu  funkcjonalno – użytkowego 

1.1.   Opis  ogólny  przedmiotu  zamówienia 
Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  instalacji c.o. i c.w. z   adaptacją pomieszczeń   WC   w   lokalach  użytkowych  i  pomieszczenia   węzła   cieplnego   w  budynku   przy   ul.  Kościuszki  76   w  Suwałkach    wpisanym    do    rejestru    zabytków   pod  Nr  123 .
1.1.1. Parametry  charakterystyczne  :
         -  powierzchnia  użytkowa        
       -  1201,81  m2
         -  ilość  kondygnacji                
       -        2    szt.
         -  ilość  lokali  mieszkalnych                 -       1    szt.  

             ( lokal mieszkalny  Nr 1 o  powierzchni  użytkowej  46,08 m2 )
         -  ilość  lokali  użytkowych  
        -
 15    szt.

         -  ilość  osób  korzystających  z  lokali  -     30   osób 
         -  poddasze  

         -  budynek  podpiwniczony  częściowo
1.1.2. Aktualne  uwarunkowania  przedmiotu  zamówienia :

   -  Termin opracowania i dostarczenia dokumentacji projektowej dla zamawiającego do dnia     

       29.05.2009 roku.
      W   związku   z   koniecznością   pozyskania   pozwolenia   na    budowę    termin   opracowania    

      dokumentacji  nie  może  ulec  wydłużeniu .
   - Termin  wykonania  robót  :
      -  budynek  oficyny  północnej do dnia  31.07.2009 roku 

      -  pozostały  zakres  prac  do  dnia  30.08.2009 roku
1.1.3. Ogólne  właściwości  funkcjonalno – użytkowe :
Wykonanie  instalacji  c.o.  i  c.w.  zapewni  lepszy  komfort  użytkowania  budynku  oraz  wpłynie  na  ograniczenie  emisji  spalin  .
1.  prace  projektowe  obejmują   :
· zaprojektowanie  instalacji  c.w.  do  istniejących  umywalek  w  lokalach  użytkowych  i  do  urządzeń  sanitarnych  w  lokalu  mieszkalnym ( instalacja wody - rury stalowe ocynkowane i  PE/AL/PE  )  z  indywidualnymi  wymiennikami  dla  każdego  lokalu,
· zaprojektowanie  instalacji  c.o. z  indywidualnymi  licznikami  ciepła ( rury stalowe czarne- leżaki i  piony  oraz  rury PE/Al/PE , grzejniki płytowe ) z  ewentualną możliwością wykorzystania  istniejącej  instalacji  c.o  w  lokalu   mieszkalnym, 
· zaprojektowanie  w  lokalach  użytkowych  i  pomieszczeniach  WC  wymaganej  normami  wentylacji,  

· likwidacja  trzonów  piecowych  i  kuchennych  w  lokalach  użytkowych,
· adaptacja  pomieszczeń  na  pomieszczenia  WC w  lokalach  użytkowych,
· adaptacja  pomieszczenia  w  piwnicy  oficyny  południowej  na  pomieszczenie węzła  cieplnego  zgodnie  z  warunkami  i  wytycznymi  PEC  w  Suwałkach  Spółka  z  o.o. oraz  wykonanie  schodów  wejściowych  do  pomieszczenia  piwnicy ( doprowadzenie do  węzła  cieplnego  instalacji  zimnej wody , podłączenie  instalacji  c.o., wykonanie  wentylacji  nawiewnej  i  wywiewnej, wykonanie  instalacji  elektrycznej  dla  potrzeb  węzła  wraz  z  licznikiem  energii  elektrycznej  na  klatce  schodowej  zgodnie  z  warunkami  technicznymi ),  

· inwentaryzację  dla  potrzeb  opracowywanej dokumentacji  projektowej ,
· przedmiary  robót  z  określeniem  zakresu  dla  każdej  z  branż  oddzielnie – 2 egz., 
· specyfikację  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót   -  2 egz.,
· dokumentację  projektową -  5 egz.,
· charakterystyka  energetyczna  budynku  . 
2. wykonanie  robót  budowlano – instalacyjnych  zgodnie  z  opracowaną  dokumentacją  
       projektową :
· instalacja  c.w.  do  istniejących  umywalek  w  lokalach  użytkowych  ( instalacja wody - rury stalowe ocynkowane i  PE/AL/PE )  z  indywidualnymi  wymiennikami  dla  każdego  lokalu, bez  wykonania  instalacji  c.w. oraz  bez urządzeń  w  lokalu  mieszkalnym  Nr 1  o  powierzchni  użytkowej  46,08 m2 , 
· instalacja  c.o. z  indywidualnymi  licznikami  ciepła ( rury stalowe czarne- leżaki i piony  oraz  rury PE/Al/PE , grzejniki  płytowe )  bez  wykonania  instalacji  c.o. oraz  bez urządzeń  w  lokalu  mieszkalnym  Nr 1  o  powierzchni  użytkowej  46,08 m2 , 

· wykonanie  w  lokalach  użytkowych  i  pomieszczeniach  WC  wymaganej  normami  wentylacji,  

· likwidacja  trzonów  piecowych  i  kuchennych  w  lokalach  użytkowych,

· adaptacja  pomieszczeń  na  pomieszczenia  WC w  lokalach  użytkowych,
· adaptacja  pomieszczenia  w  piwnicy  oficyny  południowej  na  pomieszczenie węzła  cieplnego  zgodnie  z  warunkami  i  wytycznymi  PEC  w  Suwałkach  Spółka  z  o.o. oraz  wykonanie  schodów  wejściowych  do  pomieszczenia  piwnicy ( doprowadzenie do  węzła  cieplnego  instalacji  zimnej wody , podłączenie  instalacji  c.o., wykonanie  wentylacji  nawiewnej  i  wywiewnej, wykonanie  instalacji  elektrycznej  dla  potrzeb  węzła  wraz  z  licznikiem  energii  elektrycznej  na  klatce  schodowej  zgodnie  z  warunkami  technicznymi ),  

1.1.4. Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno – użytkowe :

Zamówienie  należy  zrealizować  zgodnie  z  opracowaną  przez  Wykonawcę  dokumentacją  projektową, specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót, obowiązującymi  przepisami  Prawa  Budowlanego, obowiązującymi  normami  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  .

1.2.  Wymagania  zamawiającego  w  stosunku  do  przedmiotu  zamówienia :
        Wymagania  względem  dokumentacji  projektowej :
Przedmiar  robót  powinien  być  sporządzony  w  zakresie  o  którym  mowa  w  § 6              Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004 r. w  sprawie  szczegółowego  zakresu  -  Dz.U. z 2004 roku   Nr. 202. poz. 2072  z  późniejszymi  zmianami .

Dokumentację  projektową opracować należy  zgodnie  z :
- Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2 września  2004  roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy   dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych oraz  programu funkcjonalno - użytkowego -  Dz. U. z 2004 r.  Nr.  202  poz. 2072  
-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  roku  w  sprawie  warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.U. Nr 75 poz. 690,  z  2003 r., Nr 33 poz. 270, Nr 109 poz. 1166 z 2004 r. oraz  Nr 201 poz. 1238 z  2008 r.)

-  obowiązującymi  przepisami  Prawa  budowlanego ( tekst  jednolity  z  2006 r. – Dz. U . Nr  156 poz. 1118  z  późniejszymi  zmianami ).
-  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  PEC  w  Suwałkach  Spółka  z  o.o., oraz  PGE  Dystrybucja  

   Sp. z  o.o.  Zakład  Sieci  Suwałki .
Do obowiązków  wykonawcy należy pozyskanie wymaganych  uzgodnień określonych  warunkami   Technicznymi  i  przepisami  Prawa  Budowlanego,  uzgodnień  z  Miejskim  Konserwatorem  Zabytków  w  Suwałkach  i  ponoszenie   związanych  z  tym  kosztów.

Wymagania  względem  wykonania  robót  :

Przygotowanie   i   wykonanie   robót   powinno   być   dostosowane   do   warunków   panujących   w  budynku  użytkowo - mieszkalnym , co  niesie  za  sobą  konieczność  takiego  ich  wykonywania, aby  w  ich  trakcie  zachowana  była  funkcja  mieszkalna  i  użytkowa  budynku .

Roboty   powinny   być   wykonane   ze   szczególną    starannością   i   dbałością    z    zachowaniem  wszelkich   zasad   i   wymogów   przepisów   BHP,  P. poż . i  ochrony  zdrowia  .

Uwaga :  Wszystkie  zastosowane  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  wymagane  Aprobaty  Techniczne    ITB,   Atesty    Higieniczne    PHZ,   Certyfikaty    Zgodności ,  Certyfikaty   na    Znak Bezpieczeństwa,  bądź  analogiczne  dokumenty  obowiązujące  na  terenie  Unii  Europejskiej .
1.3.Część  informacyjna  programu  funkcjonalno – użytkowego :
1.3.1.Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia   

         budowlanego 

-  Ustawa  z  dnia  7 lipca  1994 r.  „Prawo  Budowlane”

-  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano – Montażowych –Tom I : IV

-  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Instalacyjnych – Tom  II
-  Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Elektrycznych -  Tom  V

-  Warunki  Techniczne  przyłączenia  do  miejskiej  sieci  ciepłowniczej  wydane  przez  PEC  w    

    Suwałkach  Sp. z  o.o. 

-  Warunki   przyłączenia   do   sieci   elektroenergetycznej   wydane    przez   ZEB   Dystrybucja  
     Sp. z  o.o.  Zakład  Sieci  Suwałki .
-  Obowiązujące  normy  w  zakresie  projektowanych  i  wykonywanych  robót .

